## Arkusz1
Załącznik nr 5 do Informacji o postępowaniu
KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA: "Adaptacja na schronisko byłej nastawni OG st. Olsztyn Gutkowo".
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar | Cena jedn. netto | Wartość netto
1 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 18
2 | KNR 4-01 0710-01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 20
3 | KNR-W 4-01 1201-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi (białkowanie) starych tynków wewnętrznych na ścianach i suficie - kotłownia | m2 | 77.18
4 | KNR 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m2 | 88.753
5 | KNR 0-23 2611-02 | Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie pod farby emulsyjne | m2 | 161.858
6 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów, kolor biały | m2 | 73.105
7 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, farba plamoodporna, barwiona (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) | m2 | 88.753
8 | KNR-W 4-01 1206-04 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie | m2 | 95.677
9 | KNR 2-02 1505-11 | Dwukrotne malowanie farbami poliuretanowymi do betonu powierzchni schodów betonowych, na pierwszym i ostatnim podstopniu biegu schodów naklejenie na krawędzi taśmy ostrzegawczej | m2 | 7.455
10 | KNR-W 4-01 1209-08 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanego pochwytu drewnianego, parapetów, stolarki drzwiowej - 5 szt. oraz drewnianych zewnętrznych elementów wykończeniowych (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym) | m2 | 34.538
11 | KNR-W 4-01 1212-04 analogia | Jednokrotne malowanie farbą olejną stalowych futryn drzwiowych 2 szt. pomieszczenie na drugiej kondygnacji | m2 | 1.92
12 | KNR 2-02 1611-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m | kol. | 1
13 | KNR 2-02 1611-02 z.sz. 5.24. 9926-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m - przestawienie kolumny | kol. | 4
14 | KNR 4-04 0401-11 analogia | Demontaż listw przypodłogowych oraz listw aluminiowych | m | 35.1
15 | KNR-W 4-01 0819-03 analogia | Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr. 18mm - zabezpieczenie otworu po kablach | m2 | 4.8
16 | KNR-W 4-01 0819-03 analogia | Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr. 12mm | m2 | 39.6
17 | NNRNKB 202 1134-01 analogia | Odtłuszczenie i gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome pod wykładziny i posadzki | m2 | 57.275
18 | KNR 2-02 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PCV jednorodna (kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym), gr. min. 2,2 mm, klasy min. 33/42, połączenia wykładziny ze spoiną pcv | m2 | 57.275
19 | KNR 2-02 1112-05 analogia | Dodatek za wywinięcie 10cm (cokół) posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Wykładzina PCV jednorodna (R=1.1) | m2 | 4.62
20 | KNR-W 2-02 1124-06 analogia | Montaż listw progowych i osłaniających wywiniętą wykładzinę, aluminiowych | m | 47.8
21 | KNR-W 2-02 2003-01 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm (wraz ze szpachlowaniem, połączenia wzmocnione siatką) na rusztach metalowych wzmocnionych C50 i U50 gr. blachy rusztów 0,6mm, wypełnienie z wełny mineralnej, pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-1 | m2 | 7.5
22 | KNR-W 2-02 1026-01 | Ościeżnica drewniana zwykłe do skrzydła szer. 80cm | m2 | 1.6
23 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe szer. 80cm - 2szt. płytowe wewnętrzne, jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, białe, zamek wpuszczany z wkładką patentową i kompletem kluczy | m2 | 3.2
24 | KNR-W 2-02 2008-01 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków | m2 | 4
25 | KNR-W 4-02 0220-04 | Wymiana umywalki porcelanowej "40" bez wsporników z syfonemi z tworzywa sztucznego, wężykami elastycznymi | kpl. | 1
26 | KNR 4-02 0223-03 | Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt WC' ze spłuczką, zaworem ściennym i wężykiem, złączem elastycznym, deską sedesową, szczotką sedesową i uchwytem na papier ze stali nierdzewnej | kpl. | 1
27 | KNR-W 2-15 0137-09 analogia | Baterie natryskowe z zestawem natryskowym o śr. nominalnej 15 mm oraz zasłona pryszcznica wraz z drążkiem | kpl. | 1
28 | Kalkulacja własna | Montaż podgrzewacza elektrycznego nadumywalkowego do wody o pojemności 10L z wężykami elastycznymi | szt. | 1
29 | Kalkulacja własna | Montaż bojlera, termy elektrycznej do wody o pojemności 40L | szt. | 1
30 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej PCV w ścianie | szt. | 1
31 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik stalowy dwupłytowy o wys. 600 mm i długości 400 mm V22 z zaworami odcinającymi, glowica termostatyczna | szt. | 1
32 | kalk. własna | Wymiana zamka wpuszczanego 4szt. i klamek z szyldami 4szt. | kpl. | 4
33 | KNR AT-27 0509-02 analogia | Izolacja z folii polietylenowej gr. 0.5mm - pozioma podposadzkowa | m2 | 19.02
34 | KNR AT-27 0509-03 analogia | Izolacje poziome - izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych XPS300 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 17.675
35 | KNR AT-27 0509-02 analogia | Izolacja z folii polietylenowej gr. 0.5mm - pozioma podposadzkowa | m2 | 19.02
36 | KNR-W 2-02 1116-05 analogia | Wylewka - jastrych cementowy zatarta na gładko wraz z cokolikami zbrojony włóknami polipropylenowymi 0,9kg/1m3, grubości 30 mm | m2 | 17.675
37 | KNR-W 2-02 1116-03 | Wylewka - jastrych cementowy - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2 | m2 | 17.675
38 | KNR-W 2-02 2702-01 analogia | Montaż płyty osb3 gr. 18mm podwieszone o konstrukcji metalowej, zabezpieczenie otworu w stropie | m2 | 4.84
39 | KNR-W 2-02 0612-03 analogia | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 4.84
40 | KNR 4-01 0710-21 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) | m2 | 4.51
41 | KNR-W 4-01 0335-09 analogia | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwór pod rury c.o. | szt. | 1
42 | KNR INSTAL 0304-02 analogia | Wcinka do pionu c.o. o śr. zew. 15 mm - dodatkowy grzejnik | szt. | 2
43 | KNR INSTAL 0301-03 analogia | Rurociągi c.o. miedziane o śr. zew. 15 mm (gr. ścianki 1.0 mm) na ścianach. Dodatek za wymianę istniejących uchwytów do rur c.o. śr. 15mm - 28szt. oraz poprawę zamocowania grzejnika - 1szt. (R=1.3) | m | 3
44 | KNNR 4 0418-07 | Grzejnik stalowy dwupłytowy o wys. 800 mm i długości 600 mm V22 z zaworami odcinającymi, glowica termostatyczna | szt. | 1
45 | KNR 0-35 0231-04 | Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 24
46 | KNR 0-25 0101-01 kalk. własna | Ręczne mycie grzejników stalowych wodą z detergentem pomieszczenie na drugiej kondygnacji | m2 | 1.92
47 | KNR-W 4-01 0919-31 analogia | Wymiana z poprawą montażu zawiasów drzwiowych pomieszczenie na drugiej kondygnacji | szt. | 2
48 | KNR-W 4-01 0909-04 analogia | Dopasowanie, regulacja stolarki PCV, wymiana klamek do okien pcv, pomieszczenie na drugiej kondygnacji | kpl. | 6
49 | KNR-W 4-01 0919-11 analogia | Poprawa montażu drzwi zewnętrznych, poprawa mocowania, obróbka glifu | szt. | 2
50 | KNR 4-01 0212-01 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - część opaski budynku | m3 | 0.385
51 | KNR 2-31 0401-01 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II, wykonanie rowków pod obrzeża betonowe | m | 26.55
52 | KNR 2-31 0402-04 analogia | Ława betonowa z oporem gr. 10cm pod obrzeża betonowe | m3 | 0.398
53 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, obrzeża szare lub grafitowe | m | 26.55
54 | KNR 2-31 0103-01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod kostkę betonową w gruncie kat. I-II | m2 | 15.355
55 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnia opaski szer. 60cm wokół budynki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kolor szary lub grafitowy | m2 | 13.689
56 | KNR 7-28 0102-02 analogia | Dobetonowanie mrozoodpornym betonem C16/20 z włóknami polipropylenowymi 0,9kg/1m3 mieszanki - opaska budynku gr. 6cm oraz zabetonowanie studzienki w posadzce | m3 | 0.875
57 | KNR-W 2-02 0526-03 analogia | Przedłużenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m | 4
58 | KNR-W 4-01 0102-01 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. I-II | m3 | 1.688
59 | KNR 4-01 0301-01 analogia | Zamurowanie otworu w ścianie po kablach przy użyciu bloczków betonowych | m3 | 0.324
60 | KNR-W 4-01 0603-05 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem z wyprawą z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego | m2 | 1.35
61 | KNR-W 4-01 0105-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i zagęszczeniem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II | m3 | 1.688
62 | Kalkulacja własna | Wykonanie i montaż tablic do oznakowania budynków zgodnie z istrukcją i przyjętą kolorystyką budynków i budowli kolejowych. Tablice stalowe o wyprofilowanych krawędziach o wym. ok. 2,50 x 0,50 m - 1 szt. tablica ze znakiem firmowy | kpl. | 1
63 | KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 Analogia | Wywiezienie gruzu, wyposażenia elementów z rozbiórki, samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km z utylizacją | m3 | 0.685
64 | KNNR 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 10
65 | KNNR 9 0202-01 z.sz.2.3. | Wymiana skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych do 10 kg - podłączono 20 szt.przewodów | szt. | 1
66 | KNNR 9 0202-06 | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 10-20 kg | szt. | 1
67 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 150
68 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż puszek pojedyńczych o śr. do 60mm pod osprzęt | szt. | 21
69 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 150
70 | KNNR 5 0212-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w wykutych bruzdach | m | 220
71 | KNNR 5 0205-03 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (WLZ) | m | 11
72 | KNNR 5 0205-03 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe (przewód ochronny) | m | 11
73 | KNR 5-08 0209-05 analogia | Montaż przewodu HDGs 3x1,5mm2 do PWP | m | 16
74 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż rozłącznika izolacyjnego modułowego 4P63A w rozdzielnicy | szt. | 1
75 | KNR-W 5-08 0407-04 analogia | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach -Wyłacznik różnicowo prądowy 4 - biegunowy | szt | 1
76 | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy | szt | 8
77 | KNR 5-08 0307-02 analogia | Montaz ogranicznika przepięć typu jednoiskiernikowego w rozdzielnicy | szt. | 1
78 | KNR 5-08 0307-02 analogia | Montaż wyzwalacza wzrostowego do PWP | szt. | 1
79 | KNR-W 5-08 0407-02 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy zasilanie pieca C.O. | szt | 1
80 | KNNR 5 0308-06 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne p/t ze stykiem ochronnym 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 12
81 | KNR 5-08 0307-03 | Monataż łącznika jednobiegunowego oświetleniowego | szt. | 7
82 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych schodowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 2
83 | KNR 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | szt. | 1
84 | KNR 5-08 0307-02 analogia | Montaż ręcznego przycisku przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP | szt. | 1
85 | KNR 5-08 0504-07 | Montaż opraw oświetleniowych rastrowych wraz ze źródłami światła 2xT8 Ze żródłami światła LED, | szt. | 4
86 | KNR 5-08 0504-07 | Montaż oprawy oświetleniowej wraz ze źródłem światła LED, IP65 | szt. | 11
87 | KNR-W 5-08 0901-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 2
88 | KNR-W 5-08 0901-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar | 8
89 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 12
Razem wartość NETTO
Podatek VAT
Razem wartość BRUTTO