Olsztyn, 04.09.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku nastawni EzD na st. Elbląg Zdrój

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie

ul. Lubelska 5,

10-404 Olsztyn

Rodzaj zamówienia: Roboty Budowlane

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Marcin Łączyński

tel. +48 23 689 43 18

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianego robót budowlanych	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

6.	Specyfikacja techniczna	4

7.	Wymagania prawne	4

8.	Termin i warunki gwarancji	4

9.	Sposób płatności	5

10.	Kary umowne	5

11.	Podwykonawcy	5

12.	Uwagi końcowe	5

13.	Załączniki	5

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład w Olsztynie

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia                          13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku nastawni EzD na st. Elbląg Zdrój.

# Rodzaj zamawianych robót budowlanych

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych:

- demontaż konstrukcji stalowej zadaszenia w poziomie pomieszczenia nastawnicowni;

- wymianę zewnętrznej stolarki drzwiowej i malowanie krat drzwiowych;

- malowanie części elewacji wykończonej blachą trapezową ze stali ocynkowanej;

- wymianę tablic z oznakowaniem budynku na tablice zgodne z przyjętą kolorystyką budynków i budowli kolejowych;

- malowanie drabiny zewnętrznej z koszem ochronnym;

- malowanie części elewacji wykończonej płytami cementowo-azbestowymi i wymianę listew drewnianych;

- zabezpieczenie otworów stolarki okiennej;

- ułożenie płytek na schodach przed wejściem do budynku oraz wymiana pokrycia z blachy daszku nad tym wejściem;

- transport złomu z demontażu do magazynu ISE Olsztyn na st. Elbląg oraz wywóz i utylizację pozostałych odpadów z demontażu.

Warunkiem koniecznym przed złożeniem oferty jest obowiązkowe dokonanie wizji lokalnej budynku nastawni EzD na st. Elbląg Zdrój.

# Miejsce realizacji zamówienia

Budynek nastawni EzD, st. Elbląg Zdrój, linia nr 254, km 5,772.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji zamówienia: 60 dni od daty zawarcia Umowy.

# Specyfikacja techniczna

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji zamówienia, tak aby osiągnąć zamierzone parametry funkcjonalno-użytkowe.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy prowadzić w sposób nie powodujący szkód ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania zagrożenia lub szkód w związku z wykonywanymi robotami lub czynnościami Wykonawca podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków. O wszystkich zagrożeniach lub szkodach spowodowanych podczas wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.

Zamawiający jest zobowiązany do przekazania terenu budowy, w określonym w dokumentach umowy terminie. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę terenu budowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, sporządzonym przez obie Strony.

Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli robót objętych przedmiotem zamówienia pod względem ich jakości i terminowości.

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonaniu robót będą posiadały aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP.

# Wymagania prawne

Roboty budowlane muszą być wykonywane i nadzorowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, które zapewnią należytą jakość i terminowość wykonania robót.

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Wszystkie materiały, wyroby budowlane i urządzenia niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

Wszystkie materiały, wyroby budowlane i urządzenia muszą posiadać wymagane dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w budownictwie, wymagane atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oceny zgodności lub deklaracje zgodności zgodnie                                z wymaganymi przewidzianymi w obowiązujących przepisach.

Wykonawca przed wbudowaniem materiału powinien uzyskać akceptację zamawiającego na wbudowanie konkretnego materiału, wyrobu. Akceptacji materiałowej dokonuje inspektor nadzoru.

# Termin i warunki gwarancji

Okres gwarancji 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.

# Sposób płatności

Płatność jednorazowa po zakończeniu robót.

# Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy.

# Podwykonawcy

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przy realizacji jakichkolwiek części prac i robót objętych przedmiotem umowy etatowych pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

# Uwagi końcowe

Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną, a użyte materiały do wykonania robót budowlanych muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów, oznacza to, że należy używać materiałów i wykonywać roboty zgodnie                              z obowiązującym prawem, wiedzą fachową i sztuką budowlaną.

Zamawiający będzie dokonywał kontroli i odbiorów robót w oparciu o: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych, instrukcje montażu, instrukcje producentów materiałów i urządzeń,  obowiązujące normy i literaturę fachową.

Wymagania dotyczące sprzętu

Do robót musi być stosowany sprzęt i urządzenia obsługiwane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich obsługi.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca na komisyjny końcowy odbiór robót przygotuje dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

- aprobaty techniczne, deklaracje zgodności

- karty gwarancyjne

Dokumenty wchodzące w skład dokumentacji powykonawczej stanowią operat kolaudacyjny.

Pozyski materiałów

Materiały pozyskane w trakcie prowadzenia robót (złom stalowy) Wykonawca przekaże protokolarnie dla Zamawiającego.

Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie wymogi dotyczące ochrony środowiska naturalnego wynikające z odpowiednich przepisów. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

# Załączniki:

1) Opis techniczny obiektu

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

3) Kosztorys ofertowy