Załącznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

dla robót polegających na remoncie elewacji budynku nastawni EzD na                                st. Elbląg Zdrój, linia nr 254, km 5,772

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku nastawni EzD na st. Elbląg Zdrój, linia kolejowa nr 254, km 5,772.

Szczegółowy wykaz robót przedstawiono w kosztorysie ofertowym – przedmiar robót i w opisie technicznym obiektu w części dotyczącej stanu projektowanego.

Termin wykonania robót: 60 dni od daty zawarcia Umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Warunkiem koniecznym przed złożeniem oferty jest obowiązkowe dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę.

- Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia (Warunki wykonania i odbioru robót)

# Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób nie wpływający na funkcjonowanie obiektu i powodujący jak najmniejsze utrudnienia. Roboty będą prowadzone w użytkowanym budynku.

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w  zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z kradzieżą i dewastacją,

- pouczenia z zagrożeń stanowiskowych na terenie PKP PLK S.A. swoich pracowników

przez Inspektora BHP tut. Zakładu.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do  obrotu,

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania ze sztuką budowlaną.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy, czyli inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów :

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny (ostateczny)  najpóźniej  2 dni przed upływem gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w

odniesieniu  do ich parametrów  oraz ich zgodności z dokumentacją robót,

- jakość wykonania robót i dokładność montażu.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wykonanych robót budowlanych.

Materiały nie nadające się do użytku /odpady z demontażu/ Wykonawca robót zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast zdemontowane elementy stalowe przekaże  Zamawiającemu. Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

- Warunki szczególne

- po zakończeniu robót miejsce prowadzonych robót należy uporządkować;

- w czasie trwania robót Wykonawca zabezpieczy nadzór osoby posiadającej uprawnienia budowlane, właściwe dla zakresu wykonywanych czynności (kierownika robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej);

- po zakończeniu robót wykonawca zgłosi na piśmie gotowość do odbioru końcowego;

- materiały stalowe pochodzące z demontażu Wykonawca robót przekaże do magazynu                        ISE Olsztyn na st. Elbląg

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane oraz  innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki  budowlanej;

- w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram wykonania robót.