Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

OPIS TECHNICZNY OBIEKTU

Przedmiotem zamówienia jest remont sanitariatu w budynku zaplecza technicznego  ISE Działdowo na st. Iława Główna , linia nr 009, km 207,795

- Stan istniejący

Budynek zaplecza technicznego ISE Działdowo na st. Iława Główna to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej.

Wejście do sanitariatu z głównego holu. Pomieszczenie sanitariatu składa się z dwóch wydzielonych ścianką działową części: części z umywalką i części z miską ustępową.

Sanitariat częściowo wykończony płytkami ceramicznymi: płytki na podłodze i na ścianach . Stolarka drzwiowa: drewniana. Wyposażony w instalację zimnej i ciepłej wody, kanalizację, instalację elektryczną i wentylację grawitacyjną.

Ogólny stan techniczny sanitariatu: średni – elementy składowe o zróżnicowanym stopniu zużycia technicznego.

Pomieszczenie grupy awaryjnej oraz pomieszczenia jadalni wymaga remontu ,odnowienia ścian , wykonanie posadzki z płytek ceramicznych , częściowa wymiana niezbędnych szafek kuchennych i zlewozmywaka

- Stan projektowany

remont sanitariatu i pomieszczenia grupy awaryjnej ma na celu poprawę funkcjonalności i estetyki pomieszczenia.

Zakres robót:

- częściowa wymiana wyposażenia sanitariatów  ( muszle ustępowe , umywalka, baterie )

- malowanie wewnętrzne ścian i sufitów pomieszczeń jadalni, sanitariatów i grupy awaryjnej

- wykonanie nowej posadzki z płytek ceramicznych w pom. grupy awaryjnej

- częściowa wymiana niezbędnych szafek kuchennych i zlewozmywaka- grupa awaryjna

- częściowa wymiana stolarki drzwiowej

- drobne  naprawy   tynków

- montaż elektrycznego podgrzewacza wody 10 dm3 – grupa awaryjna

Szczegółowy zakres robót i wymagania materiałowe przedstawiono w kosztorysie ofertowym – przedmiar robót.