Bydgoszcz, dnia 28.01.2026r.

Nr IZ13AT.5460.20.2026.AB1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: dostawa AKUMULATORÓW ŻELOWYCH, ZASADOWYCH i KWASOWO-ROZRUCHOWYCH.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A. Zakład Linii Kolejowych S.A. 03-734 Warszawa,  ul. Targowa 74, zarejestrowany w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy    dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027.

reprezentowany przez

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 1; 85-082 Bydgoszcz

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Kod CPV:31431000-6

AKCEPTUJĘ

……………………………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

# Spis treści

1.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	1

2.	Spis treści	2

2.	Wykaz użytych pojęć	3

3.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia:	3

3.1 Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	4

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

6.	Parametry świadczonych usług	4

7.	Specyfikacja techniczna	4

8.	Wymagania prawne	4

9.	Termin i warunki gwarancji	4

10.	Sposób płatności	4

11.	Kary umowne	4

12.	Prawo opcji	4

13.	Podwykonawcy	4

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia  Dostawa:

1. Akumulatorów żelowych, zasadowych i kwasowo-rozruchowych.

# Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych      Dostawa:

1. Akumulatorów  żelowych bezobsługowy  12V/7Ah					szt. 107

2. Akumulatorów żelowych bezobsługowy  12V/17Ah					szt. 60

3. Akumulatorów żelowych bezobsługowy  12V/35Ah					szt. 40                                                                                                 max. wymiary dł. 280mm x szer. 107mm x wys. 189mm

4. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/42Ah				szt. 12

5. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/45Ah				szt. 42

6. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/50Ah				szt. 8

7. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/60Ah  				szt. 146                                                                                   max. wymiary dl. 280mm x szer.107mm x wys. 263mm

8. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/65Ah				szt. 56

9. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/65Ah   				szt. 64                                                                              max. wymiary dł.320mm x szer. 165mm x wys. 185mm

10. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/75Ah				szt. 4

11. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/85Ah				szt. 12

12. Akumulatorów żelowych bezobsługowych 12V/90Ah    				szt. 80                                                                               max. wymiary dł. 280mm x szer.107mm x wys. 270mm

13. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/100Ah				szt. 101

14. Akumulatorów żelowych bezobsługowych 12V/105Ah          			szt. 20                                                                      max. wymiary  dł. X 511mm x szer. 110mm x wys. 238mm

15. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/120Ah				szt. 12

16. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/150Ah				szt. 30

17. Akumulatorów żelowych bezobsługowych 12V/60Ah  				szt. 4                                                                                  max wymiary: dł. 380 x szer. 104. wys. 260

18. Akumulatorów żelowych bezobsługowych 12V/90Ah  				szt. 4                                                                                 max wymiary: dł. 380 x szer. 104. wys. 260

19. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/60Ah  				szt. 10                                                                                max. wymiary dl. 225mm x szer.135mm x wys. 210mm

20. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/28Ah (EPL28-12/20HR)		szt. 16

21. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/60Ah                  			szt. 10                                                                          max. wymiary dl. 235mm x szer.140mm x wys. 205mm (AC60-12)

22. Akumulatorów żelowych bezobsługowych  12V/12Ah				szt. 21

23.  Akumulator kwasowy rozruchowy 12V/60Ah ( Klemy)				KPL. 30

24.  Akumulator kwasowy rozruchowy 12V/80Ah 680A( Klemy)			KPL. 30

25.  Akumulator kwasowy rozruchowy 12V/120Ah				KPL. 10

26.  Akumulator kwasowy rozruchowy 12V/180Ah				KPL. 2

27.  Akumulatorów  Zasadowych  10KPL 60Ah 12V				KPL. 54

28.  Akumulatorów  Zasadowych   10KPL 100Ah 12V				KPL. 36

# Miejsce realizacji zamówienia

Magazyn Sekcji Eksploatacji – zgodnie z załącznikiem nr 2 do OPZ

# Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do 30.09.2026r

- zgodnie z załączonym harmonogramem

# Parametry świadczonych usług

Nieodpłatny odbiór zużytych akumulatorów własnym transportem

# Specyfikacja techniczna

# Wymagania prawne

- deklaracje zgodności producenta dla każdej pozycji asortymentu. Jeżeli deklaracja zgodności producenta została sporządzona w obcym języku, musi zostać złożona z tłumaczeniem na język polski przez podmiot, który udostępnił lub oddał do użytku wyrób. Deklaracja zgodności musi być zgodna z aktualnym stanem faktycznym i prawnym

- Wykonawca przedstawi wpis do rejestru BDO

# Termin i warunki gwarancji

24 miesiące - zgodnie z obowiązującymi zasadami.

# Sposób płatności

30 dni od daty otrzymania faktury

# Kary umowne

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień

# Prawo opcji

Nie dopuszcza

# Podwykonawcy

Dopuszcza się  w zakresie transportowania odpadów.

W przypadku zamiaru powierzenia podwykonawcy części zamówienia w zakresie

transportowania odpadów, wybrany Wykonawca w terminie 5 roboczych dni od zawarcia

umowy przekaże Zamawiającemu niżej wymienione informacje i dokumenty:

1) dane firmy transportującej

2) informacje o wpisie podmiotu do rejestru BDO posiadającym uprawnienia do

odbioru i transportowania odpadów,

3) potwierdzenie przejmującego, że odpady zostaną przekazane do właściwych

procesów przetwarzania (art. 27 ust. 3b Ustawy o odpadach).

# Uwagi końcowe:   BRAK

# Załączniki

Zał. 1 Harmonogram