**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

**Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy**

**Dział ds. Dróg Kolejowych i Ochrony Środowiska**

ul. Z. Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

tel. + 48 52 518 37 40

tel. kom. + 48 504 273 036

fax + 48 52 518 35 62

[iz.bydgoszcz@plk-sa.pl](mailto:iz.bydgoszcz@plk-sa.pl)

[www.plk-sa.pl](http://www.plk-sa.pl)

IZ13DO.2160.30.2025.LK.3 Bydgoszcz, dnia 11.03.2025

UNP: IZ13-25-198474

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:** Remont dachu na budynku nastawni kolejowej „AK” w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027.

Reprezentowany przez Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul .Z. Augusta 1 85-082 Bydgoszcz.

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Kod CPV:** 45000000-7

Spis treści

[1. Wykaz użytych pojęć 3](#_Toc126234212)

[2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 3](#_Toc126234213)

[3. Rodzaj zamawianych usług 3](#_Toc126234214)

[4. Miejsce realizacji zamówienia 3](#_Toc126234215)

[5. Harmonogram realizacji zamówienia 3](#_Toc126234216)

[6. Specyfikacja techniczna 3](#_Toc126234217)

[7. Wymagania prawne 3](#_Toc126234216)

[8. Termin i warunki gwarancji 4](#_Toc126234220)

[9. Kary umowne 4](#_Toc126234220)

[10. Podwykonawcy 4](#_Toc126234221)

[11. Zamówienia podobne 4](#_Toc126234222)

[12. Uwagi końcowe 4](#_Toc126234223)

# Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zarejestrowana w KRS pod nr 0000037568 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, NIP: 113-23-16-427, REGON 017319027 reprezentowany przez Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy, ul .Zygmunta Augusta 1 85-082 Bydgoszcz.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Remont dachu na budynku nastawni kolejowej „AK” w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

# Rodzaj zamawianych usług

Remont dachu na budynku nastawni kolejowej „AK” w miejscowości Aleksandrów Kujawski.

# Miejsce realizacji zamówienia

Stacja Aleksandrów Kujawski.

# Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

# Specyfikacja techniczna

a. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez wykonawcę wszystkich robót.

b. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawcy o jego gotowości do odbioru – potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

c. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem umowy oraz do których uzyskania został zobowiązany na mocy umowy, w tym:

- atesty i aprobaty techniczne użytych materiałów,

- podpisany załącznik do Umowy–Warunki Udzielenia Gwarancji (Karta Gwarancyjna).

d. Wszystkie stosowane przez wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

e. Prace należy wykonać zgodnie z przepisami, wiedzą i sztuką budowlaną.

# Wymagania prawne

**Warunkiem udziału w postępowaniu jest:**

* Kserokopia uprawnień branży budowlanej,
* Aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
* Wykaz robót – co najmniej 2 roboty o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat na łączną kwotę 150 tys. netto.
* Referencje – potwierdzające wykonanie robót ujętych w wykazie robót.
* Uzupełnione i podpisane oświadczenie o niepodleganiu sankcjom.
* Uzupełniony i podpisany przedmiar robót.

# Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 m-cy.

# Sposób płatności

Faktura płatna będzie po zakończeniu robót danego zadania na podstawie protokołu odbioru na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Faktura wystawiona będzie na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa; Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy; ul. Zygmunta Augusta 1; 85-082 Bydgoszcz i wysłana niezwłocznie na adres PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Rachunkowości ul. Targowa 74; 03-734 Warszawa w kopercie oznaczonej dopiskiem „FAKTURA”. Faktura płatna będzie po wykonaniu robót na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia.

# Kary umowne

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień.

# Podwykonawcy

Zamawiający **nie wyraża zgody** na powierzenie podwykonawcy realizacji zadania.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy

# Uwagi końcowe

1. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia oferty wadium.
2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na zadania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.
5. Umowa poufności – nie.
6. Zapisy dot. własności intelektualnej – nie.
7. Do kontaktów z Wykonawcą robót Zamawiający wyznacza:

Załączniki:

1. Przedmiar robót,
2. Opis zadania.