*Bydgoszcz, dnia 02-08-2024 rok*

Nr *IZ13AT.5460.175.2024.JS3*

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Nazwa zamówienia:** *Kable sygnalizacyjne*

*1. 0,6/1KV YKSY 7X1 MM2 żo km 0,70*

*2. 0,6/1KV YKSY 7X1,5 MM2 żo km 0,80*

*3. 0,6/1KV YKSY 7X2,5MM2 żo km 0,50*

*4. 0,6/1KV YKSY 10X1 MM2 żo km 0,30*

*5. 0,6/1KV YKSY 10X1,5MM2 żo km 1,20*

*6. 0,6/1KV YKSY 14X1 MM2 żo km 1,00*

*7. 0,6/1KV YKSY 14X1,5MM2 żo km 0,80*

*8. 0,6/1KV YKSY 19X1 MM2 żo km 0,30*

*9. 0,6/1KV YKSY 19X1,5MM2 żo km 0,80*

*10. 0,6/1KV YKSY 24X1 MM2 żo km 0,70*

*11. 0,6/1KV YKSY 24X1,5MM2 żo km 0,80*

*12. 0,6/1KV YKSY 24X2,5MM2 żo km 0,40*

*13. 0,6/1KV YKSY 37x1 MM2 żo km 0,40*

*14. 0,6/1KV YKSY 37x1,5MM2 żo km 0,20*

*15. 0,6/1KV YKSY 48X1,5MM2 żo km 0,30*

*16. 0,6/1KV YKSY 48X1 MM2 żo km 0,90*

*17. 0,6/1KV YKSY 61X1,5MM2 żo km 0,20*

*18. 0,6/1KV YKSY 61X1 MM2 żo km 0,30*

*19. 0,6/1KV YKSY 75X1,5MM2 żo km 0,40*

*20. 0,6/1KV YKSY 75X1 MM2 żo km 0,30*

*21. 300/500V YKSLY 7x1,5 MM2 żo km 0,50*

**Zamawiający:** *PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy*

**Rodzaj zamówienia:** *Dostawa*

**Kod CPV: 31321700-9**

**AKCEPTUJĘ**

**……………………………………………**

*(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)*

Opracowała:

Joanna Staszewska

tel. +48 504 269 827

# Spis treści

[1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1](#_Toc61253395)

[2. Spis treści 3](#_Toc61253396)

[2. Wykaz użytych pojęć 4](#_Toc61253397)

[3. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia: 4](#_Toc61253398)

[3.1 Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych 4](#_Toc61253399)

[4. Miejsce realizacji zamówienia 5](#_Toc61253400)

[5. Harmonogram realizacji zamówienia 5](#_Toc61253401)

[6. Parametry świadczonych usług 5](#_Toc61253402)

[7. Specyfikacja techniczna 5](#_Toc61253403)

[8. Wymagania prawne 5](#_Toc61253404)

[9. Termin i warunki gwarancji 5](#_Toc61253405)

[10. Sposób płatności 5](#_Toc61253406)

[11. Kary umowne 5](#_Toc61253407)

[12. Prawo opcji 5](#_Toc61253408)

[13. Podwykonawcy 5](#_Toc61253409)

# Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 1, 85-082 Bydgoszcz

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia:

*Dostawa kabli sygnalizacyjnych*

*1. 0,6/1KV YKSY 7X1 MM2 żo km 0,70*

*2. 0,6/1KV YKSY 7X1,5 MM2 żo km 0,80*

*3. 0,6/1KV YKSY 7X2,5MM2 żo km 0,50*

*4. 0,6/1KV YKSY 10X1 MM2 żo km 0,30*

*5. 0,6/1KV YKSY 10X1,5MM2 żo km 1,20*

*6. 0,6/1KV YKSY 14X1 MM2 żo km 1,00*

*7. 0,6/1KV YKSY 14X1,5MM2 żo km 0,80*

*8. 0,6/1KV YKSY 19X1 MM2 żo km 0,30*

*9. 0,6/1KV YKSY 19X1,5MM2 żo km 0,80*

*10. 0,6/1KV YKSY 24X1 MM2 żo km 0,70*

*11. 0,6/1KV YKSY 24X1,5MM2 żo km 0,80*

*12. 0,6/1KV YKSY 24X2,5MM2 żo km 0,40*

*13. 0,6/1KV YKSY 37x1 MM2 żo km 0,40*

*14. 0,6/1KV YKSY 37x1,5MM2 żo km 0,20*

*15. 0,6/1KV YKSY 48X1,5MM2 żo km 0,30*

*16. 0,6/1KV YKSY 48X1 MM2 żo km 0,90*

*17. 0,6/1KV YKSY 61X1,5MM2 żo km 0,20*

*18. 0,6/1KV YKSY 61X1 MM2 żo km 0,30*

*19. 0,6/1KV YKSY 75X1,5MM2 żo km 0,40*

*20. 0,6/1KV YKSY 75X1 MM2 żo km 0,30*

*21. 300/500V YKSLY 7x1,5 MM2 żo km 0,50*

# 3.1 Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych

*dostawa j.w.*

# Miejsce realizacji zamówienia

Magazyny Sekcji Eksploatacji zgodnie z załącznikiem 2 do OPZ

# Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa do 30 dni od podpisania zamówienia

# Parametry świadczonych usług

# Specyfikacja techniczna

# Wymagania prawne

***- O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, którego oferta***

***nie podlega odrzuceniu na podstawie §30 ust. 1 pkt 7, w związku z***

***podleganiem przez Wykonawcę wykluczeniu z postępowania na***

***podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach***

***w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz***

***służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835). Wybrany Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w tym zakresie, wg wzoru stanowiącego Załącznik do OPZ.”***

# Termin i warunki gwarancji

24 miesiące - zgodnie z obowiązującymi zasadami.

# Sposób płatności

30 dni od daty otrzymania faktury

# Kary umowne

Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Udzielania Zamówień

# Prawo opcji

Nie dopuszcza

# Podwykonawcy

Nie dopuszcza

# Uwagi końcowe

Brak

# Załączniki

*Zał. 1 oświadczenie*

*Zał. 2 harmonogram dostaw*

*Zał. 3 RCO na kable sygnalizacyjne*