IZ15GM.294.33.2025.1							Opole, dnia 30.12.2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Legalizacja urządzeń pomiarowych

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, Zakład Linii Kolejowych w Opolu, ul. Księcia Jana Dobrego 1, 45-090 Opole

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV: 50430000-8 legalizacja wag

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracowała:

Alina Kozłowska

tel. 77 554 13 92

e-mail:Alina.Kozlowska@plk-sa.pl

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj usługi	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

6.	Parametry świadczonych usług	4

7.	Wymagania prawne	4

8.	Termin i warunki gwarancji	4

9.	Sposób płatności	4

10.	Kary umowne	5

11.	Prawo opcji oraz wyłączenia części Usług	5

12.	Podwykonawcy	5

13.	Zamówienia	5

14.	Uwagi końcowe	5

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa legalizacji urządzeń pomiarowych.

# Rodzaj usługi

Usługa obejmuje legalizacja urządzeń pomiarowych: wag zawieszanych hakowych AWO 20H 2000kg, wag elektronicznych nieautomatycznych CAS DB-1H, wózków paletowych z wagą, wag płozowych 6 – tonowych, wag platformowych najazdowych DINI ARGEO 3590E 400 - 60 000 kg.

- Miejsce realizacji zamówienia

| L.P. | NAZWA | ISE OPOLE GŁÓWNE | MAGAZYN OPOLE GROSZOWICE | ISE KLUCZBORK | ISE KAMIENIEC ZĄBKOWICKI | MAGAZYN NYSA | ILOŚĆ/SZT. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga zawieszana hakowa AW0 20H 2000 kg | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |
| 2. | Waga elektroniczna nieautomatyczna CAS DB-1H | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 3. | Wózek paletowy z wagą |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| 4. | Waga płozowa 6 tonowa |  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 5. | Waga platformowa najazdowa DINI ARGEO 3590E 400-60000 kg | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |
|  | Razem | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 16 |

# Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa zostanie zrealizowana w całości zgodnie z przepisami metrologicznymi, które określają legalizację przyrządów pomiarowych.

# Parametry świadczonych usług

Usługa zostanie zrealizowana zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą cenową. Załadunek, transport oraz rozładunek są po stronie Wykonawcy.

Realizując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zachować wymagania techniczno-prawne obowiązujące w Spółce PKP PLK S.A.

Wykonanie usługi przygotowania oraz legalizacji wag obejmuje:

- wykonanie przeglądu wag, przygotowanie do legalizacji,

- przygotowanie protokołu z przeglądu technicznego,

- sprawdzenie poprawności wskazań metrologicznych,

- w przypadku błędów wskazań wagi ponowna jej kalibracja,

- transport od i do miejsca odbioru wag.

Na potwierdzenie dokonania legalizacji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo legalizacji i umieści na przyrządzie pomiarowym dowód poświadczający dokonanie legalizacji.

- W przypadku uszkodzonych urządzeń należy rozważyć (oszacować) koszty ewentualnej naprawy. Po przesłaniu przez Wykonawcę informacji o uszkodzeniach i kosztach naprawy, Zamawiający podejmie decyzje o naprawie urządzenia.

- W przypadku wykonania naprawy bez wcześniejszych uzgodnień i  złożenia Zamówienia dodatkowego obejmującego dodatkowe koszty, Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty za naprawę.

# Wymagania prawne

Wykonawca dokona procesu legalizacji dla wszystkich urządzeń pomiarowych zgodnie z przepisami prawa. Na potwierdzenie wykonania usługi przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty czyli Świadectwa legalizacji ponownej wystawione przez Okręgowy Urząd Miar.

# Termin i warunki gwarancji

Termin ważności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11.05.2001r. prawo o miarach.

# Sposób płatności

Płatność jednorazowa po wykonaniu usługi..

Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

# 10. Kary umowne

W przypadku zwłoki w realizowaniu usługi – 1% wartości niezrealizowanej dostawy netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

W przypadku odstąpienia od realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wartości netto niezrealizowanej usługi.

# 11. Prawo opcji oraz wyłączenia części Usług

Zamawiający nie przewiduje prawa opcji.

# 12. Podwykonawcy

# Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia.

# 13. Zamówienia

Nie przewiduje się zamówień podobnych.

# Uwagi końcowe

Do realizacji Zamówienia zastosowanie mają zapisy ujęte w Ogólnych Warunkach Udzielania Zamówień (OWU), stanowiący Załącznik nr 1 do Zamówienia.