Załącznik nr 2 do Umowy nr …

IZ15AT.5461.4.2026.SR.2							Opole, dnia 09.03.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

"Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń telewizji użytkowej TVU i systemów przyzywowo- alarmowych stanowiących własność Zamawiającego"

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV: 50332000-1

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a: Józef Rojek, tel. 77 554 1650

……………………….

Data, podpis

Opracował/a: Sylwia Radoń, tel. 77 554 1352

……………………….

Data, podpis

Spis zawartości:

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Lokalizacja

- Zakres usług do wykonania

- Odbiór wykonania usługi

Część II Informacyjna

1.Wykaz aktów prawnych

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

"Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej urządzeń telewizji użytkowej TVU i systemów przyzywowo-alarmowych stanowiących własność Zamawiającego"

2.  Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług polegających na  „Utrzymaniu w pełnej sprawności technicznej urządzeń telewizji użytkowej (TVU) i systemów przyzywowo-alarmowych stanowiących własność Zamawiającego”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia zawarte są w Specyfikacji usługi stanowiącej Załącznik do Umowy.

3. Lokalizacja:

Usługi świadczone będą na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu dla Sekcji Eksploatacji Opole Główne, Kluczbork i Kamieniec Ząbkowicki – szczegółowy wykaz obiektów stanowi Załącznik do Umowy.

4. Zakres usług do wykonania:

Do zakresu usług, o których mowa zalicza się:

1) Konserwację i przeglądy okresowe urządzeń telekomunikacji kolejowej, obejmujące zakres czynności doprowadzających urządzenia telekomunikacji kolejowej do sprawności funkcjonalnej, oraz ocenę ich stanu technicznego;

2) Naprawy planowe urządzeń telekomunikacji kolejowej wynikające z oceny ich stanu technicznego określonego na podstawie konserwacji lub przeglądów okresowych lub wyników kontroli Zamawiającego;

3) Naprawy awaryjne;

Szczegółowy wykaz usług zlecanych Wykonawcy wraz z ich lokalizacją, ilością poszczególnych zabiegów konserwacji i przeglądów przedstawiono w Załączniku do Umowy.  Ilość  napraw awaryjnych i planowych zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego. (tj. od ilości awarii i wyników ocen stanu technicznego urządzeń telewizji użytkowej).

W okresie trwania Umowy usługi konserwacji i przeglądów okresowych realizowane będą miesięczne harmonogramy prac przygotowane przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do „Instrukcji o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej oraz urządzeń GSM-R Ie-13”. Harmonogram roczny usługi konserwacji i przeglądów urządzeń zawartych z Załącznika do Umowy, stanowi zlecenie wykonania określonych w nich usług urządzeń telekomunikacji kolejowej.

Naprawy planowe oraz naprawy awaryjne dla urządzeń wykazanych w Załącznik do Umowy realizowane będą na podstawie indywidualnych zleceń udzielonych przez Zamawiającego według stawek jednostkowych zawartych w Załącznik do Umowy uzgodnionych przez Wykonawcę, opracowanych wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do „Instrukcji o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej oraz urządzeń GSM-R Ie-13”.

W przypadku napraw awaryjnych i planowych, zakup materiałów powinien zostać udokumentowany fakturą zakupu niezbędnych materiałów do prac związanych z naprawami awaryjnymi i planowymi.

Wykonawca zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, świadczył będzie Usługi w okresie od dnia 06.05.2026 r. na okres 12 miesięcy.

5.Odbiór wykonania usługi:

Odbiór usług następować będzie w trybie i na zasadach określonych w Specyfikacji Usługi stanowiący Załącznik do Umowy.

Wykaz aktów prawnych:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 r. poz. 266 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. poz. 1968);

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1210);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);

- Ibh-105 - Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników  podmiotów zewnętrznych Ibh-105 dostępna na stronie www.plk-sa.pl;

- Procedura pozyskania uprawnień do wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Id-21,

- Instrukcja o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej oraz urządzeń GSM-R Ie-13,

- Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.