## Arkusz1
Załącznik nr 5 do Umowy nr ……………………………..
HARMONOGRAM utrzymania systemów Tvu i systemów przyzywowo-alarmowych w roku 2026/2027
Lp. | Nr linii | kod odcinka linii | km | Teren sekcji | Lokalizacja monitora podglądu TV-u / Lokalizacja operatorki systemu przyzywowo-alarmowego | Obserwowany obiekt / Nagłaśniany obiekt | Ilość kamer | llość monitorów | Ilość głośników | Ilość rejestratorów | Ilość konserwacji obiektu(bez rejestratora) §84 Ie-13 i DTR | Ilość przeglądów obiektu(bez rejestratora) §85 Ie-13 i DTR | Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2026 roku | [7 empty] | Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku |  |  |  | Ilość konserwacji rejestratora §81 Ie-13 i DTR | Ilość przeglądów rejestratora §82 Ie-13 i DTR | Harmonogram konserwacji i przegladów rejestratorów Miesiąc 2026 roku | [7 empty] | Harmonogram konserwacji i przegladów rejestratorów Miesiąc 2027 roku
[13 empty] | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 17 | [12 empty] | 18 | 19
1 | 132 | F | 59.703 | OPOLE | Błotnica Strzelecka - BSt | przejazd + SKP | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
2 | 132 | G | 71.406 | OPOLE | Szymiszów - Smw-1 | przejazd | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
3 | 132 | G | 71.821 | OPOLE | Szymiszów - Smw-1 | przejazd | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
4 | 132 | G | 80.215 | OPOLE | Kamień Śląski - KmŚ | przejazd + SKP | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
5 | 132 | C | 94.436 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | przejazd kat A | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
6 | 136 | C | 20.785 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
7 | 136 | C | 25.649 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
8 | 137 | J | 72.951 | KAMIENIEC | Twardawa – Td | przejazd SSP | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
9 | 137 | I | 165,354 | KAMIENIEC | Paczków - Pa | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 0 | 0 | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
10 | 143 | B | 52.311 | KLUCZBORK | Olesno Śląskie – OS | przejazd + SKP | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
11 | 143 | C | 69.639 | KLUCZBORK | Kluczbork - Kb | przejazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 0 | 0 | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
12 | 143 | C | 70.487 | KLUCZBORK | Kluczbork - Kb3 | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 0 | 0 | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
13 | 143 | C | 83.649 | KLUCZBORK | Wołczyn - Wł1 | przejazd | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
14 | 143 | C | 94.205 | KLUCZBORK | Domaszowice - Dm | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 0 | 0 | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
15 | 143 | C | 100.336 | KLUCZBORK | Gręboszów - kontener | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
16 | 144 | B | 26.206 | OPOLE | Kielcza - Kla | przejazd | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
17 | 144 | B | 27.557 | OPOLE | Kielcza – Kla1 | przejazd | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
18 | 144 | B | 27.701 | OPOLE | Kielcza - Kla | przejazd | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
19 | 144 | B | 33.628 | OPOLE | Zawadzkie - Za | przejazd | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
20 | 144 | B | 34.031 | OPOLE | Zawadzkie - Za | przejazd + SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
21 | 144 | C | 54.779 | OPOLE | Ozimek - Ok | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
22 | 144 | C | 64.698 | OPOLE | Chrzastowice - Ch | przejazd + SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
23 | 175 | A | 51,150 | OPOLE | Fosowskie - Fo | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
24 | 175 | A | 52.136 | OPOLE | Fosowskie - Fo | przejazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
25 | 272 | A | 15,090 | KLUCZBORK | Byczyna - Bc | SKP | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
26 | 272 | A | 22.876 | KLUCZBORK | Kostów - Kw | przejazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 0 | 0 | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
27 | 272 | A | 24.096 | KLUCZBORK | Kostów - Kw | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 0 | 0 | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
28 | 276 | B | 14,050 | KAMIENIEC | Żórawina - Żr | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
29 | 276 | B | 14.087 | KAMIENIEC | Żórawina - Żr | przejazd | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
30 | 276 | B | 25.452 | KAMIENIEC | Boreczek - Br | przejazd + SKP | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
31 | 276 | B | 26.338 | KAMIENIEC | Boreczek - Br | przejazd + SKP | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
32 | 276 | B | 36.025 | KAMIENIEC | Strzelin - St | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
33 | 276 | B | 37.635 | KAMIENIEC | Strzelin - St | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
34 | 277 | A | 27,260 | OPOLE | Popielów - Pl | SKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
35 | 287 | C | 19.646 | OPOLE | 1xND Łambinowice + kontener SSP | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
36 | 132 | J | 107,023 | OPOLE | Chróścina Opolska | przejazd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
37 | 137 | L | 147,682 | KAMIENIEC | Goświnowice Gś | przejazd A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
38 | 276 | B | 19,709 | KAMIENIEC | kontener SSP km 19,730 | przejazd SSP | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
39 | 276 | B | 42,670 | KAMIENIEC | 2xBiały Kościół post. 44 + 1 serwisowy w szafie TVU | przejazd A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
40 | 277 | A | 46,880 | OPOLE | kontener SSP km 46,890 | przejazd SSP | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
41 | 61 | L | 175,098 | OPOLE | Kontener SSP i ND Fosowskie | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
42 | 144 | C | 46,952 | OPOLE | Fosowskie - Fo | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
43 | 144 | C | 44,413 | OPOLE | Fosowskie - Fo | przejście dla pieszych | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
44 | 144 | C | 51,207 | OPOLE | Ozimek - Ok | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
45 | 144 | C | 52,516 | OPOLE | Kontener SSP i ND Ozimek | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
46 | 144 | C | 62,607 | OPOLE | Kontener SSP i ND Chrząstowice | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
47 | 144 | C | 62,944 | OPOLE | Kontener SSP i ND Chrząstowice | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
48 | 144 | C | 68,174 | OPOLE | Kontener SSP i ND Chrząstowice | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
49 | 144 | C | 71,735 | OPOLE | Kontener SSP i ND Bolko | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
50 | 143 | C | 74,650 | KLUCZBORK | kontener SSP km 74,669 | przejazd SSP | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
51 | 143 | C | 111,152 | KLUCZBORK | kontener SSP km 111,131 | przejazd SSP | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
52 | 137 | J | 88,126 | KAMIENIEC | Głogówek GW-1 | przejazd A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
53 | 132 | G | 84,081 | OPOLE | Tarnów Opolski | przejazd A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
54 | 132 | G | 68,697 | OPOLE | Kontener SSP | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
55 | 143 | C | 66,355 | KLUCZBORK | Kontener SSP i ND Bąków | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
56 | 293 | A | 24,088 | KLUCZBORK | Przejazd kat. A/o km 24.088 i ND Kluczbork | przejazd A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
57 | 132 | G | 85,800 | OPOLE | Tarnów Opolski SKP | SKP | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
58 | 143 | B | 47,951 | KLUCZBORK | kontener SSP | przejazd SSP | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
59 | 287 | A | 6,517 | OPOLE | Kontener SSP I LCS OZ | przejazd SSP | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
60 | 137 | M | 209,787 | KAMIENIEC | Kontener SSP | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
61 | 137 | M | 215,490 | KAMIENIEC | ND Mościsko | przejazd A/o i SKP km 215,200 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
62 | 137 | K | 136,642 | KAMIENIEC | Ns-1 | przejazd A/o | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
63 | 143 | C | 81,828 | KLUCZBORK | ND Wołczyn | przejazd A/o | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
64 | 343 | A | 2,264 | KAMIENIEC | post nr 3 Głuchołazy | 5 przejazdów kat.A w km 1,795; 2,211; 2,317; 2,914; 2,984; wyjazd z bocznicy na szlaku w km 3,150 | 21 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
65 | 61 | L | 169,185 | OPOLE | ND Pludry | SKP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
66 | 132 | G | 93,611 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
67 | 132 | F | 64,302 | OPOLE | W szafie TVU w km 64,320 | SSP | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
68 | 137 | L | 144,876 | KAMIENIEC | ND Goświnowice i kontener SSP | przejazd SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
69 | 132 | J | 125,835 | OPOLE | 2xpost.124 Lewin Brzeski, 2xLCS Opole Zachód + 1x serwisowy w ZZT | SKP | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
70 | 144 | C | 65,367 | OPOLE | 2xND Chrząstowice+1xserwisowy ND Chrząstowice | przejazd A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
71 | 144 | C | 53,896 | OPOLE | 1xND Ozimek +1xserwisowy w szafie TVU | SSP kat. C | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
72 | 144 | C | 56,977 | OPOLE | 1xserwisowy w szafie TVU | SSP kat. C | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
73 | 144 | C | 57,773 | OPOLE | 1xserwisowy w szafie TVU | SSP kat. C | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
74 | 272 | A | 5,074 | KLUCZBORK | 2xND Krzywizna+1x serwisowy w szafie TVU | SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
75 | 272 | A | 14,334 | KLUCZBORK | 1xND Byczyna+1x serwisowy w szafie TVU | SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
76 | 143 | C | 92,034 | KLUCZBORK | 1xND Domaszowice+1x serwisowy w szafie TVU | SSP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
77 | 137 | K | 136,613 | KAMIENIEC | 2xNS1+1xobs.terenu | SKP+obs. Terenu | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
78 | 276 | B | 43,083 | KAMIENIEC | 3xBiały Kościół post. 44 | przejazd A | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
79 | 276 | B | 43,550 | KAMIENIEC | 1xBiały Kościół nast.. dysp. BK + 1x serwisowy na BK | SKP | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
80 | 280 | A | 1,975 | OPOLE | 1x ND Opole Towarowa + 1 serwisowy w kontenerze SSP | SSP kat. B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
81 | 276 | B | 33,607 | KAMIENIEC | 2x ND Strzelin + 1 serwisowy w kontenerze SSP + 1 serwisowy na nastawni | SSP kat. B | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
82 | 276 | B | 38,668 | KAMIENIEC | 2x ND Strzelin + 1 serwisowy w kontenerze SSP | SSP kat. B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
83 | 288 | A | 26,623 | OPOLE | 2x ND Nysa + 1 serwisowy w kontenerze SSP | SSP kat. B | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
84 | 288 | A | 27,849 | OPOLE | 1 serwisowy w kontenerze | SSP kat. C | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
85 | 288 | A | 40,240 | OPOLE | 2 serwisowy w kontenerze | SSP kat. C | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
86 | 301 | A | 4,634 | OPOLE | 2x ND Opole Bolko + 1 serwisowy w kontenerze SSP + 1 serwisowy na nastawni Bolko | SSP kat. B | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
87 | 301 | A | 5,325 | OPOLE | 2x ND Opole Bolko + 1 serwisowy w kontenerze SSP + 1 serwisowy na nastawni Bolko | SSP kat. B | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
88 | 301 | A | 17,639 | KLUCZBORK | 2x ND Kluczbork + 1 serwisowy w kontenerze SSP + 1 serwisowy na nastawni Kluczbork | SSP kat. B | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
89 | 61 | L | 174,501 | OPOLE | 1xND Fosowskie+ 1xkontener SSP | SSP kat. C | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
90 | 287 | A | 2,910 | OPOLE | 1 x LCS Opole + 1 x kontener przy SSP | SSP kat. B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
91 | 287 | B | 14,448 | OPOLE | 2 x ND Łambinowice + 1 x kontener przy przejeździe | przejazd kat. A/o | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
92 | 287 | C | 16,332 | OPOLE | 2 x ND Łambinowice + 1 x kontener przy przejeździe | przejazd kat. A/o | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
93 | 287 | C | stacja | OPOLE | 2 x ND Łambinowice | SKP | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
94 | 287 | C | 29,295 | OPOLE | 2 x ND Łambinowice + 1 x kontener przy przejeździe | przejazd kat. A/o | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
95 | 287 | C | 29,243 | OPOLE | 2 x ND Łambinowice | SKP | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
96 | 287 | C | 47,334 | KAMIENIEC | 1 x ND Nysa+ 1 x kontener przy SSP | SSP kat. B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
97 | 277 | A | 6,600 i 6,750 | OPOLE | 2xND Opole Wschodnie | SKP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
98 | 277 | A | 7.828 | OPOLE | Opole , Harcerska | SSP kat. B | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
99 | 287 | C | 41.56 | KAMIENIEC | 1 ND Nysa + 1 x kontener przy przejeździe | SSP kat. B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
100 | 132 | G | 81.521 | OPOLE | System przyzywowo-alarmowy ND Otmice | przejazd A/o | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 0 | 0 | bar: Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I
101 | 144 | C | 64,698 | OPOLE | System przyzywowo-alarmowy ND Chrząstowice | przejazd A/o | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: IX; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
102 | 137 | I | 166,164 | OPOLE | System przyzywowo-alarmowy ND Paczków | przejazd A/o | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | [12 empty] | 0 | 0 | bar: IX; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
103 | 136 | C | 31.443 | OPOLE | Przywory Opolskie - Po | przejazd kat A | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
104 | 136 | C | 30,331 31,444 | OPOLE | Przywory Opolskie - Po | SKP | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
105 | 136 | C | 30.197 | OPOLE | 1xND Przywory+ 1serwisowy kontener przy ND Przywory +1/2 szafy przytorowe | SKP bocznica | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
106 | 144 | C | 44.959 | OPOLE | 2xND Fosowskie + 1 w szafie na przejeździe | przejazd kat. A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
107 | 144 | C | 55.774 | OPOLE | 3xND Ozimek + 1 w szafie przytorowej | przejazd + SKP | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
108 | 136 | C | 12,597 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
109 | 136 | C | 13,406 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
110 | 136 | C | 15,696 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
111 | 136 | C | 16.537 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
112 | 136 | C | 17.758 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
113 | 136 | C | 18.791 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
114 | 136 | C | 19.655 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
115 | 136 | C | 21.1 | OPOLE | Gogolin - GG | SKP | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
116 | 136 | C | 21.312 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat A | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
117 | 136 | C | 22.7 | OPOLE | Gogolin - GG | SKP | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
118 | 136 | C | 22.748 | OPOLE | Gogolin - GG | przejazd kat A | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
119 | 136 | C | 24.236 | OPOLE | Gogolin - GG | SKP | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
120 | 136 | C | 25.376 | OPOLE | Gogolin - GG | SKP | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
121 | 136 | C | 28.383 | OPOLE | Przywory Opolskie - Po | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
122 | 136 | C | 33.499 | OPOLE | Przywory Opolskie - Po | przejazd kat B | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
123 | 136 | C | 35.423 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | przejazd kat B | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
124 | 136 | C | 36.096 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | przejazd kat B | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
125 | 61 | L | 168.326 | OPOLE | Pludry - Pd | przejazd kat A | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
126 | 132 | G | 98,454; 100,010 | OPOLE | 1 serwisowy, 1 ND OP | SKP | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
127 | 132 | G | 97.282 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | przejazd kat A | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
128 | 132 | G | 94,493; 94,499 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | SKP | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
129 | 136 | C | 37,349; 37,433 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | SKP | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
130 | 280 | A | 0,461; 0,490 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | SKP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
131 | 277 | A | 0,558; 0,598 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | SKP | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
132 | 132 | G | 96,524; 96,537 | OPOLE | Opole Groszowice - OG | SKP | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
133 | 277 | A | 6.08 | OPOLE | Opole Wschodnie OPW | Monitoringu windy i tunelu w Opolu Wschodnie | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
134 | 287 | A | 7.171 | OPOLE | 2 x ND Łambinowice+ 1 x kontener TT (Kat A + SKP) | przejazd kat A | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
135 | 287 | A | 6,461; 7,470 | OPOLE | 2 x ND Łambinowice | SKP | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 0 | 0 | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
136 | 132 | G | 98.356 | OPOLE | 2 serwisowy, 4 ND | przejazd kat. A/o | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
137 | 137 | J | 79.777 | KAMIENIEC | 1 serwisowy, 4 ND | przejazd kat. A/o; SKP | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
138 | 137 | L | 139.841 | KAMIENIEC | 1 serwisowy, 2 ND | przejazd kat. A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
139 | 143 | B | 61.986 | KLUCZBORK | 1 serwisowy, 4 ND | przejazd kat. A/o; SKP | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
140 | 143 | B | 68.441 | KLUCZBORK | 1 serwisowy, 3 ND | przejazd kat. A/o | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | K | [10 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: IX; XII; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku III
141 | 144 | B | 35,937;35,095 | OPOLE | 2 serwisowy, 3 ND | przejazd kat. B; SKP | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV
142 | 276 | B | 20.753 | KAMIENIEC | 1 serwisowy w kontenerze | SSP kat. B | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
143 | 276 | B | 58.458 | KAMIENIEC | 1 serwisowy, 2 ND | przejazd kat. A/o | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
144 | 276 | B | 66,794; 67,491 | KAMIENIEC | 1 serwisowy, 3 ND | przejazd kat. A/m; SKP | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
145 | 276 | B | 82.545 | KAMIENIEC | 1 serwisowy, 4 ND | SKP | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | K |  |  | P | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | K | [5 empty] | P | bar: XI; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku II
146 | 61 | L | 171.464 | OPOLE | 1 serwisowy w kontenerze | SSP kat. B | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |  |  | P | [9 empty] | 1 | 1 |  |  | K | [5 empty] | P | bar: X; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku I; Harmonogram konserwacji i przeglądów urządzeń Tvu (bez rejestratora) Miesiąc 2027 roku IV