IZ15DZ.515.46.2026.AG.2									       Opole, 20.04.2026 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Remont wiat sektorowych/zadaszeń z podziałem na zadania realizowane na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu:

Zadanie 1: Remont wiaty peronowej w stacji Biały Kościół

Zadanie 2: Remont wiaty peronowej w stacji Boreczek

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 44112100-9

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Aleksandra Guła

tel. 77 554 1576

……………………….

Data, podpis

Spis zawartości:

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Lokalizacja i stan istniejący

- Zakres robót budowlanych do wykonania

- Warunki wykonania robót budowlanych

- Odbiór wykonania robót budowlanych

Część II Informacyjna

Wykaz aktów prawnych

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Remont wiat sektorowych/zadaszeń z podziałem na zadania realizowane na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

Zadanie 1: Remont wiaty peronowej w stacji Biały Kościół

Zadanie 2: Remont wiaty peronowej w stacji Boreczek

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont wiat sektorowych/zadaszeń z podziałem na zadania realizowane na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu”. Szczegółowy wykaz i zakres poszczególnych Robót, jak również innych czynności objętych przedmiotem Umowy został określony w przedmiarze robót, które stanowią Załączniki nr 1 do OPZ.

3. Lokalizacja i stan istniejący:

Świadczone zadanie wykonywane będzie na terenie Sekcji Eksploatacji Kamieniec Ząbkowicki. W stacji Biały Kościół linia kolejowa nr 276 w km 43,820 oraz w stacji Boreczek linia kolejowa nr 276 w km 26,122

Podstawowe dane

Wiata sektorowa w stacji Biały Kościół

Dane ogólne:

1. Wysokość 4,20 m

2. Długość 6,00 m

3. Szerokość 4,00 m

4. Powierzchnia 24,00 m2

Dane techniczne:

1. Budowla niepodpiwniczona

2. Fundamenty - stopy betonowe

3. Konstrukcja słupowo ramowa drewniana

4. Dach - jednospadowy deskowany kryty papą

5. Posadzki – kostka granitowa

Obiekt wymaga oczyszczenia konstrukcji dachowej, słupów drewnianych wraz odmalowanie wiaty, wymiany obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi.

Wiata sektorowa w stacji Boreczek

Dane ogólne:

1. Wysokość 4,20 m

2. Długość 7,80 m

3. Szerokość 5,30 m

4. Powierzchnia 41,00 m2

Dane techniczne:

1. Budowla niepodpiwniczona

2. Fundamenty - stopy betonowe

3. Konstrukcja słupowo ramowa drewniana

4. Dach - jednospadowy kryty płytą warstwową

5. Posadzki – kostka granitowa

6. Instalacja wewnętrzna: elektryczna – oświetleniowa

Obiekt wymaga oczyszczenia konstrukcji dachowej, słupów drewnianych wraz odmalowanie wiaty, wymiany obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi, wymiana instalacji oświetleniowej, drobnych napraw pokrycia dachowego.

4. Zakres robót budowlanych do wykonania.

Zadanie 1 - wiata sektorowa w stacji Biały Kościół:

- rozebranie rur i rynien

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu

- wymiana desek czołowych

- ustawienie wraz z montażem tymczasowych ekranów z płyt pliśniowych celem wyznaczenia      bezpiecznych ciągów komunikacyjnych

- rusztowania ramowe wysokość 4m

- strumieniowe czyszczenie konstrukcji pełnościennych do I stopnia czystości

- lakierowanie stolarki, ścianek i szafek

- wywóz, utylizacja gruzu

Zadanie 2 - wiata sektorowa w stacji Boreczek:

- rozebranie rur i rynien

- wymiana elementów konstrukcyjnych dachu

- poprawienie ułożenia płyt pokrycia wiaty

- wymiana oświetlenia wraz z okablowaniem i pomiarami elektrycznymi

- ustawienie wraz z montażem tymczasowych ekranów z płyt pliśniowych celem wyznaczenia      bezpiecznych ciągów komunikacyjnych

- rusztowania ramowe wysokość 4m

-  strumieniowe czyszczenie konstrukcji pełnościennych do I stopnia czystości

- lakierowanie stolarki, ścianek i szafek

- wywóz, utylizacja gruzu

Termin wykonania robót budowlanych do 16.10.2026 r.

5. Warunki wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie karty wstępu/zezwolenia zgodnie z Id-21. Wnioski o wydanie takich upoważnień do przebywania na obszarze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. winny być kierowane do tutejszego Zakładu Linii Kolejowych.

Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Wykonawca opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu wszystkich materiałów w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych muszą odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać świadectwa jakości, atesty, deklaracje a także odpowiadać wymogom przewidzianym w przepisach zwłaszcza w zakresie dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu oraz spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi.

Kolorystykę należy zastosować wg Księgi Identyfikacji Wizualnej.

Odpady powstałe w wyniku prac związanych z realizacją zadania, w szczególności odpady niebezpieczne zostaną poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ustawa o odpadach. Właścicielem wszystkich powstałych odpadów jest Wykonawca robót, na którym spocznie obowiązek ich właściwej zbiórki, magazynowania, transportu i utylizacji. Właścicielem odzyskanego podczas robót złomu jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną, za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego wynikające z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji zadania odpadów.

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje własnym staraniem. Przyjmuje się, że całość kosztów zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbiórka, mieści się w kosztach ogólnych, a tym samym ujęta jest w cenie jednostkowej robót.

Realizacja robót (w tym przygotowanie zaplecza i terenu budowy) powinna być zgodna z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska.

W okresie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów budowy wraz z dokumentacją w zakresie ochrony środowiska. Dokumenty te będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem oraz udostępniane na żądanie Inspektora i/lub Zamawiającego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organów.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh –105.

6. Odbiór wykonania robót budowlanych

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Zamawiającego i Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz ocenie wizualnej.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

II. Część informacyjna

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1. Wykaz aktów prawnych:

-Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Im-2 - Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Is-1 Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Ibh-105 - Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

-Księga Identyfikacji Wizualnej PKP PLK S.A.

-Obowiązujące Uchwały Zarządu PKP PLK S.A., podstawowe przepisy, instrukcje, wytyczne i warunki obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj.. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478    z   późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj.. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.. Dz. U. z 2022r. poz. 1225)

Wymienione wyżej przepisy, normy i wytyczne nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco monitorować zmiany przepisów prawa i stosowania odpowiednich oraz obowiązujących przepisów w trakcie realizacji zadania. Aktualne przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

Załączniki:

- Zdjęcia