IZ15DK.512.35.2025.KS.1                                                                          Opole, 2025-03-27

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania:

Remont przejazdów kolejowo – drogowych z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Wymiana szyn w przejazdach kolejowo – drogowych w km 5,074 oraz 14,334 na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań

Zadanie nr 2 – Naprawa bieżąca przejazdu A na linii 143 w km 62,267 w m. Bąków z podziałem na dwa etapy:

Etap nr 1 – Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu

Etap nr 2 – Naprawa przejazdu

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45234140-9

ZAMAWIAJĄCY:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

03-734 Warszawa, ul. Targowa 74

Reprezentowany przez:

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

45-092 Opole, ul. Księcia Jana Dobrego 1

Opracował: Karol Szymański

tel. +48 77 554 1329

Spis zawartości:

Część I Opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2. Zakres przedmiotu zamówienia

3. Lokalizacja i stan istniejący

4. Warunki wykonania robót budowlanych

5. Odbiór wykonania robót budowlanych

Część II Informacyjna

1.Wykaz aktów prawnych

Część III Załączniki

Część I Opisowa

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia:

Remont przejazdów kolejowo – drogowych z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Wymiana szyn w przejazdach kolejowo – drogowych w km 5,074 oraz 14,334 na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań

Zadanie nr 2 – Naprawa bieżąca przejazdu A na linii 143 w km 62,267 w m. Bąków z podziałem na dwa etapy:

Etap nr 1 – Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu

Etap nr 2 – Naprawa przejazdu

2. Zakres przedmiotu zamówienia (opis co zawiera zamówienie)

W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane polegające na remoncie przejazdów kolejowo – drogowych z podziałem na zadania. Szczegółowy zakres zadań w Przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 1 oraz 2 (odpowiednio do każdego zadania) do OPZ.

3. Lokalizacja i stan istniejący:

Podstawowe dane:

Naprawa nawierzchni przejazdu kolejowo – drogowego kat.  B w km 5,074 na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań. Przejazd kolejowo – drogowy kat.  B w km 5,074 leży na linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań w ciągu drogi krajowej nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom. Ilość torów na obiekcie – 2 tory główne zasadnicze, podkłady strunobetonowe, szyny 60E1. Szerokość korony drogi (ulicy) na przejeździe wynosi – 20,0 m, nawierzchnia drogowa przejazdu płyty Edilon, nawierzchnia drogowa na dojeździe do przejazdu – asfalt, długość   przejazdu – 27,90 m, kąt skrzyżowania przejazdu – 40°.

Naprawa nawierzchni przejazdu kolejowo – drogowego kat. B w km 14,334 na linii kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań.  Przejazd kolejowo – drogowy kat.  B w km 14,334 leży na   linii   kolejowej nr 272 Kluczbork - Poznań   w   ciągu   drogi krajowej nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom. Ilość torów na obiekcie – 2 tory główne zasadnicze, podkłady strunobetonowe, szyny 60E1. Szerokość korony drogi (ulicy) na przejeździe wynosi - 24,0 m, nawierzchnia drogowa przejazdu Edilon, nawierzchnia drogowa na dojeździe do przejazdu – asfalt, długość przejazdu – 56,00 m, kąt skrzyżowania przejazdu – 33°.

Naprawa nawierzchni i dojazdów do przejazdu kolejowo – drogowego kat. A w km 62,267 na linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Popowice WP2. Przejazd kolejowo – drogowy kat. A w km 62,267 leży na linii kolejowej nr 143 Kalety – Wrocław Popowice WP2 w ciągu drogi krajowej nr 11 relacji Kołobrzeg – Bytom. Ilość torów na obiekcie – 2 tory główne zasadnicze, podkłady strunobetonowe, szyny 60E1. Szerokość korony drogi (ulicy) na przejeździe wynosi – 18,10 m, nawierzchnia drogowa przejazdu Edilon, nawierzchnia drogowa na dojeździe do przejazdu – asfalt, długość przejazdu – 45,10 m, kąt skrzyżowania przejazdu – 58°.

Istniejący stan techniczny:

Stan nawierzchni na przejeździe kolejowo – drogowym ocenia się jako dostateczny według oceny Instrukcji Id-8.

Przewidywane terminy realizacji zadania:

- Dla przedmiotowych robót wymagane jest uzyskanie zamknięć torowych.

- Wykonanie robót budowlanych do dnia 31.07.2025 r.

4. Warunki wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami oraz innych ustaw i rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej                     i sztuki budowlanej.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną na przedmiotowym obiekcie w celu uzyskania niezbędnych informacji dotyczących wykonania projektu. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy. Wstęp na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie karty wstępu/zezwolenia zgodnie z Id-21. Wnioski o wydanie takich upoważnień do przebywania na obszarze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. winny być kierowane do tutejszego Zakładu Linii Kolejowych.

Przed przystąpieniem do robót, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, Wykonawca opracuje „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” i przedłoży Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy.

Wszystkie materiały do realizacji zadania zapewnia Wykonawca. Koszty transportu wszystkich materiałów w tym i transportu technologicznego ponosi Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia kabli i urządzeń odpowiada Wykonawca robót.

Materiały użyte do wykonania robót nawierzchni muszą odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać świadectwa jakości, atesty, deklaracje, krajowe oceny techniczne IBDiM a także odpowiadać wymogom przewidzianym w przepisach zwłaszcza w zakresie dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu oraz spełniać wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań Wykonawca ma dostarczyć Inspektorowi.

Organizacja pracy i dobór sprzętu musza zapewnić bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz osób znajdujących się na terenie budowy. Jakość wykonywanych robót powinna być możliwie najwyższa, uwzględniając wymagania projektu oraz uwagi i polecenia przedstawiciela Zamawiającego.

Wykonawca nabywa prawo do korzystania z torów, placów i terenów, po zawarciu stosownych umów z ich właścicielem lub zarządcą. Zawieranie umów może dotyczyć także jednostek Grupy PKP lub podmiotów spoza PKP – odpowiednio do zakresu usług, które chce pozyskać Wykonawca.

Odpady powstałe w wyniku prac związanych z realizacją zadania, w szczególności odpady niebezpieczne zostaną poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie z ustawa o odpadach. Właścicielem wszystkich powstałych odpadów jest Wykonawca robót, na którym spocznie obowiązek ich właściwej zbiórki, magazynowania, transportu i utylizacji. Właścicielem odzyskanego podczas robót złomu jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną, za ewentualne szkody dla środowiska naturalnego wynikające                                  z niewłaściwego sortowania, transportu lub okresowego składowania i magazynowania powstałych w wyniku realizacji zadania odpadów.

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposób postępowania z materiałami z demontażu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi.

Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z przepisami, instrukcjami, wytycznymi budowy i odbiorów obiektów infrastruktury kolejowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i oznakowania terenu robót zgodnie z wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje własnym staraniem.

Realizacja robót (w tym przygotowanie zaplecza i terenu budowy) powinna być zgodna                         z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów Prawa i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Regulacji Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i wyposaży zespoły robocze w odpowiednią odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania postanowień Ibh –105.

5. Odbiór wykonania robót budowlanych

Odbiór ostateczny/końcowy jest podstawą do eksploatacji na warunkach określonych przez komisję dokonującą odbioru zgodnie z Regulacjami Zamawiającego. Wykonawca przygotuje    i przekaże Inspektorowi z tygodniowym wyprzedzeniem komplet dokumentacji dla Robót.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbioru ostateczny/końcowy robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego,                       w obecności Zamawiającego i Wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                                 z dokumentacją.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej                                            z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

II. Część informacyjna

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporządzeń, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

1. Wykaz aktów prawnych:

- Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych.

- Id-3 Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

- Id-21 Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej.

- Instrukcja D-19 O organizacji i wykonaniu pomiarów w geodezji kolejowej PKP.

- Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonanej na poszczególnych etapach modernizacji linii kolejowych.

- Ig-7 Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania wielofunkcyjnych znaków regulacji osi torów.

- Instrukcja D-19 „O organizacji i wykonywaniu pomiarów w geodezji kolejowej". Załącznik do Zarządzenia nr 144 Zarządu PKP z dnia 23 października 2000 r.

- Iet-2 – Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej.

- Im-2 - Wytyczne postępowania ze złomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Im-3 Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Is-1 Instrukcja gospodarowania odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych.

- Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania stałego stacji pasażerskich.

- Ibh-105 - Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego pracodawcy                                     o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii kolejowych do prędkości V max ≤ 200 km/h (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z wychylnym pudłem) opracowane przez CNTK.

- Księga Identyfikacji Wizualnej PKP PLK S.A.

- Obowiązujące Uchwały Zarządu PKP PLK S.A., podstawowe przepisy, instrukcje, wytyczne i warunki obowiązujące w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywani robót budowlanych (Dz. U.                         Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.,                              w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. dz. U. z 2023 r. poz. 215).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. poz. 1175).

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 697).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań                    w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1247 z póżn.zm.).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz.133).

- Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz. U. Nr 101, poz. 939).

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. 2019 r. poz. 1781 t.j.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

- DECYZJA KOMISJI z dnia 26 kwietnia 2011 r. dotycząca technicznej specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (2011/275/UE).

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1299/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 356, Str. 1 z późn. zm.).

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 356, str. 110 z późn. zm.).

- Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych (M.P. z 2021 r., poz. 1075).

- PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania działki lub terenu.

- PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektonicznobudowlanych.

- PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektonicznobudowlanych.

- PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu.

- PN-69/K-02257 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli.

- PN-EN 206 „Beton, wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”.

- PN-EN 934-4:2010 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu – Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów kablowych – Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie.

Wymienione wyżej przepisy, normy i wytyczne nie stanowią katalogu zamkniętego. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco monitorować zmiany przepisów prawa i stosowania odpowiednich oraz obowiązujących przepisów w trakcie realizacji zadania. Aktualne przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

Część III Załączniki

- Przedmiar robót do zadania nr 1

- Przedmiar robót do zadania nr 2

- Projekt organizacji ruchu do Zadania nr 1 przejazd w km 5,074 (Krzywizna)

- Projekt organizacji ruchu do Zadania nr 1 przejazd w km 14,334 (Byczyna)