Załącznik nr 2 do Umowy nr ……………………………

IZ15EI.725.19.2024.MP.1                                                                                 Opole 07.10.2024 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych i innych czynności utrzymania, napraw awaryjnych oraz napraw szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (dewastacje) elektrycznego dźwigu osobowego o numerze fabrycznym P19E3057 zamontowanego na stacji Opole Wschodnie zlokalizowanej na obszarze działania PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74 03-734 Warszawa,

Zakład Linii Kolejowych w Opolu ul. Ks. Jana Dobrego 1  45-090 Opole

Rodzaj zamówienia: usługi

Kod CPV: 50531400-0

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował/a:

Marzanna Paduszyńska

tel. +48 77 554 12 56

Spis treści

Wykaz użytych pojęć	3

1.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

2.     Miejsce realizacji zamówienia..…………………………………………………………………………………………………………4

3.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

4.	Parametry świadczonych usług	5

5.	Odbiory	6

6.      Warunki wykonywania Usług…………………………………………………………………………………………………………..7

7.      Przepisy prawne i normy związane z realizacją zamówienia…………………………………………………………….8

Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

- Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia:

- Przedmiot zamówienia polega w szczególności na:

- wykonywaniu przeglądów konserwacyjnych i innych czynności utrzymania obejmujących zakres czynności doprowadzających urządzenie – dźwig osobowy bez maszynowni do sprawności funkcjonalnej oraz ocenę stanu technicznego, zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami dla transportu bliskiego,

- utrzymaniu pogotowia dźwigowego 24/7 realizującego wezwania do osób uwięzionych w windzie,

- wykonaniu i aktualizacji wymaganej dokumentacji np. RESURS,

- uzupełnieniu/wymianie oznakowania i informacji dla osób korzystających z dźwigu,

- wykonywaniu pomiarów elektrycznych,

- udziale w badaniach TDT i wykonanie zaleceń Transportowego Dozoru Technicznego.

- naprawie awarii oraz szkód wyrządzonych przez osoby trzecie (w tym dewastacje) na zlecenie Zamawiającego.

- Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania w ramach konserwacji:

  - Wykonanie przeglądów konserwacyjnych i innych czynności utrzymania obejmujących zakres czynności doprowadzających urządzenie do sprawności funkcjonalnej oraz ocenę ich stanu technicznego.

  - Utrzymanie pogotowia dźwigowego 24/7 realizującego wezwania do osób uwięzionych w windzie.

  - Wykonywanie i aktualizację wymaganej dokumentacji np. RESURS.

  - Udział w badaniach TDT i wykonanie zaleceń Transportowego Dozoru Technicznego.

  - Wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków Zamawiającemu.

  - Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych dewastacjach, wadliwym działaniu, uszkodzeniach, usterkach i o konieczności wykonania naprawy, sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

  - Uzupełnienie/wymianę oznakowania i informacji dla osób korzystających z dźwigu

  - Umieszczanie na uszkodzonym urządzeniu informacji o awarii i przewidywanym czasie  naprawy.

  - Umieszczenie w windzie instrukcji obsługi wraz z informacją o sposobie kontaktowania się w sytuacjach awaryjnych.

  - Koszty materiałów użytych do konserwacji urządzenia wliczone są w wynagrodzenie Wykonawcy.

  - Wykonawca w ramach stałej opłaty konserwacyjnej zobowiązany jest do wykonywania pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji, izolacji przeciwporażeniowej  i skuteczności zerowania, instalacji elektrycznej urządzenia, pomiarów uziemień, pomiarów zabezpieczenia termicznego oraz innych przewidzianych przepisami w terminach określonych przepisami Transportowego Dozoru Technicznego.

  - Wykonawca w ramach konserwacji przygotuje dźwig do badań okresowych, wykona niezbędne pomiary i badania oraz będzie uczestniczył w odbiorach okresowych w terminach wyznaczonych przez Transportowy Dozór Techniczny  bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie napraw awaryjnych obejmuje:

- Wykonywanie  napraw awaryjnych i naprawianie szkód wyrządzonych przez osoby trzecie na podstawie odrębnego Zlecenia wystawionego przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, po przedłożeniu przez Wykonawcę wstępnej kalkulacji kosztów zgodnej z czynnikami cenotwórczymi określonymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku stwierdzonej dewastacji lub widocznego uszkodzenia urządzenia Wykonawca winien załączyć dokumentację fotograficzną do przesłanej oferty cenowej.

- W przypadku zaistnienia sytuacji wymagających natychmiastowej interwencji Wykonawcy, Wykonawca przystępuje do usuwania awarii na podstawie telefonicznego lub mailowego zgłoszenia, które zostanie potwierdzone pisemnie w następnym dniu roboczym.

- Ewidencjonowanie wszelkich usterek i czynności naprawczych w Książce napraw i awarii zgodnie z przepisami Transportowego Dozoru Technicznego (Wykonawca jest zobowiązany do wpisania imienia, nazwiska oraz numeru zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do konserwacji osoby, która dokonała takiego przeglądu oraz ścisłego dokumentowania wykonywanych czynności konserwacyjnych z podaniem stanu licznika roboczogodzin lub cykli pracy, dla tych urządzeń które są wyposażone w tego rodzaju urządzenie).

- Osuszanie szybu windy i zalanych urządzeń.

- Powiadomienie Zamawiającego o realizacji usługi i przywróceniu sprawności technicznej urządzenia  na adresy wskazane w Umowie.

- Do faktury za naprawy należy dołączyć  kopie faktur za materiały użyte do napraw,

- Wymienione uszkodzone lub zużyte części należy zwrócić Zamawiającemu za potwierdzeniem.

# Miejsce realizacji Zamówienia

Usługi realizowane będą na obszarze działania Zakładu Linii Kolejowych w Opolu, Sekcji Eksploatacji Opole Główne, stacja Opole Wschodnie pod wiaduktem przy ul. Oleskiej.

- Harmonogram realizacji Zamówienia

- Wykonawca zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, świadczył będzie Usługi w okresie od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.12.2026 r.

- Przedmiot  zamówienia w zakresie serwisu i konserwacji urządzeń realizowany będzie co miesiąc w terminie pomiędzy 23 a 30 dniem każdego miesiąca po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Usuwanie awarii i skutków dewastacji odbywać się będzie w następujących terminach:

- reakcja Wykonawcy na zgłoszenie telefoniczne lub drogą elektroniczną – możliwie najszybciej, nie dłużej niż 1 h.,

- uwolnienie podróżnego z urządzenia – możliwie najszybciej, nie dłużej niż 0,5 h.,

- naprawa usterki nie wymagającej zamówienia i sprowadzenia części zamiennych – możliwie najszybciej, nie dłużej niż 24 h od podjęcia działań,

- naprawa awarii wymagającej zamówienia i sprowadzenia części zamiennych – możliwie najszybciej, nie dłużej niż 14 dni. Z przyczyn niezależnych od Wykonawcy termin może ulec wydłużeniu w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań skutkujących wyeliminowaniem niebezpieczeństwa w terminie 2 godzin od zgłoszenia zdarzenia, niezależnie od dnia tygodnia oraz pory dnia,

- Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o realizacji usługi i przywróceniu sprawności technicznej urządzenia  na adresy wskazane w Umowie.

- Parametry świadczonych usług

    - Zlecanie napraw

- Usługi związane z usuwaniem awarii i skutków dewastacji wykonywane będą każdorazowo na podstawie odrębnego Zlecenia wystawionego przez Zamawiającego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.

- Szczegółowe zasady wystawiania Zleceń określono w Umowie.

    - Odbiory

      - Odbiór Usług nastąpi protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oddzielnie dla usług serwisowych i oddzielnie dla usług naprawczych wykonanych na zlecenie Zamawiającego.

      - Warunki odbiorów określono w Umowie.

- Warunki wykonywania Usług

        - Zleceniobiorca wykona przedmiot umowy we własnym zakresie, przy użyciu własnego sprzętu oraz narzędzi, a także dostarczy materiały i urządzenia konieczne do wykonania czynności konserwacyjnych (wymiana lub naprawa elementów systemów, które wynikają z naturalnego ich zużycia). Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność również za jakość materiałów zastosowanych przy wykonywaniu usług.

        - Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę i wymagane uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny zezwalające na konserwację urządzeń dźwigowych i dźwignicowych oraz dysponuje potencjałem zapewniającym realizację przedmiotu zamówienia. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie czynności wchodzących w zakres niniejszej umowy przez osoby posiadające wymagane przez prawo uprawnienia, świadectwa kwalifikacyjne.

        - Zleceniobiorca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym urządzeń na dzień zawarcia Umowy.

        - Zleceniobiorca zobowiązuje się do konserwacji urządzeń objętych przedmiotem umowy, co najmniej raz w miesiącu w zakresie zgodnym z Umową i Specyfikacją Usług w sposób ustalony w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach konserwacji i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego o budowie eksploatacji urządzeń dźwigowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu konserwacji ze wskazanym w umowie pracownikiem Zleceniodawcy, na minimum 2 dni przed planowanym terminem konserwacji.

        - Pracownicy Zleceniobiorcy zatrudnieni bezpośrednio przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wchodzący w tym celu na teren PKP PLK Zakładu Linii Kolejowych w Opolu Głównym  zobowiązani są dokonać w dokumentacji technicznej urządzeń dźwigowych wpisu każdej konserwacji urządzenia, ze wskazaniem danych osoby, która przeprowadziła te czynności.

        - Zleceniobiorca zobowiązuje się:

        - Prowadzić prace zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP i Ppoż.,

        - Pokryć koszty szkód wyrządzonych w związku z pracami w zakresie przedmiotu umowy,

        - Usunąć odpady powstałe w następstwie wykonanych prac.

        - Zleceniobiorca zobowiązuje się do utrzymania powierzonych urządzeń  w stałej gotowości do użycia zgodnie z przeznaczeniem (gotowość ruchowa) z wyjątkiem postoju niezbędnego do wykonania czynności konserwacji (postój wówczas nie może trwać dłużej niż 2 godziny).

        - Zleceniobiorca zapewnia całodobową obsługę Pogotowia Dźwigowego. Zgłoszenia                      o niesprawności dźwigów należy kierować pod numer telefonu Zleceniodawcy wskazany w Umowie.

        - W przypadku zastrzeżeń do stanu technicznego dźwigu potwierdzonych przez Transportowy Dozór Techniczny, wynikających z niewłaściwego wykonywania przez Zleceniobiorcę obowiązków wskazanych w Umowie, wszelkie koszty napraw, dostosowania urządzeń i inne niezbędne nakłady obciążają Zleceniobiorcę.

        - W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 9 Zleceniobiorca obowiązany jest wykonać zalecania wskazane przez Transportowy Dozór Techniczny w terminie 7 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości.

- Przepisy prawne i normy związane z realizacją zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi, normami, standardami i innymi dokumentami obowiązującymi w Polsce,  a także instrukcjami i innymi dokumentami obowiązującymi w PKP PLK S.A.,  w tym m.in.:

- Ustawą o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. (Dz. U. 2023.1622) oraz rozporządzenia wydane na jej podstawie;

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012.1468);

- Zasadami bezpieczeństwa pracy obowiązującymi na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105;

- Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. Dz.U.2022.0.699);

Lista powyższych aktów prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia innych niż wymienione powyżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami,  a w przypadku ich nowelizacji jest zobowiązany uwzględnić wynikające z nich zmiany.