00PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych

W Wałbrzychu

Dział Dróg Kolejowych i Ochrony

Środowiska

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

tel.  48 74 637 47 47

Iwona Ulman@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Wałbrzych, 13.03.2026 r.

IZ23DK.515.24.2026.IU.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Przegląd i konserwacja klimatyzatorów ściennych typu SPLIT INVERTER w obiektach socjalno- biurowych zarządzanych przez Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu”.

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9

Rodzaj zamówienia: Usługa

Kod CPV: 50730000-1

ZAAKCEPTOWAŁ

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracowała:

Iwona Ulman

tel. +48 74 637 47 47

Spis treści

Wykaz użytych pojęć	3

1.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

2.	Rodzaj zamawianej usługi	3

3.	Miejsce realizacji zamówienia	4

4.	Harmonogram realizacji zamówienia	4

5.	Parametry świadczonych usług	4

6.	Specyfikacja techniczna	4

7.	Wymagania prawne	4

8.	Termin i warunki gwarancji	4

9.	Sposób płatności	5

10.	Kary umowne	5

11.	Prawo opcji	5

12.	Podwykonawcy	5

13.	Zamówienia podobne	5

14.	Referencje	5

15.	Uwagi końcowe	5

16.	Załączniki	5

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną.

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu 
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 9.

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

„Przegląd i serwis klimatyzatorów ściennych typu SPLIT INVERTER w obiektach socjalno- biurowych zarządzanych przez Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu’’

Zamówienie obejmuje przegląd, serwis oraz konserwację klimatyzatorów ściennych typu Split INVERTER w obiektach socjalno – biurowych na terenie IZ Wałbrzych - wykaz lokalizacji jako załącznik do OPZ.

# Rodzaj zamawianej usługi

Przegląd i konserwacja klimatyzatorów ściennych typu SPLIT INVERTER w obiektach socjalno- biurowych zarządzanych przez Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu’’.

Celem konserwacji oraz przeglądu urządzeń jest zapewnienie obniżenia temperatury w pomieszczeniach socjalno-biurowych w okresie letnim.

Przebieg realizacji zamówienia:

Wykonanie prac konserwacyjnych oraz przeglądu klimatyzacji typu SPLIT INVERTER wraz z uruchomieniem urządzeń:

Zakres prac obejmują:

Kontrola podstawowych parametrów pracy urządzenia:

-sprawdzenie szczelności układu chłodniczego i ewentualnie uzupełnienie czynnika,

-przegląd elementów elektrycznych systemu,

-przegląd układu odprowadzania skroplin,

-dokładne czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,

-dokładne czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej,

-odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej,

-przegląd i czyszczenie obudów obydwu jednostek,

-czyszczenie i dezynfekcja filtrów w jednostkach wewnętrznych.

Po zakończeniu konserwacji, przeglądu i przed podpisaniem protokołu końcowego odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w postaci protokołu przeglądu danego urządzenia, którego zawartość obejmowała będzie zapis wykonania czynności za podpisem osoby upoważnionej.

Prace prowadzone mogą być w obiektach od poniedziałku do niedzieli w godz. uzgodnionych z przedstawicielem IZ Wałbrzych.

Dla prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się dokonania przez Wykonawcę wizji   lokalnej   w terenie w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dla poprawnego i kompletnego przygotowania oferty za podpisem Naczelnika danej Sekcji Eksploatacji lub osoby do tego wyznaczonej.

Do porozumienia się w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej zamawiający upoważnia:

ISE Wałbrzych Naczelnik Sekcji Pan Maksymilian Chromiak tel. 504 863 419

ISE Kłodzko Naczelnik Sekcji Pan Daniel Parankiewicz tel. 606 891 754

ISE Jelenia Góra Naczelnik Sekcji Pan Roman Witulski tel. 600 084 728

# Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu

ISE Wałbrzych ul. Stacyjna 1, 58-306 Wałbrzych

ISE Kłodzko, ul. Szpitalna 1, 57-300 Kłodzko,

ISE Jelenia Góra, ul. Krakowska 15,58-500 Jelenia Góra,

# Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zadania: do 31.05.2026 r.

# Parametry świadczonych usług

Od Wykonawcy oczekuje się świadczenia usług na wysokim poziomie z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego.

# Specyfikacja techniczna

Nie dotyczy

# Wymagania prawne

Nie dotyczy

# Termin i warunki gwarancji

Nie dotyczy

# Sposób płatności

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie prawidłowo wystawionej fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.

# Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy.

# Prawo opcji

Nie dotyczy.

# Podwykonawcy

Przy realizacji Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# Referencje

Nie dotyczy

# Uwagi końcowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej,

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie zezwala na zatrudnienie podwykonawcy.

Dla prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się dokonania przez Wykonawcę wizji   lokalnej   w terenie.

W tym celu Wykonawca winien kontaktować się telefonicznie z przedstawicielem:

Na terenie Sekcji Eksploatacji w   Wałbrzychu z Panem Maksymilian Chromiak tel. 504 863 419,

Na terenie Sekcji Eksploatacji w Kłodzku z Panem Danielem Parankiewiczem tel. 606 891 754,

Na terenie Sekcji Eksploatacji w Jeleniej Górze z Panem Romanem Witulskim tel. 600 084 728,

Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający        wyznacza następującą osobę: Artur Sobieski e-mail: artur.sobieski@plk-sa.pl  tel. 664 023 157

# Załączniki

Załącznik do OPZ – wykaz lokalizacji.