**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

**Zakład Linii Kolejowych**

**W Wałbrzychu**

**Dział Dróg Kolejowych i Ochrony**

**Środowiska**

**ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych**

**tel. 48 74 637 47 47**

[**Iwona Ulman@plk-sa.pl**](mailto:Iwona%20Ulmanl@plk-sa.pl)

www.plk-sa.pl

*Wałbrzych,29.07.2024 r.*

*IZ23DK.515.143.2024.IU*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:** **Wykonanie** **robót remontowych pomieszczeń dyżurnego ruchu w budynku dworca w stacji PKP Domaszków oraz w stacji PKP Gorzanów na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu**

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu   
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 9

**Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**Kod CPV: 45320000-6**, **45330000-9, 45262500-6, 45410000-4, 45440000-3**

ZAAKCEPTOWAŁ

Data, podpis kierującego Organizacją merytoryczną

Opracowała:

Iwona Ulman

tel. +48 74 637 47 47

Spis treści

1**.** [Wykaz użytych pojęć 3](#_Toc76371927)

[2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 3](#_Toc76371928)

[3. Rodzaj zamawianej usługi 3](#_Toc76371929)

[4. Miejsce realizacji zamówienia 3](#_Toc76371930)

[5. Harmonogram realizacji zamówienia 4](#_Toc76371931)

[6. Parametry świadczonych usług 4](#_Toc76371932)

[7. Specyfikacja techniczna 4](#_Toc76371933)

[8. Wymagania prawne 4](#_Toc76371934)

[9. Termin i warunki gwarancji 4](#_Toc76371935)

[10. Sposób płatności 4](#_Toc76371936)

[11. Kary umowne 4](#_Toc76371937)

[12. Prawo opcji 5](#_Toc76371938)

[13. Podwykonawcy 5](#_Toc76371939)

[14. Zamówienia podobne 5](#_Toc76371940)

[15. Uwagi końcowe 5](#_Toc76371942)

[16. Załączniki 6](#_Toc76371943)

# Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu   
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 9

# 2.Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

**Wykonanie robót remontowych pomieszczeń dyżurnego ruchu w budynku dworca w stacji PKP Domaszków oraz w stacji PKP Gorzanów na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu**

# 3.Rodzaj zamawianych ~~asortymentu/ usług~~/robót budowlanych

**Wykonanie robót remontowych pomieszczeń dyżurnego ruchu w budynku dworca w stacji Domaszków i Gorzanów na terenie działania Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu wraz z robotami towarzyszącymi– zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową (Przedmiar robót, STWiORB)**

Warunki przedmiotowe:

Szczegółowy zakres oraz ilość robót do wykonania został określony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do projektu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wytycznymi dotyczącymi jakości używanych materiałów oraz sposobu wykonania i odbioru robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie umowy oraz w STW i ORB.

# Opis warunków udziału wykonawcy w postępowaniu i informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie powinni złożyć Wykonawcy.

1. Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełnia warunek/warunki, określone w ust.1, w tym:

* 1. określony/e w ust.1 pkt 1) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje kierownikiem robót, który posiada odpowiednie uprawnienia budowlane w danej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności **konstrukcyjno-budowlanej**, **instalacyjnej w zakresie sieci,** **instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych i kanalizacyjnych,** wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz, że w/w osoba należy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

2. określony w ust. 1 pkt.2) powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże: że w okresie ostatnich **5 lat** przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał roboty o podobnej **specyfice przedmiotu zamówienia .**

Na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w ust. 2 pkt 2) Wykonawca przedstawi

dodatkowo:

- wykaz wykonanych robót( **minimum 3 roboty**) , dat ich wykonania i odbiorców oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane należycie (**kserokopia protokołu odbioru końcowego robót**). Wykaz powinien zawierać jedynie roboty spełniające wymagania zamówienia.

- dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w wykazie przez Wykonawcę zostały

wykonane należycie( **referencje** ).

# 4.Miejsce realizacji zamówienia

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu:

**Stacja PKP Domaszków** – pomieszczenia dyżurnego ruchu w stacji PKP Domaszków ul. Kolejowa 59, linia kolejowa. 276 km. 121,756

**Stacja PKP Gorzanów** - pomieszczenia dyżurnego ruchu w stacji PKP Gorzanów ul. Młyńska 35 lk. 276 km.104,760

# 5.Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zadania do dnia **15.10.2024r.,**

# 6.Parametry świadczonych usług

Od Wykonawcy oczekuje się świadczenia usług na wysokim poziomie, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz potrzeb Zamawiającego.

# 7.Specyfikacja techniczna

Nie dotyczy.

# 8.Wymagania prawne

Nie dotyczy.

# 9.Termin i warunki gwarancji

Gwarancja 5 lat, warunki gwarancji zgodnie z umową.

# 10.Sposób płatności

Zapłata Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe za wykonanie części przedmiotu zamówienia, po dokonaniu odbioru częściowego, według wzoru protokołu odbioru częściowego stanowiącego załącznik do umowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru częściowego wraz z obmiarem wykonanych robót, potwierdzony przez Strony, w tym Inspektora Nadzoru. Suma wartości faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia.

-Pozostała część wynagrodzenia, płatna będzie po dokonaniu odbioru końcowego, według wzoru protokołu odbioru końcowego stanowiącego załącznik do umowy. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego, potwierdzony przez Strony, w tym Inspektora Nadzoru.

- Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości odebranych robót budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiarów i odpowiadających im określnych Umową i Ofertą cen jednostkowych.

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, na podstawie protokołu odbioru końcowego/odbioru częściowego, przelew bankowy zostanie wykonany w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury.

wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy. Wykonawca wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.

# 11.Kary umowne

Zgodnie z zapisami umowy

# 12.Prawo opcji

Nie dotyczy.

# 13.Podwykonawcy

Przy realizacji Umowy Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami.

# 14.Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# 15.Uwagi końcowe

1. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość złożenia oferty częściowej.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający **nie zezwala** na zatrudnienie podwykonawcy.
4. Warunki przedmiotowe:

Szczegółowy zakres oraz ilość robót do wykonania został określony w przedmiarze robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wytycznymi dotyczącymi jakości używanych materiałów oraz sposobu wykonania i odbioru robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie umowy oraz w STWiORB.

**Dla prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie.**

5. W tym celu Wykonawca winien kontaktować się telefonicznie z:

* z przedstawicielem Sekcji Eksploatacji w Kłodzku z Panem Danielem Parankiewiczem tel. – 606 891 754.

6. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający wyznacza następującą osobę: Pan Waldemar Dudzic tel. 795 499 159.

7. Wykonawca dołączy do oferty **kosztorys ofertowy,**  sporządzony na podstawie przedmiaru robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

8. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania umowy zakupowej w wysokości **2 %** wynagrodzenia brutto,   
zgodnie z § 35 Regulaminu udzielania zamówień logistycznych.

# 16.Załączniki

Nie dotyczy.