**PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.**

**Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu**

Dział Automatyki i Telekomunikacji

ul. Parkowa 9,

58-302 Wałbrzych

tel. + 48 74 637 46 52

krzysztof.pieczonka@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

*Wałbrzych, 30.10.2024 r.*

Nr *IZ23AT.294.110.2024.KP*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zamówienia:** Dostawa buforowych akumulatorów bezobsługowych do Sekcji Eksploatacji Wałbrzych.

**Zamawiający:** PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu   
ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

**Rodzaj zamówienia:** Dostawa

**Kod CPV:** 31400000-0

Opracował/a:

Krzysztof Pieczonka,

tel. +48 74 637 46 52

Spis treści

[1. Wykaz użytych pojęć 2](#_Toc62106381)

[2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 2](#_Toc62106383)

[3. Specyfikacja techniczna 2](#_Toc11666386)

[4. Termin i warunki gwarancji 3](#_Toc62106383)

[5. Harmonogram realizacji zamówienia 3](#_Toc62106384)

[6. Miejsce realizacji zamówienia 3](#_Toc62106385)

[7. Sposób płatności 3](#_Toc62106390)

# Wykaz użytych pojęć

**OPZ** – Opis Przedmiotu Zamówienia

**Wykonawca** - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

**Zamawiający** – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu   
58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 9

# 2. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Dostawa 6 sztuk buforowych akumulatorów bezobsługowych.

# 3. Specyfikacja techniczna

Napięcie znamionowe akumulatora [V]: 12

Pojemność wg. normy C20 [Ah]: 65

Pojemność wg. normy C10 [Ah]: 65

Certyfikaty: CE

Końcówki biegunowe (terminal): Śruba M6

Prąd wyjściowy: 24A

Akumulator wykonany w technologii AGM

Całkowicie bezobsługowa praca

Brak szkodliwych oparów i korozji

Obudowa wykonana z ABS

Żywotność 8-10 lat

# 4. Termin i warunki gwarancji

# Minimum 24 miesiące od daty odbioru

# 5. Harmonogram realizacji zamówienia

# Termin realizacji: do 7 dni od daty przesłania zamówienia

# 6. Miejsce realizacji zamówienia

Magazyn Sekcji Eksploatacji Wałbrzych

ul. Stacyjna 1, 58-306 Wałbrzych

# 7. Sposób płatności

Płatność jednorazowa po wykonaniu dostawy. Zapłata nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego.