Nr IZ23EN.5601.4.2024.DM.1			                       Wałbrzych, 28.10.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie zasilania linią kablową do obiektów na liniach kolejowych nr 137 oraz 274

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu,

ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Kod CPV: 45230000-8

AKCEPTUJĘ

..….………………….….…………………………

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną)

Opracował:

Dariusz Merchel,

tel. +48 74 637 46 54

……………………….

Data, podpis

Spis treści

1.	Wykaz użytych pojęć	3

2.	Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia	3

3.	Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych	3

4.	Miejsce realizacji zamówienia	3

5.	Harmonogram realizacji zamówienia	3

6.	Parametry świadczonych usług	4

7.	Specyfikacja techniczna	4

8.	Wymagania prawne	9

9.	Termin i warunki gwarancji	10

10.	Sposób płatności	10

11.	Kary umowne	10

12.	Prawo opcji	10

13.	Podwykonawcy	10

14.	Zamówienia podobne	11

15.	Uwagi końcowe	11

16.	Załączniki	11

# Wykaz użytych pojęć

OPZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła Umowę zakupową lub Umowę centralną

Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa,

Zakład Linii Kolejowych w Wałbrzychu ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

# Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie nowego zasilania dla nastawni wykonawczej na stacji Rogoźnica linia nr 137,

- wymiana słupów i opraw na przejeździe kolejowym na linii nr 137 w km 253,872,

- odtworzenie zasilania dla urządzeń na przejeździe kolejowym na linii nr 274 w km 181,682.

# Rodzaj zamawianego asortymentu/usług/robót budowlanych

Robota budowlana

# Miejsce realizacji zamówienia

Linia kolejowa nr 137 oraz 274 na terenie Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu

# Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia rozpoczyna się z dniem podpisania Umowy, a kończy najpóźniej do dnia 31.12.2024r.

# Parametry świadczonych usług

Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie 
ze złożoną ofertą oraz Umową, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Wykonawca może zabudować wyłącznie urządzenia producentów i dostawców, których wyroby, technologie zostały zweryfikowane pozytywnie przez Biuro Energetyki i spełniają wymagania techniczne określone w Dokumentach Normatywnych przyjętych do stosowania w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i mogą być stosowane na liniach zarządzanych przez PKP PLK S.A. Wykaz dopuszczonych wyrobów i urządzeń znajduje się na stronie: https://www.plk-sa.pl/klienci-i-kontrahenci/dopuszczanie-nowych-produktow-i-uslug/zasady-dopuszczania-produktow-do-stosowania-w-plk/procedura-sms-pw-17.

Do protokołu odbioru końcowego należy umieścić dokumenty oryginalne lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem lub podpisem i imienną pieczęcią. Wszystkie dokumenty dołączone do protokołu odbioru końcowego muszą być sporządzone w języku polskim.

Po zakończeniu wykonania robót do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Deklarację zgodności dla zastosowanych materiałów.

# Specyfikacja techniczna

  - Linia nr 137:

- Wykonanie nowego zasilania linią kablową zgodnie z warunkami przyłączenia nr ERD4-5716/W-186/2024 dla nastawni wykonawczej na stacji Rogoźnica.

- Przy nastawni wykonawczej zabudować szafkę rozdzielczą z zabezpieczeniami, z której należy wyprowadzić WLZ do nastawni wykonawczej oraz do kontenera socjalnego.

- Na przejeździe w km  253,872 wymiana słupów oświetleniowych z wysięgnikami oraz oprawami ze źródłem LED.

  - Linia nr 274:

- Odtworzenie zasilania urządzeń na przejeździe w km 181,682 poprzez ułożenie nowej linii kablowej od złącza ZK1e-1P przy przejeździe w km 181,143 .

  - Prace dodatkowe:

- Prace ziemne wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z normą N SEP-E 004:2022-08- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, dla terenów kolejowych.

- opracowanie dokumentacji technicznej,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyjętej przez odpowiedni terytorialnie KODGiK,

- dostawa zdemontowanych materiałów zakwalifikowanych jako materiał staroużyteczny lub złom do magazynu Zamawiającego. Miejsca przekazania starych, zdemontowanych izolatorów oraz miejsce przekazania materiałów zakwalifikowanych jako materiał staroużyteczny lub złom – w uzgodnieniu na terenie Zamawiającego

- spisanie regulaminów tymczasowych prowadzenia ruchu pociągów oraz uzyskanie zamknięć torowych (harmonogram zawierający ilość i czas trwania zamknięć określa Wykonawca) niezbędnych dla wykonania zadania,

- zdemontowane elementy, które nie zostały zakwalifikowane przez Zamawiającego do odzysku lub jako złom wykonawca będzie traktował jako odpady własne, wytworzone w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej, zapewniając w ramach uzyskanego zamówienia ich zagospodarowanie lub utylizację (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- Uporządkowanie terenu robót (przywrócenie poprzedniego stanu);

- Wykonawca wykaże dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w danej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz, że wyżej wymieniona osoba należy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

- Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie:

- aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy;

- aktualności szkoleń w dziedzinie BHP pracowników Wykonawcy;

- posiadania i używania przez pracowników Wykonawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz używania sprawnych i dopuszczonych narzędzi i sprzętu;

- posiadanie przez wszystkich pracowników Wykonawcy zezwoleń na prawo wstępu na teren kolejowy;

  - Wymagania dla dokumentacji projektowych

- Opracowanie dokumentacji technicznej (montażowej),

- Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne muszą spełniać wymagania określone w normach, przepisach i instrukcjach obowiązujących w PKP PLK S.A. oraz standardach technicznych - szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji linii lub budowy linii kolejowych do prędkości V max  ≤ 200 km (dla taboru konwencjonalnego) / 250 km/h (dla taboru z  wychylnym pudłem) oraz TSI.

- Dokumentację należy wykonać w języku polskim, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

- Dokumentacje wykonawczą oraz powykonawczą dostarczyć zamawiającemu w   2  egz. papierowych oraz w 1 egz. w formie elektronicznej na pamięci nieulotnej pendrive (skopiowanie do przekazanych nośników z dokumentacją projektową).

  - Realizacja robót budowlanych

- W jednostce organizacyjnej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Dziale Eksploatacji zostanie opracowany „Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu” pomiędzy Wykonawcą, a  Zleceniodawcą.

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z  dokumentacja projektową.

- Wykonanie robót musi być zgodne z: instrukcjami montażu producenta, odpowiednimi normami, przepisami obowiązującymi w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A., przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego.

- Realizując roboty modernizacyjne należy postępować tak, aby zostały zminimalizowane: zakłócenia eksploatacyjne wynikające z robót, uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla środowiska naturalnego i osób zamieszkałych w pobliżu terenu budowy.

- Wszelkie operacje technologiczne wykonywane były z zachowaniem: bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, bezpieczeństwa eksploatacji linii kolejowych, bezpieczeństwa osób postronnych w strefie wykonywania robót, zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem 
lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót.

- Teren po robotach budowlanych należy posprzątać oraz uzupełnić ubytki gruntu macierzystego.

- Wykonać badania kontrolne po montażowe wynikające z norm i instrukcji.

- Robotami winni kierować i  prowadzić osoby znające zasady pracy na terenie kolejowym i znać postępowanie w czasie prowadzenia ruchu pociągów obok miejsca robót, 
jak i na terenie ich wykonywania oraz posiadający uprawnienia wymagane 
w ustawie o  transporcie kolejowym, Prawie Budowlanym oraz Instrukcjach Wewnętrznych Zamawiającego.

- Wykonawca robót budowlanych ponosi wszelkie koszty związane ze zniszczeniem 
lub zanieczyszczeniem terenów przyległych podczas prowadzenia robót. Tereny powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

  - Obowiązki wykonawcy:

- Gruz oraz inne odpady wytworzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania będą przez niego utylizowane lub zagospodarowywane (zgodnie z obowiązującymi przepisami). W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do transportowania oraz gromadzenia odpadów lub posiadać podpisaną Umowę z podmiotem spełniający powyższy warunek na cały okres realizacji zadania;

- Wykonawca wykona usługę z najwyższą starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności

- Wykonawca gwarantuje, że w realizacji zadania nie będą brali udziału etatowi pracownicy Zamawiającego;

- Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie:

- aktualności badań lekarskich pracowników Wykonawcy;

- aktualności szkoleń w dziedzinie bhp pracowników Wykonawcy;

- posiadania i używania przez pracowników Wykonawcy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz używania sprawnego i dopuszczonego narzędzi i sprzętu;

- posiadania przez wszystkich pracowników Wykonawcy zezwoleń na prawo wstępu na teren kolejowy.

- Wykonawca wykaże dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia budowlane w danej specjalności do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych, wydane na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz, że wyżej wymieniona osoba należy do właściwej izby samorządu zawodowego i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

  - Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający zapewni dostęp do obiektów i urządzeń objętych przedmiotem umowy 
na czas niezbędny do wykonania usług, w terminie uzgodnionym przez Strony, 
do terminowej ich realizacji;

- Zamawiający wraz z Wykonawcą sporządzą Regulaminy tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów na czas wykonywania usług;

- Zamawiający zapewni Wykonawcy uzyskanie właściwych zamknięć torowych, 
w uprzednio uzgodnionych ilościach i terminach, na czas niezbędny do terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

- Koszt wyłączenia napięcia z sieci trakcyjnej i nadzoru w czasie wykonywania Robót pokrywa Zamawiający. Spisanie na podstawie Regulaminu Tymczasowego z właściwym terenowo Zakładem PKP Energetyka S.A. Regulaminu wyłączenia napięcia sieci trakcyjnej jest obowiązkiem Wykonawcy;

- Zamawiający dokona odbioru materiałów i elementów odzyskanych przez Wykonawcę 
w trakcie wykonywania usług objętych zamówieniem tj. materiałów zakwalifikowanych jako materiał staroużyteczny lub złom;

- Zamawiający sporządzi dokumenty stanowiące podstawę do rozliczenia złomu 
lub przyjęcia odzyskanego materiału jako staroużyteczny zgodnie z zapisami Instrukcji Im-3.

  - Warunki odbioru robót

- Wykonawca powiadomi wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego o zakończeniu realizacji usług w ciągu trzech dni po ich zakończeniu;

- Odbiory częściowy lub końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu zamówienia w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości;

- Odbioru częściowego/końcowego usług dokona komisja, w której skład wejdą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Komisję odbioru powołuje Zamawiający, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac;

- Podstawą odbioru częściowego/końcowego robót jest zgłoszenie Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia prac. Procedura odbioru kończy się protokołem częściowym/końcowym odbioru przedmiotu zamówienia podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę;

Ponadto po zakończeniu wykonania robót do odbioru częściowego/końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Deklarację właściwości użytkowych dla wyrobu (zastosowanych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę);

Do protokołu odbioru końcowego należy umieścić dokumenty oryginalne lub kopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem lub podpisem i imienną pieczęcią.

Wszystkie dokumenty dołączone do protokołu odbioru końcowego muszą być sporządzone 
w języku polskim.

# Wymagania prawne

Wykonawca przy realizacji Umowy będzie przestrzegał w szczególności następujących norm            i przepisów:

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe 
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., nr 151, poz. 987);

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401);

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 492);

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., nr 1232, z późn. zm.);

  - EBH-1,EBH-1a,EBH-1c – Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej;

  - Iet-2 – Instrukcja utrzymania sieci trakcyjnej;

  - Iet-3 – Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych;

  - Im-3 – Instrukcja postępowania z materiałami pochodzącymi z działalności PKP Polskie  Linie Kolejowe S.A.

  - Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych i  remontowych wykonywanych 
przez pracowników podmiotów zewnętrznych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach  dla zdrowia i życia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

  - Norma SEP N SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

# Termin i warunki gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres minimum 24 miesięcy.

# Sposób płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

# Kary umowne

Zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

# Prawo opcji

Zamawiający nie zastrzega na swoją rzecz prawa rozszerzenia zakresu zamówienia 
o dodatkowe roboty budowlane, uwzględniające dodatkowe, bieżące potrzeby Zamawiającego (dalej: „Prawo opcji”).

# Podwykonawcy

Zgodnie z warunkami określonymi w Umowie.

# Zamówienia podobne

Nie dotyczy.

# Uwagi końcowe

Brak uwag.

# Załączniki

Załącznik nr 1 do OPZ - Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PGE Energetyka Kolejowa S.A. nr ERD4-5716/W-186/2024