| RCO- „Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania pn.: ZADANIE NR 2 REMONT URZĄDZEŃ KONTROLI NIEZAJĘTOŚCI POLEGAJĄCY NA PRZEBUDOWIE URZĄDZEŃ TYPU SOT ORAZ KLASYCZNYCH ODCINKÓW KONTROLI NIEZAJĘTOSCI TORÓW I ROZJAZDÓW NA SYSTEM W OPARCIU O LICZNIKI OSI KOŁA NA STACJI TOPOLA OSIEDLE, GRANOWIEC, SOŚNIE OSTROWSKIE LINIA NR 355 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dokumentacja projektowa |  |  |  |  |
| 1.1 | Opracowanie projektu wykonawczego branża (srk, telekomunikacji, elektroenergetyki, geodezyjnej i budowlanej) | kpl |  |  |  |
| 1.2 | Opracowanie dokumentacji powykonawczej (srk, telekomunikacji, elektroenergetyki, geodezyjnej i budowlanej) | kpl |  |  |  |
| Razem dokumentacja |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty budowlano - montażowe |  |  |  |  |
| 2.1 | Branża Automatyki, Energetyki |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż, demontaż, uruchomienie urządzeń kontroli niezajętości polegający na przebudowie obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów typu SOT na system w oparciu o liczniki osi koła. Stacja Topola Osiedle, okręg nastawczy dysponujący „To” w km. 5,292 linia nr 355. Szacowana ilość obwodów 8szt., (ilość obwodów podano orientacyjnie ilość może ulec zmianie w zależności od projektanta i projektu urządzeń srk). Budowa nowego systemu | zad. |  |  |  |
| 2.2 | Branża Automatyki, Energetyki |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż, demontaż, uruchomienie urządzeń kontroli niezajętości polegający na przebudowie obwodów kontroli niezajętości torów i rozjazdów typu SOT na system w oparciu o liczniki osi koła. Stacja Granowiec, okręg nastawczy dysponujący „Gr” w km. 20,484 linia nr 355. Szacowana ilość obwodów 8szt., (ilość obwodów podano orientacyjnie ilość może ulec zmianie w zależności od projektanta i projektu urządzeń srk). Budowa nowego systemu | zad. |  |  |  |
| 2.3 | Branża Automatyki, Energetyki |  |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż, demontaż, uruchomienie urządzeń kontroli niezajętości polegający na przebudowie klasycznych odcinków kontroli niezajętości torów i rozjazdów i typu SOT na system w oparciu o liczniki osi koła. Stacja Sośnie Ostrowskie, okręg nastawczy dysponujący „So” w km. 25,037 linia nr 355. Szacowana ilość obwodów 15szt., (ilość obwodów podano orientacyjnie ilość może ulec zmianie w zależności od projektanta i projektu urządzeń srk). Budowa nowego systemu | zad. |  |  |  |
| 2.4 | Branża Automatyki, Energetyki |  |  |  |  |
|  | Dostawa dodatkowych czujników osi koła z umocowaniami | szt. | 66 |  |  |
| Razem Branża Automatyki, Energetyki |  |  |  |  |  |
| Ogółem rozdział 1 i 2 |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 23% |  |  |  |  |  |
| Wartość wraz z podatkiem |  |  |  |  |  |