**Wykaz agregatów podlegających konserwacji wraz z harmonogramem ich wykonywania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP.** | **ISE** | **Miejsce zabudowy** | **Typ**  **agregatu** | **Moc**  **[kW]** | **Rok produkcji** | **Częstotliwość**  **konserwacji** | **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
|  | Zbąszynek | st. Zbąszynek Zk11 | EPZ-30-3/400 | 16 | 1969 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | st. Zbąszynek Zk15 | ZE-266/1 | 30 | 1978 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | st. Zbąszynek ZkA | AP3-15000VE  (przewoźny) | 12 | 2001 | co 2 miesięcy |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Zbąszynek | st. Rzepin | AP3-15000VE  (przewoźny) | 12 | 2001 | co 2 miesięcy | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | st. Jerzmanice Lub | ZSE-25-3/400-06 | 16 | 1997 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Czerwieńsk | st. Budachów | PAD-16-3/400 | 16 | 1983 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | st. Rzepin RzA | MONTANA JS100 | 96 | 1999 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | st. Drzeńsko | PAD-16-3/400 | 16 | 1984 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Czerwieńsk | st. Czerwieńsk Tow. | ZE266/1 | 30 | 1978 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Czerwieńsk | st. Czerwieńsk | ZE400/9/1 | 44 | 1986 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Czerwieńsk | st. Niedoradz | ZSE-25-3/400 | 20 | 1995 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Czerwieńsk | st. Żagań I | ZE400/9/1 | 44 | 1989 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Czerwieńsk | st. Żagań II | ZE400/9/1 | 44 | 1989 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Czerwieńsk | st. Tuplice | EPZ-20-3/400 | 20 | 1963 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Czerwieńsk | st. Żary Ża 4 | PAB-4-3/400 | 4 | 1967 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Czerwieńsk | st. Leszno Górne | SMG-12 TA-L | 9,10 | 2010 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Czerwieńsk | St. Jankowa Żagańska | 5KJT25ATSB  (Gwarancja) | 18 | 2018 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Krzyż | st. Wawrów | ZSE-20-3 | 9,10 | 1981 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Krzyż | st. Gorzów Wlkp. | ZSE-20-3 | 37 | 1965 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | st. Lutol Suchy | PAD-16-3/400 | 16 | 1983 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Krzyż | st. Krzyż | ZE-400/18 | 44 | 1994 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Krzyż | st. Biernatowo | KGE 12 E3 | 12 | 2007 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Krzyż | Podg. Chyrzyno | ZSE-25-3/400 | 20 | 1985 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Krzyż | st. Namyślin | ZSE-25-3/400 | 20 | 1984 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Krzyż | st. Boleszkowice | ZSE-25-3/400 | 20 | 1985 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Krzyż | st. Mieszkowice | ZSE-25-3/400 | 20 | 1988 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Krzyż | Gorzów Go-1 | FDG 30M3S  ( Gwarancja) | 30 | 2017 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Krzyż | St. Kowalów | FDG 20 PD (Gwarancja) | 19,6 | 2018 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Krzyż | St. Laski lubuskie | FDG 20 PS  (Gwarancja) | 19,8 | 2018 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Krzyż | St. Ługi Górzyckie | FDG 20 PS (Gwarancja) | 19,8 | 2018 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Zbąszynek | st. Wolsztyn | SMG-10MEK  (przewoźny) | 9,5 | 2012 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Zbąszynek | st. Zbąszynek | AP 20000LER  (przewoźny) | 16 | 26.10.2015 | co 2 miesiące |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Zbąszynek | st. Rzepin | AP 20000LER (przewoźny) | 16 | 26.10.2015 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | st. Boczów | FDF40MS | 32 | 2021 | Gwarancja do 05 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbąszynek | st. Toporów | F.0045.PA.G | 35 | 2021 | Gwarancja do 05 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbąszynek | st. Świebodzin | GRUPEL G0044 (Gwarancja) | 32 | 2021 | Gwarancja do 10 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbąszynek | st. Szczaniec | GRUPEL G0044 (Gwarancja) | 32 | 2021 | Gwarancja do 10 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbąszynek | Wolsztyn | AP3-8000LA  (przenośny) | 6,4 | 2015 | co 2 miesiące | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | St. Zbąszyń | GRUPEL G0044 | 32 | 2021 | Gwarancja do 11 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zbąszynek | St. Rakoniewice | Proton ZPP 20 | 20 | 2022 | Co 2 miesiace | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |
|  | Zbąszynek | St. Zbąszynek LCS | Grupel G0088 | 80 | 2021 | Gwarancja do 11 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerwieńsk | St. Żary Ża2 | FD 20 B-C | 16 | 2023 | Gwarancja do 09.12.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czerwieńsk | St. Nowogród Osiedle NO | FD 20 B-C | 16 | 2023 | Gwarancja do 09.12.2029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Zamawiający**  **Wykonawca**