PROTOKÓŁ ROCZNEGO PRZEGLADU GŁÓWNEGO KOTŁOWNI GAZOWEJ/OLEJOWEJ

Nr protokołu …………………

Spisany dnia …………………………….. na podstawie Zamówienia Nr……………………………………………

- Wykonawca  ……………………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający: PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze

1. Podstawa prawna : Art.  62 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332) oraz  Ustawa z dn. 29 sierpnia 2014 r. ”O charakterystyce energetycznej budynków

2. Dane zainstalowanych urządzeń w  kotłowni gazowej/olejowej:

1) typ kotła  ………………………………..

Moc kotła

Rok produkcji …………………………

2) typ palnika………………………………………….

Rok produkcji

3) zbiornik oleju wielkość

Rok produkcji

ilość/wielkość

4)

5)

3. Zakres kontroli rocznej  obejmuje ocenę stanu technicznego kotła, ocenę efektywności spalania kotła, sporządzenie protokołu oraz :

- Przegląd i czyszczenie wnętrza kotła

- Czyszczenie i regulacja palnika gazowego

- sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładek filtrów

- sprawdzenie elektrody zapłonowej oraz jakości iskry, ewentualna regulacja lub wymiana

- elektrody

- sprawdzenie urządzeń kontroli płomienia- elektrody jonizacyjnej lub fotokomórki

- sprawdzenie nastaw czujników oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie urządzeń sterujących i regulujących, ich funkcji, nastawy oraz czasu zadziałania

- sprawdzenie położenia głowicy palnika

- oględziny zdemontowanego palnika kotła, sprawdzenie izolacji ceramicznych urządzeń a w

- razie uszkodzenia wymiana, czyszczenie

- oczyszczenie okienka podglądu płomienia, wentylatora i klapy powietrza

- ustawienie wszystkich współpracujących części palnika zgodnie z przepisami

- Kontrola składu spalin i sprawności kotła (analiza spalin) -sprawdzenie procesu spalania oraz wykonanie analizy spalin (wydruk dołączyć do niniejszego  protokołu, jeśli nie przedstawiono podczas prac serwisowych) oraz ocena składu chemicznego spalin; kontroli podlegają: temperatura pomieszczeń kotłowni, temperatura spalin, zawartość: tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenu oraz tlenków azotu w spalinach, sprawność paleniskowa, pomiar ciśnienia gazu przed i za urządzeniem sprawdzającym,

- sprawdzenie podciśnienia w komorze spalania

- sprawdzenie stacji uzdatniania wody wraz z uzupełnieniem chemikaliów/wkładu filtrującego

- sprawdzenie stanu anody magnezowej i wymiana zgodnie z zaleceniami producenta (podgrzewacze)

- Regulacja i sprawdzenie automatyki

- Kontrola zaworów bezpieczeństwa

- Kontrola i odpowietrzenie pomp

- Sprawdzenie i regulacja parametrów cieplnych

- Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej prowadzącej do kotłowni

- Inne czynności podlegające przeglądowi kotłowni gazowej

- Sprawdzenie stanu instalacji grzewczej  w kotłowni – kontrola optyczna i poprawności funkcjonowania

- wpisanie wyników pomiarów do protokołu i dziennika eksploatacji kotłowni

- Określenie stanu technicznego oraz rozmiarów zużycia poszczególnych urządzeń:

- Kocioł ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Palnik ………………………………………………………………………………………………………

- Instalacja gazowa* ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Zbiornik paliwa*

- Instalacja grzewcza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Określenie zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonywania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Wnioski końcowe  kocioł/ palnik/zbiornik…..

- sprawdzono prawidłowość działania poszczególnych urządzeń.

  - Urządzenia…………………………………………………………………………………….

  - objęte niniejszym protokołem nadają się*/nie nadają się *do dalszej eksploatacji

- znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne

  - ich użytkowanie,

  - pomimo tego, iż nie znajdują się w należytym stanie technicznym, nie zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymagają wykonania niezbędnego remontu,

  - są w nieodpowiednim stanie technicznym, mogącym zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy wymienić co najmniej ……………………………………………………………………………………………………………

  - …………………………………………………………………………………………………………. dla dopuszczenia do eksploatacji w najbliższym sezonie grzewczym,

  - zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania,

  - …………………………………………………………………………………………………

- Wnioski końcowe Instalacja gazowa

- znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie,

- pomimo tego, iż ……………………………………………………………………………… nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu wg p. 4

- zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania,

- Wnioski końcowe Instalacje grzewcze:*

- znajdują się w należytym stanie technicznym, zapewniającym dalsze, bezpieczne ich użytkowanie,

- pomimo tego, iż ……………………………………………………………………………….. nie zagraża życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, dopuszcza się do dalszej eksploatacji , jednakże wymaga wykonania niezbędnego remontu wg p. 4

- zagrażają życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia lub środowisku – należy zakazać ich użytkowania,

* niepotrzebne wykreślić lub usunąć

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonujący kontroli stanu technicznego:

- w zakresie kotłów:

………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………............

Imię i nazwisko oraz nr oraz nr  świadectwa kwalifikacji, wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych

..........................................................................

(podpis oraz pieczątka)

- w zakresie instalacji grzewczych:

………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………...........

Imię i nazwisko oraz nr świadectwa kwalifikacji, wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad

eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych

..........................................................................

(podpis oraz pieczątka)

- w zakresie instalacji gazowych:

Imię i nazwisko oraz nr  uprawnień

wymaganych przy wykonywaniu kontroli instalacji gazowych

..........................................................................

(podpis oraz pieczątka)

Załączniki do protokołu:

- kserokopie uprawnień do wykonywania kontroli:

- wyniki pomiarów,

Przegląd główny przeprowadzono  w obecności

przedstawiciela zamawiającego

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………