## Arkusz1 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | osw | st | INS | Suma końcowa
Łódź |  | 475 | 7950 |  | 8425
Lublin | 2540 | 2389 | 6000 |  | 10929
Kielce |  | 140 | 20000 | 400 | 20540
Częstochowa |  |  | 22450 |  | 22450
Suma końcowa | 2540 | 3004 | 56400 | 400 | 62344

## Arkusz3 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Łódź |  |  |  | 475 | 7950 | 8425
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 20000 | 20540
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 25400 | 27450
Częstochowa |  |  |  |  | 22450 | 22450
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 15743.2 | 15743.2
Gdynia | 1070 |  |  |  |  | 1070
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 |  | 2952
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 320 | 690
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 |  | 4960
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 1373.8 | 2177.3632
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 12695.85 | 184514.32 | 215595.7332

## Arkusz4 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Warszawa |  |  |  |  | 4950 | 4950
Łódź |  |  |  | 475 | 13050 | 13525
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 25600 | 26140
Kraków |  |  |  | 800 | 2040 | 2840
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 44900 | 46950
Częstochowa |  |  |  |  | 22800 | 22800
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 23431.5 | 23431.5
Gdynia | 1070 |  |  |  | 1668 | 2738
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 | 20500 | 23452
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 900 | 1270
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 | 3950 | 8910
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 12793.272 | 13596.8352
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 13495.85 | 267860.092 | 299741.5052

## Część 1
Formularz cenowy dla części 1
[10 empty] | WYKAZ LOKALIZACJI I ROBÓT PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA REMONTÓW W 2026 R. | [54 empty] | Składowe kosztów wymiany oświetlenia w zł / n e t t o / za:
Część | Lp. | Zakład Linii Kolejowych/ jednostka organizacyjna | TEREN EZ | Nr linii | stacja/szlak | dokładna lokalizacja |  |  |  | DEMONTAŻ |  | Zakup i wymiana przez Wykonawcę elementów i urzadzeń niezbędnych przy wymianie opraw i słupów oświetleniowych | [22 empty] | Montaż asortymentu |  |  |  |  | Zakup przez Wykonawcę asortymentu do wymiany o następujących parametrach : | [18 empty] | kable sterownicze do sterowania urządzeniami | przekopy/ przeciski | Rodzaj sprzętu do transportu i wymiany | Potrzeba zamknięć torowych (TAK/NIE) | Potrzeba wyłaczenia napięcia z sieci trakcyjnej (TAK/NIE) | Inne istotne informacje dotyczące wymiany słpów i opraw, mające wpływ na koszty robót, np. zmiana typu linii zasilajacej z napowietrznej na kablową, konieczność dokonania przekopu, przecisku pod torami, drogą itp. | zakup oraz demontaż i montaż opraw | zakup oraz demontaż i montaż słupów | wykonanie robót towarzyszących (przekopy) i materiały dostarczone przez Wykonawcę (np.: wysięgniki, szafy, przewody i inne) | Łączny koszt netto wymiany oświetlenia w PLN
[6 empty] | Rodzaj oświetlan. Obiektu (P, PR, M, R, I) | od km | do km | Krótki opis obiektu (nr peronu, toru, rejon itp.) | opraw oświetleniowych | słupów oświetleniowych | SŁUPY STRUNOBETONOWE wysokości |  |  | ILOŚĆ | SŁUPY KOMPOZYTOWE | [10 empty] | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane do wysokości 2,5 m | ILOŚĆ | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane powyżej wysokości 2,5 m |  |  |  | naświetlacze | ILOŚĆ | montaż opraw zakupionych przez Wykonawcę | montaż słupów zakupionych przez Wykonawcę | oprawy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | słupy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | wysięgniki | [11 empty] | szafy |  | sterowniki |  | linie zasilające
[10 empty] | ilość | ilość | [27 empty] | 1-ramienny |  |  |  | 2-ramienny |  |  |  | 4-ramienny |  |  |  | z tworzywa sztucznego wyposażone w: | Ilość | rodzaj | ilość | kablowe |  | napowietrzne
[16 empty] | z fundamentem wysokość | [5 empty] | ILOŚĆ | bez fundamentu wysokość |  |  | ILOŚĆ |  |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy | [9 empty] | H | ͦαͦ | L | ilość | H | ͦα | L | ilość | H | ͦα | L | ilość |  |  |  |  | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość
[12 empty] | 9,0 m | 10,5 m | 12m |  | 7m | 7m łamane | 8 m | 8 m łamane | 9 m | 9 m łamane |  | 7m | 8 m | 9 m |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy 5 500 lm |  | 5 500 lm | 6 500 lm | 8 000 lm | 12 000 lm | 12 000 lm
[27 empty] | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 110 lm/W podwiatowe |  | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 130 lm/W drogowe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
1 | 1 | Gdynia | północny | 202 | Sopot | I | 11.161 | 11.161 | wiata peronowa | 136 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 136 | [5 empty] | 0 | 136 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
1 | 2 | Gdynia | północny | 9 | Pruszcz Gdański | P | 315.885 | 317.9 | peron 1 wiata | 16 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 16 | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
1 | 3 | Gdynia | północny | 9 | Pruszcz Gdański | P | 315.885 | 317.9 | peron 2 wiata | 50 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
1 | 4 | Gdynia | północny | 9 | Szymankowo | P | 284.95 | 287.7 | wiata peronowa | 40 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 40 | [5 empty] | 0 | 40 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
1 | 5 | Gdynia | północny | 9 | Malbork | M, R | 276.07 | 278.895 | tory od 9 do 15 | 72 | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 44 |  | 44 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 72 |  | 72 | 72 | 44 |  |  | 300 | 90 | 500 | 16 | 300 | 90 | 500 | 28 |  |  |  |  | możliwość zdalnego sterowania; 5 obwodów odbiorczych | 1 | VCD130 | 1 | YKXS 5x16 | 1.6 |  |  |  | 5 | pojazd dwudrogowy | TAK | TAK | Konieczność wykonania przecisków pod 5 torami 2 sztuki około 50 m.b. |  |  |  | 0
IZ Gdynia | [9 empty] | 314 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 314 | 44 | 0 | 0 | 1-ramienny ilość: 16; 2-ramienny ilość: 28; 4-ramienny ilość: 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1.6 |  | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | IZ Bydgoszcz | północny | 131 | stacja Dąbie n/N | P,R | 229.36 | 229.73 | peron nr 1, tor nr 4 | 11 | 11 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 4 | [11 empty] | TAK | TAK | słupy do wymiany nr 8, 9, 10, 13 , zastosować słupy kompozytowe na zawiasie, demontaż słupów nr 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16 - kable przy słupach zmufować |  |  |  | 0
1 | 2 | IZ Bydgoszcz | północny | 131 | stacja Ponętów | P,R | 240.31 | 240.69 | peron nr 1, rozj. Nr 9 | 14 | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 |  | 11 | 11 | 8 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 5 | 500 | 5 | 0.5 | 3 | [15 empty] | TAK | TAK | słupy do wymiany nr 14,15,16,17,18,20,21,22, demontaż słupów nr 11,12,13 - kable przy słupach zmufować |  |  |  | 0
1 | 3 | IZ Bydgoszcz | północny | 18 | stacja Łęgnowo | P,R | 148.4 | 148.8 | peron nr 1,2, rozjazd | 22 | 22 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22 | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 | 19 |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 22 |  |  |  |  | YKY 4x6 | 0.7 | [5 empty] | TAK | TAK | zmiana posadowienia słupów na peronie nr 1 , wykonać dokumentację geodezyjną, peron 1 - 11 słupów, 11 opraw, peron 2 - 8 słupów, 8 opraw, rozj. 3 słupy, 3 oprawy, zastosować słupy kompozytowe na zawiasie |  |  |  | 0
1 | 4 | IZ Bydgoszcz | północny | 131 | stacja Nowa Wieś Wielka | P, I | 345.79 | 346.1 | peron+ droga dojścia | 31 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 31 |  |  | 31 | 31 | 16 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 1 | 500 | 5 | 0.5 | 15 | [8 empty] | YKY 4x6 | 0.4 | [5 empty] | TAK | TAK |  |  |  |  | 0
1 | 5 | IZ Bydgoszcz | północny | 131 | stacja Brzoza Bydgoska | P | 354.2 | 354.55 | peron | 18 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 9 |  |  | 2-ramienny H: 500; 2-ramienny ͦα: 5; 2-ramienny L: 0.5; 2-ramienny ilość: 9 |  |  |  |  | YKY 4x6 | 0.4 | [5 empty] | TAK | TAK |  |  |  |  | 0
1 | 6 | IZ Bydgoszcz | północny | 131 | stacja Trzciniec | R | 362,200, 363,250 | 362,4 , 363,550 | tory i rozjazdy | 11 | 12 |  |  |  | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 12 |  |  |  |  | YKY 4x6 | 0.5 | [5 empty] | NIE | NIE | demontaż linii napowietrznej i skablowanie |  |  |  | 0
1 | 7 | IZ Bydgoszcz | północny | 18.353 | stacja Toruń Gł. | R | 108,500 , 134,750 | 109,710, 135,980 | rejon post. TrA i P1 | 22 | 22 |  |  |  | 0 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 22 |  |  | 22 | 22 | 22 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 22 | [11 empty] | TAK | TAK |  |  |  |  | 0
1 | 8 | IZ Bydgoszcz | północny | 18 | Bydgoszcz Prądy | PR | 164.766 | 164.766 | przej. kat. A w km 164,766 Bydgoszcz ul. Przejście | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 3 |  |  |  |  | YKY 4x6 | 0.12 | [5 empty] | NIE | NIE | zmiana posadowienia słupów w celu zachowania wymaganych przepisami odległości od rogatek |  |  |  | 0
1 | 9 | IZ Bydgoszcz | północny | 18 | Bydgoszcz Prądy | PR | 165.58 | 165.58 | przej. kat. A w km 165,580 Bydgoszcz ul. Skośna | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 2 |  |  |  |  | YKY 4x6 | 0.08 | [5 empty] | NIE | NIE | zmiana posadowienia słupów w celu zachowania wymaganych przepisami odległości od rogatek |  |  |  | 0
1 | 10 | IZ Bydgoszcz | północny | 18 | Bydgoszcz Osowa Góra- Pawłówek | PR | 168.233 | 168.233 | przej. kat. D w km 168,233 Pawłówek | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 2 |  |  |  |  | YKY 4x6 | 0.08 | [5 empty] | NIE | NIE | zmiana posadowienia słupów w celu zachowania wymaganych przepisami odległości od rogatek |  |  |  | 0
1 | 11 | IZ Bydgoszcz | północny | 18 | Bydgoszcz Leśna- Bydgoszcz Główna | PR | 158.607 | 158.607 | przej. kat. E w km 158,607 Bydgoszcz ul. Zaświat | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 1-ramienny H: 500; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 2 |  |  |  |  | YKY 4x6 | 0.08 | [5 empty] | NIE | NIE | zmiana posadowienia słupów w celu zachowania wymaganych przepisami odległości od rogatek |  |  |  | 0
IZ Bydgoszcz | [9 empty] | 138 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 17 | 26 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 43 | 0 | 129 | 129 | 102 | 0 | 0 | 1-ramienny ilość: 75; 2-ramienny ilość: 27; 4-ramienny ilość: 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.36 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | Szczecin | Północny | 273 | Chojna, Krzywin Gryfiński | R | 299.988 | 315.7 | Chojna: głowica rozjazdowa rozj.1-6 ; Krzywin Gryfiński głowica rozjazdowa rozj.1-8 oraz 21-31 | 18 | 9 |  | 11 |  | 11 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 11 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 10 | 500 | 5 | 0.5 | 1 | [6 empty] | sterowanie z nastawni |  | YAKY 4x35 | 0.02 |  |  |  |  | samochodowy_dłużyca | TAK | TAK | Konieczność przestawienia słupa w lok. 6-84 bliżej rozjazdów. Konieczność pomiaru natężenia oświetlenia głowic rozjazdowych (rozj. 1-6), Konieczność wykonania zasilania dla dodatkowych nowo stawianych słupów (2 sztuki). Konieczność pomiaru natężenia oświetlenia głowic rozjazdowych (rozj. 1-8 i 21-31). |  |  |  | 0
1 | 2 | Szczecin | Północny | 202 | Chociwel | PR | 306.15 | 306.15 | przejazd | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 | [14 empty] | SO (obudowa: II klasa izolacji, odporna na UV, wyposażenie: wyłącznik główny - 1, lampki kontrolne - 3, ochronnik klasa 1+2, ilość odpływów: 4 z kontrola mocy + rezerwa 1, gniazdo serwisowe-1, oświetlenie szafki-1, schemat-1) | 1 | sterownik spełniający wymagania SMUE z GSM | 1 | YAKY 4x35 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 |  | samochodowy_dłużyca | NIE | NIE | Wymiana szafy SO na przejeździe. |  |  |  | 0
1 | 3 | Szczecin | Północny | 202 | Chociwel | PR | 306.427 | 306.427 | przejazd | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 4 | [14 empty] | 'SO (obudowa: II klasa izolacji, odporna na UV, wyposażenie: wyłącznik główny - 1, lampki kontrolne - 3, ochronnik klasa 1+2, ilość odpływów: 4 z kontrola mocy + rezerwa 1, gniazdo serwisowe-1, oświetlenie szafki-1, schemat-1) | 1 | sterownik spełniający wymagania SMUE z GSM | 1 | YAKY 4x35 | 0.0065 | 0 | 0 | 0.007 |  | samochodowy_dłużyca | NIE | NIE | Wymiana szafy SO na przejździe. |  |  |  | 0
1 | 4 | Szczecin | Północny | 404 | Wielanowo | PR | 34.644 | 34.644 | przejazd | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 6 | [14 empty] | SO (obudowa: II klasa izolacji, odporna na UV, wyposażenie: wyłącznik główny - 1, lampki kontrolne - 3, ochronnik klasa 1+2, ilość odpływów: 4 z kontrola mocy + rezerwa 1, gniazdo serwisowe-1, oświetlenie szafki-1, schemat-1) | 1 | sterownik spełniający wymagania SMUE z GSM | 1 | YAKY 4x35 | 0.0105 | 0 | 0 | 0.011 |  | samochodowy_dłużyca | NIE | NIE | Wymiana szafy SO na przejździe. |  |  |  | 0
1 | 5 | Szczecin | Północny | 210 | Człuchów | I | 14.167 | 15.625 | głowice rozjazdowe kier. Szczecinek i Chojnice rampa, tor5, tor6, tor.1 | 26 | 24 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 26 |  |  | 26 | 26 | 0 |  | 24 | 0.5 | 5 | 0.5 | 22 | 0.5 | 5 | 0.5 | 2 |  |  |  |  | SO przy nastawni wykonawczej (obudowa: II klasa izolacji, odporna na UV, wyposażenie: wyłącznik główny - 1, lampki kontrolne - 3, ochronnik klasa 1+2, ilość odpływów: 3 z kontrola mocy + rezerwa 1, gniazdo serwisowe-1, oświetlenie szafki-1, schemat-1) SO przy nastawni dysponujacej (obudowa: II klasa izolacji, odporna na UV, wyposażenie: wyłącznik główny - 1, lampki kontrolne - 3, ochronnik klasa 1+2, ilość odpływów: 3 z kontrola mocy + rezerwa 1, gniazdo serwisowe-1, oświetlenie szafki-1, schemat-1) | 2 | 'sterownik spełniający wymagania SMUE z GSM | 2 | YAKY 4x120 | 0.01 |  | 0 | 0.2 | 4 | samochodowy_dłużyca | NIE | NIE | Wyniesienie przyłącza kontrolno - pomiarowego wraz z zabudową nowej szafy SO w II klasie izolacji, 24 słupy ,w tym 16 szt. strunobetonowych oraz 8 szt. kompozytowych do pobrania z magazynu IZ Stargard 70-310 Towarowa 4A |  |  |  | 0
1 | 6 | Szczecin | Północny | 210 | Łubowo | I | 86.369 | 87.736 | rampa ładunkowa | 16 | 4 |  |  | 4 | 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 16 | 16 | 4 |  |  | 4-ramienny H: 0.5; 4-ramienny ͦα: 5; 4-ramienny L: 1; 4-ramienny ilość: 4 |  |  | sterowanie z nastawni | 0 | YAKY 4x120 dł. 0,010 km | 0.31 |  | 0 | 0.2 | 5 | samochodowy_dłużyca | NIE | NIE | Konieczność pomiaru rezystancji dla kabla zasilającego rampa ładunkowa z nastawni. |  |  |  | 0
1 | 7 | Szczecin | Północny | 404 | Wielanowo | I | 34.069 | 35.468 | głowica rozjazdowa rozj.1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1-ramienny H: 0.5; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 1 |  |  | sterowanie z nastawni |  | YAKY 4x35 | 0.005 |  | 0 | 0.005 |  | samochodowy_dłużyca | NIE | TAK |  |  |  |  | 0
1 | 8 | Szczecin | Północny | 404 | Wielanowo | I | 34.069 | 34.069 | głowica rozjazdowa rozj.4 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 1-ramienny H: 1; 1-ramienny ͦαͦ: 3; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 3 |  |  | sterowanie z nastawni |  | YAKY 4x35 | 0.15 |  |  | 0.15 |  | samochodowy_dłużyca | NIE | TAK |  |  |  |  | 0
1 | 9 | Szczecin | Północny | 404 | IWIN | PR | 18.938 | 18.938 | przejazd kat. A, km 18,938 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | [18 empty] | YAKY 4x35 | 0.005 |  |  | 0.005 |  | samochodowy_dłużyca | NIE | TAK |  |  |  |  | 0
1 | 10 | Szczecin | Północny | 404 | IWIN | R | 18.678 | 20.103 | rozjazdy | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 14 |  |  | 2 |  | 16 | 16 | 14 |  |  | 1-ramienny H: 1; 1-ramienny ͦαͦ: 2; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 14 |  |  | sterowanie z nastawni |  | YAKY 4x35 | 0.5 |  |  | 0.5 |  | samochodowy_dłużyca | NIE | TAK |  |  |  |  | 0
1 | 11 | Szczecin | Północny | 404 | Grzmiąca | R | 26.256 | 28.08 | głowica rozjazdowa rozj.14,15 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 1-ramienny H: 0.5; 1-ramienny ͦαͦ: 5; 1-ramienny L: 0.5; 1-ramienny ilość: 4 |  |  | sterowanie z nastawni |  | YAKY 4x35 | 0.2 |  |  | 0.2 |  | samochodowy_dłużyca | NIE | TAK |  |  |  |  | 0
IZ Szczecin | [9 empty] | 94 | 71 | 14 | 19 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 26 | 48 | 0 | 96 | 96 | 54 | 0 | 24 | 1-ramienny ilość: 54; 2-ramienny ilość: 3; 4-ramienny ilość: 4 |  | 5 |  | 5 |  | 1.367 |  | 0 | 1.428 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM Część 1 (IZ Gdynia,IZ Bydgoszcz,IZ Szczecin) | [9 empty] | 546 | 227 | 14 | 19 | 4 | 37 | 0 | 0 | 59 | 0 | 73 | 26 | 158 | 2 | 0 | 3 | 5 | 242 | 242 | 22 | 0 | 112 | 163 | 0 | 297 | 539 | 200 | 0 | 24 | 1-ramienny ilość: 145; 2-ramienny ilość: 58; 4-ramienny ilość: 4 |  | 6 |  | 6 |  | 5.327 |  | 0 | 1.428 | 14 |  |  |  |  | wartość zamówienia netto dla Części nr 1 |  |  | 0
[65 empty] | stawka VAT 23% |  |  | 0
[65 empty] | wartość zamówienia brutto dla Części nr 1 |  |  | 0

## Arkusz2 (hidden)
Sposób realizacji robót: | Organizacja prowadzenia ruchu
1 - zlecenie na zewnątrz | 1 - zastępczy rozkład jazdy
2 - zlecenie spółkom zależnym | 2 - trasy objazdowe
3 - siłami własnymi | 3 - komunikacja zastępcza
Tak
Nie
Dolnośląskie | 1 | Białystok
Kujawsko-Pomorskie | 2 | Bydgoszcz
Lubelskie | 3 | Częstochowa
Lubuskie | 4 | Gdynia
Łódzkie | 5 | Kielce
Małopolskie | 6 | Kraków
Mazowieckie | 7 | Lublin
Opolskie | 8 | Łódź
Podkarpackie | 9 | Nowy Sącz
Podlaskie | 10 | Olsztyn
Pomorskie | 11 | Opole
Śląskie | 12 | Ostrów Wielkopolski
Świętokrzyskie |  | Poznań
Warmińsko-Mazurskie |  | Rzeszów
Wielkopolskie |  | Siedlce
Zachodniopomorskie |  | Skarżysko-Kamienna
Sosnowiec
Szczecin
Tarnowskie Góry
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra