## Arkusz1 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | osw | st | INS | Suma końcowa
Łódź |  | 475 | 7950 |  | 8425
Lublin | 2540 | 2389 | 6000 |  | 10929
Kielce |  | 140 | 20000 | 400 | 20540
Częstochowa |  |  | 22450 |  | 22450
Suma końcowa | 2540 | 3004 | 56400 | 400 | 62344

## Arkusz3 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Łódź |  |  |  | 475 | 7950 | 8425
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 20000 | 20540
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 25400 | 27450
Częstochowa |  |  |  |  | 22450 | 22450
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 15743.2 | 15743.2
Gdynia | 1070 |  |  |  |  | 1070
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 |  | 2952
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 320 | 690
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 |  | 4960
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 1373.8 | 2177.3632
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 12695.85 | 184514.32 | 215595.7332

## Arkusz4 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Warszawa |  |  |  |  | 4950 | 4950
Łódź |  |  |  | 475 | 13050 | 13525
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 25600 | 26140
Kraków |  |  |  | 800 | 2040 | 2840
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 44900 | 46950
Częstochowa |  |  |  |  | 22800 | 22800
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 23431.5 | 23431.5
Gdynia | 1070 |  |  |  | 1668 | 2738
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 | 20500 | 23452
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 900 | 1270
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 | 3950 | 8910
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 12793.272 | 13596.8352
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 13495.85 | 267860.092 | 299741.5052

## Część 2
Formularz cenowy dla części 2
WYKAZ LOKALIZACJI I ROBÓT PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA REMONTÓW W 2026 R.
Składowe kosztów wymiany oświetlenia w zł / n e t t o / za:
Część | Lp. | Zakład Linii Kolejowych/ jednostka organizacyjna | TEREN EZ | Nr linii | stacja/szlak | dokładna lokalizacja |  |  |  | DEMONTAŻ |  | Zakup i wymiana przez Wykonawcę elementów i urzadzeń niezbędnych przy wymianie opraw i słupów oświetleniowych | [22 empty] | Montaż asortymentu |  |  |  |  | Zakup przez Wykonawcę asortymentu do wymiany o następujących parametrach : | [18 empty] | kable sterownicze do sterowania urządzeniami | przekopy/ przeciski | Rodzaj sprzętu do transportu i wymiany | Potrzeba zamknięć torowych (TAK/NIE) | Potrzeba wyłaczenia napięcia z sieci trakcyjnej (TAK/NIE) | Inne istotne informacje dotyczące wymiany słpów i opraw, mające wpływ na koszty robót, np. zmiana typu linii zasilajacej z napowietrznej na kablową, konieczność dokonania przekopu, przecisku pod torami, drogą itp.
[6 empty] | Rodzaj oświetlan. Obiektu (P, PR, M, R, I) | od km | do km | Krótki opis obiektu (nr peronu, toru, rejon itp.) | opraw oświetleniowych | słupów oświetleniowych | SŁUPY STRUNOBETONOWE wysokości |  |  | ILOŚĆ | SŁUPY KOMPOZYTOWE | [10 empty] | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane do wysokości 2,5 m | ILOŚĆ | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane powyżej wysokości 2,5 m |  |  |  | naświetlacze | ILOŚĆ | montaż opraw zakupionych przez Wykonawcę | montaż słupów zakupionych przez Wykonawcę | oprawy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | słupy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | wysięgniki | [11 empty] | szafy |  | sterowniki |  | linie zasilające | [9 empty] | zakup oraz demontaż i montaż opraw | zakup oraz demontaż i montaż słupów | wykonanie robót towarzyszących (przekopy) i materiały dostarczone przez Wykonawcę (np.: wysięgniki, szafy, przewody i inne) | Łączny koszt netto wymiany oświetlenia w PLN
[10 empty] | ilość | ilość | [27 empty] | 1-ramienny |  |  |  | 2-ramienny |  |  |  | 4-ramienny |  |  |  | z tworzywa sztucznego wyposażone w: | Ilość | rodzaj | ilość | kablowe |  | napowietrzne
[16 empty] | z fundamentem wysokość | [5 empty] | ILOŚĆ | bez fundamentu wysokość |  |  | ILOŚĆ |  |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy | [9 empty] | H | ͦαͦ | L | ilość | H | ͦα | L | ilość | H | ͦα | L | ilość |  |  |  |  | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość
[12 empty] | 9,0 m | 10,5 m | 12m |  | 7m | 7m łamane | 8 m | 8 m łamane | 9 m | 9 m łamane |  | 7m | 8 m | 9 m |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy 5 500 lm |  | 5 500 lm | 6 500 lm | 8 000 lm | 12 000 lm | 12 000 lm
[27 empty] | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 110 lm/W podwiatowe |  | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 130 lm/W drogowe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
2 | 1 | Częstochowa | Centralny | 1 | Remont ośw. zewnętrznego głowicy rozjazdów 1-6 i w tunelu w stacji Częstochowa Osobowa | R, M | 229 | 229.6 | międzytorze | 18 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 |  | 14 | 14 | 12 | [18 empty] | YAYK 4x25 mm | 0.9 |  |  |  | 1 | koparka dwudrogowa,minikoparka, sprzęt kolejowy | TAK | TAK | 1. Wymiana oświetlenia zewnętrznego głowicy rozjazdów 1-6 i, 2. zabudowa opraw w tunelu 2 szt., 3. wymiana słupów, opraw i okablowania, 4.wykonanie dwóch przewiertów pod torami, 5. wymiana zasilania istniejących słupów 33-22 i 32-22 z RSO 1.2.1 i dołączenie do nich zasilania nowobudowanego oświetlenia, 6.przełożenie zasilania od słupa PLK 15 ze starej RSO do istniejącej RSO 1.2.1. 7.Wykonanie wykopu pod ułożenie nowego kabla. 8. Zaprogramowanie mocy i nazwy obwodów w systemie AREX, 9. Przekop pod 3 torami ok 50 m. |  |  |  | 0
2 | 2 | Częstochowa | Południowy | 1 | Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | M | 292.111 | 293.609 | oświetlenie zewnętrzne miedzytorza za peronem nr 2 w stacji D.G. Ząbkowice w kierunku nastawni DZB | 24 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 24 |  | 24 | 24 | 14 |  |  | 500 | 5 | 1 | 4 | 500 | 5 | 1 | 10 |  |  |  |  | zabezpieczenia zasilanych obiektów, wyłącznik RCB | 1 | czujnik zmierzchowy+ zegar sterujący | 1 | YAKY 5x16 lub YKY 5x10 | 1.8 |  |  |  | 3 |  | TAK | TAK | Wymiana oświetlenia zewnętrznego w ramach istniejącego ciągu oświetleniowego nr 8 i wpięcie do po remoncie w istniejący ciąg |  |  |  | 0
2 | 3 | Częstochowa | Południowy | 1 | remont oświetlenia zewnętrznego w peron Wiesiółka | P | 284.15 | 284.45 | peron | 28 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 0 | [24 empty] | NIE | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
2 | 4 | Częstochowa | Południowy | 1 | remont oświetlenia zewnętrznego w rejonie st. Zawiercie Wrzosówka | R,M | 275.1 | 276.45 | miezytorze | 72 | 52 |  | 52 |  | 52 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 | 52 |  | 72 | 72 | 52 |  |  | 500 | 5 | 1 | 4 | 500 | 5 | 1 | 48 |  |  |  |  | szafa wyposażona w sterownik pogodowy oraz czujnik opto, sterownik astronomiczny | 1 | czujnik zmierzchowy+ zegar sterujący | 2 | YAKY 5*16mm | 1.8 |  |  | 0.5 | 4 | koparka dwudrogowa, minikoparka, sprzęt kolejowy | TAK | TAK | Wymiana szafy RSO7 + oprogramowanie oraz oprogramowanie w szafie RSO 8 przystosowanie szaf i wczytaniem oprogramowania w nowy pulpit sterowniczy SESTo (aktualizacja oprogramowania) wymiana kabli oświetleniowych,dodatkowo co 500 metrów dobicie szpilek uziemienia. Wykonanie 4 przepustów przez 5 torów |  |  |  | 0
2 | 5 | Częstochowa | Południowy | 1 | remont oswietlenia zewnętrznegow stacji Łazy rejon ŁA | R,M | 276.6 | 278.3 | miezytorze | 40 | 40 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |  | 500 | 5 | 1 | 40 | [12 empty] | YAKY 5*16mm lub YAKY 5*10 mm | 1 |  |  |  | 3 | koparka dwudrogowa, minikoparka, sprzęt kolejowy | TAK | TAK | wymiana kabli oświetleniowych, dodatkowo co 500 metrów dobicie dodatkowych szpilek uziemienia. Wykonanie 3 przepustów przez 3 tory |  |  |  | 0
2 | 6 | Częstochowa | Południowy | 1 | remont oswietlenia zewnętrznegow stacji D.G. Ząbkowice peron nr 1 | P | 291.66 | 293.65 | peron | 7 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 500 | 5 | 1 | 7 | [12 empty] | YAKY 5*16mm lub YAKY 5*10 mm | 0.4 |  |  |  |  | koparka dwudrogowa, minikoparka, sprzęt kolejowy | NIE | NIE | wymiana kabli oświetleniowych, dobicie dodatkowych szpilek uziemienia. |  |  |  | 0
2 | 7 | Częstochowa | Południowy | 154 | D.G.Strzemieszyce Małe | wiadukt | 21.613 | 21.613 | oświetlenie pod wiaduktem, tunel ok 200m. | 13 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13 |  | 13 | 13 | 0 | [14 empty] | szafa wyposażona w sterownik pogodowy oraz czujnik opto, sterownik astronomiczny | 1 | astro i pogodowy | 2 |  |  | 5 x 6mm | 0.8 |  |  | zwyżka |  |  | zamknięcie pasa ruchu |  |  |  | 0
IZ Częstochowa | [9 empty] | 202 | 127 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 176 | 0 | 198 | 198 | 125 | 0 | 0 |  |  |  | 55 |  |  |  | 58 |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 5 |  | 5.9 |  | 0.8 | 0.5 | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Skarżysko Kamienna | Mazowiecki | 4 | St.Strzałki | S | 55.68 | 58.181 | Rejon ND,PW | 70 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 70 |  |  | 70 | 70 | 0 | [24 empty] | wzwyżka/ rusztowanie | NIE | NIE | Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED |  |  |  | 0
2 | 2 | Skarżysko Kamienna | Mazowiecki | 4 | St.Szeligi | S | 21.37 | 24.351 | Rejon ND,PW,Międzytorze | 243 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 243 |  |  | 243 | 243 | 0 | [24 empty] | wzwyżka -dwudrogowa/ rusztowanie | TAK | TAK | Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED |  |  |  | 0
2 | 3 | Skarżysko Kamienna | Mazowiecki | 4 | St.Korytów | S | 12.341 | 15.349 | Rejon ND,PW,Międzytorze | 86 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 85 |  |  | 85 | 86 | 0 | [24 empty] | wzwyżka -dwudrogowa/ rusztowanie | TAK | TAK | Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED |  |  |  | 0
2 | 4 | Skarżysko Kamienna | Mazowiecki | 22 | Drzewica -Przysucha | peron | 44.000 | 44.250 | peron1,tor1 Zygmuntów | 10 | 10 |  |  |  | 0 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 500 | 5 | 1 | 10 | [8 empty] | Istniejąca |  | Istnieje | [7 empty] | Zwyżka, HDS | NIE | NIE | Słupy stare, duże odpryski betonu, oprawy i wysęgi skorodowane ,okres eksploatacji powyżej 30 lat |  |  |  | 0
2 | 5 | Skarżysko Kamienna | Mazowiecki | 22 | Drzewica-Przysucha | peron | 46.918 | 47.086 | peron1,tor1 Smogorzów Przysuski | 6 | 6 |  |  |  | 0 | 6 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 500 | 5 | 1 | 6 | [8 empty] | istniejąca |  | istnieje | [7 empty] | Zwyżka - dwudrogowa , rusztowanie | TAK | TAK | Słupy stare, duże odpryski betonu, oprawy i wysęgi skorodowane ,okres eksploatacji powyżej 30 lat |  |  |  | 0
2 | 6 | Skarżysko Kamienna | Mazowiecki | 22 | Wolanów-Radom Krychnowice | perony | 78.550 | 78.830 | peron1,2 ,tor1,2 Kończyce Radomskie | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 30 |  |  | 500 | 5 | 1 | 30 | [8 empty] | Istniejąca |  | istnieje | [7 empty] | Zwyżka - dwudrogowa , rusztowanie | Tak | TAK | Przenieść rozdzielnię sterującą oświetleniem z działki prywatnej na kolejową |  |  |  | 0
2 | 7 | Skarżysko Kamienna | Mazowiecki | 26 | Stacja Żytkowiece |  | 87.421 | 88.68 | Stacja Żytkowiece |  | 18 |  | 18 |  | 18 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 18 |  | 18 | 500 | 5 | 1 | 18 | [8 empty] | Istniejąca |  | istnieje | [7 empty] | Zwyżka, HDS | TAK | TAK | Demontaż i utylizacja starych słupów, montaż słupów strunobetonowych staroużytecznych (pozyskanych z Bazy Żytkowice+ wymiana tabliczek słupowych, Istniejące oprawy typu LED do przełożenia). |  |  |  | 0
2 | 8 | Skarżysko Kamienna | Mazowiecki | 77 | Stacja Świerże Górne |  | 12.264 | 13.233 | Stacja Świerże Górne |  |  |  |  | 20 | 20 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 20 |  |  | 20 | 20 | 20 |  |  | 500 | 5 | 1 | 20 | [8 empty] | Istniejąca |  | istnieje |  | YkY 3x2,5 mm dł. 0,300 km | 1.3 |  |  |  |  | Zwyżka, HDS | TAK | TAK | Istniejące urządzenia znajdują się pomiędzy torem nr 7 i 9 w st.Świerże Górne. |  |  |  | 0
IZ Skarżysko Kamienna | [9 empty] | 445 | 64 | 0 | 18 | 20 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 464 | 0 | 0 | 464 | 465 | 84 | 0 | 18 |  |  |  | 84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IZ Łódź | Centralny | 25 | PO Łódź Pabianicka | P | 3.719 | 3.869 | perony nr 1 i 2 oraz dojścia do peronów (ciąg schodowy) | 18 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 18 |  |  |  |  | 18 | 18 | 0 | [24 empty] | samochód/podnośnik/rusztowanie | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
2 | 2 | IZ Łódź | Centralny | 16 | st. Łęczyca | I | 46.1 | 46.2 | płac ładunkowy | 16 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 0 | [24 empty] | samochód/podnośnik/rusztowanie | NIE | NIE | Wymiana opraw na masztach oświetleniowych na placu ładunkowym: 4 maszty oświetleniowe po 4 oprawy - 16 szt. |  |  |  | 0
2 | 3 | IZ Łódź | Centralny | 14 | st. Pabianice | I | 13.293 | 15.393 | płac ładunkowy | 28 | 7 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  |  | 14 | 14 | 7 | [6 empty] | 500 | 5 | 1 | 7 |  |  |  |  | Montaż szafki sterowniczej z osprzętem | 1 |  |  | YAKXS 4x35 | 0.57 |  |  |  | 1 | samochód/podnośnik/rusztowanie/ koparka | NIE | NIE | Przebudowa oświetlenia placu ładunkowego - słupy, oprawy i kabel zasilający. Istniejace słupy oświetleniowe typu Fe15 wraz z oprawami po odłączeniu ich od zasilania zdemontować. Wykonanie wykopu pod ułożenie nowego kabla zasilającego YAKXS 4x35 mm 2 około 570 m. Nową szafę SOP zamontować w pobliżu istniejącego złącza ZKP. Odtworzemie nawierzchni w miejscu prowadzonych prac. Uproszczona dokumentacja powykonawcza zawierająca: - schematy kreskowe nowych szaf, - schematyczną mapę z naniesioną nową trasą kablową – nie wymagana mapa do celów projektowych, - komplet pomiarów powykonawczych (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia, równomierności itp. wraz z siatką pomiarową). |  |  |  | 0
2 | 4 | IZ Łódź | Centralny | 14 | st. Łask | I | 29.7 | 31.82 | płac ładunkowy | 2 | 12 |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 24 |  |  | 24 | 24 | 12 | [6 empty] | 500 | 5 | 1 | 12 |  |  |  |  | Montaż szafki sterowniczej z osprzętem | 1 |  |  | YAKXS 4x35 | 0.45 |  |  |  | 1 | samochód/podnośnik/rusztowanie/ koparka | NIE | NIE | Przebudowa oświetlenia placu ładunkowego - słupy, oprawy i kabel zasilający. Istniejace słupy oświetleniowe typu ŻN wraz z oprawami po odłączeniu ich od zasilania zdemontować. Wykonanie wykopu pod ułożenie nowego kabla zasilającego YAKXS 4x35 mm 2 około 450 m. Nową szafę SOP zamontować w pobliżu istniejącego złącza ZKP. Odtworzemie nawierzchni w miejscu prowadzonych prac. Uproszczona dokumentacja powykonawcza zawierająca: - schematy kreskowe nowych szaf, - schematyczną mapę z naniesioną nową trasą kablową – nie wymagana mapa do celów projektowych, - komplet pomiarów powykonawczych (skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia, równomierności itp. wraz z siatką pomiarową). |  |  |  | 0
IZ Łódź | [9 empty] | 64 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 | 0 | 72 | 72 | 19 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 19 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1.02 |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | IM Kraków/IMR2 Skarżysko-Kam. | Świętokrzyski | 25 | Baza - była zgrzewalnia szyn |  | 145.012 | 145.025 | Oświetlenie budynku zgrzewalni | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | [5 empty] | 0 | 3 | 0 | [31 empty] | 0
2 | 2 | IM Kraków/IMR2 Skarżysko-Kam. | Świętokrzyski | 25 | Baza - była zgrzewalnia szyn |  | 145.012 | 145.025 | kładka nad torami | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | [31 empty] | 0
2 | 3 | IM Kraków/IMR2 Skarżysko-Kam. | Świętokrzyski | 25 | Baza - była zgrzewalnia szyn |  | 145.012 | 145.025 | oświetlenie bazy | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 0 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 4 | [25 empty] | 0
2 | 4 | IM Kraków/IMR2 Skarżysko-Kam. | Świętokrzyski | 25 | Baza - była zgrzewalnia szyn |  | 145.012 | 145.025 | rampa między halami | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6 |  |  |  | 6 | 6 | 0 | [6 empty] | 520 | 5 | 1 | 3 | [21 empty] | 0
2 | 5 | IM Kraków/IMR2 Skarżysko-Kam. | Świętokrzyski | 25 | Baza - była zgrzewalnia szyn |  | 145.012 | 145.025 | kładka od str bazy | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | [5 empty] | 0 | 6 | 0 | [31 empty] | 0
2 | 6 | IM Kraków/IMR2 Skarżysko-Kam. | Świętokrzyski | 25 | Baza - była zgrzewalnia szyn |  | 145.012 | 145.025 | kładka przed halą zgrzewalni | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | [5 empty] | 0 | 8 | 0 | [31 empty] | 0
IM Kraków | [9 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM Część 2 (IZ Częstochowa,IZ Łódź,IZ Skarżysko Kamienna, IM Kraków) | [9 empty] | 744 | 210 | 0 | 70 | 39 | 109 | 46 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 18 | 10 | 540 | 176 | 0 | 744 | 768 | 228 | 0 | 18 |  |  |  | 143 |  |  |  | 80 |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 5 |  | 8.22 |  | 0.8 | 0.5 | 13 |  |  |  |  | wartość zamówienia netto dla Części nr 2 |  |  | 0
[65 empty] | stawka VAT 23% |  |  | 0
[65 empty] | wartość zamówienia brutto dla Części nr 2 |  |  | 0

## Arkusz2 (hidden)
Sposób realizacji robót: | Organizacja prowadzenia ruchu
1 - zlecenie na zewnątrz | 1 - zastępczy rozkład jazdy
2 - zlecenie spółkom zależnym | 2 - trasy objazdowe
3 - siłami własnymi | 3 - komunikacja zastępcza
Tak
Nie
Dolnośląskie | 1 | Białystok
Kujawsko-Pomorskie | 2 | Bydgoszcz
Lubelskie | 3 | Częstochowa
Lubuskie | 4 | Gdynia
Łódzkie | 5 | Kielce
Małopolskie | 6 | Kraków
Mazowieckie | 7 | Lublin
Opolskie | 8 | Łódź
Podkarpackie | 9 | Nowy Sącz
Podlaskie | 10 | Olsztyn
Pomorskie | 11 | Opole
Śląskie | 12 | Ostrów Wielkopolski
Świętokrzyskie |  | Poznań
Warmińsko-Mazurskie |  | Rzeszów
Wielkopolskie |  | Siedlce
Zachodniopomorskie |  | Skarżysko-Kamienna
Sosnowiec
Szczecin
Tarnowskie Góry
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra