## Arkusz1 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | osw | st | INS | Suma końcowa
Łódź |  | 475 | 7950 |  | 8425
Lublin | 2540 | 2389 | 6000 |  | 10929
Kielce |  | 140 | 20000 | 400 | 20540
Częstochowa |  |  | 22450 |  | 22450
Suma końcowa | 2540 | 3004 | 56400 | 400 | 62344

## Arkusz3 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Łódź |  |  |  | 475 | 7950 | 8425
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 20000 | 20540
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 25400 | 27450
Częstochowa |  |  |  |  | 22450 | 22450
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 15743.2 | 15743.2
Gdynia | 1070 |  |  |  |  | 1070
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 |  | 2952
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 320 | 690
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 |  | 4960
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 1373.8 | 2177.3632
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 12695.85 | 184514.32 | 215595.7332

## Arkusz4 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Warszawa |  |  |  |  | 4950 | 4950
Łódź |  |  |  | 475 | 13050 | 13525
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 25600 | 26140
Kraków |  |  |  | 800 | 2040 | 2840
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 44900 | 46950
Częstochowa |  |  |  |  | 22800 | 22800
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 23431.5 | 23431.5
Gdynia | 1070 |  |  |  | 1668 | 2738
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 | 20500 | 23452
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 900 | 1270
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 | 3950 | 8910
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 12793.272 | 13596.8352
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 13495.85 | 267860.092 | 299741.5052

## Część 3
Formularz cenowy dla części 3
WYKAZ LOKALIZACJI I ROBÓT PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA REMONTÓW W 2026 R.
Składowe kosztów wymiany oświetlenia w zł / n e t t o / za:
Część | Lp. | Zakład Linii Kolejowych/ jednostka organizacyjna | TEREN EZ | Nr linii | stacja/szlak | dokładna lokalizacja |  |  |  | DEMONTAŻ |  | Zakup i wymiana przez Wykonawcę elementów i urzadzeń niezbędnych przy wymianie opraw i słupów oświetleniowych | [22 empty] | Montaż asortymentu |  |  |  |  | Zakup przez Wykonawcę asortymentu do wymiany o następujących parametrach : | [18 empty] | kable sterownicze do sterowania urządzeniami | przekopy/ przeciski | Rodzaj sprzętu do transportu i wymiany | Potrzeba zamknięć torowych (TAK/NIE) | Potrzeba wyłaczenia napięcia z sieci trakcyjnej (TAK/NIE) | Inne istotne informacje dotyczące wymiany słpów i opraw, mające wpływ na koszty robót, np. zmiana typu linii zasilajacej z napowietrznej na kablową, konieczność dokonania przekopu, przecisku pod torami, drogą itp. | zakup oraz demontaż i montaż opraw | zakup oraz demontaż i montaż słupów | wykonanie robót towarzyszących (przekopy) i materiały dostarczone przez Wykonawcę (np.: wysięgniki, szafy, przewody i inne) | Łączny koszt netto wymiany oświetlenia w PLN
[6 empty] | Rodzaj oświetlan. Obiektu (P, PR, M, R, I) | od km | do km | Krótki opis obiektu (nr peronu, toru, rejon itp.) | opraw oświetleniowych | słupów oświetleniowych | SŁUPY STRUNOBETONOWE wysokości |  |  | ILOŚĆ | SŁUPY KOMPOZYTOWE | [10 empty] | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane do wysokości 2,5 m | ILOŚĆ | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane powyżej wysokości 2,5 m |  |  |  | naświetlacze | ILOŚĆ | montaż opraw zakupionych przez Wykonawcę | montaż słupów zakupionych przez Wykonawcę | oprawy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | słupy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | wysięgniki | [11 empty] | szafy |  | sterowniki |  | linie zasilające
[10 empty] | ilość | ilość | [27 empty] | 1-ramienny |  |  |  | 2-ramienny |  |  |  | 4-ramienny |  |  |  | z tworzywa sztucznego wyposażone w: | Ilość | rodzaj | ilość | kablowe |  | napowietrzne
[16 empty] | z fundamentem wysokość | [5 empty] | ILOŚĆ | bez fundamentu wysokość |  |  | ILOŚĆ |  |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy | [9 empty] | H | ͦαͦ | L | ilość | H | ͦα | L | ilość | H | ͦα | L | ilość |  |  |  |  | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość
[12 empty] | 9,0 m | 10,5 m | 12m |  | 7m | 7m łamane | 8 m | 8 m łamane | 9 m | 9 m łamane |  | 7m | 8 m | 9 m |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy 5 500 lm |  | 5 500 lm | 6 500 lm | 8 000 lm | 12 000 lm | 12 000 lm
[27 empty] | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 110 lm/W podwiatowe |  | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 130 lm/W drogowe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
3 | 1 | IZ Olsztyn | Północny | 353 | Jamielnik | P R | 221.1 | 222.3 | Oświetlenie peronu nr 1,2 głowic rozjazdowych | 27 | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 27 |  |  |  | 27 | 27 | 27 |  |  | 1 | 5 | 1 | 27 | [8 empty] | Kompletna szafa oświetleniowa SO wyposażona w aparaturę kontrolną oraz zegar astronomiczny z możliwością korekty czasu świecenia + czujnik zmierzchu | 1 |  |  | YKY 5X6 mm2 | 1.1 |  |  | 0.87 | 2 | Samochód/podnośnik | NIE | TAK | Wymiana linii kablowej po istniejącej trasie, zmiana lokalizacji szafy sterowniczej ,ułożenie wlz kabla sterowniczego z wpięciem do istniejącego systemu sterowania w nastawni wykonawczej z możliwością sterowania automatycznego, lokalnego w szafie oraz przez obsługę nastawni oraz docelowego wpięcia sterowania do LCS. 2 przciski pod torami o łącznej długości 30m. Zdemontowane słupy zutylizować a oprawy i wysięgniki, kable zdać Zamawiającemu w formie posegregowanego asortymentu. |  |  |  | 0
3 | 2 | IZ Olsztyn | Północny | 220 | Żabi Róg | P | 37.075 | 37.325 | Oświetlenie peronów | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 1 | 5 | 1.5 | 10 | [8 empty] | Kompletna szafa oświetleniowa SO wyposażona w aparaturę kontrolną oraz zegar astronomiczny + czujnik zmierzchu | 1 |  |  | YKY 5X6 mm2 | 0.28 |  |  |  | 1 | Samochód/podnośnik | NIE | TAK | Wymiana linii kablowej Zdemontowane słupy zutylizować a oprawy i wysięgniki oraz kable zdać Zamawiającemu w formie posegregowanego asortymentu. |  |  |  | 0
3 | 3 | IZ Olsztyn | Północny | 204 | Komorowo Żuławskie | P | 36.9 | 37.45 | Oświietlenie peronów + przejście kat F w km 37,190 | 16 | 16 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 16 |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 1 | 5 | 1 | 16 | [8 empty] | Kompletna szafa oświetleniowa SO wyposażona w aparaturę kontrolną oraz zegar astronomiczny + czujnik zmierzchu | 1 | [7 empty] | 1 | Samochód/podnośnik | NIE | TAK | Wymiana słupów i opraw bez wymiany linii kablowej, sterowanie niezależne dla przejazdu kat "E"i peronów. Przecisk pod torami o długości 12m Zdemontowane słupy zutylizować a oprawy i wysięgniki zdać Zamawiającemu w formie posegregowanego asortymentu. Przecisk pod przejściem 20m |  |  |  | 0
3 | 4 | IZ Olsztyn | Północny | 9 | Iława, teren zaplecza technicznego | I | 206.95 | 207.25 | Oświetlenie placu | 12 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 6 |  |  | 1 | 5 | 1.5 | 2 | 1 | 5 | 1.5 | 4 |  |  |  |  | Kompletna szafa oświetleniowa SO wyposażona w aparaturę kontrolną oraz zegar astronomiczny + czujnik zmierzchu | 1 |  |  | YKY 5X6 mm2 | 0.185 |  |  |  | 1 | Samochód/podnośnik | NIE | NIE | Wymiana linii kablowej po istniejącej trasie Zdemontowane słupy zutylizować a oprawy i wysięgniki oraz kable zdać Zamawiającemu w formie posegregowanego asortymentu. Przescisk 6m |  |  |  | 0
IZ Olsztyn | [9 empty] | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20 | 0 | 0 | 63 | 63 | 59 | 0 | 0 |  |  |  | 55 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 1.565 |  | 0 | 0.87 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | Siedlce | P | 92.223 | 94.215 | Perony I II III | 62 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 62 |  |  | 62 | 62 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 2 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | Siedlce | P | 92.223 | 94.215 | Perony I II III | 104 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 104 | 104 | [5 empty] | 0 | 104 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 3 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | Siedlce | M | 92.223 | 94.215 | ośw torów w stacji | 191 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 163 |  |  | 163 | 163 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 4 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | Siedlce | I | 92.223 | 94.215 | tunel dla pieszych | 50 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50 | [5 empty] | 0 | 50 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 5 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | Mrozy | M | 57.275 | 58.961 | ośw torów w stacji | 80 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 80 |  |  | 80 | 80 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 6 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | Mrozy | I | 57.275 | 58.961 | tunel dla pieszych | 34 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 34 | [5 empty] | 0 | 34 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 7 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | Miłosna | M | 20.96 | 22.458 | ośw torów w stacji | 30 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 30 |  |  | 30 | 30 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 8 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | Miłosna | I | 20.96 | 22.458 | tunel dla pieszych | 56 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56 | [5 empty] | 0 | 56 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 9 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | Grzebowilk | M | 38.879 | 38.879 | ośw. rozj. rejon PSKP | 7 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7 |  |  | 7 | 7 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 10 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | Grzebowilk | M | 38.879 | 38.879 | ośw. rozj. rejon ND | 6 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 |  |  | 6 | 6 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 11 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | Kędzierak | M | 32.584 | 32.584 | ośw. rozj. rejon PSKP | 3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 12 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | KĘDZIERAK - PILAWA | PR | 53.706 | 53.706 | przej. km 53,706 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 13 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | KĘDZIERAK - PILAWA | PR | 47.823 | 47.823 | przej. km 47,823 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 14 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | KĘDZIERAK - PILAWA | PR | 43.933 | 43.933 | przej. km 43,930-siennicki | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 15 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | KĘDZIERAK - PILAWA | PR | 38.922 | 38.922 | przej. km 38,922 | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 16 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | KRUSZE R 7 - KĘDZIERAK | PR | 29.57 | 29.57 | przej. km. 29,57 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 17 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | KRUSZE R 7 - KĘDZIERAK | PR | 25.9 | 25.9 | przej. km. 25,9 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 18 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | KRUSZE R 7 - KĘDZIERAK | PR | 20.19 | 20.19 | przej. km. 20,19 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 19 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | KRUSZE R 7 - KĘDZIERAK | PR | 7.343 | 7.343 | przej. km. 7,343 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 20 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | Pustelnik | M | 19.768 | 19.768 | podjazd, | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 21 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | Pustelnik | M | 19.768 | 19.768 | rozjazdy | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 22 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | Sufczyn | M | 47.614 | 47.614 | rejon PSKP | 4 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 23 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | Sufczyn | M | 47.614 | 47.614 | rejon Nastawnia | 3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 24 | Siedlce | Mazowiecki | 13 | Żołnierka | M | 53.741 | 53.741 | głowica rozjazdowa | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 25 | Siedlce | Mazowiecki | 2 | WARSZAWA REMBERTÓW - STOJADŁA | PR | 34.999 | 34.999 | przejazd km 34,999 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 26 | Siedlce | Mazowiecki | 29 | Jarzębia Łąka | P | 3.328 | 3.528 | peron+dojście | 15 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 15 |  |  | 15 | 15 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 27 | Siedlce | Mazowiecki | 29 | Grzegorzewo | P | 6.7 | 6.897 | peron | 10 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 28 | Siedlce | Mazowiecki | 29 | TŁUSZCZ - OSTROŁĘKA | PR | 7.708 | 7.708 | przej. km. 7,708 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 29 | Siedlce | Mazowiecki | 29 | TŁUSZCZ - OSTROŁĘKA | PR | 9.294 | 9.294 | przej. km 9,294 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 30 | Siedlce | Mazowiecki | 29 | Mostówka | M | 10.055 | 10.953 | głowica rozjazdowa | 3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 31 | Siedlce | Mazowiecki | 29 | Mostówka | P | 10.055 | 10.953 | perony | 16 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 16 |  |  | 16 | 16 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 32 | Siedlce | Mazowiecki | 29 | Mostówka | M | 10.055 | 10.953 | głowica rozjazdowa | 3 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 33 | Siedlce | Mazowiecki | 29 | TŁUSZCZ - OSTROŁĘKA | PR | 11.225 | 11.225 | przej. km 11,287 | 2 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
IZ Siedlce | [9 empty] | 707 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 419 | 16 | 0 | 435 | 679 | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Białystok | Północny | 31 | stacja Czeremcha | R | 90.696 | 91.163 | głowica rozjazdowa od strony Hajnówki | 14 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 14 |  |  | 14 | 14 | 10 |  |  | 500 | 5 | 1 | 8 | 500 | 5 | 1 | 2 | [8 empty] | YAKY 4x25 | 0.32 | [5 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 2 | Białystok | Północny | 31 | stacja Czeremcha | R | 90.696 | 91.163 | głowica rozjazdowa od strony Hajnówki | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 500 | 5 | 1 | 8 | [12 empty] | YAKY 4x25 | 0.27 | [5 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 3 | Białystok | Północny | 31 | stacja Czeremcha | I | 89.587 | 90.012 | tor nr 17 | 8 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 500 | 5 | 1 | 8 | [12 empty] | YAKY 4x16 | 0.3 | [5 empty] | TAK | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 4 | Białystok | Północny | 31 | stacja Czeremcha | M | 89.998 | 90.87 | międzytorze 1 - 2 | 5 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 | 10 | 5 | [6 empty] | 500 | 5 | 1 | 5 | [8 empty] | YAKY 4x16 | 0.15 | [5 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 5 | Białystok | Północny | 31 | stacja Siemiantycze | R | 56.705 | 56.895 | głowica rozjazdowa od strony Platerowa | 8 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 500 | 5 | 1 | 8 | [12 empty] | YAKY 4x16 | 0.3 | [5 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 6 | Białystok | Północny | 31 | stacja Siemiantycze | R | 57.592 | 57.745 | głowica rozjazdowa od strony Nurca | 4 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 500 | 5 | 1 | 4 | [12 empty] | YAKY 4x16 | 0.4 | [5 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
3 | 7 | Białystok | Północny | 31 | stacja Siemiantycze | I | 56.926 | 57.265 | plac ładunkowy przy torze nr 5 | 13 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 13 |  | 13 | 13 | 13 |  |  | 500 | 5 | 1 | 13 | [12 empty] | YAKY 4x25 | 0.15 | [5 empty] | NIE | NIE |  |  |  |  | 0
IZ Białystok | [9 empty] | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 13 | 0 | 65 | 65 | 56 | 0 | 0 |  |  |  | 49 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.89 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM Część 3 (IZ Olsztyn, IZ Siedlce, IZ Białystok) | [9 empty] | 832 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 43 | 491 | 29 | 0 | 563 | 807 | 119 | 0 | 0 |  |  |  | 104 |  |  |  | 11 |  |  |  | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 3.455 |  | 0 | 0.87 | 5 |  |  |  |  | wartość zamówienia netto dla Części nr 3 |  |  | 0
[65 empty] | stawka VAT 23% |  |  | 0
[65 empty] | wartość zamówienia brutto dla Części nr 3 |  |  | 0

## Arkusz2 (hidden)
Sposób realizacji robót: | Organizacja prowadzenia ruchu
1 - zlecenie na zewnątrz | 1 - zastępczy rozkład jazdy
2 - zlecenie spółkom zależnym | 2 - trasy objazdowe
3 - siłami własnymi | 3 - komunikacja zastępcza
Tak
Nie
Dolnośląskie | 1 | Białystok
Kujawsko-Pomorskie | 2 | Bydgoszcz
Lubelskie | 3 | Częstochowa
Lubuskie | 4 | Gdynia
Łódzkie | 5 | Kielce
Małopolskie | 6 | Kraków
Mazowieckie | 7 | Lublin
Opolskie | 8 | Łódź
Podkarpackie | 9 | Nowy Sącz
Podlaskie | 10 | Olsztyn
Pomorskie | 11 | Opole
Śląskie | 12 | Ostrów Wielkopolski
Świętokrzyskie |  | Poznań
Warmińsko-Mazurskie |  | Rzeszów
Wielkopolskie |  | Siedlce
Zachodniopomorskie |  | Skarżysko-Kamienna
Sosnowiec
Szczecin
Tarnowskie Góry
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra