## Arkusz1 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | osw | st | INS | Suma końcowa
Łódź |  | 475 | 7950 |  | 8425
Lublin | 2540 | 2389 | 6000 |  | 10929
Kielce |  | 140 | 20000 | 400 | 20540
Częstochowa |  |  | 22450 |  | 22450
Suma końcowa | 2540 | 3004 | 56400 | 400 | 62344

## Arkusz3 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Łódź |  |  |  | 475 | 7950 | 8425
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 20000 | 20540
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 25400 | 27450
Częstochowa |  |  |  |  | 22450 | 22450
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 15743.2 | 15743.2
Gdynia | 1070 |  |  |  |  | 1070
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 |  | 2952
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 320 | 690
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 |  | 4960
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 1373.8 | 2177.3632
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 12695.85 | 184514.32 | 215595.7332

## Arkusz4 (hidden)
Suma z kasa | Etykiety kolumn
Etykiety wierszy | eor | INS | lpn | osw | st | Suma końcowa
Warszawa |  |  |  |  | 4950 | 4950
Łódź |  |  |  | 475 | 13050 | 13525
Lublin | 2540 |  |  | 2389 | 6000 | 10929
Kielce |  | 400 |  | 140 | 25600 | 26140
Kraków |  |  |  | 800 | 2040 | 2840
Rzeszów | 100 |  |  | 1060 |  | 1160
Nowy Sącz |  |  |  |  | 31000 | 31000
Sosnowiec | 1700 |  |  | 350 | 44900 | 46950
Częstochowa |  |  |  |  | 22800 | 22800
Tarnowskie Góry |  |  |  |  | 23431.5 | 23431.5
Gdynia | 1070 |  |  |  | 1668 | 2738
Olsztyn | 1100 |  |  |  |  | 1100
Bydgoszcz | 5000 |  |  | 2100 | 37785.75 | 44885.75
Wrocław | 2500 | 77 | 300 | 75 | 20500 | 23452
Opole |  |  |  | 350 | 9800 | 10150
Poznań | 1160 |  |  | 1495 | 6691.57 | 9346.57
Ostrów Wielkopolski |  |  |  | 370 | 900 | 1270
Zielona Góra | 1694 | 462 |  | 2804 | 3950 | 8910
Szczecin | 127.5632 | 155 |  | 521 | 12793.272 | 13596.8352
IM Kraków |  |  |  | 543.25 |  | 543.25
sok |  |  |  | 23.6 |  | 23.6
Suma końcowa | 16991.5632 | 1094 | 300 | 13495.85 | 267860.092 | 299741.5052

## Część 5
Formularz cenowy dla części 5
WYKAZ LOKALIZACJI I ROBÓT PRZEZNACZONYCH DO WYKONANIA REMONTÓW W 2026 R.
Składowe kosztów wymiany oświetlenia w zł / n e t t o / za:
Część | Lp. | Zakład Linii Kolejowych/ jednostka organizacyjna | TEREN EZ | Nr linii | stacja/szlak | dokładna lokalizacja |  |  |  | DEMONTAŻ |  | Zakup i wymiana przez Wykonawcę elementów i urzadzeń niezbędnych przy wymianie opraw i słupów oświetleniowych | [22 empty] | Montaż asortymentu |  |  |  |  | Zakup przez Wykonawcę asortymentu do wymiany o następujących parametrach : | [18 empty] | kable sterownicze do sterowania urządzeniami | przekopy/ przeciski | Rodzaj sprzętu do transportu i wymiany | Potrzeba zamknięć torowych (TAK/NIE) | Potrzeba wyłaczenia napięcia z sieci trakcyjnej (TAK/NIE) | Inne istotne informacje dotyczące wymiany słpów i opraw, mające wpływ na koszty robót, np. zmiana typu linii zasilajacej z napowietrznej na kablową, konieczność dokonania przekopu, przecisku pod torami, drogą itp.
[6 empty] | Rodzaj oświetlan. Obiektu (P, PR, M, R, I) | od km | do km | Krótki opis obiektu (nr peronu, toru, rejon itp.) | opraw oświetleniowych | słupów oświetleniowych | SŁUPY STRUNOBETONOWE wysokości |  |  | ILOŚĆ | SŁUPY KOMPOZYTOWE | [10 empty] | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane do wysokości 2,5 m | ILOŚĆ | OPRAWY odpowiadające gabarytowo oprawom oświetleniowym z liniowymi źródłami światła montowane powyżej wysokości 2,5 m |  |  |  | naświetlacze | ILOŚĆ | montaż opraw zakupionych przez Wykonawcę | montaż słupów zakupionych przez Wykonawcę | oprawy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | słupy staroużyteczne w magazynach Zakładów Linii Kolejowych | wysięgniki | [11 empty] | szafy |  | sterowniki |  | linie zasilające | [9 empty] | zakup oraz demontaż i montaż opraw | zakup oraz demontaż i montaż słupów | wykonanie robót towarzyszących (przekopy) i materiały dostarczone przez Wykonawcę (np.: wysięgniki, szafy, przewody i inne) | Łączny koszt netto wymiany oświetlenia w PLN
[10 empty] | ilość | ilość | [27 empty] | 1-ramienny |  |  |  | 2-ramienny |  |  |  | 4-ramienny |  |  |  | z tworzywa sztucznego wyposażone w: | Ilość | rodzaj | ilość | kablowe |  | napowietrzne
[16 empty] | z fundamentem wysokość | [5 empty] | ILOŚĆ | bez fundamentu wysokość |  |  | ILOŚĆ |  |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy | [9 empty] | H | ͦαͦ | L | ilość | H | ͦα | L | ilość | H | ͦα | L | ilość |  |  |  |  | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość | typ przewodu / kabla (rodzaj/ przekrój w mm2) | długość
[12 empty] | 9,0 m | 10,5 m | 12m |  | 7m | 7m łamane | 8 m | 8 m łamane | 9 m | 9 m łamane |  | 7m | 8 m | 9 m |  | o minimalnym strumieniu świetlnym oprawy 5 500 lm |  | 5 500 lm | 6 500 lm | 8 000 lm | 12 000 lm | 12 000 lm
[27 empty] | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 110 lm/W podwiatowe |  | skuteczność świetlna całej oprawy do min. 130 lm/W drogowe
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68
5 | 1 | Poznań | Remont oświetlenia tory 8-9 na stacji Gniezno | 353 | szlak | M | 44.9 | 45.3 | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli | 20 | 10 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 500 | 5 | 0.5 | 10 | [8 empty] | YAKY 16 mm2 | 0.5 | [5 empty] | TAK | TAK | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli |  |  |  | 0
5 | 2 | Poznań | Remont oświetlenia tory 14-15 na stacji Gniezno | 353 | szlak | M | 44.8 | 45.2 | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli | 28 | 14 |  |  | 14 | 14 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 28 |  | 28 | 28 | 14 | [6 empty] | 500 | 5 | 0.5 | 14 | [8 empty] | YAKY 16 mm2 | 0.6 | [5 empty] | TAK | TAK | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli |  |  |  | 0
5 | 3 | Poznań | Remont oświetlenia rozjazdy tor 7-9 środek na stacji Gniezno | 353 | szlak | M | 44.3 | 45.55 | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli | 12 | 6 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 6 | [6 empty] | 500 | 5 | 0.5 | 6 | [8 empty] | YAKY 16 mm2 | 0.3 |  |  |  | 2 |  | TAK | TAK | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli |  |  |  | 0
5 | 4 | Poznań | Remont oświetlenia rozjazdy tor 6 kierunek Gębarzewo na stacji Gniezno | 353 | szlak | M | 44.15 | 44.25 | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 500 | 5 | 1 | 3 | [12 empty] | YAKY 16 mm2 | 0.2 |  |  |  | 2 |  | TAK | TAK | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli |  |  |  | 0
5 | 5 | Poznań | Remont oświetlenia rozjazdy tor 304 na stacji Gniezno | 353 | szlak | M | 44.1 | 44.45 | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli i szafy rozdzielczej | 8 | 8 |  |  | 8 | 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 500 | 5 | 1 | 8 | [8 empty] | 11 styczników, 11 zabezpieczeń, przełącznik ręcznego sterowania oświetleniem | 1 | automat zmierzchowy | 1 | YAKY 16 mm2 | 0.4 |  |  | 0.1 | 2 |  | TAK | TAK | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli i szafy rozdzielczej |  |  |  | 0
5 | 6 | Poznań | Remont oświetlenia tory 1-2 na stacji Gniezno | 353 | szlak | M | 45.5 | 45.8 | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli | 14 | 7 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14 |  | 14 | 14 | 7 | [6 empty] | 500 | 5 | 0.5 | 7 | [8 empty] | YAKY 16 mm2 | 0.4 |  |  |  | 1 |  | TAK | TAK | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli |  |  |  | 0
5 | 7 | Poznań | Remont oświetlenia tory 90 kierunek Winiary na stacji Gniezno | 353 | szlak | M | 45.9 | 46.1 | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 500 | 5 | 1 | 7 | [12 empty] | YAKY 16 mm2 | 0.3 |  |  |  | 1 |  | TAK | TAK | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli |  |  |  | 0
5 | 8 | Poznań | Remont oświetlenia tory 99 kierunek odkażalniana stacji Gniezno | 353 | szlak | M | 45.4 | 45.8 | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli i szafy rozdzielczej | 9 | 9 |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 |  |  | 500 | 5 | 1 | 9 | [8 empty] | 11 styczników, 11 zabezpieczeń, przełącznik ręcznego sterowania oświetleniem | 1 | automat zmierzchowy | 1 | YAKY 16 mm2 | 0.55 |  |  | 0.05 | 1 |  | TAK | TAK | Wymiana konstrukcji wsporczych opraw oświetleniowych i kabli i szafy rozdzielczej |  |  |  | 0
5 | 9 | Poznań | Wymiana opraw na stacji Otusz | 3 | stacja | P | 328.825 | 330.615 | Wymiana opraw na peronie oraz dojście do peronu | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19 |  | 19 | 19 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE | Do wymiany oprawy oświetleniowe bez wysięgników. |  |  |  | 0
5 | 10 | Poznań | Wymiana opraw na stacji Wojnowice | 3 | stacja | P | 338.398 | 338.86 | Wymiana opraw na peronie oraz dojście do peronu | 20 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE | Do wymiany oprawy oświetleniowe bez wysięgników. |  |  |  | 0
5 | 11 | Poznań | Wymiana opraw na stacji Porażyn | 3 | stacja | P | 349.85 | 351.89 | Wymiana opraw na peronie oraz dojście do peronu | 20 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE | Do wymiany oprawy oświetleniowe bez wysięgników. |  |  |  | 0
5 | 12 | Poznań | Wymiana opraw na stacji Sątopy | 3 | stacja | P | 356.866 | 357.319 | Wymiana opraw na peronie oraz dojście do peronu | 16 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 |  | 16 | 16 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE | Do wymiany oprawy oświetleniowe bez wysięgników. |  |  |  | 0
5 | 13 | Poznań | Wymiana opraw na stacji Jastrzębsko | 3 | stacja | P | 366.619 | 367.161 | Wymiana opraw na peronie oraz dojście do peronu | 16 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 16 |  | 16 | 16 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE | Do wymiany oprawy oświetleniowe bez wysięgników. |  |  |  | 0
5 | 14 | Poznań | Wymiana opraw na stacji Chrośnica | 3 | stacja | P | 371.007 | 371.95 | Wymiana opraw na peronie oraz dojście do peronu | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 19 |  | 19 | 19 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE | Do wymiany oprawy oświetleniowe bez wysięgników. |  |  |  | 0
5 | 15 | Poznań | Wymiana opraw na stacji Września (peron 1 i 2 oraz pod wiatami) | 281 | stacja | P | 134.99 | 137.183 | Wymiana opraw na peronie oraz pod wiatami peronowymi. | 44 | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26 |  |  |  | 18 |  | 18 | 44 | 0 | [25 empty] | NIE | NIE | Do wymiany oprawy oświetleniowe bez wysięgników. |  |  |  | 0
IZ Poznań | [9 empty] | 255 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 255 | 64 | 0 | 0 |  |  |  | 27 |  |  |  | 37 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 3.25 |  | 0 | 0.15 | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Ostrów Wielkopolski | Zachodni | 14 | Opatówek | R | 98.85 | 99.32 | Opatówek rejon NW | 12 | 12 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 |  |  | 500 | 5 | 0.5 | 12 | [12 empty] | YAKY 5x25 | 0.5 |  |  |  |  | drogowy, kolejowy | TAK | TAK | Zakupić słupy kompozytowe z mechanizmem zawiasowym |  |  |  | 0
5 | 2 | Ostrów Wielkopolski | Zachodni | 14 | Nowe Skalmierzyce | P | 118.6 | 118.82 | Nowe Skalmierzyce - perony | 9 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9 |  | 9 | 9 | 0 | [14 empty] | standardowa ( zabezpieczenie, sterowanie) 3 obwody zasilające | 1 | zegar astronomiczny, sterowanie ręczne | 1 | YAKY 5x25 | 0.15 |  |  |  |  | kolejowy | TAK | TAK | Po wymianie kabli odtworzyć nawierzchnię peronu płytki/kostkę |  |  |  | 0
5 | 3 | Ostrów Wielkopolski | Zachodni | 14 | Skalmierz | P | 82.925 | 83.34 | peron | 18 | 18 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 18 | 18 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 18 |  |  | 18 | 18 | 18 |  |  | 500 | 5 | 1 | 18 | [8 empty] | standardowa ( zabezpieczenie, sterowanie) 3 obwody zasilające | 1 | Zegar astronomiczny, włącznik zmierzchowy | 1 | YAKY 4x16 | 0.25 |  |  |  |  | drogowy | NIE | NIE | Zakupić słupy kompozytowe z mechanizmem zawiasowym |  |  |  | 0
5 | 4 | Ostrów Wielkopolski | Zachodni | 14 | Błaszki | PR | 78.715 |  | przejazd kolejowo-drogowy | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 500 | 5 | 1 | 2 | [12 empty] | YAKY 4x16 | 0.1 |  |  |  | 2 | drogowy | NIE | NIE | Przecisk pod drogą i torami o łącznej długości około 35 m |  |  |  | 0
IZ Ostrów Wielkopolski | [9 empty] | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 41 | 41 | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 32 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | Zielona Góra | Zachodni | 358 | Sulechów | M | 27.2 | 26.6 | międzytorze 6-8 w rejonie nastawni SU-1 | 18 | 12 |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 18 |  | 18 | 18 | 12 |  |  | 520 | 5 | 1.5 | 6 | 520 | 5 | 1.5 | 6 |  |  |  |  | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 3 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką wrazie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2) dodatkowo szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny | 1 | YAKXS 4 x35mm2 | 0.4 |  |  |  | 1 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | TAK | Przewiert pod torami 35 m rura grubościenna 125 mm2 |  |  |  | 0
5 | 2 | Zielona Góra | Zachodni | 14 | Żagań | R,M | 342.4 | 342 | głowica rozjazdowa 247 i 246 ora zprzy torze 101 | 17 | 17 |  |  | 17 | 17 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17 |  | 17 | 17 | 17 |  |  | 520 | 5 | 1.5 | 17 | [8 empty] | bez szafy (jest już zabudowana firmy Elesrer -RESO) | 0 | astronomiczny | 1 | YAKXS 4 x35mm2 | 0.1 |  |  |  | 1 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | NIE | NIE | wykop wzdłuż toru i przewiert pod 2 torami oraz wykop po 2 stronie |  |  |  | 0
5 | 3 | Zielona Góra | Zachodni |  | Drzeńsko | P | 228.087 | 228.288 | Peron nr 2 | 7 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |  | 520 | 5 | 1.5 | 7 | [8 empty] | zabepieczenie 3 x 25A (szafa z 3 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką w razie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2) do ośw. peronu 1 , peronu 2 oraz przejścia pomiędzy peromani (obecnie jest przejazd kat D) dodatkowo w każdej szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny | 1 | YAKXS 4 x35mm2 | 0.2 |  |  |  | 2 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | TAK | Przewiert pod drogą 14 m, przewiert pod torami nr 1 i nr 2 16 m. |  |  |  | 0
5 | 4 | Zielona Góra | Zachodni | 273 | Jerzmanice Lubuskie | P | 216.447 | 218.237 | peron 1 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 520 | 5 | 1 | 10 | [8 empty] | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 3 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką wrazie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2) peron 1, międzytorze 1 i II cześć wydłużenia peronu 1 wraz z ramą dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny, fotokomórka | 1 | 'YAKXS 4 x35mm2 | 0.1 |  |  |  |  | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | TAK | wykonanie wykopu pod kabel, rozebranie starych płytek chodnikowych i ponowne ułożenie |  |  |  | 0
5 | 5 | Zielona Góra | Zachodni | 273 | Jerzmanice Lubuskie | R | 216.447 | 218.237 | głowica rozjazdowa kierunek Rzepin | 12 | 12 |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 |  |  | 520 | 5 | 1.5 | 12 | [8 empty] | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 2 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką w razie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2) głowica roz. linii 821 i głowica 273 dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny, fotokomórka | 1 | 'YAKXS 4 x25mm2 | 0.1 |  |  |  |  | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | TAK | wykonanie wykopu pod kabel, rozebranie starych płytek chodnikowych i ponowne ułożenie |  |  |  | 0
5 | 6 | Zielona Góra | Zachodni | 3 | Rzepin | M | 460,900 | 461,200 | Głowica rozjazdowa 110,111,112,113,114,115 rejon nastawni RZB12 | 8 | 6 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 8 | 8 | 6 |  |  | 520 | 5 | 1.5 | 4 | 520 | 5 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 3 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką w razie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2) głowica roz. przy RZB12 i międzytorze, plac - rezerwa dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny | 1 | YAKXS 4 x35mm2 | 0.25 |  |  |  | 1 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | TAK | Przewiert pod torami 15 m. rura grubościenna 125 mm2 |  |  |  | 0
5 | 7 | Zielona Góra | Zachodni | 273 | Budachów | P | 194.145 | 195.66 | peron 1 | 10 | 8 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | 8 |  |  | 520 | 5 | 1.5 | 6 | 520 | 5 | 1.5 | 2 |  |  |  |  | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 4 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką w razie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 25mm2) głowica roz, peron 1, rampa -rezerwa, dojście do peronu dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny, fotokomórka | 1 | 'YAKXS 4 x25mm2 | 0.1 |  |  |  |  | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | TAK | wykonanie wykopu pod kabel do słupów, rozebranie płytek betonywch na peronie i ponowne ich ułożenie |  |  |  | 0
5 | 8 | Zielona Góra | Zachodni | 367 | Międzyrzecz | M | 29.91 | 30.25 | międzytorze 6-2, 6-1 | 20 | 10 |  |  | 10 | 10 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20 |  | 20 | 20 | 10 | [6 empty] | 520 | 5 | 1.5 | 10 |  |  |  |  | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 3 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką w razie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 25mm2) głowica roz, międzytorze, przejazd kat A dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny | 1 | YAKXS 4 x25m2 | 0.1 |  |  |  | 1 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | NIE | wykonanie wykopu pod kable do słupów oświetleniowych i przewiert pod torami |  |  |  | 0
5 | 9 | Zielona Góra | Zachodni | 367 | Skwierzyna | R | 50,350 | 50,800 | Głowica rozjazdowa 33-37 | 19 | 12 |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 19 |  | 19 | 19 | 12 |  |  | 520 | 5 | 1.5 | 5 | 520 | 5 | 1.5 | 7 |  |  |  |  | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 4 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką w razie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2) głowica roz, międzytorze, głowica roz II, ośw drogi dojazdowej dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny | 1 | 'YAKXS 4 x35mm2 | 0.55 |  |  |  | 2 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | NIE | Przewiert pod drogą 18 m, przewiert pod torami 15 m. rura grubościenna 125 mm2. |  |  |  | 0
5 | 10 | Zielona Góra | Zachodni | 358 | Wałowice | R,M | 87.01 | 87.3 | głowica rozjazdowa i międzytorze | 12 | 11 |  |  | 11 | 11 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 14 |  | 14 | 14 | 11 |  |  | 520 | 5 | 1 | 8 | 520 | 5 | 1 | 3 |  |  |  |  | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 3 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką w razie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2) głowica roz, międzytorze, rampa -rezerwa dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny, fotokomórka | 1 | YAKY 4 x 25mm2 | 0.1 |  |  |  | 1 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | NIE | NIE | wykonanie wykopu pod kable do słupów oświetleniowych i przewiert pod torami |  |  |  | 0
5 | 11 | Zielona Góra | Zachodni | 203 | Witnica | R | 320.6 | 320.87 | głowica rozjazdowa | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  |  | 520 | 5 | 1 | 6 | [8 empty] | zabepieczenie 3 x 25A ( szafa z 3 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką w razie uszkodzenia , obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2) głowica roz, międzytorze, przejazd kat A dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny, fotokomórka | 1 | YAKY 4 x 25mm2 | 0.1 |  |  |  | 1 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | NIE | NIE | wykonanie wykopu pod kable do słupów oświetleniowych, przewiert pod drogą z nawierzchnią asfaltową |  |  |  | 0
5 | 12 | Zielona Góra | Zachodni | 14 | Tuplice | M | 374.485 | 375.09 | międzytorze 6-8 | 36 | 18 |  |  | 18 | 18 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 36 |  | 36 | 36 | 18 | [6 empty] | 520 | 5 | 1.5 | 18 |  |  |  |  | zabepieczenie 3 x 40A ( szafa z 4 niezależnymi obwodami na zegary astronomiczne, zabezpieczona fotokomórką wrazie uszkodzenia , 2x obwody 3 fazowe z zaciskami na kable do przekroju 35mm2, i dwa owbody z zaciskami do kabla 50mm2 ) głowica roz, międzytorze 6-8,ośw. peronu 3, ośw. międzytorza II) dodatkowo w szafie gniazdo serwisowe, oświetlenie i możliwość sterowania po GSMR | 1 | astronomiczny, fotokomórka | 1 | YAKY 4 x 35mm2 | 0.1 |  |  |  | 2 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | NIE | wykonanie wykopu pod kable do słupów oświetleniowych, przewiert pod torami x 2 |  |  |  | 0
5 | 13 | Zielona Góra | Zachodni | 14 | Tuplice | P, M | 374.453 | 375.05 | Peron nr 3, międzytorze 1-2. | 40 | 20 |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 40 |  | 40 | 40 | 20 |  | 0 |  |  |  |  | 520 | 5 | 1 | 20 | [5 empty] | 0 | astronomiczny, fotokomórka | 1 | 'YAKXS 4 x50 mm2 | 1.09 |  |  |  | 1 | przyczepa do przewozu słupów i przyczepa do kabli | TAK | NIE | Przewiert pod torami 18 m. rura fi 160 mm2. |  |  |  | 0
IZ Zielona Góra | [9 empty] | 215 | 149 | 8 | 0 | 125 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 217 | 149 | 0 | 0 |  |  |  | 81 |  |  |  | 68 |  |  |  | 0 |  | 11 |  | 13 |  | 3.29 |  | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM Część 5 (IZ Poznań, IZ Ostrów Wielkopolski, IZ Zielona Góra) | [9 empty] | 511 | 245 | 8 | 0 | 189 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 18 | 469 | 0 | 487 | 513 | 245 | 0 | 0 |  |  |  | 140 |  |  |  | 105 |  |  |  | 0 |  | 15 |  | 17 |  | 7.54 |  | 0 | 0.15 | 24 |  |  |  |  | wartość zamówienia netto dla Części nr 5 |  |  | 0
[65 empty] | stawka VAT 23% |  |  | 0
[65 empty] | wartość zamówienia brutto dla Części nr 5 |  |  | 0

## Arkusz2 (hidden)
Sposób realizacji robót: | Organizacja prowadzenia ruchu
1 - zlecenie na zewnątrz | 1 - zastępczy rozkład jazdy
2 - zlecenie spółkom zależnym | 2 - trasy objazdowe
3 - siłami własnymi | 3 - komunikacja zastępcza
Tak
Nie
Dolnośląskie | 1 | Białystok
Kujawsko-Pomorskie | 2 | Bydgoszcz
Lubelskie | 3 | Częstochowa
Lubuskie | 4 | Gdynia
Łódzkie | 5 | Kielce
Małopolskie | 6 | Kraków
Mazowieckie | 7 | Lublin
Opolskie | 8 | Łódź
Podkarpackie | 9 | Nowy Sącz
Podlaskie | 10 | Olsztyn
Pomorskie | 11 | Opole
Śląskie | 12 | Ostrów Wielkopolski
Świętokrzyskie |  | Poznań
Warmińsko-Mazurskie |  | Rzeszów
Wielkopolskie |  | Siedlce
Zachodniopomorskie |  | Skarżysko-Kamienna
Sosnowiec
Szczecin
Tarnowskie Góry
Wałbrzych
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra