## Str. tyt.
Tom IV
PRZEDMIAR NR 1 DLA OFERENTA
Nazwa inwestycji:
Rozbiórka obiektów kubaturowych w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap IIb”
Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Adres inwestycji:
Linia kolejowa nr 7 od km proj. 13+810 (km istn. 13+809) do km proj. 26+055,660 (km istn. 26+056), Linia kolejowa nr 506 od km proj. 13+809,375 km proj. 26+056,110, infrastruktura techniczna: od km istn. 13+797 do km istn. 27+164 (LK nr 7 oraz LK nr 506), wraz z translokacją budynku kasy biletowej na p.o. Warszawa Anin do km 12+532
Opracowanie:
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
(klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień):
| Dział | 45 | 45000000-7 | Roboty budowlane
| Grupa | 45.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
| Klasa | 45.11 | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
Data opracowania:

## Tab.ZZK
Tom IV
PRZEDMIAR NR 1 DLA OFERENTA
Nazwa inwestycji:
Rozbiórka obiektów kubaturowych w ramach projektu pn.: "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, Etap IIb”
Zamawiający:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
Adres inwestycji:
Linia kolejowa nr 7 od km proj. 13+810 (km istn. 13+809) do km proj. 26+055,660 (km istn. 26+056), Linia kolejowa nr 506 od km proj. 13+809,375 km proj. 26+056,110, infrastruktura techniczna: od km istn. 13+797 do km istn. 27+164 (LK nr 7 oraz LK nr 506), wraz z translokacją budynku kasy biletowej na p.o. Warszawa Anin do km 12+532
Opracowanie:
Cz.13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:
(klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień):
Dział | 45 | 45000000-7 | Roboty budowlane
Grupa | 45.1 | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę
Klasa | 45.11 | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
| Poz. | Obiekt |  | Koszt robót
Rozbiórki obiektów kubaturowych

## Przedmiar 13.1 (hidden)
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA CZ 13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
13.1 Konstrukcja
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
ROZDZIAŁ NR 1 M.10.00.00 Roboty przygotowawcze
|  | Roboty pomiarowe | × | × | × | ×
1.1 | M.10.01.00 | Wytyczenie obiektu inżynieryjnego | ryczałt | 1
|  | Roboty zabezpieczające | × | × | × | ×
1.2 | M.10.02.01 | Tymczasowe zabezpieczenie czynnego toru we wszystkich fazach | ryczałt | 1
|  | Roboty ziemne | × | × | × | ×
1.3 | M.10.04.00 | Wykonanie wykopu w gruncie nawodnionym wraz z odwodnieniem - złożenie urobku na odkład do ponownego wykorzystania, nadmiar do wywiezienia z terenu robót. | m3 | 69758.51
ROZDZIAŁ NR 2 M.11.00.00 Fundamentowanie
|  | Roboty ziemne | × | × | × | ×
2.1 | M.11.01.04 | Zasypka w strefie przejściowej z mieszanki kruszyw naturalnych. | m3 | 3914.29
2.2 | M.11.01.04 | Zasypka konstrukcji z gruntu niespoistego pochodzącego z wykopu, z ewentualnym doziarnieniem. | m3 | 13242.2
|  | Podłoże ulepszone cementem | × | × | × | ×
2.3 | M.11.01.10 | Podbudowa w strefie przejściowej z kruszywa związanego cementem C5/6 | m3 | 158.76
|  | Ściany szczelinowe | × | × | × | ×
2.4 | M.11.03.04 | Wykonanie ścian szczelinowych gr. 80cm, beton C30/37 | m2 | 13873.4
2.5 | M.11.03.04 | Wykonanie ścian szczelinowych gr. 100cm, beton C30/37 | m2 | 1306.1
2.6 | M.11.03.04 | Wykonanie i montaż zbrojenia ścian szczelinowych, stal B500SP | kg | 967624.9
|  | Wzmocnienie podłoża kolumnami gruntowo-cementowymi | × | × | × | ×
2.7 | M.11.08.01 | Wzmocnienie podłoża metodą wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej, kolumny o średnicy fi120cm, Rcmin=5MPa | m | 670
2.8 | M.11.08.01 | Wykonanie poziomej przesłony przeciwfiltracyjnej metodą iniekcji strumieniowej | m3 | 10388.7
ROZDZIAŁ NR 3 M.12.00.00 Zbrojenie
3.1 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia fundamentów, stal B500SP. Płyta denna w tunelu. | kg | 795552
3.2 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia fundamentów, stal B500SP. Płyta denna pod klatkami schodowymi. | kg | 111880
3.3 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego przęsła, stal B500SP. Płyta stropowa w tunelu. | kg | 667337
3.4 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia ustroju nośnego, stal B500SP. Płyty stropowe nad klatkami schodowymi. | kg | 82942.8
3.5 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia ścian oporowych, stal B500SP. Mury na dojazdach do tunelu. | kg | 9165.9
3.6 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia oczepów, stal B500SP. Oczepy na ścianach szczelinowych na dojazdach do tunelu. | kg | 45425
3.7 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia płaszcza, stal B500SP. Płaszcze żelbetowe na płycie dennej w tunelu. | kg | 187984.9
3.8 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia w klatkach schodowych: płaszcze żelbetowe na płytach dennych i ścianach szczelinowych, ściany, stropy, szyby wind, stal B500SP | kg | 116382.8
3.9 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia płaszcza, stal B500SP. Płaszcze żelbetowe na ścianach szczelinowych w tunelu i dojazdach. | kg | 75240.2
3.10 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia schodów wewnętrznych, stal B500SP. | kg | 15215.4
3.11 | M.12.01.00 | Schody zewnętrzne.Konstrukcja wannowa schodów, stal B500SP. | kg | 3278.1
3.12 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia płyt przejściowych, stal B500SP | kg | 46392
3.13 | M.12.01.00 | Wykonanie i montaż zbrojenia barier żelbetowych, stal B500SP | kg | 16025.9
3.14 | M.12.01.00 | Kotwy wklejane łączące elementy betonowe, pomiędzy którymi znajduje się warstwa izolacji. | szt | 61982
3.15 | M.12.01.00 | Montaż systemowych elementów zbrojenia odginanego | kg | 4597.3
ROZDZIAŁ NR 4 M.13.00.00 Beton
|  | Beton konstrukcyjny | × | × | × | ×
4.1 | M.13.01.00 | Ławy fundamentowe. Płyta denna w tunelu. Beton C30/37. | m3 | 7541.2
4.2 | M.13.01.00 | Ławy fundamentowe. Płyta denna pod klatkami schodowymi. Beton C30/37. | m3 | 1086.6
4.3 | M.13.01.00 | Ustrój niosący. Płyta stropowa w tunelu. Beton C30/37. | m3 | 4414
4.4 | M.13.01.00 | Ustrój niosący. Płyty stropowe nad klatkami schodowymi. Beton C30/37. | m3 | 713.8
4.5 | M.13.01.00 | Ściany oporowe. Mury z betonu C30/37 na dojazdach do tunelu. | m3 | 106
4.6 | M.13.01.00 | Oczepy z betonu C30/37 na ścianach szczelinowych na dojazdach do tunelu. | m3 | 465.7
4.7 | M.13.01.00 | Płaszcze żelbetowe na płycie dennej w tunelu z betonu C30/37. | m3 | 1796.2
4.8 | M.13.01.00 | Płaszcze żelbetowe na płycie dennej w klatkach schodowych z betonu C30/37. | m3 | 223.5
4.9 | M.13.01.00 | Płaszcze żelbetowe na ścianach szczelinowych w tunelu i dojazdach. Beton C30/37. | m3 | 864.3
4.10 | M.13.01.00 | Płaszcze żelbetowe na ścianach szczelinowych w klatkach schodowych. Beton C30/37. | m3 | 492.5
4.11 | M.13.01.00 | Szyby wind, ściany i stropy w klatkach schodowych. Beton C30/37. | m3 | 411.6
4.12 | M.13.01.00 | Schody wewnętrzne. Beton C30/37. | m3 | 141
4.13 | M.13.01.00 | Schody zewnętrzne. Konstrukcja wannowa schodów z betonu C30/37. Części schodów po za obrysem ścian szczelinowych, oddylatowane od pozostałej części. | m3 | 30.4
4.14 | M.13.01.00 | Bariera żelbetowa z betonu C30/37 | m3 | 117.3
4.15 | M.13.01.00 | Płyty przejściowe z betonu C30/37 | m3 | 292.8
4.16 | M.13.01.00 | Warstwa spadkowa na stropie szybu windy, z betonu C20/25 | m3 | 8.1
|  | Beton niekonstrukcyjny | × | × | × | ×
4.17 | M.13.02.00 | W-wa wyrównawcza z betonu C12/15 | m3 | 1581.4
|  | Prefabrykaty betonowe | × | × | × | ×
4.18 | M.13.03.01a | Wykonanie gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu | m | 466.2
ROZDZIAŁ NR 5 M.15.00.00 Izolacja, nawierzchnia i okładzina zewnętrzna
|  | Hydroizolacja | × | × | × | ×
5.1 | M.15.01.02 | Izolacja powłokowa bitumiczna układana „na zimno” | m2 | 951.72
5.2 | M.15.02.03 | Pokrycie płyty stropowej szybu windowego z dwóch warstw papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia | m2 | 87
5.3 | M.15.02.09 | Płynna izolacja asfaltowo-polimerowa z systemową płytą zabezpieczającą do zastosowania bezpośrednio pod tłuczeń | m2 | 5107.6
5.4 | M.15.02.10 | Izolacja bitumiczna w postaci samoprzylepnej membrany nakładanej na zimno | m2 | 2756.35
5.5 | M.15.02.11 | Izolacja z folii HDPE trwale łącząca się z betonem | m2 | 18557.62
5.6 | M.15.02.15 | Hydroizolacja natryskowa na bazie metakrylanu metylu (MMA) | m2 | 8788.59
|  | Nawierzchnia i okładzina kamienna | × | × | × | ×
5.7 | M.15.10.01 | Nawierzchnia schodów z płyt granitowych płomieniowanych, gr. 3 cm na stopnicach i spocznikach oraz 2 cm na podstopnicach, układanych na elastycznej zaprawie mrozoodpornej | m2 | 506.38
|  | Tynki | × | × | × | ×
5.8 | M.15.12.02 | Wykończenie ścian tunelu do wysokości 2.5 m oraz ścian i sufitów klatek schodowych, tynkiem silikonowym barwionym w masie | m2 | 2517.84
5.9 | M.15.12.05 | Wykończenie ścian tunelu powyżej wysokości 2.5m oraz płyty stropowej w tunelu natryskowym tynkiem akustycznym: - klasa odporności ogniowej A2-s1, d0; - współczynnik pochłaniania dźwięku (NRC) min. 0.7 | m2 | 3157.3
|  | Wibroizolacja | × | × | × | ×
5.10 | M.15.15.01 | Mata wibroizolacyjna podtłuczniowa gr. 2cm | m2 | 903.41
|  | Fasada z warstwowych płyt aluminiowych | × | × | × | ×
5.11 | M.15.30.01 | Fasada szybu windy z warstwowych płyt aluminiowych | m2 | 270.1
5.12 | M.15.30.05 | Wykonanie obróbek blacharskich attyki szybu windy, z blachy tytanowo cynkowej gr. 0.70mm | m2 | 36.43
ROZDZIAŁ NR 6 M.16.00.00 Odwodnienie
|  | Odwodnienie zasypki konstrukcji | × | × | × | ×
6.1 | M.16.02.01 | Wykonanie drenażu z perforowanych kamionkowych rur drenarskich DN200, obsypanych grysem bazaltowym lub granitowym 8/16, całość obłożona geowłókniną filtracyjną | m | 4
6.2 | M.16.02.01 | Wykonanie drenażu z perforowanych rur drenarskich z tworzyw sztucznych DN200 SN10, obsypanych grysem bazaltowym lub granitowym 8/16 obłożonym geowłókniną separacyjno-filtracyjną | m | 363.6
6.3 | M.16.02.01 | Wykonanie drenażu z perforowanych rur drenarskich z tworzyw sztucznych DN160 SN10, obsypanych grysem bazaltowym lub granitowym 8/16, całość obłożona geowłókniną filtracyjną, ułożonych na betonowych pref. elementach ściekowych typu muldowego | m | 174.4
6.4 | M.16.01.02b | Instalacja odprowadzająca wody opadowe z obiektu - rury z polietylenu HDPE DN50 z osadzeniem wpustów typu attykowego i włączeniem do kanalizacji deszczowej | m | 27
ROZDZIAŁ NR 7 M.18.00.00 Dylatacje i przerwy robocze
7.1 | M.18.01.04 | Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej w konstrukcjach betonowych - typ B (taśma dylatacyjna przyklejana, blacha osłonowa ze stali nierdzewnej, kit trwale plastyczny, dyble z prętów stalowych).Szczelina w płycie stropowej. | m | 197.5
7.2 | M.18.01.04 | Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej w konstrukcjach betonowych - typ A (taśma dylatacyjna zakładana w deskowaniu, taśma zamykająca, dyble z prętów stalowych). Szczelina w płycie dennej. | m | 490.6
7.3 | M.18.01.04 | Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej w konstrukcjach betonowych - taśma dylatacyjna płaska zakładana w deskowaniu, kit trwale plastyczny. Szczeliny w płaszczu żelbetowym. | m | 725
7.4 | M.18.01.04 | Uszczelnienie poziomych i pionowych przerw roboczych i dylatacji pozornych w płaszczach żelbetowych taśmą przyklejaną | m | 1721.9
7.5 | M.18.01.04 | Rura uszczelniająca do rys wymuszonych w dylatacjach pozornych w płaszczach żelbetowych zakładana w deskowaniu. | m | 394.5
7.6 | M.18.01.04 | Wykonanie dylatacji pozornej na płaszczach żelbetowych - częściowe nacięcie betonu i wypełnienie uszczelniającą masą trwale plastyczną | m | 996.9
7.7 | M.18.01.04 | Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej w konstrukcjach betonowych - typ D (taśma dylatacyjna zakładana w deskowaniu, taśma zamykająca, dyble z prętów stalowych). Szczeliny w oczepach na murach. | m | 68
7.8 | M.18.01.04 | Zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej masą trwale plastyczną i papą termozgrzewalną. Szczeliny w murach żelbetowych. | m | 38.3
7.9 | M.18.01.04 | Uszczelnienie styku płyty dennej i ścian szczelinowych wkładką pęczniejącą z montażem 3 węży iniekcyjnych, z wykonaniem iniekcji uszczelniającej | m | 575.1
7.10 | M.18.01.04 | Uszczelnienie styku płyty dennej i ścian szczelinowych wkładką pęczniejącą z montażem 2 węży iniekcyjnych, z wykonaniem iniekcji uszczelniającej | m | 348
ROZDZIAŁ NR 8 M.19.00.00 Elementy zabezpieczające
8.1 | M.19.01.04a | Poręcz stalowa na barierach żelbetowych | m | 468.9
8.2 | M.19.01.04a | Wykonanie i montaż poręczy ze stali nierdzewnej - poręcz podwójna, jednostronna na ścianach, montaż na kotwach chemicznych | m | 229.9
8.3 | M.19.01.04a | Wykonanie i montaż balustrad na schodach ze stali nierdzewnej - balustrady h=1.1m z wypełnieniem szklanym (szkło bezpieczne, laminowane, hartowane VSG/ESG 6.6.4), osadzenie słupków na kotwach chemicznych | m | 25.3
ROZDZIAŁ NR 9 M.20.00.00 Inne roboty
|  | Urządzenia obce na obiekcie inżynieryjnym | × | × | × | ×
9.1 | M.20.01.04 | Montaż rur ochronnych | m | 2
9.2 | M.20.01.04 | Kotwy dla zakotwienia słupów oświetleniowych | szt | 11
|  | Próbne obciążenie obiektu | × | × | × | ×
9.3 | M.20.01.07a | Próbne obciążenie kolejowego obiektu inżynieryjnego - wykonanie próbnego obciążenia statycznego obiektu na 1 torze (projekt, przeprowadzenie obciążenia i opracowanie wyników) | kpl | 4
|  | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych | × | × | × | ×
9.4 | M.20.01.08 | Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonu powłoką z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań - o grub. d>0.3mm, grubość powłok i układ warstw zgodnie z Aprobatą systemu - powierzchnie żelbetowych konstrukcji na dojazdach i w klatkach schodowych | m2 | 2311.38
|  | Punkty pomiarowe na obiektach inżynieryjnych | × | × | × | ×
9.5 | M.20.01.13 | Znaki wysokościowe w konstrukcji obiektu | szt | 70
9.6 | M.20.01.13 | Znaki wysokościowe w sąsiedztwie obiektu | szt | 2
|  | Zabezpieczenie powierzchni przed graffiti | × | × | × | ×
9.7 | M.20.01.16 | Wykonanie zabezpieczenia powierzchni powłoką antygraffiti - zabezpieczenie trwałe | m2 | 3637.81
|  | Wzmocnienie podtorza w strefie przejściowej geokratą z taśm z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) | × | × | × | ×
9.8 | M.20.02.10 | Ułożenie geokraty gr. 15 cm z wypełnieniem pospółką | m2 | 688.8
|  | Dźwig osobowy | × | × | × | ×
9.9 | M.20.10.01 | Wykonanie wiatrołapu - konstrukcja ze stali nierdzewnej, szklenie szkłem bezpiecznym, laminowanym, hartowanym | kpl | 6
9.10 | M.20.10.01 | Dostawa, montaż i rozruch dźwigu osobowego z kabiną o wymiarach poziomych 1.5 x 2.1m wraz z niezbędnym wyposażeniem szybu (oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie). | kpl | 6
|  | Pomosty o konstrukcji stalowej | × | × | × | ×
9.11 | M.20.25.01 | Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej pomostu technicznego w komorze pompowni, ze stali S235, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | kg | 730.5
13.1 Konstrukcja

## Przedmiar 13.2 (hidden)
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA CZ 13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
13.2 Rozwiązania drogowe
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
| D.01.01.00 | Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych | * | * | * | *
| D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i zamarkowanie punktów wysokościowych drogi | * | * | * | *
1 |  | Drogi | km | 2.974
| D.01.02.00 | Zdjęcie humusu | * | * | * | *
| D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu | * | * | * | *
2 |  | Humus do wbudowania | m3 | 376.287
3 |  | Nadmiar humusu na odkład | m3 | 1298.763
| D.01.02.00 | Rozbiórka elementów dróg i ulic | * | * | * | *
| D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg i ulic | * | * | * | *
4 |  | Rozbiórka nawierzchni drogowej bitumicznej grubości 4 cm | m2 | 25.23
5 |  | Rozbiórka nawierzchni drogowej bitumicznej grubości 20 cm | m2 | 312.33
6 |  | Rozbiórka nawierzchni drogowej bitumicznej grubości 25 cm | m2 | 11932.6
7 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej | m2 | 3574.54
8 |  | Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej | m2 | 30.54
9 |  | Rozbiórka nawierzchni utwardzonej | m2 | 130.55
10 |  | Rozbiórka zjazdów z kostki brukowej | m2 | 1730.35
11 |  | Rozbiórka zjazdów z kruszywa | m2 | 14.47
12 |  | Rozbiórka zjazdów betonowych | m2 | 119.59
13 |  | Rozbiórka płyt przejazdowych | m2 | 131.43
14 |  | Rozbiórka chodnika | m2 | 7537.46
15 |  | Rozbiórka krawężników betonowych | m | 3980.04
16 |  | Rozbiórka ścieku korytkowego | m | 87.9
17 |  | obrzeży betonowych | m | 3611.2
18 |  | Rozbiórka ogrodzenia | m | 2142.74
| D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
| D.02.01.00 | Wykonanie wykopów | * | * | * | *
| D.02.01.01 | Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych | * | * | * | *
19 |  | Wykonanie wykopów z przeznaczeniem na odkład | m3 | 69.045
20 |  | Wykonanie wykopów z przeznaczeniem na nasyp | m3 | 1787.42
| D.02.03.00 | Wykonanie nasypów | * | * | * | *
| D.02.03.01 | Wykonanie nasypów | * | * | * | *
|  | Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu | * | * | * | *
21 |  | Wykonanie nasypów dla pełnej szerokości korpusu ziemnego | m3 | 1787.42
| D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | * | * | * | *
| D.03.03.00 | Sączki podłużne | * | * | * | *
| D.03.03.01 | Sączki podłużne z tworzyw sztucznych | * | * | * | *
22 |  | Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy Ø 15 cm | m | 2389.78
| D.04.00.00 | PODBUDOWY | * | * | * | *
| D.04.01.00 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | * | * | * | *
| D.04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | * | * | * | *
23 |  | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | m2 | 24427
| D.04.02.00 | Warstwa odsączająca i mrozoochronna | * | * | * | *
| D.04.02.04 | Warstwa mrozoochronna | * | * | * | *
24 |  | w-wa mrozoochronna/odsączająca z mieszanki niezwiązane 0/63mm CNR, SE>=40%, CBR>=25%, k10>=8m/dobę E2>=80MPa, Io=<2,2 Grubości 25 cm | m2 | 24427
| D.04.03.00 | POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE | * | * | * | *
| D.04.03.01 | POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ | * | * | * | *
25 |  | Oczyszenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych | m2 | 29257.12
| D.04.04.00 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO | * | * | * | *
| D.04.04.02b | PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO | * | * | * | *
26 |  | Podbudowa z kruszywa 0/31,5mm grubości 20 cm | m2 | 14769.08
27 |  | W-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm grubości 15 cm (ŚCIEŻKA ROWEROWA / CIĄG PIESZO ROWEROWY) | m2 | 1574.39
28 |  | Podbudowa z kruszywa 0/63mm grubości 25 cm | m2 | 24172.706
29 |  | Podbudowa z kruszywa 0/45mm grubości 25 cm | m2 | 2893.757
30 |  | Podbudowa z kruszywa grubości 17 cm | m2 | 21628.12
31 |  | w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm 33 cm | m2 | 800.367
32 |  | w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm 30 cm | m2 | 519
33 |  | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 28 cm | m2 | 2008.96
| D.04.05.00 | PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE | * | * | * | *
| D.04.05.01a | PODBUDOWA I PODŁOŻE ULEPSZONE Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM | * | * | * | *
34 |  | w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/9 20cm | m2 | 1310.04
| D.04.07.00 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 | * | * | * | *
| D.04.07.01.A | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1 i WT-2 | * | * | * | *
35 |  | Grubości 10 cm AC 22P - KR4 | m2 | 1710.94
36 |  | Grubości 12 cm AC 22P - KR5 | m2 | 13017.62
| D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
| D.05.03.00 | NAWIERZCHNIA BETONOWA | * | * | * | *
| D.05.03.04 | NAWIERZCHNIA Z BETONU CEMENTOWEGO | * | * | * | *
37 |  | 25cm C35/45 nawierzchnia z betonu cementowego | m2 | 5848.04
| D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) | * | * | * | *
|  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego | * | * | * | *
38 |  | 4cm SMA 11 PMB - KR5 | m2 | 13017.62
|  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego | * | * | * | *
39 |  | 4cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S | m2 | 1710.94
| D.05.03.05A | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA ŚCIERALNA WG WT-1 I WT-2 | * | * | * | *
|  | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego | * | * | * | *
40 |  | 4cm w-wa ścieralna ścieralna z betonu asfaltowego AC5S z asfaltem 50/70 | m2 | 2374.757
| D.05.03.05B | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO – WARSTWA WIĄŻĄCA WG WT-1 I WT-2 | * | * | * | *
|  | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego | * | * | * | *
41 |  | 4cm AC 11W - KR1 | m2 | 800.367
42 |  | 6cm AC WMS 16W - KR4 | m2 | 1710.94
43 |  | 8cm AC WMS 16W - KR5 | m2 | 13017.62
| D.05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej | * | * | * | *
|  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej | * | * | * | *
44 |  | koloru szarego | m2 | 491.7
45 |  | koloru czerwonego | m2 | 519
| D.05.03.00 | Połączenia warstw | * | * | * | *
| D.05.03.30 | Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą | * | * | * | *
46 |  | Wykonanie połączenia nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnią istniejącą | m2 | 156.85
| D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | * | * | * | *
| D.06.01.00 | Umocnienie skarp przez humusowanie | * | * | * | *
| D.06.01.01 | Umocnienie skarp przez humusowanie | * | * | * | *
47 |  | Humusowanie terenu grubości 10 cm | m2 | 3762.87
| D.06.02.00 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi | * | * | * | *
| D.06.02.01 | Umocnienie skarp, rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi | * | * | * | *
48 |  | Ściek z kostki kamiennej (dwurzędowej) | m | 455.03
49 |  | Palisada betonowa (Mur Oporowy) | m | 22
50 |  | Studzienka wpadowa | szt. | 12
51 |  | Studzienka wpadowa podkrawężnikowa | szt. | 106
| D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | *
| D.07.05.00 | Bariery ochronne stalowe | * | * | * | *
| D.07.05.01 | Bariery ochronne stalowe | * | * | * | *
52 |  | Bariery ochronne N2-W3 | m | 510
| D.07.06.00 | Ustawienie ogrodzenia | * | * | * | *
| D.07.06.01 | Ustawienie ogrodzenia | * | * | * | *
53 |  | Budowa ogrodzenia wys. 1.20 m | m | 513
| D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
| D.08.01.01 | Krawężniki betonowe | * | * | * | *
54 |  | Krawężniki betonowe 20x30x50 ustawione pionowo | m | 4427.1
55 |  | Krawężniki betonowe 20x30x50 ustawione obnizone | m | 722.18
56 |  | Krawężniki betonowe 20x30x50 ustawione ustawione na płask | m | 278.2
| D.08.02.00 | Chodnik z brukowej kostki betonowej | * | * | * | *
|  | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cem.-piaskowej | * | * | * | *
57 |  | koloru szarego | m2 | 8076
| D.08.03.00 | Obrzeża betonowe | * | * | * | *
| D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | * | * | * | *
58 |  | Obrzeża betonowe 8x30 cm | m | 5271.45
| D.09.00.00 | ZIELEŃ | * | * | * | *
| D.09.01.00 | Zieleń drogowa | * | * | * | *
| D.09.01.01 | Zieleń drogowa | * | * | * | *
|  | Trawniki | * | * | * | *
59 |  | Trawniki | m2 | 3762.87
| D.10.00.00 | INNE ROBOTY | * | * | * | *
| D.10.23.00 | Schody skarpowe | * | * | * | *
| D.10.23.01 | Schody skarpowe | * | * | * | *
60 |  | Schody skarpowe | m2 | 10
| D.10.24.00 | Dodatkowe wyposażenie przejść i przystanków autobusowych | * | * | * | *
61 |  | Dodatkowe wyposażenie i oznakowanie zatok autobusowych dla pieszych (wg rysunków) | kpl | 7
62 |  | Dodatkowe wyposażenie i oznakowanie przejść dla pieszych (wg rysunków) | kpl | 41
63 |  | Przejście dla pieszych wyniesione do poziomu chodnika | szt. | 1
64 |  | Dodatkowe wyposażenie i oznakowanie przed przejściami pochylniami/schodami (wg rysunków) | kpl | 12
13.2 Rozwiązania drogowe

## Przedmiar 13.3 (hidden)
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA CZ 13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
13.3 Odwodnienie
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| IZ | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
BUDOWA KANAŁÓW
1 |  | Budowa kanału: rury kanalizacyjne DN100mm kamionkowe, kielichowe, glazurowane z systemem połączeń C, łączona na uszczelkę wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 126
2 |  | Budowa kanału: rury kanalizacyjne DN150mm kamionkowe, kielichowe, glazurowane z systemem połączeń C, łączona na uszczelkę wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 147
3 |  | Budowa kanału: rury kanalizacyjne DN300mm kamionkowe, kielichowe, glazurowane z systemem połączeń C, łączona na uszczelkę wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 86
4 |  | Budowa kanału: rury kanalizacyjne DN400mm kamionkowe, kielichowe, glazurowane z systemem połączeń C, łączona na uszczelkę wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 220
5 |  | Budowa kanału: rury kanalizacyjne DN500mm kamionkowe, kielichowe, glazurowane z systemem połączeń C, łączona na uszczelkę wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 9
6 |  | Budowa syfonu poziomego kamionkowego DN150 | szt. | 30
7 |  | Budowa kanału: Rura kanalizacyjna DN110mm PVC-U SN8 (lita), klasy S, łączona na kielich z uszczelką wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 12
8 |  | Budowa kanału: Rura kanalizacyjna DN160mm PVC-U SN8 (lita), klasy S, łączona na kielich z uszczelką wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 39
9 |  | Budowa kanału: Rura kanalizacyjna DN150mm PP SN8 (strukturalna), klasy S, łączona na kielich z uszczelką wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 467
10 |  | Budowa kanału: Rura kanalizacyjna DN200mm PP SN8 (strukturalna), klasy S, łączona na kielich z uszczelką wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 73
11 |  | Budowa kanału: Rura kanalizacyjna DN300mm PP SN8 (strukturalna), klasy S, łączona na kielich z uszczelką wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 1248
12 |  | Budowa kanału: Rura kanalizacyjna DN400mm PP SN8 (strukturalna), klasy S, łączona na kielich z uszczelką wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 229
13 |  | Budowa kanału: Rura kanalizacyjna DN600mm PP SN8 (strukturalna), klasy S, łączona na kielich z uszczelką wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 166
14 |  | Budowa kanału: Rura DN300mm z żeliwa szarego wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 6
15 |  | Budowa kanału: Rura DN400mm z żeliwa szarego wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 4
16 |  | Budowa kanału: Rura DN200 ze stali nierdzewnej (piony rurociągu tłocznego) wraz z kształtkami, elementami do zawieszenia i próbami szczelności | mb. | 30
17 |  | Budowa kanału: Rura DN300 ze stali nierdzewnej (rurociąg tłoczny) wraz z kształtkami, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 41
18 |  | Zabudowa rury osłonowej GRP DN700 | mb. | 1.5
BUDOWA STUDNI
19 |  | Budowa studni kanalizacyjnej z elementów betonowych o średnicy wewn. DN800mm wraz z włazem żeliwnym klasy D400 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 8
20 |  | Budowa studni kanalizacyjnej z elementów betonowych o średnicy wewn. DN1000mm wraz z włazem żeliwnym klasy D400 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 71
21 |  | Budowa studni kanalizacyjnej z elementów betonowych o średnicy wewn. DN1200mm wraz z włazem żeliwnym klasy D400 z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 20
22 |  | Budowa studni kanalizacyjnej z elementów betonowych o średnicy wewn. DN1500mm wraz z włazem żeliwnym klasy D400, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 3
|  | Budowa pompowni wód deszczowych w pomieszczeniu przy proj. tunelu wraz z wyposażeniem zbiornika (zgodnie z rys. szczegółowym nr R_KD_6.1) oraz włączeniem i uruchomieniem do systemu telemetrycznego oraz systemem i tablicami pryzmatycznymi. | kpl. | 1
|  | Wyposażenie stanowiska do odbioru danych telemetrycznych z przepompowni wód deszczowych | kpl. | 1
46 |  | Montaż drzwi ppoż. dwuskrzydłowych 140x200cm z podwójnie ocynkowanej blachy oraz wełny mineralnej (grubość całkowita 60mm) w pomieszczeniu pompowni wód deszczowych | kpl. | 1
23 |  | Budowa studni rozprężnej z elementów betonowych o średnicy wewn. DN1500mm wraz z włazem żeliwnym klasy D400, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
24 |  | Budowa studni rozprężnej z elementów betonowych o średnicy wewn. DN2500mm, z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
25 |  | Budowa studzienki deszczowej z PE dn400mm wraz z włazem żeliwnym klasy D400 oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem wykopu | kpl. | 3
26 |  | Budowa studzienki deszczowej z PE dn425mm wraz z włazem żeliwnym klasy D400 oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
27 |  | Budowa studzienki deszczowej z PE dn600mm wraz z włazem żeliwnym klasy D400 oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem wykopu | kpl. | 9
28 |  | Budowa studni chłonnej PP dn1000mm wraz z włazem żeliwnym klasy B125, oraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 2
29 |  | Osadnik wirowy jednokomorowy DN1000mm z włazem żeliwnym klasy D400, wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 4
30 |  | Osadnik wirowy jednokomorowy DN2000mm z włazem żeliwnym klasy D400, wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
31 |  | Budowa wpustu ulicznego z elementów betonowych o średnicy wewn. DN500mm, z osadnikiem gł. 0,4m, wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 30
32 |  | Budowa wpustu ulicznego z elementów betonowych o średnicy wewn. DN500mm, z osadnikiem gł.1,0m, wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 74
33 |  | Budowa wpustu ulicznego z PE o wym. korpusu 300x500x500mm, gł. 88cm, bez osadnika, wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 6
|  | Budowa wpustu ulicznego z PE o wym. korpusu 300x500x750mm, gł. 88cm, bez osadnika, wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 6
34 |  | Budowa zbiornika ZB.R km 17+636, o wymiarach całkowitych 29,4x25,2x0,6m (1029 skrzynki - 1 poziom, o wym.: szer.0.6, dł.:1.2, wys. wewn.: 0.6m) wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz robotami ziemnymi, odwodnieniem, podsypką i geowłókniną | kpl. | 1
35 |  | Budowa zbiornika ZB.R km 17+595, o wymiarach całkowitych 7,2x8,4x0,6m (84 skrzynki - 1 poziom, o wym.: szer.0.6, dł.:1.2, wys. wewn.: 0.6m) wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz robotami ziemnymi, odwodnieniem, podsypką i geowłókniną | kpl. | 1
36 |  | Budowa zbiornika ZB.R km 17+762, o wymiarach całkowitych 1,6x7,2x0,6m (18 skrzynki - 1 poziom o wym.: szer.0.6, dł.:1.2, wys. wewn.: 0.6m) wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz robotami ziemnymi, odwodnieniem, podsypką i geowłókniną | kpl. | 1
37 |  | Budowa zbiornika ZB.R km 17+903, o wymiarach całkowitych 16,8x4,8x0,6m (112 skrzynki - 1 poziom o wym.: szer.0.6, dł.:1.2, wys. wewn.: 0.6m) wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz robotami ziemnymi, odwodnieniem, podsypką i geowłókniną | kpl. | 1
38 |  | Łącznik do rur stalowych DN300 | kpl. | 1
39 |  | Trójnik kołnierzowy żeliwny DN300 | kpl. | 1
40 |  | Zasuwa długa żeliwna DN300 PN10 wraz z obudową i skrzynką uliczną | kpl. | 2
41 |  | Zasuwa długa żeliwna DN400 PN10 wraz z obudową i skrzynką uliczną | kpl. | 1
42 |  | Króciec jednokołnierzowy żeliwny DN300 PN10 | kpl. | 4
43 |  | Króciec jednokołnierzowy żeliwny DN400 PN10 | kpl. | 2
45 |  | Montaż tablic pryzmowych (fundament, konstrukcja wsporcza, szafa sterująca) | kpl. | 2
ODWODNIENIE SCHODÓW I WIND
46 |  | Budowa odwodnienia liniowego z tworzywa PE-PP z rusztem poliamidowym szczelionowym, kl. C250, o szerokości w świetle 100 mm | mb. | 42
47 |  | Budowa studzienki odwodnienia liniowego z osadnikiem z tworzywa PE-PP, z rusztem poliamidowym szczelinowym, kl. C250, o szerokości w świetle 100 mm, z przejściem szczelnym dla rur PVC | szt. | 9
48 |  | Rewizja na rurach spustowych z odwodnienia zadaszeń nad wejściami do przejścia podziemnego Ø110 wraz z kształtkami przejściowymi do połączenia z kanałem odpływowym Ø160 | kpl. | 6
49 |  | Wpust dn100mm z zaworem zwrotnym dwuklapowym i syfonem | kpl. | 6
50 |  | Rewizja na rurach spustowych z odwodnienia zadaszeń wind Ø50 PP wraz z kształtkami przejściowymi do połączenia z odwodnieniem liniowym | kpl. | 6
51 |  | Montaż rur spustowych Ø50 PVC z zadaszeń wind | mb. | 6
|  | Podłączenie drenażu z płyt przejściowych proj. tunelu | kpl | 11
ROZBIÓRKI
52 |  | Demontaż istniejącejgo odcinka sieci kanalizacyjnej DN200mm | mb. | 204.1
53 |  | Demontaż istniejącejgo odcinka sieci kanalizacyjnej DN315mm | mb. | 63
54 |  | Demontaż istniejącej studni chłonnej wraz z zasypaniem wykopu | kpl. | 30
55 |  | Demontaż istniejącego wpustu ulicznego | kpl. | 19
13.3 Odwodnienie

## Przedmiar 13.4 (hidden)
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA CZ 13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
13.4 Urządzenia energetyczne
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| E | BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
| E.13.4 | oświetlenie drogowe
1 |  | Kopanie rowów dla kabli w gruncie | m3 | 1219
2 |  | Nasypanie warstwy piasku pod i nad kablem w rowie kablowym o szerokości do 0,4 m | m | 3807
3 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 1219
4 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.110 mm (HDPE-k 110) | m | 2651
5 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.110 mm (HDPEp 110/6,3) | m | 675
6 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YKY 5x25mm2) | m | 2996
7 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YKY 3x16mm2) | m | 842
8 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YKY 4x25mm2) | m | 10
9 |  | Montaż szafy oświetlenia RSO (6-cio obwodowa, wyposażona w sterownik), na fund. prefabrykowanym | kpl. | 2
10 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 40 LEDs 500mA, 61,5W, CW, 8993lm, rozsył asymetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 4
11 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 40 LEDs 600mA, 75W, CW, 10535lm, rozsył asymetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 7
12 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 40 LEDs 500mA, 61,5W, CW, 8955lm, rozsył asymetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 15
13 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 40 LEDs 600mA, 75W, CW, 10490lm, rozsył asymetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 18
14 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 16 LEDs 750mA, 38W, WW, 5699lm, rozsył symetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 23
15 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 16 LEDs 800mA, 41W, WW, 5899lm, rozsył symetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 27
16 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 24 LEDs 950mA, 70W, WW, 10649lm, rozsył symetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 7
17 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 24 LEDs 700mA, 51W, WW, 7999lm, rozsył symetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 20
18 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 48 LEDs 550mA, 78W, WW, 12749lm, rozsył symetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 17
19 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego nasłupowa - 16 LEDs 350mA, 18W, WW, 2799lm, rozsył symetryczny, beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu | szt. | 3
20 |  | Montaż wysięgników stalowych, 1 ramienny, wysięg 0,3m. | szt. | 26
21 |  | Montaż wysięgników stalowych, 1 ramienny, wysięg 1,0m. | szt. | 33
22 |  | Montaż wysięgników stalowych, 1 ramienny, wysięg 1,5m. | szt. | 29
23 |  | Montaż wysięgników stalowych, 1 ramienny, wysięg 2,0m. | szt. | 9
24 |  | Montaż wysięgników stalowych, 2 ramienny, wysięg 1,5m. | szt. | 19
25 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych h=6m (stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, z wnęką kablową, na fundamencie prefabrykowanym) | szt. | 42
26 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych h=10m (stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, z wnęką kablową, na fundamencie prefabrykowanym) | szt. | 55
27 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych h=10m (stalowy, okrągły, dwustronnie ocynkowany, z wnęką kablową, na kotwie prefabrykowanej) | szt. | 14
28 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych h=10m - (stalowy, ocynkowany dwustronnie z fundamentem prefabrykowanym, słup dwu funkcyjny, z możliwością montażu oprawy oświetleniowej (ośw. punktowe) na wys. 6m – wyposażony w fabryczny wysięgnik 0,3 metra) | szt. | 5
29 |  | Tablica bezpiecznikowa wnękowa | szt. | 118
30 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 12 m (YDY 3x1,5mm2) | kpl.przew. | 141
31 |  | montaż uziomu poziomego (bednarka FeZn 30x4) | m | 2160
32 |  | mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego z pręta stalowego ocynkowanego fi18 przy pomocy wibromłotu | m | 48
33 |  | Montaż rur osłonowych BE50 (odporna na promieniowanie UV) | m | 30
34 |  | Montaż szafki podziałowej | kpl. | 10
35 |  | Zarobienie na sucho końców kabli 3-żyłowych na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z podłaczeniem (wszystkie kable) | kpl. | 1
36 |  | Zarobienie na sucho końców kabli 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z podłaczeniem (wszystkie kable) | kpl. | 1
37 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowych obwodów elektrycznego niskiego napięcia (wszystkie obwody) | kpl. | 1
38 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowych obwodów elektrycznego niskiego napięcia (wszystkie obwody) | kpl. | 1
39 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiających (wszystkie instalacje uziemiajace) | kpl. | 1
40 |  | pomiary fotometryczne | kpl. | 1
41 |  | prolongata warunków, uzgodnień wraz z wykonaniem projektów tymczasowych wynikających z harmonogramów oraz etapowania robót, dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
Oświetlenie tunelowe
42 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 223
43 |  | Nasypanie warstwy piasku pod i nad kablem w rowie kablowym o szerokości do 0,4 m | m | 696
44 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 223
45 |  | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 100 mm | otw. | 10
46 |  | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr. rury do 100 mm | otw. | 10
47 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.110 mm (HDPE-k 110) | m | 1328
48 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.110 mm (HDPEp 110/6,3) | m | 337
49 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YAKY 4x35mm2) | m | 15
50 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YAKY 4x120mm2) | m | 5
51 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YAKY 5x120mm2) | m | 43
52 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YKSY 4x1,5mm2) | m | 633
53 |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YKY 3x10mm2) | m | 633
54 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 2x1,5mm2 0,6/1kV) | m | 196
55 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 3x1,5mm2 0,6/1kV) | m | 45
56 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 2x2,5mm2 0,6/1kV) | m | 300
57 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 3x2,5mm2 0,6/1kV) | m | 3597
58 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 5x10mm2 0,6/1kV) | m | 1876
59 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 5x16mm2 0,6/1kV) | m | 157
60 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 5x35mm2 0,6/1kV) | m | 10
61 |  | szafa oświetleniowa tunelu RSO-t (12-sto obwodowa, wyposażona w sterownik z możliwością komunikacji poprzez internet, z możliwością uruchamiania obwodów oświetleniowych w sposób kaskadowy) | kpl. | 2
62 |  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z wyposażeniem (Rozdzielnica wnętrzowa natynkowa (bezhalogenowa, 12-sto modułowa), wyposażona w wyłącznik (1szt.), wyłącznik nadmiarowoprądowy (1szt.), wyłącznik różnicowoprądowy (1szt.)) | szt. | 1
63 |  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z wyposażeniem (Rozdzielnica wnętrzowa natynkowa (bezhalogenowa, 12-sto modułowa), wyposażona w wyłącznik (1szt.), rozłącznik bezpiecznikowy (1szt.), wyłącznik nadmiarowoprądowy (1szt.), wyłącznik różnicowoprądowy (1szt.)) | szt. | 1
64 |  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe wraz z wyposażeniem, konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie (System centralnej baterii - podłączenie do 20 opraw na obwód; czas podtrzymania 3h) | szt. | 1
65 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej przemysłowej LED, 20W, IK10, 2503lm, klosz poliwęglan | kpl. | 1
66 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej przemysłowej LED, 20W, IK10, 2503lm, klosz poliwęglan (z podłączeniem do centralnej baterii) | kpl. | 1
67 |  | montaż oprawy oświetleniowej przeciwwybuchowej przykręcanej LED, 77,5W, 7753lm, klosz polimetakrylen | kpl. | 2
68 |  | montaż oprawy oświetleniowej przeciwwybuchowej przykręcanej LED, 77,5W, 7753lm, klosz polimetakrylen (z podłączeniem do centralnej baterii) | kpl. | 1
69 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej - oprawa oświetlenia awaryjnego LED, 850lm, podtrzymanie 1h, IP65, nastropowa (z klatką ochronną), klosz poliwęglan | kpl. | 21
70 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej - oprawa oświetlenia awaryjnego LED, 360lm, podtrzymanie 1h, IP66, naścienna, soczewka asymetryczna, klosz poliwęglan | kpl. | 58
71 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej - oprawa oświetlenia awaryjnego LED, podtrzymanie 1h, IP65 nascienna lub nastropowa (z klatką ochronną), klosz poliwęglan | kpl. | 13
72 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej - oprawa oświetlenia awaryjnego LED, podtrzymanie 1h, IP65 nastropowa zwieszana (z uchwytem ściennym), klosz poliwęglan | kpl. | 6
73 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej - oprawa oświetlenia awaryjnego LED, podtrzymanie 1h, IP65 nastropowa zwieszana, klosz poliwęglan | kpl. | 2
74 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej - oprawa tunelowa 32W, 5050lm, NW, klosz polimetakrylan, klasa ochronności I, IP66 | kpl. | 60
75 |  | montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej - oprawa tunelowa 44W, 6113lm, NW, klosz polimetakrylan, klasa ochronności I, IP67 | kpl. | 51
76 |  | Montaż kanałów instalacyjnych (szer. 0,5m, wys. 0,3m) odporny na działanie ognia z zewnątrz podwieszonych do ściany obiektu za pośrednictwem profili nośnych lub/i stropu obiektu za pomocą wieszaków | m | 351
77 |  | Rury winidurowe odporne na działanie płomienia - PA fi28/23 (mocowana do konstrukcji za pośrednictwem objem prefabrykowanych) | m | 3897
78 |  | Montaż gniazda instalacyjnego 1f w obudowie bezhalogenowej | szt. | 2
79 |  | Montaż aparatów o masie do 2.5 kg - wyłącznik instalacyjny 2-biegunowy, w obudowie bezhalogenowej, 1-fazowy | szt. | 2
80 |  | Montaż aparatów o masie do 2.5 kg - wyłącznik bezpieczeństwa | szt. | 1
81 |  | Montaż złącza ZK (puszka z zabezpieczeniami) bezhalogenowa, E90 | szt. | 31
82 |  | Złącza kablowe typu ZK (ZK-1) na fundamencie prefabrykowanym, wyposażone w wyłącznik z członem nadmiarowoprądowym, listwy N i PE | kpl. | 2
83 |  | montaż uziomu poziomego (bednarka FeZn 30x4) | m | 240
84 |  | mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego z pręta stalowego ocynkowanego fi18 przy pomocy wibromłotu | m | 144
85 |  | Złącza kablowe - Złącze z baterią podtrzymującą zasilanie (dla tablicy pryzmatycznej) | kpl. | 2
86 |  | Zarobienie na sucho końców kabli 3-żyłowych na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z podłaczeniem (wszystkie kable) | kpl. | 1
87 |  | Zarobienie na sucho końców kabli 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z podłaczeniem (wszystkie kable) | kpl. | 1
88 |  | Zarobienie na suchokońców kabli 5-żyłowych o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z podłaczeniem (wszystkie kable) | kpl. | 1
89 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowych obwodów elektrycznego niskiego napięcia (wszystkie obwody) | kpl. | 1
90 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowych obwodów elektrycznego niskiego napięcia (wszystkie obwody) | kpl. | 1
91 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiających (wszystkie instalacje uziemiajace) | kpl. | 1
92 |  | pomiary fotometryczne | kpl. | 1
93 |  | prolongata warunków, uzgodnień wraz z wykonaniem projektów tymczasowych wynikających z harmonogramów oraz etapowania robót, dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
Zasilanie wind osobowych
94 |  | Kopanie rowów dla kabli w gruncie | m3 | 197
95 |  | Nasypanie warstwy piasku pod i nad kablem w rowie kablowym o szerokości do 0,4 m | m | 614
96 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 197
97 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.110 mm (HDPE-k 110) | m | 398
98 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.110 mm (HDPEp 110/6,3) | m | 179
99 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych lub rurach ręcznie (YAKY 4x120mm2) | m | 10
100 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 5x16mm2 0,6/1kV) | m | 50
101 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 5x35mm2 0,6/1kV) | m | 137
102 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 5x50mm2 0,6/1kV) | m | 304
103 |  | ułożenie przewodu bezhalogenowego (N2XH-J,O 5x70mm2 0,6/1kV) | m | 113
104 |  | Montaż zestawu UPS (zasilanie rezerwowe wind) | kpl. | 6
105 |  | Złącza kablowe typu ZK (ZK-4) na fundamencie prefabrykowanym, wyposażone w wyłącznik z członem nadmiarowoprądowym, listwy N i PE | kpl. | 2
106 |  | montaż uziomu poziomego (bednarka FeZn 30x4) | m | 240
107 |  | mechaniczne pogrążanie uziomu pionowego z pręta stalowego ocynkowanego fi18 przy pomocy wibromłotu | m | 48
108 |  | Zarobienie na sucho końców kabli 5-żyłowych o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z podłaczeniem (wszystkie kable) | kpl. | 1
109 |  | Zarobienie na suchokońców kabli 5-żyłowych o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych wraz z podłaczeniem (wszystkie kable) | kpl. | 1
110 |  | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowych obwodów elektrycznego niskiego napięcia (wszystkie obwody) | kpl. | 1
111 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiających (wszystkie instalacje uziemiajace) | kpl. | 1
112 |  | prolongata warunków, uzgodnień wraz z wykonaniem projektów tymczasowych wynikających z harmonogramów oraz etapowania robót, dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1
13.4 Urządzenia energetyczne

## Przedmiar 13.5 (hidden)
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA CZ 13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
13.5 Przebudowa urządzeń i sieci wodociągowych
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| IZ | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
BUDOWA SIECI
1 |  | Budowa sieci wodociągowej metodą wykopu, z rur z żeliwa sferoidalnego wodociągowego DN80 grubośc ścianki 4,4 mm klasa 40 na ciśnienie nominalne 1 MPa, zgodnie z normą PN-EN 545:2010, łaczone na kielichach z uszczelką typu Standard wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, obsypkami i próbami szczelności | mb. | 12
2 |  | Budowa sieci wodociągowej metodą wykopu, z rur z żeliwa sferoidalnego wodociągowego DN100 grubośc ścianki 4,4 mm klasa 40 na ciśnienie nominalne 1 MPa, zgodnie z normą PN-EN 545:2010, łaczone na kielichach z uszczelką typu Standard wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, obsypkami i próbami szczelności | mb. | 660
3 |  | Budowa sieci wodociągowej metodą wykopu, z rur z żeliwa sferoidalnego wodociągowego DN150 grubośc ścianki 4,5 mm klasa 40 na ciśnienie nominalne 1 MPa, zgodnie z normą PN-EN 545:2010, łaczone na kielichach z uszczelką typu Standard wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, obsypkami i próbami szczelności | mb. | 140
4 |  | Budowa sieci wodociągowej metodą wykopu, z rur z żeliwa sferoidalnego wodociągowego DN200 grubośc ścianki 4,7 mm klasa 40 na ciśnienie nominalne 1 MPa, zgodnie z normą PN-EN 545:2010, łaczone na kielichach z uszczelką typu Standard wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, obsypkami i próbami szczelności | mb. | 65
5 |  | Budowa przyłączy wodociagowych z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy dn50x4,6mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 58
6 |  | Zabudowa rury osłonowej GRP SN20000 o średnicy DN250mm na proj. wodociągu o średnicy DN100mm wraz z płozami i manszetami | mb. | 10
7 |  | Zabudowa rury osłonowej GRP SN20000 o średnicy DN350mm na proj. wodociągu o średnicy DN150mm wraz z płozami i manszetami | mb. | 29
10 |  | Zabudowa bloków podporowych pod rurociągi, zasuwy i hydranty | kpl. | 50
11 |  | Budowa studni betonowej DN1200mm wraz z zestawem wodomierzowym na przyłączu wodociągowym dn50mm PE | kpl. | 3
12 |  | Montaż hydrantu podziemnego PN16 o średnicy DN80 wraz z obudową, umocnieniem i skrzynką uliczną | kpl. | 14
13 |  | Montaż zasuwy (sieciowej) żeliwnej kołnierzowej długiej DN100 PN10 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | kpl. | 5
14 |  | Montaż zasuwy (sieciowej) żeliwnej kołnierzowej długiej DN150 PN10 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | kpl. | 2
15 |  | Montaż zasuwy (sieciowej) żeliwnej kołnierzowej długiej DN200 PN10 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | kpl. | 1
16 |  | Montaż zasuwy (domowej) żeliwnej kołnierzowej długiej DN50 PN10 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | kpl. | 12
17 |  | Montaż zasuwy (domowej) żeliwnej kołnierzowej długiej DN80 PN10 wraz z obudową teleskopową i skrzynką uliczną | kpl. | 1
18 |  | Układanie taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej nad budowanym wodociągiem | mb | 900
19 |  | Zabudowa tabliczek informacyjnych na słupkach | kpl. | 38
ROZBIÓRKI
20 |  | Demontaż istniejącego przewodu wodociągowego o średnicy DN100mm z żeliwa wraz z armaturą | mb. | 385.91
|  | Demontaż nieczynnego przewodu wodociągowego o średnicy DN100mm wraz z armaturą | mb. | 141
21 |  | Demontaż istniejącego przewodu wodociągowego o średnicy DN150mm z żeliwa wraz z armaturą | mb. | 107.2
|  | Demontaż nieczynnego przewodu wodociągowego o średnicy DN150mm wraz z armaturą | mb. | 23
22 |  | Demontaż istniejącego przewodu wodociągowego o średnicy DN200mm z żeliwa wraz z armaturą | mb. | 55.9
|  | Demontaż istniejących przewodów sieci/przyłaczy wodociągowych o średnicach od 25 do 50 wraz z armaturą |  | 210
|  | Demontaż nieczynych przewodów sieci/przyłaczy wodociągowych o średnicach od 25 do 50 wraz z armaturą |  | 130
23 |  | Demontaż istniejącego odcinka przyłącza wodociągowego DN80mm żeliwo wraz z armaturą | mb. | 8
28 |  | Demontaż istniejącej studni wodomierzowej, betonowej DN1000-1500 | kpl. | 5
13.5 Przebudowa urządzeń i sieci wodociągowych
Note on E13: Mariola Kozłowska: gdzie to sprawdzić?
Note on E22: Mariola Kozłowska: gdzie to sprawdzić?

## Przedmiar 13.6 (hidden)
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA CZ 13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
13.6 Przebudowa urządzeń i sieci gazociągowych
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| IZ | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
BUDOWA SIECI
1 |  | Budowa gazociągu z rur PE100 SDR17,6 dn250mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami i zasypkami | mb. | 421
2 |  | Budowa gazociągu z rur PE100 SDR17,6 dn160mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami i zasypkami | mb. | 103
3 |  | Budowa gazociągu z rur PE100 SDR17,6 dn90mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami i zasypkami | mb. | 66
4 |  | Budowa gazociągu z rur PE100 SDR11 dn63mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami i zasypkami | mb. | 5
5 |  | Budowa gazociągu z rur PE100 SDR11 dn40mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami i zasypkami | mb. | 3.5
6 |  | Budowa przyłącza gazowego z rur PE100 SDR11 dn40mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami i zasypkami | mb. | 21
7 |  | Budowa przyłącza gazowego z rur PE100 SDR11 dn25mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami i zasypkami | mb. | 27
8 |  | Wykonanie włączenia (wspawanie) do sieci istniejącej DN200mm stal z wykorzystaniem metody bezpostojowej | kpl. | 2
9 |  | Wykonanie włączenia (wspawanie) do sieci istniejącej DN150mm stal z wykorzystaniem metody bezpostojowej | kpl. | 1
10 |  | Wykonanie włączenia (wspawanie) do sieci istniejącej DN50mm stal z wykorzystaniem metody bezpostojowej | kpl. | 1
11 |  | Wykonanie włączenia (wspawanie) do sieci istniejącej DN40mm stal z wykorzystaniem metody bezpostojowej | kpl. | 1
13 |  | Wykonanie włączenia do sieci istniejącej dn40mm PE | kpl. | 2
|  | Wykonanie włączenia do sieci istniejącej dn32mm PE | kpl. | 3
14 |  | Wykonanie włączenia do sieci istniejącej dn25mm PE | kpl. | 1
|  | Wykonanie włączenia do sieci istniejącej DN40mm stal | kpl. | 1
|  | Wykonanie włączenia do sieci istniejącej DN20mm stal | kpl. | 5
33 |  | Montaż zasuwy DN200 z końcówkami PE wraz z obudową i skrzynką uliczną | kpl. | 1
34 |  | Montaż zasuwy DN150 z końcówkami PE wraz z obudową i skrzynką uliczną | kpl. | 1
35 |  | Montaż kurka Ø63 PE wraz z obudową i skrzynką uliczną | kpl. | 1
36 |  | Montaż kurka Ø40 PE wraz z obudową i skrzynką uliczną | kpl. | 1
38 |  | Zabudowa szafki gazowej dn200 | szt. | 3
39 |  | Zabudowa rury osłonowej PE100-RC SDR17,6 o średnicy dn400mm na proj. gazociągu o średnicy dn250mm wraz z płozami i manszetami | mb. | 81
40 |  | Zabudowa rury osłonowej PE100-RC SDR17,6 o średnicy dn250mm na proj. gazociągu o średnicy dn160mm wraz z płozami i manszetami | mb. | 25
41 |  | Zabudowa rury osłonowej PE100-RC SDR17,6 o średnicy dn160mm na proj. gazociągu o średnicy dn90mm wraz z płozami i manszetami | mb. | 27
42 |  | Drut lub przewód lokalizacyjny DY 1,5 mm | mb. | 515
43 |  | Taśma lub siatka ostrzegawcza żółta szer. 20 cm z nadrukiem | mb. | 515
44 |  | Zabudowa słupków lokalizacyjnych wraz z tabliczkami | kpl. | 25
45 |  | Czyszczenie i próba szczelności gazociągu | kpl. | 3
ROZBIÓRKI
46 |  | Demontaż istniejącego odcinka sieci gazowej DN50mm stal wraz z armaturą | mb. | 194.6
47 |  | Demontaż istniejącego odcinka sieci gazowej DN150mm stal wraz z armaturą | mb. | 270
48 |  | Demontaż istniejącego odcinka sieci gazowej DN200mm stal wraz z armaturą | mb. | 71
|  | Demontaż istniejących odcinków sieci/przyłaczy gazowych o średnicach od 20 do 40 stal/PE wraz z armaturą | mb. | 295
13.6 Przebudowa urządzeń i sieci gazociągowych
Note on E9: Mariola Kozłowska: do wyjaśnienia
Note on E30: Mariola Kozłowska: równe długości przewodów projektowanych - uzupełnie po wyjaśnieniach
Note on E32: Mariola Kozłowska: gdzie to sprawdzić?

## Przedmiar 13.7 (hidden)
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA CZ 13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
13.7 Przebudowa urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| IZ | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
BUDOWA KANAŁÓW
2 |  | Budowa kanału z rur kanalizacyjnych DN1000mm przeciskowych polimerobetonowych z kinetą klinową metodą bezwykopową | mb. | 152
3 |  | Budowa kanału z rur kamionkowych o średnicy DN600mm w rurze osłonowej CC-GRP SN 40000 o średnicy DN1000mm metodą wykopową | mb. | 43
4 |  | Budowa kanału z rur kanalizacyjnych PP SN10 litych, klasy S, kielichowych, o średnicy DN315mm metodą wykopu wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 188
5 |  | Budowa kanału z rur kanalizacyjnych PP SN10 litych, klasy S, kielichowych, o średnicy DN200 mm metodą wykopu wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 119
6 |  | Budowa przyłączy z rur kanalizacyjnych PP SN10 litych, klasy S, kielichowych, o średnicy DN160mm metodą wykopu wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 108
7 |  | Budowa przyłączy z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8 SDR34 litych, klasy S, kielichowych, o średnicy DN160mm metodą wykopu wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 11
8 |  | Budowa przyłączy z rur kanalizacyjnych z żeliwa szarego o średnicy DN150mm metodą wykopu wraz z kształtkami, robotami ziemnymi, umocnieniem, odwodnieniem, podsypkami, zasypkami i próbami szczelności | mb. | 27
BUDOWA STUDNI
9 |  | Wykonanie komory przewiertowej startowej wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 4
10 |  | Wykonanie komory przewiertowej odbiorczej wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 3
11 |  | Budowa komory wielokątnej połączeniowej polimerobetonowej "R.S1"o wym. 2,20 x 2,22 x 3,02 i wys. cał. 6,89m wraz z robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
12 |  | Budowa komory wielokątnej rozdzielczej polimerobetonowej "R.S5" o wym. zewn. 2,10 x 3,92 x 4,10 i wys. cał. 7,09m wraz z wyposażeniem i włazem żeliwnym klasy D400 oraz robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
13 |  | Budowa komory wielokątnej rozdzielczej polimerobetonowej "R.S6" o wym. zewn. 2,00 x 4,25 x 4,10 i wys. cał. 6,79m wraz z wyposażeniem i włazem żeliwnym klasy D400 oraz robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
14 |  | Budowa komory wielokątnej połączeniowej polimerobetonowej "R.S8" o wym. zewn. 2,02, x 2,30 x 3,02 i wys. cał. 6,64m wraz z wyposażeniem i włazem żeliwnym klasy D400 oraz robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
15 |  | Budowa studni polimerobetonowej o średnicy DN1500mm wraz z wyposażeniem i włazem żeliwnym klasy D400 oraz robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 1
16 |  | Budowa studni polimerobetonej o średnicy DN1800mm wraz z wyposażeniem i włazem żeliwnym klasy D400 oraz robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 2
17 |  | Budowa studni z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy wewn. DN1200mm wraz z wyposażeniem i włazem żeliwnym klasy D400 oraz robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 14
18 |  | Budowa studni z prefabrykowanych elementów betonowych o średnicy wewn. DN1000mm wraz z wyposażeniem i włazem żeliwnym klasy D400 oraz robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 2
19 |  | Budowa studni tworzywowej z rury karbowanej PP o średnicy wewn. DN600mm wraz z wyposażeniem i włazem żeliwnym klasy D400 oraz robotami ziemnymi, umocnieniem i odwodnieniem wykopu | kpl. | 5
20 |  | Montaż kaskady zewnętrznej z rur i kształtek kamionkowych o średnicy DN150mm wraz z jej obetonowaniem przy studni kanalizacyjnej | kpl. | 9
21 |  | Montaż kaskady zewnętrznej z rur i kształtek kamionkowych o średnicy DN200mm wraz z jej obetonowaniem przy studni kanaliazcyjnej | kpl. | 1
22 |  | Montaż przyłącza siodłowego PVC-U DN/OD 160 do rur betonowych, wyposażonego w zintegrowany przegub kulowy | kpl. | 1
23 |  | Montaż trójnika kanalizacji zewnętrznej z PP SN8, o średnicy DN315/160/90° + złączka przejściowa PP/żeliwo ø160/DN150 | kpl. | 1
24 |  | Montaż instalacji tymczasowego by-passa wraz z agregatem pompowym i armaturą, tłoczącego ścieki pomiędzy istniejącymi studniami na czynnej sieci kanalizacyjnej | kpl. | 6
ROZBIÓRKI
25 |  | Demontaż istniejącejgo odcinka sieci kanalizacyjnej 700x1050mm żelbet wraz z komorami | mb. | 96
26 |  | Demontaż istniejącejgo odcinka sieci kanalizacyjnej DN300mm PP | mb. | 273
27 |  | Demontaż istniejącejgo odcinka sieci kanalizacyjnej DN200mm PP | mb. | 51
28 |  | Demontaż istniejących odcinków przyłączy kanalizacyjnych DN160mm PVC | mb. | 230
29 |  | Demontaż istniejących odcinków przyłączy kanalizacyjnych DN100mm | mb. | 10
31 |  | Demontaż istniejącej studni kanalizacyjnej wraz z zasypaniem wykopu | kpl. | 19
32 |  | Demontaż istniejących zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowe wraz z zasypaniem wykopu | kpl. | 7
13.7 Przebudowa urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej
Note on C7: Karolina Kluz: zmiana z metody bezwykopowej na wykopową
Note on E29: Mariola Kozłowska: skąd ta informacja?
Note on E36: Mariola Kozłowska: policze po wyjaśnieniu ilości szamb
Note on E37: Mariola Kozłowska: na sytuacji pytanie o szamba

## Przedmiar 13.8 (hidden)
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA CZ 13 BUDOWA TUNELU RADOŚĆ
13.8 Wentylacja
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
| IZ | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |  | Montaż wentylatora do pracy w temperaturze standardowej z tłumikiem 1D, dyfuzorem wlotowym do nawiewu jednokierunkowego. Obudowa standardowa, okrągła, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo w klasie korozyjności C3, łopatki wentylatora i kierownica wykonane z aluminium, wraz z podwieszeniem, automatyką i konstrukcją wsporczą, ocynkowany ogniowo. | kpl. | 1
2 |  | Pomiary i rozruchy instalacji wentylacji mechanicznej | kpl. | 1
Razem instalacja wentylacji :
13.8 Wentylacja

## Przedmiar 13.9
Tom IV PRZEDMIAR DLA OFERENTA
Rozbiórki obiektów kubaturowych
Lp. | Nr STWiORB | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH
11 |  | Budynek handlowo-usługowy przy ul. Panny Wodnej 46/48 Charakterystyka ogólna obiektu – Warszawa Radość – Powierzchnia zabudowy 213,8m2, wysokość 3,7m. Budynek parterowy murowany, otynkowany. Dach dwuspadowy, kryty blachą. Fundamenty żelbetowe. Posadzki ceramiczne. Okna PCV. Zadaszone wejście. Instalacje: wodno-kanalizacyjna; elektryczna, teletechniczna. Ogrzewanie elektryczne. Klimatyzacja. Rozbiórka wraz z pracami przygotowawczymi i pomiarowymi, wyznaczeniem miejsce wyburzeń, oznakowaniem robót, sortowaniem i pryzmowaniem odzyskanych materiałów, załadunkiem i wywozem materiałów rozbiórkowych na składowisko, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu, wyrównaniem terenu, uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót oraz innymi niezbędnymi czynnościami bezpośrednio związanymi z rozbiórką obiektu. | m3 | 853,10
12 |  | Budynek handlowo-usługowy przy ul. Panny Wodnej 46/48 – Warszawa Radość – Powierzchnia zabudowy 80,9m2, wysokość 3,4m. Budynek parterowy murowany, okładzina z blachy falistej, częściowo otynkowany. Stropodach żelbetowy, kryty papą. Fundamenty żelbetowe. Okna PCV. Instalacja elektryczna. Rozbiórka wraz z pracami przygotowawczymi i pomiarowymi, wyznaczeniem miejsce wyburzeń, oznakowaniem robót, sortowaniem i pryzmowaniem odzyskanych materiałów, załadunkiem i wywozem materiałów rozbiórkowych na składowisko, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu, wyrównaniem terenu, uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót oraz innymi niezbędnymi czynnościami bezpośrednio związanymi z rozbiórką obiektu. | m3 | 275.1
13 |  | Dyżurka, ul. Panny Wodnej 46/48 – Warszawa Radość – Powierzchnia zabudowy 2,2m2. Budka wjazdowa parterowa. Konstrukcja szkieletowa, ściany osłonowe z blachy falistej. Wymiary obiektu - 1,7x1,3x2,3 m. Okna PCV. Stropodach. Instalacja elektryczna. Rozbiórka wraz z pracami przygotowawczymi i pomiarowymi, wyznaczeniem miejsce wyburzeń, oznakowaniem robót, sortowaniem i pryzmowaniem odzyskanych materiałów, załadunkiem i wywozem materiałów rozbiórkowych na składowisko, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu, wyrównaniem terenu, uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót oraz innymi niezbędnymi czynnościami bezpośrednio związanymi z rozbiórką obiektu. | m3 | 5.1
14 |  | Kontener garażowy, ul. Panny Wodnej 46/48 – Warszawa Radość – Powierzchnia zabudowy 12,5m2. Garaż blaszany z bramą dwuskrzydłową. Wymiary obiektu - 2,5x5,0x2,2 m. Dach jednospadowy blaszany. Rozbiórka wraz z pracami przygotowawczymi i pomiarowymi, wyznaczeniem miejsce wyburzeń, oznakowaniem robót, sortowaniem i pryzmowaniem odzyskanych materiałów, załadunkiem i wywozem materiałów rozbiórkowych na składowisko, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu, wyrównaniem terenu, uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót oraz innymi niezbędnymi czynnościami bezpośrednio związanymi z rozbiórką obiektu. | m3 | 27.5
15 |  | Budynek handlowo-usługowy z częścią mieszkaniową, ul. Panny Wodnej 50 – Warszawa Radość – Powierzchnia zabudowy175,9m2, wysokość 5,4m. Budynek parterowy z poddaszem. Murowany z cegły ceramicznej, częściowo otynkowany. Dach dwuspadowy, kryty papą. Fundamenty żelbetowe. Okna PCV i drewniane. Instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna. Ogrzewanie elektryczne. Klimatyzacja. Ogrodzenie metalowe, bramka, brama wjazdowa. Miejscowo - drewniane panele ogrodzeniowe. Rozbiórka wraz z pracami przygotowawczymi i pomiarowymi, wyznaczeniem miejsce wyburzeń, oznakowaniem robót, sortowaniem i pryzmowaniem odzyskanych materiałów, załadunkiem i wywozem materiałów rozbiórkowych na składowisko, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu, wyrównaniem terenu, uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót oraz innymi niezbędnymi czynnościami bezpośrednio związanymi z rozbiórką obiektu. | m3 | 810.6
| B.01 | Budynek handlowo-usługowy przy ul. Bysławska 104 - Warszawa Falenica Powierzchnia zabudowy 413,4 m2, wysokość 4,7m. Budynek parterowy, murowany z okładziną ceramiczną, na części tynkowany. Stropodach żelbetowy, kryty papą. Fundamenty żelbetowe. Okna PCV. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, C.O. Klimatyzacja. Elementy zagospodarowania terenu: przesuwna brama metalowa, parking z kostki brukowej, ogrodzenie z paneli betonowych – ok. 90,8 m. Rozbiórka wraz z pracami przygotowawczymi i pomiarowymi, wyznaczeniem miejsce wyburzeń, oznakowaniem robót, sortowaniem i pryzmowaniem odzyskanych materiałów, załadunkiem i wywozem materiałów rozbiórkowych na składowisko, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu, wyrównaniem terenu, uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót oraz innymi niezbędnymi czynnościami bezpośrednio związanymi z rozbiórką obiektu. | m3 | 1242.9
| B.01 | Budynek mieszkalny przy ul. Bysławska 102- Warszawa Falenica Powierzchnia zabudowy 106,4 m2, wysokość 4,2m. Budynek parterowy, murowany z cegły ceramicznej, otynkowany. Dach dwuspadowy, kryty blachą. Fundamenty żelbetowe. Okna drewniane. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, C.O. Elementy zagospodarowania terenu: brama i bramka metalowa, dojście z płyt chodnikowych, ogrodzenie z siatki metalowej i paneli betonowych. Rozbiórka wraz z pracami przygotowawczymi i pomiarowymi, wyznaczeniem miejsce wyburzeń, oznakowaniem robót, sortowaniem i pryzmowaniem odzyskanych materiałów, załadunkiem i wywozem materiałów rozbiórkowych na składowisko, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu, wyrównaniem terenu, uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót oraz innymi niezbędnymi czynnościami bezpośrednio związanymi z rozbiórką obiektu. | m3 | 363,2
| IZ | Budynek handlowo-usługowy przy ul. Patriotów 211 – Warszawa Radość – Powierzchnia zabudowy389,6m2, wysokość 5,7m. Budynek parterowy, murowany, otynkowany. Dach wielospadowy, kryty blachą. Fundamenty żelbetowe. Okna PCV. Zadaszone wejścia. Obiekty pomocnicze: kontenery z blachy falistej, dach jednospadowy. Wymiary: 5,2x3,3x2,7 m 3,9x2,5x2,7 m Instalacja wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna. Ogrzewanie elektryczne. Klimatyzacja. Elementy zagospodarowania terenu: ogrodzenie metalowe, brama wjazdowa przesuwna, podjazd/parking z kostki brukowej, stojak na rowery, rampy/schodki z kostki brukowej. Rozbiórka wraz z pracami przygotowawczymi i pomiarowymi, wyznaczeniem miejsce wyburzeń, oznakowaniem robót, sortowaniem i pryzmowaniem odzyskanych materiałów, załadunkiem i wywozem materiałów rozbiórkowych na składowisko, zasypaniem i zagęszczeniem gruntu, wyrównaniem terenu, uporządkowaniem miejsca prowadzonych robót oraz innymi niezbędnymi czynnościami bezpośrednio związanymi z rozbiórką obiektu. | m3 | 1665.5
Rozbiórki obiektów kubaturowych