Nr PZ.294.16743.2024				                                       Poznań, 28.08.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Wykonanie prac adaptacyjno - remontowych 
w najmowanych pomieszczeniach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni w Poznaniu al. Niepodległości 8, tj. pomieszczenia: nr 123, 404A, 404, 147, 100, 66 oraz pomieszczenie: toaleta; 
al. Niepodległości 8a tj. pomieszczenie: kuchnia”.

Kod CPV: 45000000-7

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Zakres prac adaptacyjno - remontowych w pomieszczeniach obejmuje:

  - Pomieszczenie nr 123 (al. Niepodległości 8, Poznań):

- przygotowanie pomieszczenia do prac (m.in. wyniesienie mebli, zabezpieczenie okien oraz gniazd),

- wykonanie wszelkich koniecznych prac przed malowaniem,

- przygotowanie podłoża do malowania,

- dwukrotne pomalowanie ścian z wykorzystaniem własnych farb (kolor wcześniej uzgodniony z Zamawiającym na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawcę). W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie farby. Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczania do stosowania w budownictwie,

- malowanie drzwi i ościeżnicy,

- przygotowanie podłoża, usunięcie zużytego linoleum, oczyszczenie powierzchni betonowej, gruntowanie oczyszczonej powierzchni betonowej, wykonanie wylewki samopoziomującej. Ułożenie podkładu pod linoleum, ułożenie nowego linoleum, ułożenie listew przypodłogowych, zniwelowanie progu. W momencie zamawiania linoleum u Producenta, Wykonawca ma obowiązek skonsultować z Zamawiającym kwestię wzoru i koloru,

- demontaż i montaż nowych wertikali okiennych – antystatyczna tkanina (rolety na napęd ręczny). W momencie zamawiania wertikali u Producenta Wykonawca ma obowiązek skonsultować z Zamawiającym kwestie koloru,

- wykonanie robót pozostałych - porządkowych obejmujących m.in. posprzątanie po wykonanych pracach, wniesienie mebli do pomieszczenia, wywiezienie na wysypisko i utylizacja m.in. zużytego linoleum.

  - Pomieszczenie nr 404A, 404 (al. Niepodległości 8, Poznań):

- przygotowanie pomieszczenia do prac (m.in. wyniesienie mebli, zabezpieczenie okien),

- demontaż i montaż nowych wertikali okiennych (2 szt.) – antystatyczna tkanina (rolety na napęd ręczny z linką). W momencie zamawiania wertikali u Producenta Wykonawca ma obowiązek skonsultować z Zamawiającym kwestie koloru,

- przygotowanie okien (2 szt.) do prac, renowacja okien: szlifowanie/heblowanie elementów stolarki okiennej, zagruntowanie drewna impregnatem uprzednio wyszlifowanych powierzchni, malowanie farbą olejną uprzednio zagruntowanych powierzchni,

- wykonanie wszelkich koniecznych prac przed malowaniem tj. wykonanie napraw ścian i sufitu (m.in. usunięcie pęknięć, oczyszczenie), doprowadzając je do jednolitej powierzchni, zeskrobanie lub zmycie starej farby, przygotowanie podłoża do malowania - dwukrotne gruntowanie wyszpachlowanych ścian, wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach,

- dwukrotne pomalowanie ścian z wykorzystaniem własnych gruntów oraz farby (kolor wcześniej uzgodniony z Zamawiającym na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawcę). W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie farby. Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczania do stosowania w budownictwie,

- przygotowanie podłoża usunięcie zużytej wykładziny, oczyszczenie powierzchni betonowej, gruntowanie oczyszczonej powierzchni betonowej, wykonanie wylewki samopoziomującej ułożenie podkładu pod linoleum, następnie ułożenie linoleum, montaż listew przypodłogowych,

- demontaż istniejącej zabudowy drewnianej, wstawienie ścianki gipsowo – kartonowej z wewnętrzną izolacją wygłuszającą z wełny mineralnej.

- malowanie drzwi i ościeżnicy (2 szt.),

- wykonanie robót pozostałych - porządkowych obejmujących m.in. posprzątanie po wykonanych pracach, wniesienie mebli do pomieszczenia, wywiezienie na wysypisko i utylizacja m.in. zużytej wykładziny, wertikali, zabudowy drewnianej.

1.3.	Pomieszczenie nr 147 (dwa pomieszczenia biurowe  al. Niepodległości 8,                   Poznań):

a) przygotowanie pomieszczenia do prac (m.in. wyniesienie mebli, zabezpieczenie          okien),

b) przygotowanie okien (3 szt.) do prac, renowacja okien: szlifowanie/heblowanie     elementów stolarki okiennej, zagruntowanie drewna impregnatem uprzednio wyszlifowanych powierzchni, malowanie farbą olejną uprzednio zagruntowanych powierzchni,

c) wykonanie wszelkich koniecznych prac przed malowaniem tj. wykonanie napraw ścian i sufitu (m.in. usunięcie pęknięć, oczyszczenie), doprowadzając je do jednolitej powierzchni, zeskrobanie lub zmycie starej farby, przygotowanie podłoża do malowania - dwukrotne gruntowanie wyszpachlowanych ścian, wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach,

d) dwukrotne pomalowanie ścian z wykorzystaniem własnych gruntów oraz farby (kolor wcześniej uzgodniony z Zamawiającym na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawcę). W robotach malarskich należy stosować gotowe, produkowane fabrycznie farby. Wszystkie materiały muszą mieć odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzające ich przydatność w budownictwie. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczania do stosowania 
w budownictwie,

e) przygotowanie podłoża usunięcie zużytej wykładziny, oczyszczenie powierzchni                           betonowej, gruntowanie oczyszczonej powierzchni betonowej, wykonanie wylewki samopoziomującej ułożenie podkładu pod linoleum, następnie ułożenie linoleum, montaż listew przypodłogowych,

f) wymiana opraw od oświetlenia (2 szt.),

g) malowanie drzwi i ościeżnicy (2 szt.),

h) zakup i montaż: koryto kablowe z listwą maskującą, montowane na  taśmę                 dwustronną o wymiarach: 50mmx12mmx2m,

i) wykonanie robót pozostałych - porządkowych obejmujących m.in. posprzątanie po wykonanych pracach, wniesienie mebli do pomieszczenia, wywiezienie na wysypisko 
i utylizacja m.in. zużytej wykładziny oraz opraw od oświetlenia.

1.4   Pomieszczenie 100 (al. Niepodległości 8, Poznań):

- demontaż uszkodzonej i montaż nowej klamki z zamkiem drzwiowym wpuszczanym (1 szt.),

- przywrócenie pełnej funkcjonalności okien (uzupełnienie brakujących klamek - 6 szt., regulacja ),

- przygotowanie okna (1 szt.) do prac, renowacja okna: szlifowanie/heblowanie elementów stolarki okiennej, zagruntowanie drewna impregnatem uprzednio wyszlifowanych powierzchni, malowanie farbą olejną uprzednio zagruntowanych powierzchni, malowanie parapetu,

- wykonanie robót pozostałych - porządkowych obejmujących m.in. posprzątanie po wykonanych pracach.

1.5     Pomieszczenie nr 66 ( (al. Niepodległości 8, Poznań):

- obróbka drzwi wejściowych od strony wewnętrznej.

1.6   Pomieszczenie - toaleta (al. Niepodległości 8, Poznań):

a)	 demontaż uszkodzonej i montaż nowej baterii umywalkowej,

b)	 demontaż uszkodzonego i montaż nowego wentylatora zlokalizowanego na suficie,

c)	  naprawa zestawu podtynkowego WC (powolne napełnianie się zbiornika) oraz zakup materiałów koniecznych do naprawy.

1.7 Pomieszczenie - kuchnia (al. Niepodległości 8a, Poznań):

- demontaż, zakup, montaż nowego elektrycznego podgrzewacza wody oraz baterii z długą wylewką,

- wykonanie robót pozostałych - porządkowych obejmujących m.in. posprzątanie po wykonanych pracach, usunięcie i wyniesienie uszkodzonego podgrzewacza wody, baterii, wywiezienie na wysypisko i utylizacja.

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania ww. prac dostarczane są przez Wykonawcę i wchodzą w koszty ponoszone przez Wykonawcę.

- Prace tymczasowe, prace towarzyszące oraz sposób ich rozliczania

Koszt wykonania prac tymczasowych oraz prac towarzyszących obciąża Wykonawcę. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić te koszty w cenie oferty w pracach podstawowych przyjmując w odpowiedniej wysokości wskaźnik kosztów ogólnych. Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla rozliczania prac tymczasowych lub prac towarzyszących.

- Prace tymczasowe.

Zakres i charakter prac tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji prac, zastosowania konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz sposobu ochrony elementów wykończenia i wyposażenia budynku przed negatywnymi skutkami prac.

Do prac tymczasowych należy m.in. zaliczyć:

- organizację zaplecza prac,

- zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nieobjętych pracami malarskimi przed negatywnymi skutkami prowadzenia prac,

- zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań (np. okna, posadzki, czujki ppoż., lampy oświetleniowe, itp.),

- przenoszenie elementów umeblowania i wyposażenia pomieszczeń - wynoszenie, przestawianie, odsuwanie w celu stworzenia dostępu do malowanych przegród oraz po zakończeniu prac malarskich i porządkowych 
w pomieszczeniu ustawienie mebli i wyposażenia na poprzednie miejsce.

2. Prace towarzyszące.

a) Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt skompletować i przekazać Zamawiającemu egzemplarz dokumentacji odbiorowej. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzą m.in. oświadczenia Wykonawcy, dokumenty określające parametry wbudowanych materiałów oraz potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty higieniczne) w języku polskim,

b) Wykonawca zobowiązany jest w ramach prac towarzyszących na swój koszt wykonać:

- 	utylizację odpadów powstałych podczas prowadzenia prac (składowanie oraz wywóz),

- 	pełne prace porządkowe po malowaniu - w tym odkurzanie i mycie - wraz 
z usunięciem skutków prac w obrębie budynku.

- Informacje o terenie objętym pracami adaptacyjno - remontowymi, wymagania 
i wytyczne Zamawiającego:

- Zamawiający nie obciąży Wykonawcy kosztami zużytej wody i energii elektrycznej dla celów realizacji zamówienia. Wykonawca może dzięki temu skalkulować niższą cenę oferty.

- Wykonawca na swój koszt obowiązany będzie do właściwej organizacji powierzchni objętej pracami, oznakowania, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dozór mienia Wykonawcy.

- Wykonawca obowiązany jest do takiej organizacji prac, by umożliwić użytkowanie pomieszczeń wyłączonych z zakresu prac oraz do prowadzenia prac w sposób niezakłócający działalności Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania pomieszczeń i korytarzy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem farbą lub zapyleniem elementy wykończenia niepodlegające malowaniu, elementy wyposażenia oraz części budynku wyłączone z malowania.

- Wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania prac powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, itp.

- Kolorystyka elementów oraz szczegóły materiałowe zostaną ustalone z Zamawiającym przy wprowadzaniu lub w trakcie prowadzonych prac.

- Wszystkie prace mają być prowadzone zgodnie z zasadami BHP i przepisami ppoż.

- Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest usunąć negatywne skutki swoich działań (np. wymienić zniszczone elementy wykończenia lub wyposażenia budynku, oczyścić elementy zabrudzone).

- Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w należytym porządku stanowiska pracy i ich otoczenie.

- Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu na wysypisko wszystkich odpadów powstałych w wyniku realizowania przez niego przedmiotu zamówienia. Koszty wywiezienia i utylizacji odpadów ponosi Wykonawca.

- Sprzęt maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i stosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie poprawnej jakości należy do Wykonawcy. Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stwarzać zagrożenia dla ludzi, ich mienia lub mienia Zamawiającego.

- Przedmiar prac

Wykazy powierzchni do malowania oraz wymiany podłogi załączone do opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 - Przedmiar i zakres prac) posiadają charakter pomocniczy 
i mają za zadanie ułatwienie Wykonawcy skalkulowanie ceny oferty.

Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej i zapoznanie się z rzeczywistymi warunkami realizacji niniejszego zamówienia z uwzględnieniem ich w wycenie 
i terminie wykonania prac.

Potrzebę wizji lokalnej Oferent zgłasza na piśmie skierowanym do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni na adres e-mail: dorota.cieplicka@plk-sa.pl

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku rozbieżności pomiędzy załączonym przedmiarem prac a stanem rzeczywistym.

- Odbiory prac

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu celu określonego przez Zamawiającego w umowie. Gotowość odbioru końcowego prac Wykonawca zgłasza telefonicznie osobie wskazanej w umowie. Dla skuteczności odbioru konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji odbiorowej. Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy przystępuje do odbioru końcowego. Do czasu odbioru końcowego Wykonawca uporządkuje pomieszczenie objęte pracami i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia.

Celem realizacji przedmiotu zamówienia jest doprowadzenie pomieszczeń do właściwego stanu estetycznego i użytkowego.

- Informacje ogólne:

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa ustalona w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia, jak również zawierająca wynagrodzenie za czynności związane z pracami przygotowawczymi, które musi wykonać własnym staraniem,
a w szczególności koszty urządzenia zaplecza prac, uporządkowanie terenu po wykonaniu prac (w tym: wywóz i utylizacja śmieci) oraz wszelkie inne, potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawcy winni w cenie wykonania prac adaptacyjno - remontowych w pomieszczeniach Regionu Zachodniego uwzględnić wszystkie koszty wynikające z całego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Załączone przedmiary prac należy traktować wyłącznie, jako materiał pomocniczy przy wycenie. Elementy nieujęte w przedmiarach prac a niezbędne do prawidłowego wykonania prac, Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie ryczałtowej.

- Prace adaptacyjno – remontowe w pomieszczeniach Regionu Zachodniego w Poznaniu będą wykonywane w dniach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku
w godzinach 7³º - 15³º. Ostateczny termin wykonania wszystkich prac (zakończenie): 
20 dni roboczych od daty podpisania umowy przez obie strony.

- Wykonanie prac będzie odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, który będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Przedmiar i zakres prac.

Załącznik nr 2: Protokół odbioru końcowego.

Opracowała:

Aurelia Piechota

tel. kom.: +48 694 480 265