Załącznik do zapytania ofertowego

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres prac do realizacji** | **Typ urządzenia** | **ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ** | **kwota netto oferty (PLN)** |
| 1 | Linia kablowa SN | NA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm2 | 45 m |  |
| 2 | Linia kablowa 0,4 kV | YAKXS 4x120 mm2 | 56 m |  |
| 3 | Stacja wnętrzowa | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 4 | Transformator 15/0,4 kV | 250kVA | 1 szt. |  |
| 5 | Rozdzielnica SN | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 6 | Układ bilansujący AMI | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 7 | Sterownik | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 8 | Modem Tetra z anteną | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 9 | Złącze kablowo- pomiarowe nn | P1-Rs/LZV/F | 1 szt. |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| **Wartość netto oferty (do wpisania w Connect w polu Cena / Price oraz Wartosc / Value):** | | | |  |

|  |
| --- |
|  |
| (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy |