| ______________________________________________ (pieczęć wykonawcy) | Zamawiający: ENERGA-OPERATOR Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o. Oddział w Płocku ul. Otolińska 27c, 09-400 Płock |
| --- | --- |

OFERTA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

„Wykonanie robót budowlanych polegających na demontażu i odbudowie różnych nawierzchni utwardzonych chodników, dróg i parkingów oraz terenów zielonych po robotach kablowych”

Wykonawca 1* (samodzielnie składający ofertę lub pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się                    o udzielenie zamówienia)

___________________________________________________________________________________

adres ___________________________________________________________________________________

nr telefonów __________________________________

nr fax , e mail  _______________________________________

NIP________________________________________,

REGON ______________________________________

Wykonawca 2* ___________________________________________________________________________________

adres ___________________________________________________________________________________

nr telefonów __________________________________

e mail  ________________________________________

NIP________________________________________,

REGON ______________________________________

(* należy dodać/usunąć pozycje dotyczące wykonawcy, zgodnie z sytuacją

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia kwotę:

ZADANIE NR 1 –  miasto i powiat Płońsk, miasto i powiat Nowy Dwór, miasto i powiat          Ciechanów, miasto i powiat Pułtuski

Wartość   netto _____________________zł. (słownie……………………………………………………………………………………….……………………………….)

W tym:

| Lp. | Elementy składowe ceny/rodzaj prac | Jednostka miary | Szacowany zakres prac | Cena netto w złotych | Wartość netto w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 6 cm | m2 |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 1.1 | Demontaż nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podbudowie z podsypki cementowo- piaskowej gr 10 cm (chodniki) Zakres czynności: - Ręczny demontaż kostki brukowej wraz z oczyszczeniem i ułożeniem w pryzmy - demontaż podbudowy cementowo – piaskowej wraz z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 600 |  |  |
| 1.2 | Odbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr 6 cm na podbudowie cementowo- piaskowej gr 10 cm (chodniki) Zakres czynności: - Wykonanie zagęszczenia gruntu po wykopie kablowym wraz z niezbędnymi badaniami stopnia zagęszczenia. - wykonanie podsypki cementowo – piaskowej gr 10cm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6 cm kostka z demontażu do kalkulacji dopuszcza się przyjęcie 5% normy nowej kostki | m2 | 600 |  |  |
| 2 | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr 8 cm | m2 |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 2.1 | Demontaż nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr 20 cm i podsypce cementowo- piaskowej gr 10 cm (parkingi, drogi osiedlowe itp.) Zakres czynności - Ręczny demontaż kostki brukowej wraz z oczyszczeniem i ułożeniem w pryzmy - demontaż podsypki cementowo – piaskowej i podbudowy betonowej wraz z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 340 |  |  |
| 2.2 | Odbudowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 10 cm i podbudowie betonowej gr 20 cm (parkingi, drogi osiedlowe itp.) Zakres czynności: - Wykonanie zagęszczenia gruntu po wykopie kablowym wraz z niezbędnymi badaniami stopnia zagęszczenia. - wykonanie podbudowy betonowej gr 20cm - wykonanie podsypki cementowo – piaskowej gr 10cm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 cm kostka z demontażu do kalkulacji dopuszcza się przyjęcie 5% normy nowej kostki. | m2 | 340 |  |  |
| 3. | Nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych 50 x50x7cm | m2 |  |  |  |
|  | w tym; |  |  |  |  |
| 3.1 | Demontaż nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50 x50x7cm na podbudowie z podsypki piaskowej gr 10 cm (chodniki) Zakres czynności - Ręczny demontaż betonowych płyt chodnikowych wraz z oczyszczeniem i ułożeniem w pryzmy - Ręczny demontaż podsypki piaskowej z odzyskaniem i spryzmowaniem materiału. | m2 | 280 |  |  |
| 3.2 | Odbudowa nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych 50 x50x7cm na podsypce piaskowej gr 10 cm (chodniki) Zakres czynności: - Wykonanie zagęszczenia gruntu po wykopie kablowym wraz z niezbędnymi badaniami stopnia zagęszczenia. - wykonanie podsypki piaskowej gr 10cm (materiał z demontażu) - wykonanie nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych z demontażu do kalkulacji dopuszcza się przyjęcie 10% normy nowych płyt chodnikowych. | m2 | 280 |  |  |
| 4. | Nawierzchnia asfaltowa gr 6 cm (chodniki , ścieżki rowerowe) | m2 |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 4.1 | Demontaż nawierzchni asfaltowej gr 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych(klińca) gr 10 (chodniki , ścieżki rowerowe) Zakres czynności - demontaż nawierzchni asfaltowej wraz z wywiezieniem i utylizacją - Ręczny demontaż podbudowy z kruszywa łamanego z odzyskaniem i spryzmowaniem materiału. | m2 | 16 |  |  |
| 4.2 | Odbudowa nawierzchni asfaltowej gr 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego (klińca) gr 10 (chodniki , ścieżki rowerowe) Zakres czynności: - Wykonanie zagęszczenia gruntu po wykopie kablowym wraz z niezbędnymi badaniami stopnia zagęszczenia. - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr 10cm (materiał z demontażu) - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 6 cm | m2 | 16 |  |  |
| 5 | Nawierzchnia asfaltowa gr 10 cm (jezdnie) | m2 |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 5.1 | Demontaż nawierzchni asfaltowej gr 10 cm na podbudowie betonowej gr 20 cm (jezdnie) Zakres czynności - demontaż nawierzchni asfaltowej wraz z wywiezieniem i utylizacją - demontaż podbudowy betonowej wraz z wywiezieniem i utylizacją | m2 | 100 |  |  |
| 5.2 | Odbudowa nawierzchni asfaltowej gr 10 cm na podbudowie betonowej gr 20 cm (jezdnie) Zakres czynności: - Wykonanie zagęszczenia gruntu po wykopie kablowym wraz z niezbędnymi badaniami stopnia zagęszczenia. - wykonanie podbudowy betonowej gr 20cm - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr 10 cm | m2 | 100 |  |  |
| 6 | Nawierzchnia z betonowych płyt sześciokątnych (trylinki) | m2 |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 6.1 | Demontaż nawierzchni z betonowych płyt sześciokątnych (trylinki) na podsypce piaskowej 10 cm Zakres czynności - demontaż nawierzchni z drogowych płyt betonowych (trylinki) wraz z oczyszczeniem i ułożeniem w pryzmy - Ręczny demontaż podsypki piaskowej z odzyskaniem i spryzmowaniem materiału. | m2 | 80 |  |  |
| 6.2 | Odbudowa nawierzchni z betonowych płyt sześciokątnych (trylinki) na podsypce piaskowej 10 cm Zakres czynności: - Wykonanie zagęszczenia gruntu po wykopie kablowym wraz z niezbędnymi badaniami stopnia zagęszczenia. - wykonanie podsypki piaskowej gr 10cm (materiał z demontażu) - wykonanie nawierzchni z drogowych płyt betonowych (trylinki) | m2 | 80 |  |  |
| 7. | Tereny zielone | m2 |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |  |
| 7.1 | Odbudowa terenów zielonych( trawników) Zakres czynności: - Wykonanie zagęszczenia gruntu po wykopie kablowym wraz z niezbędnymi badaniami stopnia zagęszczenia. - wyrównanie i zagrabienie terenu - wykonanie trawników metodą siewu | m2 | 460 |  |  |
| 8. | Nawierzchnie betonowe | m2 |  |  |  |
| 8.1 | Demontaż nawierzchni z betonowych gr 20 cm z wywozem i utylizacja materiału z demontażu | m2 | 60 |  |  |
| 8.2 | Odbudowa nawierzchni betonowej gr 20 cm | m2 | 60 |  |  |
| 9 | Betonowe obrzeża trawnikowe | m |  |  |  |
| 9.1 | Demontaż obrzeża trawnikowe betonowe 0,3x1,0x0,08 Zakres czynności: - demontaż betonowych obrzeży trawnikowych oczyszczenie i ułożenie w pryzmy. | m | 220 |  |  |
| 9.2 | Ustawienia betonowych obrzeży trawnikowych betonowych 0,3x1,0x0,08 Zakres czynności - ustawienie obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo – piaskowej. Obrzeża z demontażu. | m | 220 |  |  |
| 10 | Krawężnik uliczny betonowy 30x15x100 cm | m |  |  |  |
| 10.1 | Demontaż betonowych krawężników ulicznych Zakres czynności: - demontaż krawężników oczyszczenie i ułożenie w pryzmy - demontaż ławy z oporem wraz z wywozem i utylizacją | m | 80 |  |  |
| 10.2 | Montaż betonowych krawężników ulicznych na ławie betonowej z oporem. Zakres czynności: - ustawienie betonowych krawężników ulicznych na ławie betonowej z oporem Krawężniki z demontażu. | m | 80 |  |  |
| 11 | Odbudowa poboczy utwardzonych Zakres czynności: - Korytowanie pobocza wraz z wywiezieniem i utylizacją urobku z korytowania (głębokość 20cm, szerokość 75 cm). - Wyrównanie, zagęszczenie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. - Ułożenie nawierzchni pobocza z kruszywa naturalnego łamanego (tłuczeń, kliniec) lub z destruktu asfaltowego .Nawierzchnię należy ułożyć z zachowaniem spadków w kierunku od jezdni, mieszczącym się w przedziale 6% - 8%. Spadek podłużny powinien być zgodny ze spadkiem podłużnym jezdni. Kruszywo należy układać warstwowo i zagęszczać mechanicznie do uzyskania odpowiedniego poziomu zagęszczenia. Poziom ułożenia kruszywa powinien być zgodny z poziomem zewnętrznej krawędzi jezdni. (grubość warstwy kruszywa po zagęszczeniu 20cm szerokość 75cm) | m | 400 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie
 do dnia 31.03.2027 r.

- Oferowany okres gwarancji na wykonany  przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy.

- Osobami do kontaktów w sprawie niniejszej oferty są:

  - Pan(i) _________________________________, tel.: + 48______________________________

fax: + 48____________________________, e-mail  __________________________________

  - Pan(i) _____________________________, tel.: + 48 __________________________________

fax: + 48____________________________, e-mail  ___________________________________

____________________________

Data

_________________________________________

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy