## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 - PRZEGLĄD GŁÓWNYCH WYŁĄCZNIKÓW PRĄDU
MPK | Nazwa rejonu | Nazwa budynku | Adres | Częstotliwość | Ilość w szt.
566307136 | Centrala Oddziału | biurowy | Słupsk, Przemysłowa bud. D | 1x rok | 1
566307137 | Centrala Oddziału | biurowy | Słupsk, Przemysłowa bud. A | 1x rok | 1
566307138 | Centrala Oddziału | biurowy | Słupsk, Przemysłowa bud. B | 1x rok | 1
566307380 | Centrala Oddziału | biurowo-warsztatowy | Słupsk, Przemysłowa bud. C | 1x rok | 1
566307132 | RD Bytów | biurowy | Bytów, Mickiewicza 9 | 1x rok | 1
566307134 | RD Bytów | socjalny, RDR, Łączność | Bytów, Mickiewicza 9 | 1x rok | 1
566307369 | RD Bytów | magazynowy | Bytów, Mickiewicza 9 | 1x rok | 1
566307128 | Człuchów | administracyjny | Człuchów, Koszalińska 6a | 1x rok | 1
566307357 | Człuchów | garaż | Człuchów, Koszalińska 6a | 1x rok | 1
566307129 | Lębork | biurowy | Lębork, Krzywoustego 34 | 1x rok | 1
566307121 | Centrala Oddziału | biurowy | Koszalin, Morska 10 | 1x rok | 1
566307123 | Centrala Oddziału | biurowy Blok A | Koszalin, Morska 10 | 1x rok | 1
566307124 | Centrala Oddziału | biurowy Blok B | Koszalin, Morska 10 | 1x rok | 1
566307125 | Centrala Oddziału | biurowy Blok C | Koszalin, Morska 10 | 1x rok | 1
566307343 | Centrala Oddziału | Bud. Magazynowy | Koszalin, Morska 10 | 1x rok | 3
566307101 | Białogard | biurowy | Białogard, Kołobrzeska 32 | 1x rok | 1
566307302 | Białogard | warsztatowo-magazynowy | Białogard, Kołobrzeska 32 | 1x rok | 1
566307306 | Białogard | olejarnia + laboratorium | Białogard, Kołobrzeska 32 | 1x rok | 1
566307104 | Drawsko Pom. | techniczno-usługowy | Drawsko Pom. Starogrodzka 34 | 1x rok | 1
566307104 | Drawsko Pom. | bud. Techniczny | Drawsko Pom. Starogrodzka 34 | 1x rok | 1
566307312 | Drawsko Pom. | bud. Warszt.-magazynowy | Drawsko Pom. Starogrodzka 34 | 1x rok | 1
566307118 | Kołobrzeg | bud. Administracyjny | Kołobrzeg, Rolna 3 | 1x rok | 1
566307336 | Kołobrzeg | bud. Techniczny | Kołobrzeg, Rolna 3 | 1x rok | 3
566307114 | Szczecinek | bud. Administracyjny | Szczecinek, Kaszubska 24a | 1x rok | 1
566307326 | Szczecinek | bud. Mag.-warsztatowy | Szczecinek, Kaszubska 24a | 1x rok | 1
566307108 | Koszalin | administracyjny | Koszalin, Energetyków 24 | 1x rok | 1
566307319 | Koszalin | socjalno-magazynowy | Koszalin, Energetyków 24 | 1x rok | 1
566307103 | PE Świdwin | biurowy | Świdwin, Kościuszki 13A | 1x rok | 1
566307106 | PE Czaplinek | biurowy | Czaplinek, Łazice 14 | 1x rok | 1
566307315 | PE Czaplinek | bud. Gospodarczy | Czaplinek, Łazice 14 | 1x rok | 1
34
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
LP. | Opis
1 | Przeglądy należy wykonać w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.), Polskie Normy oraz zalecenia producenta zainstalowanych urządzeń.
2 | Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wymaganych prawem przeglądów głównych wyłączników prądu na obiektach Energa - Operator S.A. Oddział w Koszalinie w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.
3 | Wykonawca winien posiadać odpowiednie kwalifikacje w zakresie konserwacji i napraw urządzeń ochrony przeciwpożarowej oraz należytą wiedzę zgodnie z wymaganym prawem.
4 | Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów i konserwacji w sposób zgodny z obowiązującymi normami oraz instrukcjami i zaleceniami producenta.
5 | Przegląd należy wykonać 1 raz w roku do 31 maja bieżącego roku.
6 | W ramach przeprowadzania przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu należy sprawdzić: a) Funkcjonowanie wyłącznika przeciwpożarowego b) Zgodność umiejscowienia PWP w budynku c) Stan techniczny aparatu d) Kontrola oznakowania e) Ocena wizualna wyłącznika f) Sprawdzenie obwodów elektrycznych
7 | Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania przeglądu wszystkich wyszczególnionych w załączniku zainstalowanych przeciwpożarowych wyłączników prądu.
8 | Wykonawca zobowiązany jest do przekazania protokołu, który musi zawierać co najmniej: a) datę przeprowadzenia przeglądu, b) nazwę i adres jednostki, w której wykonano przegląd, c) dane sprzętu poddanego przeglądowi (np. lokalizacja przycisków oraz rozdzielni elektrycznej), d) wynik przeglądu: pozytywny / negatywny, e) opis stanu i sprawności poszczególnych elementów przeciwpożarowych wyłączników prądu, f) uwagi (należy umieścić informację o zatrzymaniu się windy, zachowaniu drzwi automatycznych), g) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej przegląd oraz numer uprawnień SEP, h) podpis wraz z pieczęcią firmy.
9 | Dopuszcza się możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości asortymentu do przeglądu.
10 | Wszelkie kontrole i przeglądy głównych wyłączników prądu mogą być wykonywane tylko po uprzednim powiadomieniu i uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wykonawca sporządza harmonogram przeglądów i uzgadnia go z Zamawiającym co najmniej 5 dni przed planowanymi przeglądami,