# Załącznik nr 1

## Oświadczenie Oferenta

Data .....................................

Oferent :

...........................................................................................................................

nazwa i adres / pieczątka

Po zapoznaniu się z warunkami ZAPYTANIA OFERTOWEGO (RFI) z dnia 05.06.2025 niniejszym składamy ofertę na:

EOŚ-D Dostarczenie kompletu opraw do Miasta Maków Mazowiecki [150 szt.] RFI

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy dla Energa Oświetlenie Sp. z o.o.: 150 szt. opraw LED: LP; indeks; typ oprawy; [szt]. 1; A3; Oprawa natynkowa LED 32W 4700lm 4000K IP20 600x600 - oprawy przelotowe; 28. 2; A2; Oprawa natynkowa LED 2800lm 25W OPAL 2800lm 4000K IP54 300x300 - oprawy przelotowe; 44. 3; A1; Oprawa natynkowa LED 13W OPAL 1500lm 4000K IP54 300x300; 8. 4; A6; Oprawa hermetyczna LED 31W 4300lm 4000K IP66 1150mm; 8. 5; A4; Kinkiet LED 13W 1265lm 4000K IP44 595mm; 1. 6; A5; Pasek LED w zabudowie 1265lm 3mb min. 5W/mb, 4000K, zabudowa w profilu w ścianie; 1. 7; AW1; oprawa natynkowa oświetlenia awaryjnego LED AW1- 4W SO SA 3h IP20 155lm - oprawy przelotowe; 15. 8; AW2; oprawa natynkowa oświetlenia awaryjnego LED AW2- 6W SO SA 3h IP20 263lm - oprawy przelotowe; 4. 9; AW3; oprawa natynkowa oświetlenia awaryjnego LED AW3- 4W SC SA 3h IP20 143lm - oprawy przelotowe; 9. 10; AWZ; oprawa natynkowa oświetlenia awaryjnego LED AWZ- 12W SA AT 3h IP65 183llm; 4. 11; EW1; oprawa natynkowa oświetlenia awaryjnego naścienna ewakuacyjna LED 7W 3h 190lm - oprawy przelotowe; 21. 12; EW2; oprawa natynkowa oświetlenia awaryjnego sufitowa ewakuacyjna LED 7W 3h 167lm - oprawy przelotowe; 7. Razem:; 150. Szczegółowe wymagania dot. opraw znajdują się w dokumentacji opublikowanej przez Miasto Maków Mazowiecki zawartej pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1117383 Wraz z ofertą proszę o dostarczenie: - kart katalogowych produktów - deklaracji CE Wymagana gwarancja: 48 m-cy

Oświadczam, że:

- Jestem uprawniona/-y do występowania w imieniu ………………………… (pełna nazwa Oferenta).

- Uwzględniono w cenie ofertowej wszelkie koszty koniecznie do poniesienia w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………………………………………… (pełna nazwa Oferenta) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym,  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………………………. (pełna nazwa Oferenta) akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym o numerze ELOG/2/015561/25.

- Dostawa opraw nastąpi do końca ….. tygodnia od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Parametry techniczne oferowanych opraw są zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujące w Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Ogólne Warunki Zakupu (OWZ_EOŚ). Niniejsze OWZ stanowią integralną część Zamówień składanych u Dostawców przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, na zakup Towarów.

...................................................................

Podpis osoby składającej ofertę