## Grupa arkusz wyceny
OFERTA /FORMULARZ CEN
ZAMAWIAJĄCY: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Toruniu
WYKONAWCA:
Nazwa: …..........................................
Adres: …..........................................
NIP: ............................................................. REGON: ........................................................
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego, tj. wykonanie robót budowlanych, pn: wymiany przewodów w liniach napowietrznych nn na izolowane o przekrojach 35-120 mm2, na istniejących stanowiskach słupowych wraz z robotami towarzyszącymi.
na obszarze działania Rejonu Dystrybucji we Włocławku - Zadanie 2: Miasto i Gmina Brześć Kujawski
Łączna wartość oferty netto - zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia zgodnie z zakresem robót wskazanych w specyfikacji: 1. Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wraz z opracowaniem dokumentacji powykonawczej . 2. W cenie nie należy uwzględniać dostawy inwestorskiej tj. przewodów AsXSn i kabli YAKXS.
na obszarze działania Rejonu Dystrybucji we Włocławku - Zadanie 2: Miasto i Gmina Brześć Kujawski |  | Dostawa inwestorska | Jednostka miary | Szacowane ilości | Cena jednostkowa netto w zł | Łączna wartość pozycji netto w zł
Lp | Wymiana przewodów w liniach napowietrzych nn wraz z robotami towarzyszącymi |  | [1] | [2] | [3] | [2x3]
1 | Wymiana przewodów w linii napowietrznych na izolowane/montaż izolowanych na istniejących słupach o przekroju 35mm2 - 120 mm2 (przewody dostawa inwestorska, dotyczy jednego toru linii nn) Pozycja uwzględnia: - przeprowadzenie uzgodnień z właścicielami gruntów i niezbędnych decyzji administracyjnych - demontaż istniejących przwodów wraz z konstrukcjami - podwieszenie przewodów pełnoizolowanych na istniejących słupach - przepięcie przyłączy napowietrznych i kablowych do nowych przewodów oraz ich wydłużenie - wprowadzenie obwodów do stacji SN/nn w istniejących rurach osłonowych - oznakowanie słupów wg. standartów EOP - wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów zgodnie z procedurą wycinkową EOP - wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej - wymiana przyłączy napowietrznych na izolowane - Uziom (6x1,5m szpilki + 15m bednarki), w tym na pierwszysch słupach od stacji, montaż różków uziemiających - Montaż kompletu ograniczników przepięć na słupie linii nn UWAGA: w wycenie uwzględniana jest długość trasy linii | przew. AsXSn, z wyłączeniem przekroju 35mm2 | km | 7 |  | 0
2 | Wymiana słupa przelotowego w linii nn (wycena uwzględnia koszty odłączenia i podłączenia przyłączy napowietrznych i kablowych na wymienianym stanowisku) | brak | szt. | 21 |  | 0
3 | Wymiana słupa funkcyjnego w linii nn, (wycena uwzględnia koszty odłączenia i podłączenia przyłączy napowietrznych i kablowych na wymienianym stanowisku) | brak | szt. | 14 |  | 0
|  |  | Łączna wartość oferty netto w zł. |  |  | 0
Oświadczam, że obowiązki kierownika budowy będzie pełnił(a) p. ..........................................................
Adres poczty elektronicznej, na który mają być przekazywane Wykonawcy zlecenia w formie jednostronnego oświadczenia woli: ……………………………………………………………………………
…........................................dn. …...................... |  |  | ….................................................................................
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)