Nr EOŚ - ………… /2025

ZAKRES/OFERTA	123P / P / ZK / 2025

wykonania dokumentacji uproszczonej w m. Gutkowo Żabowo gm. Zawidz Kościelny zasilanej z S5-905 – S5-933 w związku z realizacją Warunków przyłączenia obiektu do sieci ENERGA-OPERATOR SA oraz sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorcy, którym jest ww. gmina. Prace wykonać na podstawie schematu sieci stanowiącego załącznik do niniejszego zlecenia, wizji lokalnej w terenie oraz zgodnie z wymaganiami EOŚ.

2. Do zakresu robót należy:

- Obliczenia wytrzymałości słupów na możliwość podwieszenia linii napowietrznej AsXSn 2x25 mm2;

- Obliczenia naciągów linii;

- Obliczenia wysokości zwisów nad drogą;

- Zobrazowanie linii i słupów w stosunku do profilu drogi.

- Wykonanie schematu linii EOP i EOŚ.

- Naniesienie linii EOŚ na mapę do celów opiniodawczych.

Ww. obliczenia wykonać dla gminy Zawidz Kościelny:

- m. Gutkowo Górki zasilane z S5-905 - 0 m linii AsXSn  (0 przęseł) z uwzględnieniem szafki oświetleniowej na słupie i opraw LED.

- m. Kowalewo zasilane z S5-694 - 1150 m linii AsXSn  (23 przęsło) z uwzględnieniem szafki oświetleniowej na słupie i opraw LED.

- m. Makomazy zasilane z S5-638/1 - 0 m linii AsXSn  (0 przęseł) z uwzględnieniem szafki oświetleniowej na słupie i opraw LED.

- m. Narkiewiczyzna zasilane z S5-938 - 0 m linii AsXSn  (0 przęseł) z uwzględnieniem szafki oświetleniowej na słupie i opraw LED.

- m. Żabowo zasilane z S5-933 - 650 m linii AsXSn  (13 przęseł) z uwzględnieniem szafki oświetleniowej na słupie i opraw LED.

Projekt wykonać w 2 egzemplarzach papierowych. Do projektu dołączyć uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie opłacenia składki OC w PIIB.

Nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnień na ZUDP ani w Starostwie Powiatowym

3. Oświadczenie o wykonaniu prac oraz dokumentacja powykonawcza muszą być podpisane przez kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane oraz aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, poświadczone przez Izbę Inżynierów Budownictwa.

Prace prowadzić w uzgodnieniu z Kierownikiem DRU Płock.

5. Podczas realizacji niniejszego Zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego poinformowania EOŚ o istotnych okolicznościach, zarówno zawinionych, jak i niezawinionych przez Wykonawcę, które mogą spowodować, że wykonanie przedmiotu Zlecenia w wyznaczonym w ust. 6 terminie nie będzie możliwe. Zaniechanie niezwłocznego poinformowania EOŚ skutkować będzie brakiem zgody na podpisanie aneksu wydłużającego termin na wykonanie przedmiotu zlecenia.

6. Termin realizacji: 31 grudzień 2025.

7. Całkowita wartość zlecenia zgodnie z Państwa ofertą z dnia … sierpień 2025 (stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy) po modyfikacji wynosi …………………..,- zł netto + VAT. Po stronie Wykonawcy ujęte są robocizna, materiały i sprzęt oraz wszelkie koszty, w tym także opłaty administracyjne i inne wymagane do wykonania ww. robót terminowo i w pełnym zakresie.

W tym wartość:

- m. Gutkowo Górki zasilane z S5-905 	- ……………… zł

- m. Kowalewo zasilane z S5-694 		- ……………… zł

- m. Makomazy zasilane z S5-638/1	 	- ……………… zł

- m. Narkiewiczyzna zasilane z S5-938 	- ……………… zł

- m. Żabowo zasilane z S5-933	 	- ……………… zł

8. Płatność nastąpi przelewem po prawidłowym wykonaniu zlecenia, stwierdzonym po pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru dokonanym na druku EOŚ (dostępnym na www.energa-oswietlenie.pl) i protokolarnym odbiorze robót przez EOŚ oraz dostarczonym oświadczeniu o ilości zrealizowanych godzin (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy) . Przelew należności zostanie dokonany w ciągu 30 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto wskazane na fakturze, do której winien być załączony protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez obie Strony bez uwag lub zastrzeżeń, oraz dokumentacja powykonawcza (Na fakturze proszę umieścić numer niniejszego zlecenia.).

9. Przed każdorazowym wejściem na sieć Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego w osobie p. Piotr Gutkowski kom. 785 872 988  i/lub dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

10. Osoby kontaktowe:

1) sprawę prowadzi: Piotr Gutkowski kom. 785 872 988,

2) w sprawach formalnych: Maciej Ogorzały tel. 785 872 989,