**OPIS OBIEKTÓW dla części a**

**„Świadczenie kompleksowych usług konserwacji i napraw w nieruchomościach nieenergetycznych dla Oddziału ENERGA - OPERATOR SA w Gdańsku”**

* + - 1. **Obiekt - Budynek administracyjno-biurowy – Gdańsk ul. Swojska 9**

Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej – 127,90m2

Rok budowy – lata 70

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową bez windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod-kan, wentylację, klimatyzację, centralne ogrzewanie, klimatyzację oraz SKD.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 4

1. **Obiekt - Budynek transportu K – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek biurowo – warsztatowy o powierzchni użytkowej – 496,20m2

Rok budowy 1990.

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne oraz garaże.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodowa bez windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod-kan, klimatyzację, wentylację, centralne ogrzewanie, instalację pneumatyczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - Laboratorium T – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek biurowo – warsztatowy o powierzchni użytkowej – 600,60m2

Rok budowy 1938.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne oraz techniczne.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, niema windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod-kan, klimatyzację, wentylację, centralne ogrzewanie, SSP, sieć LAN, TAN.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

1. **Obiekt - Budynek transportu D – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek biurowo – warsztatowy o powierzchni użytkowej – 347,60m2

Rok budowy 1958.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej i windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod-kan, klimatyzację ,wentylację, centralne ogrzewanie, SSP, SKD, klimatyzację, instalację pneumatyczną, sieć LAN, TAN.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 8.

1. **Obiekt - Magazyn główny M – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 1109,53m2

Rok budowy 1960.

Budynek 1 kondygnację bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne oraz magazynowe.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowa i windy.

Budynek wyposażony jest instalację elektryczną, instalację wod-kan, klimatyzację ,wentylacyjną, centralne ogrzewanie, SSP, SKD, klimatyzację, CCTV, napięcie gwarantowane siłownia, sieć LAN, TAN.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 6.

1. **Obiekt - Budynek C garaże – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek garażowo-magazynowy o powierzchni użytkowej –778,10m2

Rok budowy 1948.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Znajdują się tam tylko garaże, magazyny i warsztat.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowa i windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wentylację grawitacyjna, centralne ogrzewanie.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

1. **Obiekt - Budynek L magazyn ZUT – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 65,51m2

Rok budowy - brak danych.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Pomieszczenia magazynowe.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej i windy.

Budynek nie posiada żadnych systemów.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - Budynek E, F, G, S oraz wiata O – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek biurowo-warsztatowo-magazynowy o powierzchni użytkowej – 1845,60m2

Rok budowy 1960.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne, magazyny oraz warsztaty.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej i windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod-kan, klimatyzację, wentylację, centralne ogrzewanie, instalację pneumatyczną, SSP, SKD, klimatyzację, CCTV, sieć LAN, TAN.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 32.

1. **Obiekt - Budynek RDM – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej –793,50m2

Rok budowy 1980.

Budynek 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowa i windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod-kan, klimatyzację, wentylację, centralne ogrzewanie, SSP, SKD, klimatyzację, CCTV, sieć LAN, TAN, sieć napięcia gwarantowanego, DSO.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 56.

1. **Obiekt - Budynek biurowy A/B – Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 130**

Budynek administracyjno-biurowy o powierzchni użytkowej – 4526,14m2

Rok budowy 1966/64.

Budynek 8/2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne i sale konferencyjne.

Budynek posiada 1/2 wewnętrzne klatki schodowe z windą.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wod-kan, klimatyzację, wentylację, centralne ogrzewanie, SSP, SKD, klimatyzację, CCTV, sieć LAN, TAN, sieć napięcia gwarantowanego, DSO.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 173.

1. **Obiekt - Budynek garażowy – Gdańsk ul. Wita Stwosza 19**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 60,80m2

Rok budowy lata 80

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Tylko garaże.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej i windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,  instalację wod-kan, wentylację, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - Budynek pustostan – Gdańsk ul. Zawodzie 87**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej –34,00m2

Rok budowy lata 80

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej i windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,  instalację wod-kan, wentylację, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - Budynek garażowy – Gdańsk ul. Olsztyńska**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 330,66m2

Rok budowy lata 80

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej i windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,  instalację wod-kan, wentylację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 16 najemców.

1. **Obiekt - Budynek po rozdzielni – Gdańsk ul. Wita Stwosza 19**

Budynek pustostan o powierzchni użytkowej – 148,65m2

Rok budowy przed 1939

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej i windy.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną,  instalację wod-kan, wentylację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

1. **Obiekt - Budynek biurowy Internat / ERA– Gdańsk ul. Mikołaja Reja 23**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 4740,40m2

Rok budowy 1985.

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne, techniczne.

Budynek posiada 3 wewnętrzne klatki schodowe i 2 windy.

Budynek wyposażony jest w systemy SSP,SKD,CCTV,ECOSSYS, SUG oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 172.

1. **Obiekt - Budynek portiernia (brama nr 3) – Gdańsk ul. Mikołaja Reja 23**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – brak danych

Rok budowy 2014.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej i windy.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SUG oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 1.

1. **Obiekt - Budynek biurowy W – Gdańsk ul. Mikołaja Reja 25**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 3123,20m2

Rok budowy 1987.

Budynek 3 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne, techniczne, magazynowe.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową i 1 windę.

Budynek wyposażony jest w systemy SSP,SKD,CCTV,ECOSSYS, oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 101.

1. **Obiekt - Budynek Wiata magazynowa – Gdańsk ul. Mikołaja Reja 25**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – około 50 m2

Rok budowy po 2000 roku.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - Budynek mieszkalny – Sopot ul. Smolna 8**

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej – 122,0m2

Rok budowy 1971.

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. W skład wchodzą dwa lokale mieszkalne

Budynek posiada 1 wewnętrzne klatki schodową.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, gazową i wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

1. **Obiekt - administracyjno-gospodarczy – Gdańsk ul. Towarowa 38**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 3114,71m2

Rok budowy 1979.

Budynek 5 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne, gospodarcze, techniczne, sale konferencyjne, archiwa.

Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodową i 1 windę.

Budynek wyposażony jest w systemy SSP,SKD,CCTV,ECOSSYS, LAN oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 152.

1. **Obiekt - Myjnia samochodowa – Gdańsk ul. Towarowa 38**

Budynek o powierzchni użytkowej – 2,89m2

Rok budowy 1974.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest sieci elektryczną, wod-kan, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - warsztatowo-magazynowy – Gdańsk ul. Towarowa 38**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 146,18m2

Rok budowy 1974.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w sieć elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - warsztatowo-magazynowy nowy – Gdańsk ul. Towarowa 38**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 572,23m2

Rok budowy 1974.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne i magazynowe.

Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodowe

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 6.

1. **Obiekt - warsztatowo-garażowy – Gdańsk ul. Towarowa 38**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 377,73m2

Rok budowy 1974.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - magazyn materiałów łatwopalnych – Gdańsk ul. Towarowa 38**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 13,34m2

Rok budowy 1974.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - garaże 5 boksów – Gdańsk ul. Pomorska (Rzepichy)**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 86,14m2

Wybudowany w latach 80.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wod-kan, wentylacja

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 5 najemców.

1. **Obiekt - garaże 9 boksów – Gdańsk ul. Pomorska (Rzepichy)**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 201,49m2

Wybudowany w latach 80.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wod-kan, wentylacja

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 9 najemców.

1. **Obiekt - garaże 4 boksy – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 228m2

Rok budowy 1992.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wod-kan, wentylacja.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - magazyn materiałów łatwopalnych – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 22m2

Rok budowy 1989.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wentylacja.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - magazyn materiałów łatwopalnych – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 22m2

Rok budowy 1989.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wentylacja.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - portiernia – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 61,27 m2

Rok budowy 1957.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne

Budynek wyposażony jest w system SSWiN oraz sieć elektryczną, wentylacja, wentylację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 1.

1. **Obiekt - garaże 3 boksy – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 47,4m2

Rok budowy 1992.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wentylacja.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2 najemców.

1. **Obiekt - biurowy – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 3272,54m2

Rok budowy 1992.

Budynek 5 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne, gospodarcze, sale konferencyjne, archiwa.

Budynek posiada 3 wewnętrzne klatki schodowe.

Budynek wyposażony jest w systemy SSP,SKD, SSWiN, CCTV,ECOSSYS, LAN oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 61.

1. **Obiekt - garaże 2 boksy – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 32,4m2

Rok budowy 1992.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wentylacja.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2 najemców.

1. **Obiekt - warsztatowo-socjalny – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 1611,42m2

Rok budowy 1989.

Budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz pokoi biurowych znajdują się tam również pomieszczenia socjalne, magazynowe i garażowe.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w systemy SSWiN, CCTV oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 8.

1. **Obiekt - magazyn główny – Gdynia ul. Morska 118C**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 630,00m2

Rok budowy 1989.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz magazynu znajdują się tam również pomieszczenia socjalne, biurowe.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 5.

1. **Obiekt - garaże wysokie – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 493,83m2

Rok budowy 1990.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV oraz sieci elektryczną, CO, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - garaże wysokie – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 179,91m2

Rok budowy 1990.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV oraz sieci elektryczną, CO, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - warsztat mechaniczno-ślusarski – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej – 196,71m2

Rok budowy 1990.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - Magazyn Działu BHP i ZOS – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 40,77m2

Rok budowy 1990.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - magazyn złomu użytkowego – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 36,89m2

Rok budowy 1990.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - magazyn materiałów olejowych – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 39,09m2

Rok budowy 1990.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV oraz sieci elektryczną, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - warsztat samochodowy – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 180,04m2

Rok budowy 1990.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz biur znajdują się tam również garaże.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w system CCTV oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 1.

1. **Obiekt - rozdzielnia PZ i pomieszczenia biurowe – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 433,94m2

Rok budowy 1990.

Budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również rozdzielnia.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w system CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 5.

1. **Obiekt - wiata magazynowa – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 260,09m2

Rok budowy 1990.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV oraz sieci elektryczną, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek biurowy – Tczew ul. Nowa 5**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 1855,96m2

Rok budowy 1930.

Budynek 5 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 3 wewnętrzne klatki schodowe.

Budynek wyposażony jest w system CCTV, SKD, ECOSSYS, oraz sieci elektryczną, gazowa, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzację

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 80.

1. **Obiekt - posterunek energetyczny – Kolbudy ul. Wybickiego 30**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 294,20m2

Rok budowy 1995.

Budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, gazowa, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 6.

1. **Obiekt - garaże – Kolbudy ul. Wybickiego 30**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 74,00m2

Rok budowy 1995.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek administracyjny cz. stara – Starogard ul. Pelplińska 24**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 624m2

Rok budowy 1965.

Budynek 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 24.

1. **Obiekt - budynek administracyjny cz. nowa – Starogard ul. Pelplińska 24**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 627,91m2

Rok budowy 1995.

Budynek 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD, ECOSSYS oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 25.

1. **Obiekt - magazyn farb i lakierów – Starogard ul. Pelplińska 24**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 38,50m2

Rok budowy 1965.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV sieć elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - stacji obsługi – Starogard ul. Pelplińska 24**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 342,20m2

Rok budowy 1965.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz magazynu znajdują się tam również pomieszczenia garażowe.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV siei elektryczna i wod-kan.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - myjnia – Starogard ul. Pelplińska 24**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 5,22m2

Rok budowy 1965.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - magazyn trafo – Starogard ul. Pelplińska 24**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 456,80m2

Rok budowy 1965.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz magazynu znajdują się tam również pomieszczenia garażowe.

Budynek wyposażony jest w system CCTV oraz sieć elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - warsztatowo-magazynowy – Starogard ul. Pelplińska 24**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 526,04m2

Rok budowy 1965.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz biur znajdują się tam również magazyny.

Budynek wyposażony jest w system CCTV, SKD oraz siei elektryczną, wod-kan, wentylacja.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 30.

1. **Obiekt - garaże małe – Starogard ul. Pelplińska 24**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 117,55m2

Rok budowy 1965.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek biurowo-mieszkalny – Zblewo ul. Chojnicka 3**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 135,64m2

Rok budowy 1961.

Budynek 1 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne oraz mieszkanie zakładowe.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – najemca mieszkania.

1. **Obiekt - budynek gospodarczy – Zblewo ul. Chojnicka 3**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 64,2m2

Rok budowy 1961.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz magazynu znajdują się tam również pomieszczenia garażowe.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek biurowo-mieszkalny – Pelplin ul. Kościuszki 25A**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 204,80m2

Rok budowy 1961.

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne oraz mieszkanie zakładowe.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – najemca mieszkania.

1. **Obiekt - budynek gospodarczy – Pelplin ul. Kościuszki 25A**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 56,00m2

Rok budowy 1961.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz magazynu znajdują się tam również pomieszczenia garażowe.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek gospodarczy – Skórcz ul. Pomorska 17**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 64,20m2

Rok budowy 1961.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek biurowo-garażowy – Gniew ul. Czyżewskiego 25A**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 46,00m2

Rok budowy 1991.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne oraz garażowe.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

1. **Obiekt - budynek biurowy – Kartuzy ul. 3 Maja 9**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 1486,08m2

Rok budowy 1979.

Budynek 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 5 wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, gazowa CO, wentylacje, klimatyzacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 98.

1. **Obiekt - budynek garażowy – Kartuzy ul. 3 Maja 9**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 218,53m2

Rok budowy 2014.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek magazynowy – Kartuzy ul. 3 Maja 9**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 259,84m2

Rok budowy 1980.

Budynek 1 kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

1. **Obiekt - budynek warsztatowy – Kartuzy ul. 3 Maja 9**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 353,41m2

Rok budowy 1985.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

1. **Obiekt - budynek mieszkalno-socjalny – Kościerzyna ul. Dworcowa 23**

Budynek socjalny o powierzchni użytkowej – 254,10m2

Rok budowy 1992.

Budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 15.

1. **Obiekt - budynek garażowy – Kościerzyna ul. Dworcowa 23**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 154,12m2

Rok budowy 1992.

Budynek 1 kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek warsztatowy – Kościerzyna ul. Dworcowa 23**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 207,37m2

Rok budowy 1992.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek magazynowy – Kościerzyna ul. Dworcowa 23**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 50,79m2

Rok budowy 1992.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - hala magazynowa – Kościerzyna ul. Dworcowa 23**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 70,00m2

Rok budowy 2010.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek biurowo-socjalny – Kościerzyna ul. Dworcowa 23**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 334,02m2

Rok budowy 1992.

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 4.

1. **Obiekt - budynek biurowo-socjalny – Kościerzyna ul. Dworcowa 23**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 334,02m2

Rok budowy 1992.

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 4.

1. **Obiekt - budynek biurowo część wysoka – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 893,09m2

Rok budowy 1989.

Budynek 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodowe.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, gazowa, CO, wentylacje, klimatyzacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 21.

1. **Obiekt - budynek biurowo część niska – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 670,01m2

Rok budowy 1989.

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Oprócz biur znajdują się tam również pomieszczenia socjalne.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, gazowa, CO, wentylacje, klimatyzacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 21.

1. **Obiekt - świetlica – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 371,89m2

Rok budowy 1981.

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz magazynów znajdują się tam również pomieszczenia biurowe i socjalne.

Budynek wyposażony jest w systemy CCTV, oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzacje

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 1.

1. **Obiekt - boks metali kolorowych – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 116,55m2

Rok budowy 1989.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek socjalno-magazynowy – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 574,82m2

Rok budowy 1981.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w CCTV, SKD oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje, klimatyzacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 49.

1. **Obiekt - garaż – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 111m2

Rok budowy 2024.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - warsztat samochodowy – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 274,42 m2

Rok budowy 1981.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w CCTV, oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

1. **Obiekt - warsztat nn – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 66,30 m2

Rok budowy 2015.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony jest w CCTV, oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt – garażowo-magazynowy – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 249,62 m2

Rok budowy 1981.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Oprócz garaży znajdują się tam również pomieszczenia magazynowe.

Budynek wyposażony jest w CCTV, oraz sieci elektryczną, wod-kan, CO, wentylacje.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - budynek materiałów łatwopalnych – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek magazynowy o powierzchni użytkowej – 14,91 m2

Rok budowy 1981.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - wiata parkingowa – Wejherowo ul. Przemysłowa 18**

Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 118,30 m2

Rok budowy 1989.

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

1. **Obiekt - maszt telekomunikacyjny – Puck ul. Wejherowska 46**

Maszt antenowy wraz z infrastrukturą