## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 - Specyfikacja dostawy do oferty
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Specyfikacja dostawy
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
Koszty kwalifikowane
1 | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła | x | x | x | x | x | 737 | szt. | x
2 | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | x
3 | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
4 | 1. Witonia Łęczycka, moc z obliczeń 87W | [5 empty] | 14 | szt. | 0
5 | 2. Witonia Kutnowska, moc z obliczeń 87W | [5 empty] | 16 | szt. | 0
6 | 3. Witonia Wschodnia, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 8 | szt. | 0
7 | 4. Witonia Wieczorowa, moc z obliczeń 43W | [5 empty] | 1 | szt. | 0
8 | 5. Witonia Górna, moc z obliczeń 43W | [5 empty] | 6 | szt. | 0
9 | 6. Witonia Krótka, moc z obliczeń 39W | [5 empty] | 5 | szt. | 0
10 | 7. Witonia Starzyńskiego, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 7 | szt. | 0
11 | 8. Witonia Główna, moc z obliczeń 73W | [5 empty] | 24 | szt. | 0
12 | 9. Witonia Torowa, moc z obliczeń 39W | [5 empty] | 10 | szt. | 0
13 | 10. Witonia Spółdzielcza, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 8 | szt. | 0
14 | 11. Witonia Dworcowa, moc z obliczeń 87W | [5 empty] | 9 | szt. | 0
15 | 12. Witonia Królewska, moc z obliczeń 46W | [5 empty] | 1 | szt. | 0
16 | 13. Witonia Lipowa, moc z obliczeń 25W | [5 empty] | 4 | szt. | 0
17 | 14. Witonia Szkolna, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 15 | szt. | 0
18 | 15. Witonia Starowiejska, moc z obliczeń 25W | [5 empty] | 3 | szt. | 0
19 | 16. Witonia Byszewska, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 13 | szt. | 0
20 | 17. Gledzianów 1, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 9 | szt. | 0
21 | 18. Gledzianów 2, moc z obliczeń 39W | [5 empty] | 50 | szt. | 0
22 | 19. Gledzianówek, moc z obliczeń 52W | [5 empty] | 10 | szt. | 0
23 | 20. Nędzerzew 1, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 11 | szt. | 0
24 | 21. Nędzerzew 2, moc z obliczeń 32W | [5 empty] | 14 | szt. | 0
25 | 22. Krokorczyce, moc z obliczeń 22W | [5 empty] | 5 | szt. | 0
26 | 23. Piaski 1, moc z obliczeń 22W | [5 empty] | 4 | szt. | 0
27 | 24. Nędzerzew 3, moc z obliczeń 39W | [5 empty] | 4 | szt. | 0
28 | 25. Piaski 2, moc z obliczeń 39W | [5 empty] | 8 | szt. | 0
29 | 26. Przyłogi, moc z obliczeń 32W | [5 empty] | 4 | szt. | 0
30 | 27. Józefów, moc z obliczeń 52W | [5 empty] | 12 | szt. | 0
31 | 28. Romartów 1, moc z obliczeń 25W | [5 empty] | 7 | szt. | 0
32 | 29. Oraczew 1, moc z obliczeń 22W | [5 empty] | 4 | szt. | 0
33 | 30. Romartów 2, moc z obliczeń 77W | [5 empty] | 4 | szt. | 0
34 | 31. Romartów 3, moc z obliczeń 43W | [5 empty] | 58 | szt. | 0
35 | 32. Romartów 4, moc z obliczeń 60W | [5 empty] | 25 | szt. | 0
36 | 33. Anusin, moc z obliczeń 43W | [5 empty] | 36 | szt. | 0
37 | 34. Budki, moc z obliczeń 22W | [5 empty] | 15 | szt. | 0
38 | 35. Kostusin, moc z obliczeń 43W | [5 empty] | 8 | szt. | 0
39 | 36. Wargawka Młoda 1, moc z obliczeń 35W | [5 empty] | 14 | szt. | 0
40 | 37. Gozdków 1, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 31 | szt. | 0
41 | 38. Gozdków 2, moc z obliczeń 43W | [5 empty] | 4 | szt. | 0
42 | 39. Wargawka Stara, moc z obliczeń 73W | [5 empty] | 5 | szt. | 0
43 | 40. Wargawka Młoda 2, moc z obliczeń 25W | [5 empty] | 10 | szt. | 0
44 | 41. Olesice, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 4 | szt. | 0
45 | 42. Rudniki, moc z obliczeń 29W | [5 empty] | 8 | szt. | 0
46 | 43. Wargawa, moc z obliczeń 25W | [5 empty] | 16 | szt. | 0
47 | 44. Szamów, moc z obliczeń 25W | [5 empty] | 13 | szt. | 0
48 | 45. Gajew, moc z obliczeń 25W | [5 empty] | 42 | szt. | 0
49 | 46. Oraczew 2, moc z obliczeń 60W | [5 empty] | 3 | szt. | 0
50 | 47. Gołocice, Oraczew 3, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 35 | szt. | 0
51 | 48. Węglewice, moc z obliczeń 22W | [5 empty] | 10 | szt. | 0
52 | 49. Kuchary 1, moc z obliczeń 22W | [5 empty] | 28 | szt. | 0
53 | 50. Michały, moc z obliczeń 25W | [5 empty] | 8 | szt. | 0
54 | 51. Węglewice Kolonia, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 13 | szt. | 0
55 | 52. Rybitwy, moc z obliczeń 65W | [5 empty] | 33 | szt. | 0
56 | 53. Kuchary 2, moc z obliczeń 39W | [5 empty] | 26 | szt. | 0
57 | 54. Witonia Ogrodowa, moc z obliczeń 39W | [5 empty] | 2 | szt. | 0
[7 empty] | 737 |  | 0