# Załącznik nr 1

## Oświadczenie Oferenta

Data .....................................

Oferent :

...........................................................................................................................

nazwa i adres / pieczątka

Po zapoznaniu się z warunkami ZAPYTANIA OFERTOWEGO (RFI) z dnia 01.10.2024 niniejszym składamy ofertę na:

DOSTARCZENIE KOMPLETU OPRAW DO GMINY RADZANOWO [330 szt.] RFI

Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy dla Energa Oświetlenie Sp. z o.o.: 330 szt. opraw LED + 9 szt. źródeł światła LED Minimalne wymagania: Oprawy oświetleniowe należy stosować według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w O klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: - przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci; - zapaleniem; - uderzeniem. Należy stosować oprawy energooszczędne ze źródłami światła typu LED. Stosować oprawy a odpowiednim strumieniu światła, podanym w projekcie wymiany oświetlenia elektrycznego. Należy zastosować oprawy o podanych parametrach w projekcie. Oprawy oświetleniowe należy stosować według PN-EN 60598-02. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w O klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy „AW" w obudowie z aluminium O stopniu ochrony 1P65, oprawy wersja nit, montaż naścienny, sufitowy, zwieszakowy, o mocy 3W ze źródłem światła LED n/t LED, wyposażone w moduł awaryjny 3 godzinny o czasie działania min. 3 godziny. Wszystkie Oprawy powinny być w sposób widoczny oznakowane. Powinny spełniać wymagania normy PN-lEC 60598-2-22. Znaki ewakuacyjne umieszczone na oprawach oświetlenia ewakuacyjnego powinny być zgodne z PN-921N-01256.02 i PN-N-01 256-5:1998.

Oświadczam, że:

- Jestem uprawniona/-y do występowania w imieniu ………………………… (pełna nazwa Oferenta).

- Uwzględniono w cenie ofertowej wszelkie koszty koniecznie do poniesienia w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………………………………………… (pełna nazwa Oferenta) dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym,  technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

- ……………………………………. (pełna nazwa Oferenta) akceptuje wszystkie postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym o numerze ELOG/2/031648/24.

- Dostawa opraw nastąpi do końca ….. tygodnia od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Parametry techniczne oferowanych opraw są zgodne z wymaganiami zapytania ofertowego

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję obowiązujące w Energa Oświetlenie Sp. z o. o. Ogólne Warunki Zakupu (OWZ_EOŚ). Niniejsze OWZ stanowią integralną część Zamówień składanych u Dostawców przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, na zakup Towarów.

...................................................................

Podpis osoby składającej ofertę