## LOKALIZACJA 1.1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAKUP MATERIAŁÓW / USŁUGI
Miejsce dostawy: LOKALIZACJA 1.1
Lp. | Nazwa materiału/usługi | Jednostka miary | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość | Wymagania,
specyfikacja techniczna
1 | Szafy zasilania 0,4kV Sekcja 1 i sekcja 2 Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x800mm z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa symetryczna, zawiasy z prawej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z prawej strony, c) wykonanie przyścienne, d) płyta montażowa, e) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębenkową, f) zaślepka płyty górnej pełna, g) zaślepka płyty dolnej przesuwna z przepustami kablowymi z pianką, h) zespół oświetleniowy, i) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, j) ogranicznik otwarcia drzwi, k) cokół 100mm, l) wibroizolatory cokołu, m) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, n) listwa uziemiająca, o) listwa z uchwytami do mocowania kabli,KONIECZNIE Z WILEKOŚCIAMI I ILOŚCIĄ UCHWYTÓW ZGODNĄ Z TYPEM I ILOŚCIĄ KABLI DO PRZYŁĄCZENIA p) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg schematów, | szt. |  | 2 | 0 | Wykonanie wg. Dokumentacji załącznik nr Z7. Szafy FA1 i FA3
2 | Szafa sprzęgła 0,4kV Sekcji 1 i sekcji 2 Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x800mm z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa symetryczna, zawiasy z prawej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z prawej strony, c) wykonanie przyścienne, d) płyta montażowa, e) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębenkową, f) zaślepka płyty górnej pełna, g) zaślepka płyty dolnej przesuwna z przepustami kablowymi z pianką, h) zespół oświetleniowy, i) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, j) ogranicznik otwarcia drzwi, k) cokół 100mm, l) wibroizolatory cokołu, m) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, n) listwa uziemiająca, o) listwa z uchwytami do mocowania kabli,KONIECZNIE Z WILEKOŚCIAMI I ILOŚCIĄ UCHWYTÓW ZGODNĄ Z TYPEM I ILOŚCIĄ KABLI DO PRZYŁĄCZENIA p) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg schematów, | szt. |  | 1 | 0 | Wykonanie wg. Dokumentacji załącznik nr Z7. Szafa FA2
3 | Szafa zasilania obwodów 220VDC Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x800mm z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa 19" niepełnej wysokości wykonana tak, aby prostownik nie był na niej zamontowany (rozwiązanie niestandardowe), zawiasy z prawej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przeźroczystą, zawiasy z prawej strony, c) wykonanie przyścienne, d) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębenkową, e) płyta montażowa, f) dach do szafy, g) zaślepka płyty dolnej przesuwna z przepustami kablowymi z pianką, h) zespół oświetleniowy, i) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, j) ogranicznik otwarcia drzwi, k) cokół 100mm, l) wibroizolatory cokołu, m) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, n) listwa uziemiająca, o) listwa z uchwytami do mocowania kabli,KONIECZNIE Z WILEKOŚCIAMI I ILOŚCIĄ UCHWYTÓW ZGODNĄ Z TYPEM I ILOŚCIĄ KABLI DO PRZYŁĄCZENIA p) podstawowa instalacja elektryczna szafy w.g. schematów | szt. |  | 1 | 0 | Wykonanie wg. Dokumentacji załącznik nr Z7. Szafa FC
4 | Szafa zasilania obwodów Napięcia Garantowanego Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x800mm z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa 19" niepełnej wysokości wykonana tak, aby prostownik nie był na niej zamontowany (rozwiązanie niestandardowe), zawiasy z prawej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przeźroczystą, zawiasy z prawej strony, c) wykonanie przyścienne, d) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębenkową, e) płyta montażowa, f) dach do szafy, g) zaślepka płyty dolnej przesuwna z przepustami kablowymi z pianką, h) zespół oświetleniowy, i) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, j) ogranicznik otwarcia drzwi, k) cokół 100mm, l) wibroizolatory cokołu, m) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, n) listwa uziemiająca, o) listwa z uchwytami do mocowania kabli,KONIECZNIE Z WILEKOŚCIAMI I ILOŚCIĄ UCHWYTÓW ZGODNĄ Z TYPEM I ILOŚCIĄ KABLI DO PRZYŁĄCZENIA p) podstawowa instalacja elektryczna szafy w.g. schematów | szt. |  | 1 | 0 | Wykonanie wg. Dokumentacji załącznik nr Z7. Szafa FG