Załącznik do zapytania ofertowego

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres prac do realizacji** | **Typ urządzenia** | **ILOŚĆ/ DŁUGOŚĆ** | **kwota netto oferty (PLN)** |
| 1 | Linia kablowa SN | 3x NA2XS(FL)2Y 1x 150/25 mm2 | 2793 m |  |
| 2 | Rozłącznik SN słupa nr 3 | RN III 24/4-100A W-S-V | 1 szt. |  |
| 3 | Złącze kablowe SN | ZKSN-3 TPM LLL | 1 szt. |  |
| 4 | Słup SN nr 28 | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 5 | Słup SN nr 27 | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 6 | Rozłącznik SN ręczny | RN III 24/4- 100A W-S-H | 1 szt. |  |
| 7 | Słup SN nr 46 | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 8 | Słup 15kV nr 3 | Wg projektu | 1 szt. |  |
| 9 | Rozłącznik SN słupa nr 3 | RN III 24/4 W-S-V | 1 szt. |  |
| 10 | Rozłącznik SN do istniejącego słupa SN nr 47 | RN III 24/4 W-S-H | 1 szt. |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| **Wartość netto oferty (do wpisania w Connect w polu Cena / Price oraz Wartosc / Value):** | | | |  |

|  |
| --- |
|  |
| (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy |