**OPIS OBIEKTÓW dla części nr 4.**

**Postępowanie ELOG/2/036055/24**

**Świadczenie kompleksowych usług konserwacji i napraw w nieruchomościach nieenergetycznych dla Oddziału Energa-Operator S.A. w Olsztynie**

* + - 1. **Obiekt - Dyrekcja Oddziału – Olsztyn ul. Tuwima 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Dyrekcja Oddziału | 2007 | 5450 | 5450 | 1566 | 15862 | 3,-1 |
| 2 | Budynek techniczny | 2007 | 138 | 138 | 160 | 414 | 1 |

W budynku Dyrekcji znajdują się dwie sale konferencyjne na parterze oraz II piętrze.

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, ppoż., SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, winda, ogrzewanie elektryczne, agregat stacjonarny, oświetlenie ewakuacyjne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 155.

**2. Obiekt - Rejon Dystrybucji Olsztyn – Olsztyn ul. Cicha 7/Poprzeczna 18**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1993 | 2283 | 2283 | 1545 | 9980 | 2,-1 |
| 2 | Wiata sam. Ciężarowe | 1993 | 441 | 441 | 459 | 2471 | 1 |
| 3 | Wiata sam. Osobowe | 1993 | 204 | 204 | 217 | 912 | 1 |
| 4 | Budynek biurowy | 1993 | 1085,22 | 1085,22 | brak danych | 3961 | 1,-1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie miejskie.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 94.

**3. Obiekt - Centrum kompetencyjne – Olsztyn Al. Wojska Polskiego 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1992 | 1094 | 1094 | brak danych | 3064 | 2,-1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie miejskie, oświetlenie ewakuacyjne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 25.

**4. Obiekt - Olsztyn ul. Tracka 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek warsztatowy | 1992 | 993 | 993 | brak danych | brak danych | 1 |
| 2 | Budynek 6USM | 1992 | 680 | 680 | brak danych | brak danych | 1 |
| 3 | Budynek warsztatowy | 1992 | 246 | 246 | brak danych | brak danych | 1 |
| 4 | Budynek tapicera | 1992 | 142 | 142 | brak danych | brak danych | 1 |
| 5 | Hala magazynowa | 1992 | 229 | 229 | brak danych | brak danych | 1 |
| 6 | Blaszak | 1992 | 270 | 270 | brak danych | brak danych | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 45.

**5. Obiekt - Rejon Dystrybucji Iława – Iława ul. Wodna 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek mag.-socjalny | 1983 | 885 | 885 | 228 | 2980 | 3,-1 |
| 2 | Budynek warsztatowy | 1989 | 382 | 382 | 410 | 1846 | 1 |
| 3 | Pomieszczenia magazynowe | 1995 | 102,66 | 102,66 | 109 | 336 | 1 |
| 4 | Wiata magazynowa | ok. 1995 | 41,5 | 41,5 | 43 | 134 | 1 |
| 5 | Budynek warsz.-socjalny | ok. 1990 | 83 | 83 | 77 | 414 | 1 |
| 6 | Budynek socj.-magazynowy | 1990 | 316,3 | 316,3 | brak danych | 1407 | 2 |
| 7 | Garaż SCANIA | 1999 | 71,51 | 72,51 | 83 | 325 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie miejskie.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 37.

**6. Obiekt - Rejon Dystrybucji Ostróda – Ostróda ul. Przemysłowa 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1981 | 507,43 | 507,43 | 234 | 2730 | 4,-1 |
| 2 | Budynek garażowy | 1981 | 324 | 324 | 340 | 1530 | 1 |
| 3 | Budynek warsz.-mag. | 1981 | 484,2 | 484,2 | 603 | 2604 | 1 |
| 4 | Budynek warszt.-samoch.i wiaty | 1981 | 133,5 | 133,5 | 195 | 790 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, ppoż. wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe, oświetlenie ewakuacyjne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 55.

**7. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Morąg ul. Warmińska 9**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 2001 | 103 | 103 | 144 | 420 | 1 |
| 2 | Budynek garażowy | 2001 | 94,25 | 94,25 | 107 | 353 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN. wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 8.

**8. Obiekt - Rejon Dystrybucji Szczytno – Szczytno ul. Polna 28**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1968 | 813 | 813 | 247 | 3161 | 4 |
| 2 | Budynek warsztatowo- mag. | 1968 | 541 | 541 | 604 | 2604 | 1 |
| 3 | Wiata garaż.-mag. | 1968 | 432 | 432 | 432 | 1425 | 1 |
| 4 | Stacja obsługi samochodów | 1968 | 163 | 163 | 196 | 790 | 1 |
| 5 | Budynek garaż+diagnostyka | 1968 | 147 | 147 | 166 | 470 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 51.

**9. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Biskupiec ul. Czynu Społecznego 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1998 | 103 | 103 | 144 | 420 | 1 |
| 2 | Budynek garażowy | 1998 | 94 | 94 | 107 | 353 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN. wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 7.

**10. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Nidzica ul. Traugutta 16A**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 2003 | 122 | 122 | 160 | 420 | 1 |
| 2 | Budynek garażowy | 2003 | 94 | 94 | 107 | 353 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN. wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 8.

**11. Obiekt - Rejon Dystrybucji Lidzbark-Warmiński – Lidzbark-Warmiński ul. Bartoszycka 14**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1973 | 518,4 | 518,4 | 215 | 2670 | 3,-1 |
| 2 | Budynek warszt.-magazynowy | 1973 | 541,4 | 541,4 | 676 | 2907 | 1 |
| 3 | Stacja obsługi samochodów | 1973 | 195 | 195 | 265 | 790 | 1 |
| 4 | Budynek gosp.-garażowy | 1992 | 144 | 144 | 155 | 475 | 1 |
| 5 | Wiata garaż.-magazynowa | 1973 | 440 | 440 | 468 | 1966 | 1 |
| 6 | Garaże | 1973 | 80 | 80 | 114 | 317 | 1 |
| 7 | Budynek materiałów łatwopalnych | 1973 | 12 | 12 | 18,85 | 44,7 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie miejskie.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 50.

**12. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Bartoszyce ul. Gdańska 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | brak danych | 149 | 149 | 127 | 925 | 2,-1 |
| 2 | Budynek garażowy | brak danych | 55 | 55 | 59 | 123 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN. wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 7.

**13. Obiekt - Rejon Dystrybucji Kętrzyn – Kętrzyn ul. Ogrodowa 17**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1925 | 1330 | 1330 | 768 | 6320 | 3 |
| 2 | Budynek garażowy | brak danych | 314 | 314 | brak danych | brak danych | 1 |
| 3 | Budynek magazynowo-garażowy | brak danych | 447 | 447 | brak danych | brak danych | 1 |
| 4 | Budynek warszt.-magazynowy | 2006 | 317,9 | 317,9 | 289 | 1689 | 1 |
| 5 | Magazyn opon | brak danych | 23,81 | 23,81 | brak danych | brak danych | 1 |
| 6 | Magazyn olejów | brak danych | 27,71 | 27,71 | brak danych | brak danych | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 50.

**14. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Mrągowo ul. Wolności 27**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1975 | 169 | 169 | 128 | brak danych | 2,-1 |
| 2 | Budynek garażowy | 1975 | 75,8 | 75,8 | 109 | brak danych | 1 |
| 3 | Wiata garażowa | brak danych | 99,7 | 99,7 | brak danych | brak danych | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN. wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 7.

**15. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Nowy Staw ul. Konopnickiej 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy (PE) | brak danych | 120 | 120 | 93 | 618 | 2 |
| 2 | Budynek garażowy | 2001 | 120,76 | 120,76 | brak danych | 668 | 1 |
| 3 | Budynek garażowy | 1992 | 19 | 19 | brak danych | 61 | 1 |
| 4 | Garaż blaszany | brak danych | 27 | 27 | brak danych | brak danych | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 0.

**16. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Sztutowo ul. Grzybowa 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy (PE) | 2007 | 167,01 | 167,01 | 214 | 731 | 1 |
| 2 | Budynek garażowy | brak danych | 147 | 147 | 107 | 596 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 0.

**17. Obiekt - Logistyka – Malbork ul. Koszalińska 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1985 | 155,7 | 155,7 | 166 | 863 | 2 |
| 2 | Budynek warsztatowo- magazynowy | 1985 | 302,7 | 302,7 | 363 | 856 | 1 |
| 3 | Budynek garażowy | 1985 | 127,2 | 127,2 | 151 | 427 | 1 |
| 4 | Budynek magazyn materiałów łatwopalnych | 1991 | 24,36 | 24,36 | 30 | 80 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 8.

**18. Obiekt - Rejon Dystrybucji Malbork – Malbork Al. Wojska Polskiego 49**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek administracyjny (Rejon Dystrybucji) | 1964 | 1237 | 1237 | 531 | 5332 | 3 |
| 2 | Wiata zbrojarska | 1996 | 63 | 63 | 73 | 206 | 1 |
| 3 | Wiata samochodowa obudowana | 1996 | 136,8 | 136,8 | 118 | 466 | 1 |
| 4 | Budynek warsztatowo- garażowy | 1996 | 447 | 447 | 560 | 2690 | 1 |
| 5 | Budynek socjalny (Posterunek) | 1996 | 330 | 330 | 236 | 1531 | 2 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie miejskie.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 57.

**19. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Nowy Dwór Gdański ul. Żeromskiego 23**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1969 | 261 | 261 | 170 | 1526 | 2 |
| 2 | Budynek warsztatowo - magazynowy (niski) | 1969 | 50 | 50 | brak danych | 158 | 1 |
| 3 | Budynek garażowy (wysoki) | 1999 | 102 | 102 | 113 | 579 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 9.

**20. Obiekt - Rejon Dystrybucji Kwidzyn – Kwidzyn ul. Łąkowa 38**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1910 | 1251 | 1251 | brak danych | 5232 | 3 |
| 2 | Budynek portierni | brak danych | 9 | 9 | brak danych | 60 | 1 |
| 3 | Budynek magazynowy (socjalno) | 1996 | 326 | 326 | brak danych | 1799 | 2 |
| 4 | Budynek biurowy (RDR) | 1997 | 334 | 334 | brak danych | 1740 | 2 |
| 5 | Budynek garażowy (6 boksów) | 1910 | 500 | 500 | brak danych | 1500 | 1 |
| 6 | Budynek mieszkalno- garażowy (2 mieszkania + 3 boksy garażowe) | 1910 | 289,5 | 289,5 | brak danych | 958 | 2 |
| 7 | Magazyn paliw | brak danych | 38 | 38 | brak danych | ------- | 1 |
| 8 | Zadaszenie magazynowe | brak danych | 387 | 387 | brak danych | ------- | 1 |
| 9 | Budynek magazynowy | 1910/1996 | 40 | 40 | brak danych | 227 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie gazowe.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 57.

**21. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Susz ul. Piastowska 40 (garaż), ul. Piastowska 50 (bud. Biurowy)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 2023 | 287,20 | 285,30 | 352,90 | 2438 | 1 |
| 2 | Budynek garażowy- 2 boksy | 1996 | 152 | 152 | brak danych | 588 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 7.

**22. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Dzierzgoń ul. Słowackiego 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy (PE) | 1964 | 88,1 | 59 | brak danych | brak danych | 2 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 8.

**23. Obiekt - Rejon Dystrybucji Elbląg – Elbląg Al. Piłsudskiego 19**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy (techniczno- usługowy) | 1998 | 2614,3 | 2614,3 | 1101 | 9851 | 3+4 |
| 2 | Budynek biurowy (licznikownia) | 1993 | 1790,8 | 1790,8 | 615 | 9864 | 3 |
| 3 | Budynek biurowy (RDR) | 1993 | 1407,4 | 1407,4 | 382 | 6930 | 3 |
| 4 | Budynek materiałów łatwopalnych | 1999 | 36,6 | 36,6 | 41 | 136 | 1 |
| 5 | Budynek warsztatowo - magazynowy | 1998 | 1250,5 | 1250,5 | 1121 | 5608 | 2+1 |
| 6 | Zadaszenie garażowo- magazynowe | 1999 | 484,4 | 484,4 | 447 | 2010 | 1 |
| 7 | Budynek socjalno- garażowy | 1996 | 276 | 276 | 325 | 1721 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, ppoż, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie miejskie.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 174.

**24. Obiekt - Elbląg ul. Elektryczna 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | 1951 | 1873 | 1873 | 719 | 8188 | 3 |
| 2 | Budynek garażowy (2 boksy) | 2005 | 39 | 39 | 47 | 222 | 1 |
| 3 | Budynek garażowy- wiata | 1988 | 160,8 | 160,8 | brak danych | 564 | 1 |
| 4 | Wiata przeszklona | po.1970 | 212,71 | 212,71 | brak danych | brak danych | 1 |
| 5 | Budynek techniczny węzeł c.o. | po.1970 | 54 | 54 | brak danych | brak danych | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie miejskie, agregat stacjonarny.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 36.

**25. Obiekt - Rejon Dystrybucji Braniewo ul. Marynarska 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowo- warsztatowo- magazynowy | 1990 | 1886,70 | 1886,70 | 1629,80 | 10900,00 | 2 |
| 2 | Budynek garażowy (6 boksów) | 1990 | 108,82 | 108,82 | 140,87 | 336,25 | 1 |
| 3 | Budynek garażowy (2 boksy) | 1990 | 103,00 | 103,00 | brak danych | 490,00 | 1 |
| 4 | Garaż blaszak 2 boksy | brak danych | 63,00 | 63,00 | brak danych | brak danych | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, CCTV, SKD, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie miejskie.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 31.

**26. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Pasłęk ul. Sprzymierzonych 13**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek warsztatowo- magazynowy | 1969 | 35 | 35 | 44 | 125 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: instalacja elektryczna..

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 0.

**27. Obiekt - Posterunek Energetyczny – Orneta ul. Mickiewicza 20**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa budynku- funkcja | Rok budowy | Pow. całkowita (m2) | Pow. użytkowa (m2) | Pow. zabudowy (m2) | Kubatura (m3) | Ilość kondygnacji |
| 1 | Budynek biurowy | brak danych | 292,00 | 292,00 | 171,00 | 1474,00 | 2 |
| 2 | Pomieszczenie po rozdzielni 15 kV | brak danych | 98,00 | 98,00 | brak danych | brak danych | 2 |
| 3 | Budynek garażowy (3 boksy) | brak danych | 85,70 | 85,70 | 100,50 | 439,00 | 1 |

Budynki w obiekcie wyposażone są w systemy: SSWiN, wod.-kan., instalacja elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w obiektach – 6.