**OPIS OBIEKTÓW dla części nr 2.**

**Postępowanie nr ELOG/2/036055/24**

**Świadczenie kompleksowych usług konserwacji i napraw w nieruchomościach nieenergetycznych dla Oddziału Energa - Operator S.A. w Kaliszu**

Spis treści

[**1.** **Obiekt - Centrala Oddziału w Kaliszu, ul. Al. Wolności 8** 4](#_Toc72408787)

[**1.1** **Budynek biurowy A** 4](#_Toc72408788)

[**1.2** **Budynek biurowy B** 4](#_Toc72408789)

[**1.3** **Budynek biurowy C** 4](#_Toc72408790)

[**1.4** **Budynek biurowy D** 5](#_Toc72408791)

[**2.** **Obiekt – Kalisz, al. Wojska Polskiego 35** 5](#_Toc72408792)

[**2.1** **Budynek biurowy A** 5](#_Toc72408793)

[**2.2** **Budynek biurowy B** 5](#_Toc72408794)

[**2.3** **Budynek biurowy C** 6](#_Toc72408795)

[**2.4** **Budynek D Laboratorium** 6](#_Toc72408796)

[**2.5** **Budynek E Garaże 5+3** 6](#_Toc72408797)

[**2.6** **Budynek F Garaże 8** 7](#_Toc72408798)

[**2.7** **Budynek G Stacja Obsługi** 7](#_Toc72408799)

[**2.8** **Budynek H Warsztat Samochodowy** 7](#_Toc72408800)

[**2.9** **Budynek I Warsztat Ślusarski** 7](#_Toc72408801)

[**2.10** **Budynek J Magazyn** 8](#_Toc72408802)

[**2.11** **Budynek K Hala Stalowa – Kalisz al. Wojska Polskiego 35** 8](#_Toc72408803)

[**2.12** **Budynek L Stacja Paliw – Kalisz al. Wojska Polskiego 35** 8](#_Toc72408804)

[**2.13** **Budynek M Pawilon – Kalisz al. Wojska Polskiego 35** 8](#_Toc72408805)

[**2.14** **Budynek N Wiata – Kalisz al. Wojska Polskiego 35** 9](#_Toc72408806)

[**2.15** **Budynek O Kontener – Kalisz al. Wojska Polskiego 35** 9](#_Toc72408807)

[**3.** **Obiekt PE Stawiszyn, ul. Wyrów 24 (PUSTOSTAN)** 9](#_Toc72408808)

[**3.1** **Budynek biurowy** 9](#_Toc72408809)

[**3.2** **Budynek Garaż** 9](#_Toc72408810)

[**4.** **Obiekt RD Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa 2** 10](#_Toc72408811)

[**4.1** **Budynek biurowy** 10](#_Toc72408812)

[**4.2** **Budynek garażowo magazynowy** 10](#_Toc72408813)

[**4.3** **Wiata stalowa** 10](#_Toc72408814)

[**5.** **Obiekt PE Ostrzeszów, ul. Grabowska 36** 10](#_Toc72408815)

[**5.1** **Budynek biurowy** 10](#_Toc72408816)

[**5.2** **Budynek garażowy** 11](#_Toc72408817)

[**6.** **Obiekt RD Kępno, ul. Młyńska 10** 11](#_Toc72408818)

[**6.1** **Budynek administracyjny** 11](#_Toc72408819)

[**6.2** **Budynek Warsztatowo- Socjalny** 11](#_Toc72408820)

[**6.3** **Budynek Magazynowo - Warsztatowy** 11](#_Toc72408821)

[**6.4** **Budynek Magazynowo - Garażowy** 12](#_Toc72408822)

[**6.5** **Budynek – Garażowo - Magazynowy** 12](#_Toc72408823)

[**6.6** **Budynek – Magazyn Olejów i Smarów** 12](#_Toc72408824)

[**6.7** **Budynek – Magazyn Materiałów Stalowych** 12](#_Toc72408825)

[**7.** **Obiekt - PE Syców, ul. Zwycięzców 3 (PUSTOSTAN)** 12](#_Toc72408826)

[**7.1** **Budynek PE** 12](#_Toc72408827)

[**7.2** **Budynek garażowy** 13](#_Toc72408828)

[**8.** **Obiekt - Budynek PE – Wieruszów ul. Bolesławiecka 8 (PUSTOSTAN)** 13](#_Toc72408829)

[**8.1** **Budynek PE** 13](#_Toc72408830)

[**8.2** **Budynek garażowy** 13](#_Toc72408831)

[**9.** **Obiekt - RD Jarocin, ul S. Batorego 26** 13](#_Toc72408832)

[**9.1** **Budynek biurowy** 13](#_Toc72408833)

[**9.2** **Budynek warsztatowo – magazynowy** 14](#_Toc72408834)

[**9.3** **Budynek obsługi samochodów** 14](#_Toc72408835)

[**9.4** **Budynek magazynowy materiałów łatwopalnych** 14](#_Toc72408836)

[**9.5** **Budynek garażowy I** 14](#_Toc72408837)

[**9.6** **Budynek garażowy II** 15](#_Toc72408838)

[**9.7** **Wiata magazynowo – sprzętowa** 15](#_Toc72408839)

[**10.** **Obiekt - Budynek RDR i PE – Jarocin ul S. Batorego 19** 15](#_Toc72408840)

[**11.** **Obiekt - PE Krotoszyn, ul. Słodowa 22** 15](#_Toc72408841)

[**11.1** **Budynek biurowy** 16](#_Toc72408842)

[**11.2** **Budynek warsztatowy** 16](#_Toc72408843)

[**11.3** **Budynek garażowy I** 16](#_Toc72408844)

[**11.4** **Budynek garażowy II** 16](#_Toc72408845)

[**11.5** **Wiata** 17](#_Toc72408846)

[**12.** **Obiekt - PE Pleszew, ul. Sienkiewicza 39** 17](#_Toc72408847)

[**12.1** **Budynek biurowy** 17](#_Toc72408848)

[**12.2** **Budynek magazynowo - warsztatowy** 17](#_Toc72408849)

[**12.3** **Budynek produkcyjny** 17](#_Toc72408850)

[**12.4** **Budynek socjalno – warsztatowy** 18](#_Toc72408851)

[**13.** **Obiekt - RD Konin, ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin** 18](#_Toc72408852)

[**13.1** **Budynek biurowy** 18](#_Toc72408853)

[**13.2** **Budynek magazynowy z rampą** 18](#_Toc72408854)

[**13.3** **Budynek gospodarczy** 18](#_Toc72408855)

[**13.4** **Wiata magazynowa kablowa** 19](#_Toc72408856)

[**13.5** **Budynek magazynu paliw** 19](#_Toc72408857)

[**13.6** **Budynek magazynowy wiata I** 19](#_Toc72408858)

[**13.7** **Budynek magazynowy wiata II** 19](#_Toc72408859)

[**13.8** **Budynek magazynowy wiata III** 19](#_Toc72408860)

[**13.9** **Budynek warsztatowy wiata IV** 20](#_Toc72408861)

[**13.10** **Budynek magazyn farb** 20](#_Toc72408862)

[**13.11** **Budynek magazyn oleju i smaru** 20](#_Toc72408863)

[**13.12** **Budynek portierni** 20](#_Toc72408864)

[**13.13** **Budynek stacji transformatorowej** 21](#_Toc72408865)

[**14.** **Obiekt - PE Rychwał - ul. Kaliska 16, 62-570 Rychwał (PUSTOSTAN)** 21](#_Toc72408866)

[**14.1** **Budynek PE** 21](#_Toc72408867)

[**14.2** **Budynek Gospodarczo-garażowy** 21](#_Toc72408868)

[**14.3** **Budynek garażowy** 21](#_Toc72408869)

[**15.** **Obiekt - RD Turek – Turek ul. Górnicza 14** 21](#_Toc72408870)

[**15.1** **Budynek administracyjny** 22](#_Toc72408871)

[**15.2** **Budynek Biurowy RDR** 22](#_Toc72408872)

[**15.3** **Budynek Garażowo – Warsztatowy – Szatnie** 22](#_Toc72408873)

[**15.4** **Budynek Garażowy 10 boksowy** 22](#_Toc72408874)

[**15.5** **Budynek Magazyn Główny** 23](#_Toc72408875)

[**15.6** **Budynek Portierni** 23](#_Toc72408876)

[**15.7** **Budynek Garażowy (wiata SN)** 23](#_Toc72408877)

[**15.8** **Wiata magazynowa otwarta** 23](#_Toc72408878)

[**15.9** **Wiata samochodowa** 23](#_Toc72408879)

[**15.10** **Budynek magazyn paliw** 24](#_Toc72408880)

[**16.** **Obiekt - PE Grabów, ul. Kochanowskiego 4** 24](#_Toc72408881)

[**16.1** **Budynek biurowo – magazynowy** 24](#_Toc72408882)

[**16.2** **Budynek garażowy PE Grabów** 24](#_Toc72408883)

[**17.** **Obiekt – RD Koło ul. Toruńska 96** 24](#_Toc72408884)

[**17.1** **Budynek biurowy** 24](#_Toc72408885)

[**17.2** **Budynek warsztatowo-magazynowy** 25](#_Toc72408886)

[**17.3** **Budynek stacji obsługi** 25](#_Toc72408887)

[**17.4** **Budynek wiaty stalowej na sprzęty** 25](#_Toc72408888)

[**17.5** **Budynek garażu dwu-boksowego** 25](#_Toc72408889)

[**17.6** **Budynek garażu ośmio-boksowego** 26](#_Toc72408890)

[**17.7** **Budynek garażowo - magazynowy (wysoki)** 26](#_Toc72408891)

[**17.8** **Budynek magazynku mat. łatwopalnych** 26](#_Toc72408892)

[**17.9** **Budynek garażu trzy-boksowego** 26](#_Toc72408893)

[**17.10** **Budynek warsztatowo-magazynowy** 26](#_Toc72408894)

[**18.** **Obiekt - PE Kłodawa, ul. Przedecka 45 (PUSTOSTAN)** 27](#_Toc72408895)

[**18.1** **Budynek biurowo – magazynowy** 27](#_Toc72408896)

[**18.2** **Budynek garażu cztero-boksowego** 27](#_Toc72408897)

[**19.** **Obiekt - RD Słupca, ul. Prusa 3** 27](#_Toc72408898)

[**19.1** **Budynek Administracyjno-Biurowy** 27](#_Toc72408899)

[**19.2** **Budynek Gospodarczy** 27](#_Toc72408900)

[**19.3** **Budynek garażowy** 28](#_Toc72408901)

[**20.** **Obiekt - RD Słupca, ul. Bielawska 3 (PUSTOSTAN)** 28](#_Toc72408902)

[**20.1** **Budynek biurowy** 28](#_Toc72408903)

[**20.2** **Budynek warsztatowy** 28](#_Toc72408904)

[**20.3** **Budynek gospodarczy** 28](#_Toc72408905)

[**21.** **Obiekt - Budynek PE Witkowo ul. Szkolna 9** 29](#_Toc72408906)

[**21.1** **Budynek biurowy** 29](#_Toc72408907)

[**21.2** **Budynek garażowy** 29](#_Toc72408908)

[**22.** **Obiekt - Budynek PE Zagórów, Oleśnica 85B (PUSTOSTAN)** 29](#_Toc72408909)

[**22.1** **Budynek biurowy** 29](#_Toc72408910)

[**22.2** **Budynek garażowy** 29](#_Toc72408911)

# **Obiekt - Centrala Oddziału w Kaliszu, ul. Al. Wolności 8**

## **Budynek biurowy A**

Budynek biurowy klasy ZL III o powierzchni całkowitej (zabudowy) 620,00m2 i powierzchni użytkowej – 2828,2m2

Rok budowy 1820

Budynek 6 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na każdej kondygnacji (z wyłączeniem podpiwniczenia) oprócz pokoi biurowych znajdują się toalety. Natomiast pomieszczenia kuchenne znajdują się na parterze, I, II i IV kondygnacji. Sale konferencyjne znajdują się na parterze i II kondygnacji.

Budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową, która wyposażona jest w wewnętrzną windę.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 141

Budynek jest wyposażony w system SSP (sygnalizacji pożarowej), monitoring alarmowy do PSP (Państwowej Straży Pożarnej) w Kaliszu, hydroforowy, SZR (samoczynnego załączenia rezerwy), oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego.

## **Budynek biurowy B**

Budynek biurowy klasy ZL III o powierzchni całkowitej (zabudowy) 306,80m2 i powierzchni użytkowej – 432,39m2

Rok budowy 1982

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na I kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się toalety. Natomiast pomieszczenie kuchenne znajduje się na I kondygnacji.

Budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 23

Budynek jest wyposażony w system SSP (sygnalizacji pożarowej), monitoring alarmowy do PSP (Państwowej Straży Pożarnej) w Kaliszu, hydroforowy, SZR (samoczynnego załączenia rezerwy), oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego.

## **Budynek biurowy C**

Budynek biurowy klasy ZL III o powierzchni całkowitej (zabudowy) 449,90m2 i powierzchni użytkowej – 717,64m2

Rok budowy 1973

Budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na każdej kondygnacji (z wyłączeniem podpiwniczenia) oprócz pokoi biurowych znajdują się toalety.

Budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową otwartą (antresola).

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 12

Budynek jest wyposażony w system SSP (sygnalizacji pożarowej), monitoring alarmowy do PSP (Państwowej Straży Pożarnej) w Kaliszu, hydroforowy, SZR (samoczynnego załączenia rezerwy), oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego.

## **Budynek biurowy D**

Budynek biurowy klasy ZL III o powierzchni całkowitej (zabudowy) 299,36m2 i powierzchni użytkowej – 490,00m2

Rok budowy 1976

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na parterze i I kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się toalety. Natomiast pomieszczenie kuchenne znajduje się na parterze.

Budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 24

Budynek jest wyposażony w system SSP (sygnalizacji pożarowej), monitoring alarmowy do PSP (Państwowej Straży Pożarnej) w Kaliszu, hydroforowy, SZR (samoczynnego załączenia rezerwy), oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego.

# **Obiekt – Kalisz, al. Wojska Polskiego 35**

## **Budynek biurowy A**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 2540m2

Rok budowy 2011

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenia kuchenne oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodowe, z których 1 wyposażona jest w wewnętrzną windę.

Budynek wyposażony w system oddymiania, sygnalizacji przeciwpożarowej, automatyki SZR oraz instalacje: elektryczną, grzewczą CO (węzeł cieplny), wodno-kanalizacyjną, hydrantową, klimatyzacyjną, wentylacyjną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 130

## **Budynek biurowy B**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 1304m2

Rok budowy 1980

Budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenia kuchenne oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową bez windy.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, grzewczą CO, wodno-kanalizacyjną, hydrantową, klimatyzacyjna, wentylacyjną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 62

## **Budynek biurowy C**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 518m2

Rok budowy 1980

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenia kuchenne oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, grzewczą CO, wodno-kanalizacyjną, klimatyzacyjną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 20

## **Budynek D Laboratorium**

Budynek biurowy o powierzchni użytkowej – 67m2

Rok budowy 1980

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia kuchenne oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, grzewczą CO, wodno-kanalizacyjną, klimatyzacyjną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 4

## **Budynek E Garaże 5+3**

Budynek o powierzchni użytkowej – 194m2

Rok budowy -----

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia~~.~~

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek F Garaże 8**

Budynek o powierzchni użytkowej – 134m2

Rok budowy -----

Budynek 3 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek G Stacja Obsługi**

Budynek o powierzchni użytkowej – 398m2

Rok budowy -----

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się, pomieszczenia kuchenne oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, grzewczą CO, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek H Warsztat Samochodowy**

Budynek o powierzchni użytkowej – 602m2

Rok budowy -----

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się, pomieszczenia kuchenne oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, grzewczą CO, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek I Warsztat Ślusarski**

Budynek o powierzchni użytkowej – 46m2

Rok budowy -----

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek J Magazyn**

Budynek o powierzchni użytkowej – 126m2

Rok budowy -----

Budynek 1 kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek K Hala Stalowa – Kalisz al. Wojska Polskiego 35**

Budynek o powierzchni użytkowej – 122m2

Rok budowy -----

Budynek 1 kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek L Stacja Paliw – Kalisz al. Wojska Polskiego 35**

Budynek o powierzchni użytkowej – 45m2

Rok budowy ----

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wentylacyjną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0

## **Budynek M Pawilon – Kalisz al. Wojska Polskiego 35**

Budynek o powierzchni użytkowej – 129m2

Rok budowy ----

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek N Wiata – Kalisz al. Wojska Polskiego 35**

Budynek o powierzchni użytkowej – 74m2

Rok budowy ----

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0

## **Budynek O Kontener – Kalisz al. Wojska Polskiego 35**

Budynek o powierzchni użytkowej – 75m2

Rok budowy ----

Budynek 1 kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0

# **Obiekt PE Stawiszyn, ul. Wyrów 24 (PUSTOSTAN)**

## **Budynek biurowy**

Budynek o powierzchni użytkowej – 49,5m2

Rok budowy 1987

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenia kuchenne oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową, bez windy.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek Garaż**

Budynek o powierzchni użytkowej – 1304m2

Rok budowy 1987

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznych klatek schodowych.

Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, wentylacyjną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

# **Obiekt RD Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa 2**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni zabudowy 421m2 i powierzchni użytkowej – 958m2

Rok budowy 1928

Budynek 3 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na parterze budynku oprócz pokoi biurowych znajduje się sala konferencyjna, pomieszczenie kuchenne, szatnie pracownicze oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi). Na 1 kondygnacji znajdują się biura, toalety oraz pomieszczenie kuchenne. Na drugiej kondygnacji są tylko pomieszczenia biurowe.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową, nie jest wyposażony w windę.

Budynek wyposażony w system sygnalizacji pożaru, instalację elektryczną z UPS, wodno-kanalizacyjną, węzeł cieplny, klimatyzację i wentylację

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 68

## **Budynek garażowo magazynowy**

Budynek garażowo magazynowy 1 – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 226m2 i powierzchni użytkowej 189m2. W budynku tym znajdują się pomieszczenia magazynowe, garażowe i gospodarcze.

## **Wiata stalowa**

Wiata stalowa, garażowo-magazynowa, zadaszona, otwarta o powierzchni zabudowy 351,10m2 i powierzchni użytkowej 330,92m2

# **Obiekt PE Ostrzeszów, ul. Grabowska 36**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni zabudowy 121,54m2 i powierzchni użytkowej – 203m2

Rok budowy: brak danych

Budynek 3 - kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na pierwszej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia socjalne oraz toaleta z kabiną prysznicową. Na drugiej kondygnacji znajdują się dwa osobne lokale mieszkalne z wydzielonym wejściem i klatką schodową. W budynku nie ma windy

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wodno-kanalizacyjną, c.o. gazowe, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 6.

## **Budynek garażowy**

Na terenie PE Ostrzeszów znajduje się również budynek garażowy o powierzchni zabudowy 44,4m2 i powierzchni użytkowej 42,5m2 oraz wiata magazynowo–garażowa o powierzchni zabudowy 199,9m2 i powierzchni użytkowej 190,3m2.

# **Obiekt RD Kępno, ul. Młyńska 10**

## **Budynek administracyjny**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej - 338,00m2 i powierzchni użytkowej – 1053,55m2

Rok budowy 2000

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na drugiej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajduje się sala konferencyjna, Na trzech kondygnacjach toalety, na dwóch pomieszczenia do przygotowania i spożywania posiłków.

Budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową bez windy.

Budynek wyposażony w, instalację elektryczną z UPS, wodno-kanalizacyjną, kotłownię gazową, klimatyzację i wentylację

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 32.

## **Budynek Warsztatowo- Socjalny**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 468,28m2 i powierzchni użytkowej – 625,62m2

Rok budowy 1997

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na jednej kondygnacji znajdują się hale warsztatowe i pomieszczenia magazynowo socjalne z toaletą, na drugiej pomieszczenie biurowe z szatniami, toaletami i łazienką dla brygad (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada jedną wewnętrzną klatkę schodową bez windy.

Budynek wyposażony w , instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, kotłownię gazową, klimatyzację i wentylację

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 12.

## **Budynek Magazynowo - Warsztatowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 425,85m2 i powierzchni użytkowej – 358,30m2

Rok budowy 1978

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na jednej kondygnacji znajdują się hale garażowe i magazynowe oraz pomieszczenia biurowe i toaleta.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną , wodno-kanalizacyjną, kocioł gazowy, klimatyzację i wentylację

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 8.

## **Budynek Magazynowo - Garażowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 237,20m2 i powierzchni użytkowej – 194,30m2

Rok budowy 2000

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na jednej kondygnacji znajdują się hale garażowe i magazynowe oraz pomieszczenie biurowe .

Budynek wyposażony w instalację elektryczną

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

## **Budynek – Garażowo - Magazynowy**

Budynek o powierzchni całkowitej 258,55m2 i powierzchni użytkowej – 231,80m2

Rok budowy 2000

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na jednej kondygnacji znajdują się hale garażowe.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną

## **Budynek – Magazyn Olejów i Smarów**

Budynek o powierzchni całkowitej 68,05m2 i powierzchni użytkowej – 58,38m2

Rok budowy 2000

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na jednej kondygnacji znajdują się pomieszczenie na oleje i smary oraz wiata na opakowania..

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

## **Budynek – Magazyn Materiałów Stalowych**

Budynek o powierzchni całkowitej 165,98m2 i powierzchni użytkowej – 161,09m2

Rok budowy 2000

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia z klatką schodową

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

# **Obiekt - PE Syców, ul. Zwycięzców 3 (PUSTOSTAN)**

## **Budynek PE**

Budynek o powierzchni całkowitej 131,10m2 i powierzchni użytkowej – 263,75m2

Rok budowy 2000

Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną i kocioł gazowy.

## **Budynek garażowy**

Budynek o powierzchni całkowitej 115,57m2 i powierzchni użytkowej – 130,03m2

Rok budowy 2000

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

# **Obiekt - Budynek PE – Wieruszów ul. Bolesławiecka 8 (PUSTOSTAN)**

## **Budynek PE**

Budynek o powierzchni całkowitej 1128,92m2 i powierzchni użytkowej – 247,07m2

Rok budowy 2000

Budynek dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i klatką schodową

Budynek wyposażony w instalację elektryczną i kocioł CO na olej opałowy.

## **Budynek garażowy**

Budynek o powierzchni całkowitej 107,20m2 i powierzchni użytkowej – 89,92m2

Rok budowy 2000

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

# **Obiekt - RD Jarocin, ul S. Batorego 26**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 215,00m2 i powierzchni użytkowej – 1234,26m2

Rok budowy 1973

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi), kotłownia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodowe, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, telefonicznej, CO – gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzację, sieć teleinformatyczną, zasilania awaryjnego, automatycznych rozsuwanych drzwi wejściowych,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 35

## **Budynek warsztatowo – magazynowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 603,00m2 i powierzchni użytkowej – 541,40m2

Rok budowy 1973

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, telefonicznej, CO - gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzację, sieć teleinformatyczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 4

## **Budynek obsługi samochodów**

Budynek o powierzchni całkowitej 145,50m2 i powierzchni użytkowej – 133,50m2

Rok budowy 1973

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowe, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, CO - gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek magazynowy materiałów łatwopalnych**

Budynek o powierzchni całkowitej 28m2 i powierzchni użytkowej – 34,24m2

Rok budowy 1973

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek garażowy I**

Budynek o powierzchni całkowitej 132,80m2 i powierzchni użytkowej – 110,70m2

Rok budowy 1995

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, telefonicznej, ogrzewanie elektryczne, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzację.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek garażowy II**

Budynek o powierzchni całkowitej 135,40m2 i powierzchni użytkowej – 110,60m2

Rok budowy 1995

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Wiata magazynowo – sprzętowa**

Budynek o powierzchni całkowitej 435,12m2 i powierzchni użytkowej – 435,12m2

Rok budowy 1973

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

# **Obiekt - Budynek RDR i PE – Jarocin ul S. Batorego 19**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 510,08m2 i powierzchni użytkowej – 773,40m2

Rok budowy 1995

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, telefonicznej, ogrzewanie elektryczne, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzację, sieć teleinformatyczną, sygnalizacji ppoż., zasilania awaryjnego, GEMOS.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 6

# **Obiekt - PE Krotoszyn, ul. Słodowa 22**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 280,45m2 i powierzchni użytkowej – 823,06m2

Rok budowy 1927

Budynek 2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi) oraz mieszkania.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, telefonicznej, CO – gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzację, sieć teleinformatyczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 3

## **Budynek warsztatowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 38,60m2 i powierzchni użytkowej – 35,00m2

Rok budowy 1999

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się~~,~~ pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system instalacji elektrycznej, telefonicznej, CO – gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzację, sieć teleinformatyczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 3

## **Budynek garażowy I**

Budynek o powierzchni całkowitej 508,00m2 i powierzchni użytkowej – 450,00m2

Rok budowy 1999

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się~~,~~ pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system instalacji elektrycznej, telefonicznej, CO – gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzację, sieć teleinformatyczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0

## **Budynek garażowy II**

Budynek o powierzchni całkowitej 120,00m2 i powierzchni użytkowej – 109,00m2

Rok budowy 1999

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0

## **Wiata**

Budynek o powierzchni całkowitej 155,10m2 i powierzchni użytkowej – 148,10m2

Rok budowy: brak danych

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system – nie dotyczy

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

# **Obiekt - PE Pleszew, ul. Sienkiewicza 39**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 113,00m2 i powierzchni użytkowej – 369,00m2

Rok budowy 1929

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, telefonicznej, CO – gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej, klimatyzację, sieć teleinformatyczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 2

## **Budynek magazynowo - warsztatowy**

Budynek o powierzchni całkowitej 328,00m2 i powierzchni użytkowej – 300,00m2

Rok budowy 1929

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, CO – gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek produkcyjny**

Budynek o powierzchni całkowitej 391,20m2 i powierzchni użytkowej – 369,50m2

Rok budowy 1929

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, CO – gazowe, instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0

## **Budynek socjalno – warsztatowy**

Budynek o powierzchni całkowitej 161,00m2 i powierzchni użytkowej – 124,00m2

Rok budowy 1929

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia

Budynek nie posiada wewnętrznej klatki schodowej, bez windy.

Budynek wyposażony w system - instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

# **Obiekt - RD Konin, ul. Kleczewska 41, 62-510 Konin**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 816,71m2 i powierzchni użytkowej – 1911,13m2

Rok budowy 1999

Budynek piętrowy z podpiwniczeniem. Na 1 piętrze oprócz pokoi biurowych znajduje się sala konferencyjna, pomieszczenia kuchni oraz toalety .W piwnicach znajdują się szatnie, toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodowe, bez windy.

Budynek wyposażony w instalację c.o cieplik, wod-kan, klimatyzację , UPS,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 48.

## **Budynek magazynowy z rampą**

Budynek magazynowy o powierzchni całkowitej 436,40m2 i powierzchni użytkowej - 410,61m2

Rok budowy 1999

Budynek parterowy bez podpiwniczenia, z rampą. W budynku oprócz hali magazynowej znajduje się pom. biurowe oraz sanitariaty.

Budynek wyposażony w system c.o, wod-kan, klimatyzację .

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2.

## **Budynek gospodarczy**

Budynek gospodarczy o powierzchni całkowitej 71,50m2 i powierzchni użytkowej - 52,80m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. W budynku znajduje się RBS.

Budynek wyposażony w klimatyzację .

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

## **Wiata magazynowa kablowa**

Budynek wiata magazynowa o powierzchni całkowitej 100m2 i powierzchni użytkowej - 100m2

Rok budowy 2018

Wiata parterowa bez podpiwniczenia, .

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

## **Budynek magazynu paliw**

Budynek magazynowy o powierzchni całkowitej 29,42m2 i powierzchni użytkowej - 22,48m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

## **Budynek magazynowy wiata I**

Budynek magazynowy o powierzchni całkowitej 650m2 i powierzchni użytkowej - 523,34m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdują się pom.monterskie oraz garaże

Budynek wyposażony w instalację elektryczną ,c.o.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

## **Budynek magazynowy wiata II**

Budynek magazynowy o powierzchni całkowitej 650m2 i powierzchni użytkowej - 597,58m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdują się garaże .

Budynek wyposażony w instalację elektryczną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

## **Budynek magazynowy wiata III**

Budynek magazynowy o powierzchni całkowitej 650m2 i powierzchni użytkowej - 593,84m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdują się garaże .

Budynek wyposażony w instalację elektryczną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

## **Budynek warsztatowy wiata IV**

Budynek magazynowy o powierzchni całkowitej 1037m2 i powierzchni użytkowej - 885,77m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdują się pom. biurowe oraz sanitariaty.

Budynek wyposażony w system c.o, wod-kan, klimatyzację .

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 5.

## **Budynek magazyn farb**

Budynek magazynowy o powierzchni całkowitej 32,68m2 i powierzchni użytkowej - 25,97m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. W budynku znajdują się garaże .

Budynek wyposażony w instalację elektryczną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

## **Budynek magazyn oleju i smaru**

Budynek magazynowy o powierzchni całkowitej 18,87m2 i powierzchni użytkowej - 14,47m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Przeznaczony na magazyn makulatury .

Budynek wyposażony w instalację elektryczną,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

## **Budynek portierni**

Budynek o powierzchni całkowitej 26,64m2 i powierzchni użytkowej - 21,56m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia. Przeznaczony na pomieszczenie monterskie .

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

## **Budynek stacji transformatorowej**

Budynek o powierzchni całkowitej 73,30m2 i powierzchni użytkowej - 56,44m2

Rok budowy 1999.

Budynek parterowy bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0.

# **Obiekt - PE Rychwał - ul. Kaliska 16, 62-570 Rychwał (PUSTOSTAN)**

## **Budynek PE**

Budynek piętrowy nie podpiwniczony, o powierzchni całkowitej 124,20m2 i powierzchni użytkowej - 195,30m2.

Rok rozbudowy 1999

Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia mieszkalne. Na parterze pom. administracyjne

oraz toaleta (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek wyposażony w systemwod-kan, ogrzewanie elektryczne.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

## **Budynek Gospodarczo-garażowy**

Budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni całkowitej 44,30m2 i powierzchni użytkowej - 36,60m2

Rok budowy 1999

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia

Budynek posiada instalację elektryczną, w jednej części pom. RBS z klimatyzacją

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

## **Budynek garażowy**

Budynek garażowy o powierzchni całkowitej 48,40m2 i powierzchni użytkowej - 40,20m2

Rok budowy 2006

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0.

# **Obiekt - RD Turek – Turek ul. Górnicza 14**

## **Budynek administracyjny**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 814m2 i powierzchni użytkowej - 719,19m2

Rok budowy 1968

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia śniadalni oraz toalety.

Na 2 kondygnacji znajdują się sale konferencyjne.

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony w system instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., klimatyzacji

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 29

Częścią budynku administracyjnego jest budynek magazynowy – biurowy: 1 – kondygnacyjny o powierzchni zabudowy 89,76m² i powierzchni użytkowej 76,05m².

## **Budynek Biurowy RDR**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 456,80m2 i powierzchni użytkowej – 385,53m2

Rok budowy 1998

Budynek 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 1 wewnętrzną klatkę schodową.

Budynek wyposażony w system Sygnalizacji Pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., klimatyzacji

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 10

## **Budynek Garażowo – Warsztatowy – Szatnie**

Budynek o powierzchni zabudowy 1556,30m2 i powierzchni użytkowej – 1336,80m2

Rok budowy 1968

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. W budynku oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia garażowe, magazynowe, gospodarcze, szatnie oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek wyposażony w system: instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., klimatyzacji

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 3 (23 elektromonterów od rana i od godz. 14 - 15)

## **Budynek Garażowy 10 boksowy**

Budynek garażowy o powierzchni zabudowy 201m2 i powierzchni użytkowej – 175,70m2

Rok budowy 1988

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w system instalacji elektrycznej,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek Magazyn Główny**

Budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 290,50m2 i powierzchni użytkowej – 248,00m2

Rok budowy 1968

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w system: instalacji elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, klimatyzacji

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 2

## **Budynek Portierni**

Budynek o powierzchni całkowitej 18,80m2 i powierzchni użytkowej – 18,00m2

Rok budowy 1968

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w system instalacji elektrycznej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Budynek Garażowy (wiata SN)**

Budynek garażowy o powierzchni całkowitej 123,70m2 i powierzchni użytkowej – 122,40m2

Rok budowy 1979

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w system instalacji elektrycznej,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Wiata magazynowa otwarta**

Budynek garażowo- magazynowy o powierzchni zabudowy 56,10m2 i powierzchni użytkowej – 49,40m2

Rok budowy 1991

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

## **Wiata samochodowa**

Wiata o konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 54,80m2 i powierzchni użytkowej – 54,80m2

Rok budowy 2009

## **Budynek magazyn paliw**

Budynek magazynowy o powierzchni zabudowy 16,64m2 i powierzchni użytkowej – 13,02m2

Rok budowy 1991

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

# **Obiekt - PE Grabów, ul. Kochanowskiego 4**

## **Budynek biurowo – magazynowy**

Budynek biurowo – magazynowy o powierzchni całkowitej 85m2 i powierzchni użytkowej – 50,40m2

Rok budowy 1990

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. W budynku oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia śniadalni oraz toaleta (część z kabiną prysznicową), szatnia.

W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe

Budynek wyposażony w system instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 6

## **Budynek garażowy PE Grabów**

Budynek garażowy o powierzchni zabudowy 70,80m2 i powierzchni użytkowej – 61,40m2

Rok budowy 1990

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w system instalacji elektrycznej, odgromowej.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

# **Obiekt – RD Koło ul. Toruńska 96**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 1350,82m2 i powierzchni użytkowej – 1007,20m2

Rok budowy 1977 i rozbudowa 2000

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na każdej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się sale konferencyjne, pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodowe bez windy.

Budynek wyposażony w system: sygnalizacji p-poż, klimatyzacji, instalacji gazowej GAZEX, zasilania awaryjnego UPS, automatycznych rozsuwanych gł. drzwi wejściowych, posiada instalację elektryczną, sieć tele-techniczną, ogrzewanie gazowe CO, instalację wod.-kan.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 39

## **Budynek warsztatowo-magazynowy**

Budynek o powierzchni całkowitej 603m2 i powierzchni użytkowej – 541,40m2

Rok budowy 1977

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek wyposażony w system: sygnalizacji p-poż., klimatyzacji, posiada instalację elektryczną, sieć tele-techniczną, ogrzewanie gazowe CO, instalację wod.-kan.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 2

## **Budynek stacji obsługi**

Budynek o powierzchni całkowitej 195,50m2 i powierzchni użytkowej – 163,30m2

Rok budowy 1977

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na każdej kondygnacji oprócz pom. biurowego znajdują się, pomieszczenia szatni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek wyposażony w system: sygnalizacji p-poż, klimatyzacji, posiada instalację elektryczną, sieć tele-techniczną, ogrzewanie gazowe CO, instalację wod.-kan.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 1

## **Budynek wiaty stalowej na sprzęty**

Budynek o powierzchni całkowitej 210,00m2 i powierzchni użytkowej – 210,00m2

Rok budowy 2017

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w system: automatycznego otwierania bram wjazdowych, posiada instalację elektryczną

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek garażu dwu-boksowego**

Budynek o powierzchni całkowitej 30,24m2 i powierzchni użytkowej – 27,00m2

Rok budowy 1993

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek garażu ośmio-boksowego**

Budynek o powierzchni całkowitej 132,67m2 i powierzchni użytkowej – 115,92m2

Rok budowy 1977

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w system, posiada instalację elektryczną

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek garażowo - magazynowy (wysoki)**

Budynek o powierzchni całkowitej 578,00m2 i powierzchni użytkowej – 566,00m2

Rok budowy 1977

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w system, posiada instalację elektryczną

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek magazynku mat. łatwopalnych**

Budynek o powierzchni całkowitej 74,00m2 i powierzchni użytkowej – 63,00m2

Rok budowy 1977

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek garażu trzy-boksowego**

Budynek o powierzchni całkowitej 78,00m2 i powierzchni użytkowej – 69,00m2

Rok budowy 1993

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony instalację elektryczną

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy

## **Budynek warsztatowo-magazynowy**

Budynek o powierzchni całkowitej 142,30m2 i powierzchni użytkowej – 122,70m2

Rok budowy 1967

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - nie dotyczy

# **Obiekt - PE Kłodawa, ul. Przedecka 45 (PUSTOSTAN)**

## **Budynek biurowo – magazynowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 121m2 i powierzchni użytkowej – 109,00m2

Rok budowy 1978.

Budynek 1 kondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Budynek wyposażony w system – klimatyzacji, posiada instalację elektryczną, elektryczny system ogrzewania

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - nie dotyczy (obecnie pustostan)

## **Budynek garażu cztero-boksowego**

Budynek o powierzchni całkowitej 97,60m2 i powierzchni użytkowej – 81,30m2

Rok budowy 1990

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek wyposażony w instalację elektryczną

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – nie dotyczy (obecnie pustostan)

# **Obiekt - RD Słupca, ul. Prusa 3**

## **Budynek Administracyjno-Biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 6589m2 i powierzchni użytkowej - 1981,76m2

Rok rozbudowy 1995

Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na drugiej kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajduje się sala konferencyjna, pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodowe, bez windy. Ogrzewanie elektryczne.

Budynek wyposażony w system ppoż., klimatyzacji, UPS, wod-kan.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 34.

## **Budynek Gospodarczy**

Budynek gospodarczy o powierzchni całkowitej 115,4m2 i powierzchni użytkowej – 100,10m2

Rok budowy 1978

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia

Budynek posiada 11 pomieszczeń typu gospodarczego

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0

## **Budynek garażowy**

Budynek garażowy o powierzchni całkowitej 245,20m2 i powierzchni użytkowej – 211,40m2

Rok budowy 2011

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek posiada 5 garaży,

Budynek wyposażony w system ppoż., ogrzewanie elektryczne

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

# **Obiekt - RD Słupca, ul. Bielawska 3 (PUSTOSTAN)**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 127,60 m2 i powierzchni użytkowej 127,60m2

Rok budowy 1969

Budynek 2 kondygnacyjny ,podpiwniczony

Na parterze znajdują się pomieszczenia biurowe oraz toaleta (część z kabinami prysznicowymi).

Na pierwszym piętrze dwa mieszkania .

Budynek wyposażony w system o.c elektryczne , wod-kan.

Ilość użytkowników przebywających na stałe -0.

## **Budynek warsztatowy**

Budynek garażowy o powierzchni całkowitej i użytkowej 144m2

Rok budowy 1999

Budynek 1 kondygnacyjny z kanałem samochodowym.

Budynek wyposażony w system c.o elektryczne

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku -0 osób

## **Budynek gospodarczy**

Budynek gospodarczy o powierzchni całkowitej i użytkowej 43m2

Rok budowy 1999

Budynek 1 kondygnacyjny/ bez podpiwniczenia.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku -0 osób

# **Obiekt - Budynek PE Witkowo ul. Szkolna 9**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 76m2 i powierzchni użytkowej - 55,2m2

Rok rozbudowy 1988

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na 1 kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajdują się, pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada ogrzewanie elektryczne

Budynek wyposażony w system ppoż., UPS, wod.-kan.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 2

## **Budynek garażowy**

Budynek garażowy o powierzchni całkowitej 120 m2 i powierzchni użytkowej – 120 m2

Rok budowy 1988

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek posiada 5 garaży

Budynek wyposażony w system ppoż.,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku – 0

# **Obiekt - Budynek PE Zagórów, Oleśnica 85B (PUSTOSTAN)**

## **Budynek biurowy**

Budynek biurowy o powierzchni całkowitej 106 m2 i powierzchni użytkowej - 95,92 m2

Rok rozbudowy 1992

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na 1 kondygnacji oprócz pokoi biurowych znajduje się, pomieszczenia śniadalni oraz toalety (część z kabinami prysznicowymi).

Budynek posiada ogrzewanie elektryczne

Budynek wyposażony w system ppoż., wod.-kan.,

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0

## **Budynek garażowy**

Budynek garażowy o powierzchni całkowitej 143,8 m2 i powierzchni użytkowej – 118m2

Rok budowy 2001

Budynek 1 kondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Budynek posiada 3 garaże.

Budynek wyposażony w system ppoż.

Ilość użytkowników przebywających stale w budynku - 0