**Wymagania w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dla Wykonawców realizujących prace na obiektach nieenergetycznych Energa-Operator S.A.**

1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadań wynikających z Umowy powinien zapoznać się z treścią Polityki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Grupy ENERGA oraz wewnętrznymi regulacjami z obszaru BHP i PPOŻ obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.
2. Wykonawca do realizacji każdego zadania wynikającego z zakresu Umowy ma obowiązek kierować osoby posiadające ważne badania lekarskie, szkolenia w dziedzinie bhp oraz uprawnienia specjalistyczne w przypadkach, gdy są one wymagane odrębnymi przepisami.
3. Osobom wykonującym prace Wykonawca zapewnia odzież i obuwie robocze, sprzęt ochronny  
   i środki ochrony indywidualnej adekwatne do poziomu występujących zagrożeń.
4. W trakcie wykonywania prac Wykonawca ma obowiązek stosować narzędzia, maszyny   
   i urządzenia spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich Podwykonawców, których będzie angażował do wykonania zadań objętych przedmiotem Umowy.
6. Organizacja i technologia wykonywania prac powinna zapewniać bezpieczeństwo osób wykonujących te prace i osób postronnych oraz zabezpieczać przed możliwością zaistnienia awarii technicznej lub pożaru.
7. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o każdym zaistniałym wypadku przy pracy, związanym z wykonywaniem Umowy, w szczególności dotyczącym:
   1. pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w ramach umowy o pracę,
   2. osób świadczących pracę na podstawie innej, niż stosunek pracy (umowy cywilnoprawne),
   3. pracowników Podwykonawców, którym Wykonawca zleca wykonanie prac.
8. Wstępną informację o wypadku Wykonawca przekazuje Koordynatorowi Umowy po stronie Zamawiającego (telefoniczne lub drogą elektroniczną). W przypadku wypadku śmiertelnego Wykonawca ma obowiązek przekazania informacji najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia powzięcia informacji o wypadku. Pozostałe wypadki powinny być zgłoszone najpóźniej 3 dni robocze od dnia powzięcia informacji o wypadku. Wstępna informacja o wypadku powinna zawierać następujące dane:
   1. dane identyfikacyjne Wykonawcy,
   2. data, godzina i miejsce powstania wypadku,
   3. typ wypadku (indywidualny, zbiorowy),
   4. płeć osoby poszkodowanej,
   5. miejsce i rodzaj urazu,
   6. czynność wykonywana podczas zdarzenia,
   7. ciężkość wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny),
   8. krótki opis okoliczności zdarzenia.
9. Po sporządzeniu i zatwierdzeniu „Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy” Wykonawca powinien niezwłocznie przekazać „Informację o wypadku przy pracy” (Załącznik Nr 1 do niniejszych Wymagań):
   1. do Biura BHP i PPOŻ, jeżeli wypadek miał miejsce na terenie Centrali EOP,
   2. do Wydziału BHP i PPOŻ, jeżeli wypadek miał miejsce na terenie Oddziału EOP.
10. W sytuacji wypadku śmiertelnego lub ciężkiego Wykonawca ma obowiązek umożliwić pracownikowi Biura BHP i PPOŻ Centrali EOP lub Wydziału BHP i PPOŻ Oddziału   
    (w zależności od miejsca zaistnienia zdarzenia) uczestnictwo przy ustalaniu okoliczności   
    i przyczyn wypadku, dostęp do dokumentacji wypadku oraz udzielić dodatkowych informacji.
11. W miejscu wykonywania prac Wykonawca ma obowiązek zapewnić apteczkę pierwszej pomocy oraz co najmniej jedną osobę przeszkoloną i wyznaczoną do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
12. Podczas realizacji prac, przy których występuje ryzyko wystąpienia pożaru, Wykonawca ma obowiązek wyposażyć osoby wykonujące prace w niezbędny sprzęt gaśniczy.
13. Prace pożarowo niebezpieczne należy wykonywać zgodnie z zasadami opisanymi   
    w „Regulaminie Ochrony Przeciwpożarowej ENERGA-OPERATOR SA”.
14. Zamawiający w trakcie prac realizowanych przez Wykonawcę zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ, wymagań wynikających z Umowy oraz pozostałych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – wstrzymania prowadzonych prac i nałożenia kary zgodnej z Umową.