**WYKAZ ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ USŁUG dla części nr 7.**

**Postępowanie ELOG/2/036055/24**

**Świadczenie kompleksowych usług konserwacji i napraw w nieruchomościach nieenergetycznych dla Oddziału Energa - Operator S.A. w Centrali oraz na Poligonie Szkoleniowym**

1. **Codzienna obsługa obiektów (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) obejmuje usługi konserwacji i napraw instalacji oraz urządzeń:**
2. DROBNE NAPRAWY I KONSERWACJE POMIESZCZEŃ - KW01
3. KONSERWACJA I NAPRAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - KW02
4. MONTAŻ I DEMONTAŻ ELEMENTÓW INFORMACJI ZEWNĘTRZNEJ  
   I WEWNĘTRZNEJ ORAZ DROBNEGO WYPOSAŻENIA - KW03
5. PRZENOSZENIE I TRANSPORT WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO / AGD / RTV POMIĘDZY BUDYNKAMI - KW04
6. KONSERWACJE I NAPRAWA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO WEWNĄTRZ BUDYNKÓW - KIE01A
7. KONSERWACJE I NAPRAWA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO  
   NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW - KIE01B
8. OBSŁUGA TECHNICZNA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - KIE02
9. PRZENOSZENIE PUNKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - KIE03
10. UTRZYMANIE SPRAWNOŚCI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH - KIW01
11. ZABEZPIECZENIE, USZCZELNIENIE LUB UDRAŻNIANIE INSTALACJI  
    WOD.-KAN. - KIW02
12. KONSERWACJE I NAPRAWY SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - KIK01
13. KONSERWACJE I NAPRAWY SYSTEMU BMS - KIK02
14. KONSERWACJE I NAPRAWY KLIMATYZATORÓW POWYŻEJ 12KW - KIK03A
15. KONSERWACJE I NAPRAWY KLIMATYZATORÓW DO 12KW - KIK03B
16. REGULACJA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI – KIK04
17. KONSERWACJE I NAPRAWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I KOTŁOWNI - KIG01
18. KONSERWACJE I NAPRAWY URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW PPOŻ. - KI01
19. **Usługi realizowane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym:**
20. PRZEPROWADZANIE DEZYNFEKCJI I DERATYZACJI – DD01
21. ZABEZPIECZENIE, NAPRAWY I KONSERWACJIE INSTALACJI W TRYBIE PILNYM
22. **Usługi przeglądów instalacji i urządzeń**
23. PRZEGLĄDY ZASILANIA AWARYJNEGO – AGREGATY STACJONARNE SŁUŻĄCE DO AWARYJNEGO ZASILANIA BUDYNKÓW - PZA01
24. PRZEGLĄDY SYSTEMÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI - PIK01
25. PRZEGLĄDY KLIMATYZATORÓW DO 12 KW - PIK02
26. PRZEGLĄDY KLIMATYZATORÓW POWYŻEJ 12 KW - PIK03
27. PRZEGLĄDY OGÓLNOBUDOWLANE - PO01
28. PRZEGLĄDY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PIE01
29. PRZEGLĄDY I POMIARY INSTALACJI ODGROMOWEJ - PIO01
30. PRZEGLĄDY INSTALACJI GRZEWCZEJ - PIG01
31. PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE - PK01
32. PRZEGLĄDY HYDRANTÓW - PP01
33. PRZEGLĄDY I LEGALIZACJA GAŚNIC - PP02
34. PRZEGLĄDY SYSTEMU PPOŻ. - PP03
35. PRZEGLĄDY STAŁYCH URZĄDZEŃ GAŚNICZYCH - PP04
36. PRZEGLĄDY OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO - PP05
37. PRZEGLĄDY DRZWI PRZECIWPOŻAROWYCH - PP06
38. PRZEGLĄD SYSTEMÓW UZDATNIANIA WODY I PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW - PSU01