|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik do STWiORB – Formularz Podziału kosztów OBI/61/2303719, OBMBS/61/24592 – Muntowo dz. 15-79/9 | | | | |
|
| **Lp** | **Element PSP** | **Prace związane z dostarczeniem, budową, itd..** | **Iliość/długość** | **wartość robót budowlano montażowych NETTO ( PLN )** |
| 1 | P.61.23/03719-R-INN-1X63 | Wymiana złącza kablowo pomiarowego na P2-Rs/LZV/LZR/F | 1 szt. |  |
| 2 | I.61.BS.24/592-LNW-01LNW | Wymiana przewodu linii napowietrznej nN AsXSn 4x120mm2, 5 słupów, wkładki topikowe w zab. obwodu, Ogranicznik przepięć na sł. nr 65 | 230/255m |  |
|  |  | Razem |  |  |