## zakres merytoryczny
Załącznik nr 2 do Umowy nr…………. z dnia…………..
Zakres merytoryczny okresowych czynności serwisowych (przeglądów) bram garażowych ASSA-Abloy w budynku Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku Częstotliwość - przeglądy roczne
Wykaz bram do kontroli poprawności działania
l.p. | Typ | ilość [szt.]
1 | Brama wielkogabarytowa VL3110 | 1
2 | Brama segmentowa aluminiowa -ASSA ABLOY OH1042P Bw2 Bw3 | 5
3 | Brama segmentowa aluminiowa -ASSA ABLOY OH1042P Bz2 | 1
4 | Brama segmentowa aluminiowa- ASSA ABLOY OH1042P Bz5A | 3
5 | Brama segmentowa aluminiowa- ASSA ABLOY OH1042P Bz5A | 1
6 | Brama segmentowa aluminiowa- ASSA ABLOY OH1042P Bz5 | 1
7 | Brama segmentowa aluminiowa- ASSA ABLOY OH1042P Bz3 | 1
8 | Brama segmentowa aluminiowa- ASSA ABLOY OH1042P Bw2A | 1
| Razem: | 14
l.p. | Wykaz elementów do przeglądu bramy wielkogabarytowej (1szt.) z poz. 1 Wykazu bram powyżej - lista kontrolna poprawności działania
1 | Belka dolna
1.1 | Belka dolna
1.2 | Uszczelka dolna
1.3 | Krawędź/listwa bezpieczeństwa
1.4 | Kabel krawędzi bezpieczeństwa
2 | Headerbox - górna skrzynia
2.1 | Headerbox - górna skrzynia
2.2 | Blokada korby
2.3 | Wyłączniki krańcowe
2.4 | Rolki/napinacze
2.5 | Pas podnoszenia
2.6 | Płyta silnika
2.7 | Silnik
2.8 | Przekładnia
2.9 | Hamulec silnika
3.0 | Korba ręczna
3 | Połać bramy
3.1 | Połać bramy
3.2 | Okna
3.3 | Paski zaciskowe
3.4 | Belka pośrednia
3.5 | Ślizgi boczne
4 | Prowadnice boczne
4.1 | Szyny prowadzące
4.2 | Zacięcia
5 | Poboczne urządzenia elektryczne/kontrola dostępu
5.1 | Skrzynka sterująca
5.2 | Panel sterowania
5.3 | Znaki i oznaczenia
5.4 | Przycisk STOP
5.5 | Dodatkowe wyposażenie (np. radar)
l.p. | Wykaz elementów do przeglądu bram segmentowych (13 szt.) - poz. od 2 do 8 Wykazu bram powyżej
1 | Połać bramy
1.1 | Sekcje/okna/wzmocnienia
1.2 | Uchwyty rolek
1.3 | Rolki/trzpienie rolek
1.4 | Zawiasy
1.5 | Uszczelka dolna
1.6 | Uszczelnienia
1.7 | Uszczelka górna
1.8 | Uchwyty dolne
1.9 | CBD
2.0 | Urządzenie zabezpieczające przed uniesieniem
2.1 | Linka ściągania
2.2 | Zamek/rygiel
2 | Prowadnice
2.1 | Prowadnice ścienne/ prowadnice górne/ luki trakcji
2.2 | Uszczelki boczne
2.3 | Osłony prowadnic
2.4 | Rolka napinacza
2.5 | Odbojnik
2.6 | CL/LL belka spinająca
2.7 | Podwiesia trakcji
2.8 | Płyty VL
2.9 | VL rolka linki
3 | Balans
3.1 | Sprężyny
3.2 | Wał/ łącznik wału
3.3 | SBD
3.4 | Wsporniki łożysk
3.5 | Uchwyty ścienne
3.6 | Linki
3.7 | Napinacz linki/ linki
4 | Napęd elektryczny
4.1 | Napęd
4.2 | Programowanie napędu
4.3 | Pneumatyczne urządzenie bezpieczeństwa
4.4 | Kabel spiralny
4.5 | Fotokomórki
4.6 | Światła sygnalizacyjne
4.7 | Dodatkowe wyposażenie (np. radar)
4.8 | Sprzęgło
4.9 | Wyłączniki krańcowe
4.10 | Czujnik obrotów/min / hamulec
4.11 | Przekładnia łańcuchowa
4.12 | Slack rope switch
4.13 | Resetowanie licznika serwisowego
l.p. | Warunki realizacji Usług
1 | Wykonawca zrealizuje zgłoszenie serwisowe w terminie wskazanym w Zamówieniu
2 | Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia
3 | Wykonawca zapewnia podnośnik
4 | Dokumentacja: a) protokół z wykonanych czynności serwisowych b) protokół odbioru usługi