## Arkusz1
Zakres prac: sieci elektryczne Konstantynów Łódzki ul. Zgierska - zestawienie uproszczone / pomocnicze - wymaga weryfikacji przez Oferenta
Opis prac | j.m. | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto | OPIS skrócony
Organizacja placu budowy |  |  | suma częściowa | 0
Zasilanie placu budowy oraz zaplecza budowy + protokoły pomiarowe | kpl | 1 |  | 0 | linia kablowa, ok 50 mb, uziemienia, rozdzielnia budowlana, podpięcie zasilania do kontenerów zaplecza budowy
Instalacje wewnętrzne |  |  | suma częściowa | 0
Kanalizacja kablowa oraz koryta | kpl | 1 |  | 0 | elektryczna, teletechniczna, niskoprądowa i pozostała
Instalacje wewnętrzne | kpl | 1 |  | 0 | instalacje zasilania dla urządzeń, oświetlenia i gniazd wraz z montażem i podłączeniami, uziemienia, oświetlenie ewakuacyjne, montaż dostarczonych opraw oświetleniowych w tym awaryjnych, system przywołania w toalecie, instalacje wyrównawcze, instalacja na dachu pawilonu, itd.
Rozdzielnia Główna RG oraz pozostałe rozdzielnie wraz z podłączeniem | kpl | 1 |  | 0
System SSP wraz z podłączeniem | kpl | 1 |  | 0
System centralnego sterowania urządzeń stacji paliw wg karty WT26 | kpl | 1 |  | 0
Instalacje zewnętrzne |  |  | suma częściowa | 0
Oświetlenie zewnętrzne | kpl | 1 |  | 0 | słupy oświetleniowe, fundamenty, okablowanie, oprawy jako dostawa inwestorska
WLZ | kpl | 1 |  | 0 | wykopy, kanalizacja kablowa, kable zasilające, zasypy, zagęszczenia,
Sieci elektryczne zewnętrzne | kpl | 1 |  | 0 | zasilanie wiaty, dystrybutorów, pylon cenowy, SOK, kompresor/odkurzacz, przepompownie, elementy wizualizacji i pozostałej infrastruktury zew. wraz z kanalizacja kablową i studniami: wykopy, kanalizacja, kable zasilające, sterujące do pylonu, zasypanie, zagęszczenie, kanalizacja dla PV od wiaty do RG w budynku
Przepusty dla CCTV (przepusty i studnie) | kpl | 1 |  | 0 | wykopy, kanalizacja kablowa, zasypy, zagęszczenia, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
Kanalizacja kablowa ze studnią dla przyłącza telekomunikacyjnego | kpl | 1 |  | 0 | kanalizacja kablowa od granicy działki do pawilonu ok 30 mb, studnia kablowa
Instalacja uziemienia | kpl | 1 |  | 0 | uziemienia na terenie stacji paliw
certyfikowany PWP | kpl | 1 |  | 0 | PWP posiadający certyfikat CNBOP dla całego zespołu składającego się z urządzenia uruchamiającego, urządzenia sygnalizacyjnego i urządzenia wykonawczego
| RAZEM OFERTA NETTO |  |  | 0
Dodatkowe informacje:
Kierownik Branży elektrycznej po stronie Wykonawcy
pomiary i protokoły po stronie Wykonawcy
przejścia ppoż wraz z uszczelnieniem masami ogniochronnymi
odtworzenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po stronie Wykonawcy
instalacja PV po stronie dostaw inwestorskich
instalacja odgromowa na pawilonie po stronie dostawy inwestorskiej
przedmiary uproszczone / pomocnicze - wymagają, na podstawie dokumentacji technicznej, ostatecznej weryfikacji przez składającego ofertę, nie stanowią podstawy do rozliczania prac |  |  |  |  | 03.03.2026