## Arkusz1
Zakres prac: sieci elektryczne SP Łódź ul. Demokratyczna - zestawienie uproszczone / pomocnicze - wymaga weryfikacji przez Oferenta
Opis prac | j.m. | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto | OPIS skrócony
Organizacja placu budowy |  |  | suma częściowa | 0
Zasilanie placu budowy oraz zaplecza budowy + protokoły pomiarowe | kpl | 1 |  | 0 | linia kablowa, uziemienia, rozdzielnia budowlana, podpięcie zasilania do kontenerów zaplecza budowy
Instalacje wewnętrzne stacji paliw i myjni |  |  | suma częściowa | 0
Kanalizacja kablowa | kpl | 1 |  | 0 | elektryczna, teletechniczna, niskoprądowa i pozostała
Instalacje wewnętrzne | kpl | 1 |  | 0 | instalacje zasilania dla urządzeń, oświetlenia i gniazd wraz z montażem i podłączeniami, uziemienia, oświetlenie ewakuacyjne i awaryjne, montaż opraw oświetleniowych, przywołania w toaletach, instalacje wyrónawcze, instalacja na dachu pawilonu, itd. wraz z dostawą oświetlenia ewakuacyjnego
Rozdzielnia Główna RG oraz pozostałe rozdzielnie wraz z podłączeniem | kpl | 1 |  | 0
System SSP wraz z podłączeniem | kpl | 1 |  | 0 | zamiana z POLONU na SATEL CSP208
System centralnego sterowania urządzeń stacji paliw wg karty WT26 | kpl | 1 |  | 0
Dostawa i montaż przełącznika sieć agregat | kpl | 1 |  | 0
Dostawa i montaż zabezpieczenia typu B do myjni | kpl | 1 |  | 0
Instalacje zewnętrzne |  |  | suma częściowa | 0
Oświetlenie zewnętrzne | kpl | 1 |  | 0 | słupy oświetleniowe - 10 szt w tym jeden podwójny, fundamenty, okablowanie, oprawy
Sieci elektryczne zewnętrzne | kpl | 1 |  | 0 | zasilanie myjni, wiaty, dystrybutorów, pylonu cenowy, elementy wizualizacji, znaków informacyjnych, kompresora odkurzacza, ochrony katodowej, szafki sterująco-pomiarowej pompownie,ładowarek samochodowych, śmietnika wraz z wyposażeniem (rozdzielnia, gniazda, oświetlenie itp) oraz pozostałej infrastruktury zew. wraz z kanalizacja kablową i studniami
Przepusty dla CCTV (przepusty i studnie) | kpl | 1 |  | 0 | wykopy, kanalizacja kablowa, zasypy, zagęszczenia, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego
Instalacja uziemienia | kpl | 1 |  | 0 | uziemienia wszystkich wymaganych urządzeń na terenie stacji paliw
Zasilanie stacji i myjni | kpl | 1 |  | 0 | Wykonać zasilanie z złącza do złącza odbiorcy YKXS4x70, z złącza odbiorcy do PW YKXS5x50; z PWP do rozdzielni stacji paliw YKXS5x70SM
Wykonanie zasilania do pomp zbiorników gazowych, dodatkowo zasilanie do gazex dla zbiornika na cele grzewcze | kpl | 1 |  | 0
certyfikowany PWP | kpl | 1 |  | 0 | Posiadający certyfikat CNBOP
Wykonannie strefy ogrzewania progowego na wjeździe i wyjeździe z myjni | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie podgrzewania rurociągu Adblue w tym doprowadzenie kabla zasilającego do kabla grzejnego wraz z zakupem i zamontowaniem regulatora temperatury wraz ze stycznikiem i sondą | kpl | 1 |  | 0
wyprowadzenie 2 szt arotów 75 do wiaty i doprowadzenie do wierzchu słupa wiaty – pod planowaną fotowolataikę, dodatkowo wyprowadzenie arotu do myjni | kpl | 1 |  | 0
Wykonanie prac na terenie zjazdu m.in. Przeniesienie lampy, skrócenie kabla | kpl | 1 |  | 0
| RAZEM OFERTA NETTO |  |  | 0
Dodatkowe informacje:
Kierownik Branży elektrycznej po stronie Wykonawcy
pomiary i protokoły po stronie Wykonawcy
przejścia ppoż wraz z uszczelnieniem masami ogniochronnymi
odtworzenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po stronie Wykonawcy
przedmiary uproszczone / pomocnicze - wymagają, na podstawie dokumentacji technicznej, ostatecznej weryfikacji przez składającego ofertę, nie stanowią podstawy do rozliczania prac |  |  |  |  | 06.03.2026