## Arkusz1
CENA
1 | Demontaż istniejącej stacji: Demontaż starej stacji słupowej (komplet). |  | 0
2 | Przygotowanie terenu: Wykop i przygotowanie podłoża pod nową stację (wykopy, niwelacja) |  | 0
3 | Fundament: Wykonanie fundamentu pod słup. |  | 0
4 | Podsypka żwirowa: Wykonanie podsypki wokół słupa (2x2m). |  | 0
5 | Montaż słupa: Montaż żerdzi strunobetonowej typu E-12/15. |  | 0
6 | Montaż osprzętu SN: Montaż izolatorów, ograniczników, bezpieczników, przekładników (komplet). |  | 0
7 | Montaż transformatora: Montaż transformatora 100 kVA (20/0,4kV) |  | 0
8 | Montaż osprzętu NN: Montaż ograniczników przepięć i kondensatora (komplet). |  | 0
9 | Montaż rozdzielnicy nN: Montaż kompletnej rozdzielnicy. |  | 0
10 | Połączenia kablowe SN: Połączenie zasilania SN (kable AFL-6 3x35mm² od słupa WBD071179). |  | 0
11 | Połączenie kablowe transformator - nN: Połączenie kablowe do rozdzielnicy |  | 0
12 | Połączenie kablowe nN - budynek: Połączenie zasilania budynku (ok. 26m) w tym odtworzenie terenu do stanu pierowtnego |  | 0
13 | Wykonanie zasilania (kabel YDY 3x1,5mm²) modemu odczytu zdalnego GSM wraz z dostawą medemu |  | 0
14 | Okablowanie układu pomiarowego: Wykonanie połączeń w układzie pomiarowym. |  | 0
15 | Uziemienie: Wykonanie uziomu (robocze i ochronne). |  | 0
16 | Pomiary uziomu: Wykonanie pomiarów i protokołu. |  | 0
17 | Prace wykończeniowe: Poprawki malarskie (jeśli konieczne) uporządkowanie terenu zielonego w zakrsie swoich prac |  | 0
18 | Próby i pomiary: Pomiary odbiorcze stacji. |  | 0
19 | Uruchomienie: Uruchomienie stacji. |  | 0
20 | Dokumentacja: Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w dwóch wersjach papierowych i jednej elektronicznej |  | 0
21 | Nadzór: Zapewnienie kierownika robót elektrycznych -Nadzór techniczny -udział w odbiorach (jeśli nie wliczony w cenę). |  | 0
|  | RAZEM | 0
Uwagi: Prosimy o ujęcie w ofercie wszystkich kosztów związanych z zakupem materiałów, wynajmem i obsługą niezbędnego sprzętu (np. koparka, dźwig), robocizną, transportem, utylizacją odpadów oraz wszelkimi innymi opłatami i narzutami wymaganymi do kompleksowej realizacji zadania zgodnie z projektem budowlanym i obowiązującymi normami.