## Arkusz1
L.P | Nazwa | Jednostka miary | Cena jednostkowa
2 | Prace zasadnicze wewnętrzne
2.1 | Prace elektryczne
2.1.1 | Naklejki plombujące na rozdzielnię | kpl
2.1.2 | Wyłącznik nadprądowy 16A (1-faz) | kpl
2.1.3 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 25A (1-faz) | kpl
2.1.4 | Modułowy rozłącznika izolacyjnego, 1-biegunowe (Modułowy rozłącznik izolacyjny 1P 32A 230VAC lub równoważny) | kpl
2.1.5 | Złączka uniwersalna | kpl
2.1.6 | W przypadku braku miejsca w rozdzielni - rozbudowa | kpl
2.1.7 | Podlicznik | kpl
2.1.8 | Skrzynka energetyczna zewnętrza z montażem w terenie (na podlicznik) | kpl
Razem 2.1
2.2 | Prace zasadnicze - od RG do przejścia przez ścianę budynku
2.2.1 | Instalacje elektryczne 3x2,5mm2 - wewnątrz pawilonu wraz z pracami towarzyszącymi (przeprowadzenie przewodu elektrycznego do RG bez jego podłączenia - pozostawienie zapasu 2m), przewód w korycie osłonowym | mb
2.2.2 | Przepust przez ścianę budynku z naprawą tynku i drobnymi pracami malarskimi oraz uszczelnieniem ogniowym - Suma pozycji 2.2.2.1 - 2.2.2.4 | kpl
2.2.2.1 | Malowanie ścian zaplecza | m2
2.2.2.2 | Wykonanie przepustu przez ścianę tradycyjną z obrobieniem otworu | kpl
2.2.2.3 | Uszczelnienie ogniowe HILTI lub równoważne o odporności ogniowej EI 30 | kpl
2.2.2.4 | Wykonanie/naprawa tynków zwykłych III kategorii na ścianach zewnętrznych | m2
2.2.3 | Dokumentacja powykonawcza elektryczna (atesty, deklaracja na materiały, lokalizacja mediów na dokumentacji, projekt powykonawczy instalacji elektrycznych Dokumentacja tylko na PKN Orlen (bez zgłaszania do jednostek terytorialnych). Dokumentacja w skali w podaniem wymiarów (m2/mb) i lokalizacją wykonanych prac. | kpl
2.2.4 | Pomiary - ochrona przed dotykiem pośrednim - rezystancja izolacji - zakończone protokołem | kpl
2.2.5 | Pomiary - ochrona przed dotykiem bezpośrednim - szybkie wyłączenie - zakończone protokołem | kpl
2.2.6 | Pomiary instalacji odgromowej - ciągłośc instalacji - zakończone protokołem | kpl
Razem 2.2
3 | Prace zasadnicze - zewnętrzne
3.1 | Wariant lokalizacji 1,2,3
3.1.1 | Instalacje elektryczne 3x2,5mm² - do APM w gruncie utwardzonym - suma pozycji 3.1.1.1 - 3.1.1.6 | kpl
3.1.1.1 | Demontaż nawierzchni utwardzonej z kostki oraz podbudowy pod kostką (kostka od 8cm) | m2
3.1.1.2 | Regulacja nawierzchni utwardzonej z kostki (kostka od 8cm) | m2
3.1.1.3 | Wykonanie wykopu | mb
3.1.1.4 | Ułożenie przewodu elektrycznego w rurze osłonowej AROT 50 na podsypce | mb
3.1.1.5 | Zasypanie wykopu z zagęszczeniem | mb
3.1.1.6 | Odtworzenie nawierzchni utwardzonej wraz z podbudową (kostka od 8cm) | m2
3.1.1.7 | Demontaż i odtworzenie nawierzchni utwardzonej (masa bitumiczna) wraz z podbudową (masa bitumiczna na zimno) | m2
3.1.2 | Instalacje elektryczne 3x2,5mm² - do APM w gruncie nieutwardzonym - suma pozycji 3.1.2.1 - 3.1.2.4 | kpl
3.1.2.1 | Wykonanie wykopu | mb
3.1.2.2 | Ułożenie przewodu elektrycznego w rurze osłonowej AROT 50 na podsypce | mb
3.1.2.3 | Zasypanie wykopu z zagęszczeniem | mb
3.1.2.4 | Odtworzenie trawnika | m2
3.1.3 | Wykonanie uziemienia sieciowego | kpl
3.1.4 | Instalacje elektryczne 3x2,5mm² - do APM na ścianach zewnętrznych w rurze gładkiej bezhalogenowej | mb
3.1.5 | Przygotowanie i modernizacja nawierzchni pod APM oraz chodników - suma pozycji 3.1.5.1 - 3.1.5.11 | kpl
3.1.5.1 | Demontaż nawierzchni utwardzonej z kostki oraz podbudowy pod kostką (kostka do 6cm) | m2
3.1.5.2 | Demontaż krawężnika | mb
3.1.5.3 | Demontaż obrzeża trawnikowego | mb
3.1.5.4 | Regulacja nawierzchni utwardzonej z kostki (kostka do 6cm) | m2
3.1.5.5 | Regulacja istniejących krawężników na ławie betonowej z szalowanym oporem bez wymiany krawężnika | mb
3.1.5.6 | Regulacja istniejących obrzeży na ławie betonowej z szalowanym oporem bez wymiany obrzeża | mb
3.1.5.7 | Montaż nawierzchni z kostki betonowej 6cm (z robotami ziemnymi i wykonaniem podbudowy) - z wykorzystaniem istniejącej kostki | m2
3.1.5.8 | Montaż nawierzchni z kostki betonowej 6cm (z robotami ziemnymi i wykonaniem podbudowy) - z nową kostką | m2
3.1.5.9 | Montaż nowych krawężników na ławie betonowej z szalowanym oporem | mb
3.1.5.10 | Montaż nowych obrzeży na ławie betonowej z szalowanym oporem | mb
3.1.5.11 | Modernizacja terenów zielonych (przemieszczenie mas ziemnych o grubości do 30cm) | m2
3.1.5.12 | Modernizacja terenów zielonych (przemieszczenie mas ziemnych o grubości do 60cm) | m2
3.1.6 | Wywóz gruzu, urobku, utylizacja | kpl
3.1.7 | Dokumentacja powykonawcza budowlana w tym: atesty i deklaracja na materiały. Dokumentacja na potrzeby PKN Orlen, wykonana na aktualnym planie zagospodarowania terenu/mapie do celów projektowych. Dokumentacja tylko na potrzeby PKN Orlen (bez zgłaszania do jednostek terytorialnych). Dokumentacja w skali w podaniem wymiarów (m2/mb) i lokalizacją wykonanych prac. | kpl
3.1.8 | Ograniczniki parkingowe | szt
3.1.9 | Próg zwalniający | szt
3.1.10 | Słupek ograniczający (8cmx110cm) | szt
Razem 3.1
3.2 | Pozostały dodatkowy zakres wg. opisu map lokalizacji - nie występujący w dział 3.1
3.2.1 | Malowanie "koperty" | szt
3.2.2 | Usunięcie bilbordu | kpl
3.2.3 | Relokacja bilbordu | kpl
3.2.4 | Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej o grubośći do 20cm | m2
3.2.5 | Rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej o grubości powyżej 20cm | m2
3.2.6 | Podłaczenie przewodu elektrycznego do RG. | kpl
3.2.7 | Przeprowadzenie przewodu elektrycznego do RG z wykorzystaniem istniejących przepustów | mb
3.2.8 | Podłączenie przewodu elektrczynego do istniejącego przewodu wew. Obiektu | szt
3.2.9 | Podłączenie przewodu elektrczynego do istniejącego przewodu na zew. Obiektu | szt
3.2.10 | Lokalizacja przewodów elektrycznych | kpl
3.2.11 | Wycinka krzewów | szt
3.2.12 | Relokacja znaku drogowego | szt
3.2.13 | Usunięcie zniszczonej nawierzchni np. asfaltowej z wykonaniem asfaltu | m2
3.2.14 | Usunięcie zniszczonej nawierzchni np. asfaltowej z pozostawieniem miejsca na wykonanie nawierzchni z kostki | m2
3.2.15 | Najazd gumowy krawężnikowy elastyczny (dla osób niepełnosprawnych) | mb
3.2.16 | Dojazd do 100 km | kpl
3.2.17 | Dojazd powyżej 100 km | kpl
3.2.18 | Wykonanie obrzeża o wysokośc 20cm nad ziemią (palisada) | mb
3.2.19 | Wykonanie obrzeża o wysokośc 30cm nad ziemią (palisada) | mb
3.2.20 | Wykonanie obrzeża o wysokośc 40cm nad ziemią (palisada) | mb
3.2.21 | Wykonanie obrzeża o wysokości 60cm nad ziemią (ŚCIANKI OPOROWE TYPU L) | mb
3.2.22 | Modernizacja ogrodzenia demontaż i ponowny montaż | mb
3.2.23 | Modernizacja ogrodzenia demontaż | mb
3.2.24 | Wykonanie nowego ogrodzenia | mb
3.2.25 | Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych 35x35 (z robotami ziemnymi i wykonaniem podbudowy) | m2
3.2.26 | Wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50 (z robotami ziemnymi i wykonaniem podbudowy) | m2
Razem 3.2
SUMA |  |  | 0

## Arkusz2
Region 1