Załącznik nr 1

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Przegląd ramp, uszczelnień, bram przemysłowych i ppoż:

- Sprawdzenie funkcjonowania bram,

- Spis uszkodzeń oraz ewentualnych wymaganych napraw,

- Regulacja położeń krańcowych,

- Regulacja elementów ruchomych,

- Sprawdzenie rolek, sprężyn, wałów, konsoli, napędów, podłączeń,

- W przypadku bram ppoż sprawdzenie zabezpieczeń przeciwpożarowych,

- Wykonanie drobnych napraw nie wymagających użycia części zamiennych,

- Przeglądy zgodnie z DTR producenta, w przypadku urządzeń ppoż. również z przepisami o ochronie przeciwpożarowej budynków.

- Harmonogram przeglądów:  
Pierwszy przegląd okresowy: 05.2026 r.

Drugi przegląd okresowy: 11.2026 r.

Trzeci przegląd okresowy: 05.2027 r.

Czwarty przegląd okresowy: 11.2027 r.

Lista bram:

1. Brama szybkobieżna BRSYSTEM 19100077
2. Brama ppoż Martech 63153
3. Brama ppoż Martech 63152
4. Drzwi ppoż EI60 N15011311548
5. Brama dwuskrzydłowa 63151
6. Brama rolowana taśmociąg 645739/2/1
7. Brama rolowana dok 1 645739/1/1
8. Brama rolowana dok 2 645739/1/2
9. Uszczelnienie dokowe Globalsystem 1
10. Uszczelnienie dokowe Globalsystem 2
11. Brama szybkobieżna BMP D18235721
12. Brama SPIRAL dok 2 S1923A3951
13. Brama SPIRAL dok 1 S1923A3950
14. Rampa w doku 1 022/22
15. Rampa w doku 2 002/22

- Wykonanie protokołów przeglądu w wersji papierowej oraz oznaczenia przeglądu każdego urządzenia datą wykonania usługi.

**Uwaga:** Dodatkowe informacje dotyczące zadania zostaną przekazane podczas wizji lokalnej w zakładzie.

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.