Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wycena oferty powinna obejmować kompleksową realizację zadania pod nazwą: Przegląd obiektów budowlanych w Zakładzie Produkcyjnym w Jedliczu na rok 2026

Zakres rzeczowy:

Przeprowadzenie okresowej kontroli następujących obiektów budowlanych

w podanym zakresie:

- I termin, 05.2026:

| L.p. | Nazwa obiektu | Zakres kontroli okresowej |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budynek produkcji smarów | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. - instalacja gazowa - przewody kominowe (AKL) |
| 2. | Magazyn produktów gotowych 2A | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 3. | Budynek konfekcjonowania | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. - przewody kominowe |
| 4. | Budynek blendingu środków smarnych | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 5 | Wiata magazynowa „A” (+ kontrola pięcioletnia) | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom |
| 6. | Budynek magazynowy JM5 (+ kontrola pięcioletnia) | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom |
| 7. | Magazyn B (+ kontrola pięcioletnia) | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 8. | Magazyn C (+ kontrola pięcioletnia) | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 9. | Budynek pompowni ekspedycyjnej | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 10. | Budynek pełniarki/myjni | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 11. | Budynek produkcji Kosmetyków Samochodowych | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. - instalacja gazowa |
| 12. | Budynek 02 - stacja za i wyładowcza cystern kolejowych | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 13. | Budynek administracyjny | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. - instalacja gazowa - przewody kominowe |
| 14 | Wiata magazynowa „namiot” | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. |
| 15. | Wiata stanowiska nalewczego (+ kontrola pięcioletnia) | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 16. | Budynek oczyszczalni ścieków z łapaczką | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom |
| 17. | Zbiorniki technologiczne ilość: 84 szt. | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom |

- Przeprowadzona kontrola obiektów budowlanych dotyczy pełnego, wymaganego prawem zakresu kontroli. Dla obiektów w branżach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, odgromowej i instalacji gazowej, należy wysłać powiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie przez osoby wykonujące kontrolę.

- W miesiącu maj wymagana dodatkowo kontrola pięcioletnia:
a) Wiata magazynowa „A” (poz. 5)
b) Budynek magazynowy JM5 (poz. 6)
c) Wiata magazynowa „B” (poz. 7)
d) Wiata magazynowa „C” (poz. 8)
e) Wiata stanowiska nalewczego (poz. 15)

- II termin, 11.2026:

| L.p. |  | Nazwa obiektu | Zakres kontroli okresowej |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Budynek produkcji smarów pow. 3025 m2 | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. - instalacja gazowa |
| 2. |  | Magazyn produktów gotowych 2A pow. 2058 m2 | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 3. |  | Budynek konfekcjonowania pow 1926 m2 | - branża budowl.-konstr. - branża elektr. i odgrom. |
| 4. |  | Budynek produkcji Kosmetyków Samochodowych oraz Budynek wytwórni opakowań z magazynem | - przewody kominowe |
| 5. |  | Budynek administracyjny | - przewody kominowe |
| 6. |  | Wiata magazynowa (+ kontrola pięcioletnia) | - branża budowl.-konstr. |

- Przeprowadzona kontrola obiektów budowlanych dotyczy pełnego, wymaganego prawem zakresu kontroli. Dla obiektów w branżach konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, odgromowej i instalacji gazowej, należy wysłać powiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie przez osoby wykonujące kontrolę.

- W miesiącu listopad wymagana dodatkowo kontrola pięcioletnia:
a) Wiata magazynowa „namiot” (poz. 6)

Uwaga:  Dodatkowe informacje dotyczące obiektów budowlanych  zostaną przekazane podczas wizji lokalnej w zakładzie.

Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje wszystkie prace niezbędne do prawidłowego zakresu pełnego zadania względem celu jakiemu ma służyć.

Na poczet wymaganych uzgodnień i pozyskiwania w imieniu Zamawiającego stosownych zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych, Wykonawca przygotuje z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem dla Zamawiającego stosowne wzorce pełnomocnictw oraz oświadczeń wymaganych przepisami prawa. Pełnomocnictwo wydane zostanie przez Zamawiającego dla osoby wskazanej przez Wykonawcę.

Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.