PL-OIL-WHR-2023-001019

Załącznik nr 1

Jedlicze,15.01.26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Pełna nazwa zamawiającego:	ORLEN OIL Sp. z o. o.  z siedzibą w Gdańsku
Adres:	80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
NIP	675 – 11 –90 – 702
Internet:	http://www.orlenoil.pl., e-mail: centrala@orlenoil.pl
Numer telefonu:	0 – 12 66 – 555 – 00 , fax: 0 – 12 66 – 555 – 01

- Wstęp

Przedmiotem postępowania jest opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu instalacji elektrycznej blendingu

- Informacje o przetargu

Postępowanie prowadzone jest według wewnętrznych procedur obowiązujących w ORLEN OIL Sp. z o.o. tj. Instrukcji Zakupowej w ORLEN OIL Sp. z o.o.

- Warunki lokalizacyjne

Praca wyłącznie w godzinach 6:00 – 14:00, w dniach roboczych poniedziałek-piątek. Ewentualna praca w dni wolne do każdorazowego uzgodnienia z Dyrektorem Zakładu Produkcyjnego.

- Informacje techniczne

Wszystkie projektowane urządzenia, materiały, rozwiązania konstrukcyjne oraz projektowany sposób prowadzenia prac muszą być dostosowane do warunków lokalizacyjnych i zgodne z obowiązującymi przepisami.

Każdy Oferent składając ofertę akceptuje istniejące warunki prowadzenia prac na obiekcie.

Zakres oferty powinien obejmować w szczególności:

- Inwentaryzacja stanu istniejącego;

- Opracowanie dokumentacji projektowej.

- Specyfikacja zamówienia

Prace projektowe branży elektrycznej w skład którego wchodzą m.in.:

- Inwentaryzacja stanu istniejącego.

- Projekt nowej rozdzielni elektrycznej. Zakłada się, że nowa rozdzielnia zostanie posadowiona 
w miejsce istniejącej rozdzielni.

- Projekt dostosowania pomieszczenia rozdzielni do aktualnych wymagań tj. wymiana drzwi, oświetlenie, wentylacja pomieszczenia, klimatyzacja, malowanie pomieszczenia.

- Projekt tras kablowych oraz wymiany okablowania zasilającego poszczególne napędy, dostosowanie przepustów kablowych.

- Projekt wymiany sygnałów z branżą pomiarową.

- Projekt uziemienia nowych urządzeń.

- Przygotowanie ZZK (Zbiorcze Zestawienie Kosztów).

- Pozyskanie niezbędnych uzgodnień (w tym m.in. uzgodnienie p.poż.)

- Pozyskanie niezbędnych decyzji/ zgód administracyjnych (niezbędnych do realizacji rzeczowej zadania);

- Przygotowanie harmonogramu realizacji prac.

Prace projektowe branży pomiarowej w skład którego wchodzą:

- Inwentaryzacja stanu istniejącego.

- Projekt nowej szafy sterującej instalacją.

- Projekt architektury sterowania.

- Dobór nowych elektrozaworów 24VDC w miejsce istniejących 230VAC, dobór przetworników

pomiarowych, dobór zaworów regulacyjnych i on/off.

- Projekt nowych tras kablowych oraz wymiany (nowego) okablowania.

- Projekt doprowadzenia powietrza pomiarowego do nowych elektrozaworów.

- Dobór UPS do podtrzymania napięcia.

- Dobór stacji operatorskich.

- Wymiana sygnałów z branżą elektryczną.

- Sterowanie nowymi zaworami branży technologicznej.

- Wytyczne branżowe do etapu realizacji.

- Przygotowanie ZZK (Zbiorcze Zestawienie Kosztów)

- Przedłożenie harmonogramu realizacji prac.

Uzgodnienie projektów z rzeczoznawcą w zakresie wymagań BHP, ochrony p. pożarowej oraz specjalistą ds. ochrony środowiska (projekt musi być podpisany i opieczętowany przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w danym zakresie).

Wykonanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na poszczególne branże.

Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji inwestycji prowadzonej na podstawie projektu wykonawczego zgodnie z umową.

- Inne wymogi:

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- W zakresie Oferty należy uwzględnić wszystkie konieczne prace do wykonania, które przy zachowaniu należytej staranności można przewidzieć dla wykonania zamówienia.

- Wszelkie dokumenty (w tym m.in. projekty, instrukcje, certyfikaty, raporty) muszą być dostarczone w języku polskim.

- Każdy z oferentów zobowiązany jest do dobycia wizji lokalnej i podpisania oświadczenia o zachowaniu poufności (szczegóły wskazane w SWZ).

- Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw niezbędnych do występowania w imieniu Zamawiającego przed właściwymi organami, instytucjami i gestorami sieci w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji, pozwoleń i zezwoleń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem i wewnętrznymi procedurami Zamawiającego.

- Zakłady Produkcyjne ORLEN OIL w trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych są obiektami czynnymi, w związku z czym Wykonawca bezpośrednio przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych dokona przeglądu miejsc prowadzenia prac, upewniając się, czy nie pojawiły się czynniki, które powinny być uwzględnione w sposobie prowadzenia prac.

- Przedmiotowa dokumentacja musi być wykonana:

- z należytą starannością;

- szczegółowo, w stopniu złożoności odpowiadającym aktualnie obowiązującym przepisom prawa niezbędnym do przygotowania postępowania zakupowego dotyczącego przyszłej realizacji projektu w trybie „zaprojektuj/ wybuduj”, w szczególności z zapisami ustawy prawo budowlane;

- uwzględniając zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację przedmiotowej inwestycji przy uzyskaniu jak najlepszych standardów jakościowych, stosując rozwiązania projektowe zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających racjonalne gospodarowanie zasobami według następujących kategorii: dobór materiałów, rozwiązania funkcjonalne, zagospodarowania terenu;

- zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu (jeżeli dotyczy);

- w oparciu o wykonane we własnym zakresie i na własny koszt prace przygotowawcze 
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem dokumentacji, m.in.: wizje terenowe, dokumentacje fotograficzne, analizy środowiskowe, pomiary geodezyjne, badania gruntu, dokumentacje geologiczno-inżynierskie (w razie konieczności), pomiarowe, inwentaryzacje infrastruktury i architektoniczno-budowlane, analizy i ekspertyzy techniczne, mapy i inne niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia opracowania specjalistyczne.

- Do dokumentacji należy dołączyć uprawnienia projektantów zgodnie z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzającym przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

- W razie zapytań Wykonawców w trakcie ogłaszania zamówienia w trybie „zaprojektuj wybuduj”, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowanie odpowiedzi i niezwłocznego przekazania jej do Zamawiającego (nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu przesłania ich przez Zamawiającego do Wykonawcy.